УТВЕРЖДАЮ

Директор Кыргызского Центра Аккредитации при МЭ КР

____________________ А.Т. Ахмеджанова

Приложение к аттестату аккредитации

№    ____________________________

от «_____»_________________20       г.

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Санитарно-гигиенической лаборатории  межрайонного  Таласского ЦПЗиГСЭН.

| № п/п | Наименование объектов испытаний |  | Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение документа на методы испытаний/ определяемых показателей и процедуры отбора образцов | Диапазон измерений, ед. измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Пищевые продукты. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Полуфабрикаты мясные и плодоовощные в тесте. | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г. ГОСТ 32951-2014 | Массовая доля хлоридов Массовая доля поваренной соли Остаточное количество пестицидов α ,γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 26186-84 (аргенометрия) ГОСТ 9957-2015 (аргенометрия) МУ 2142-80- Методическое указание по определению хлорорганических пестицидов в продуктах питания ,в воде ,кормах и табачных изделиях (ТСХ) МУ. Москва «Колос» 1981 Метод определения микроколичеств хлорорганических пестицидов в продуктах питания № 2142-80 утвержденный МЗ КР от 24.05.96. | от 0,01 до 5% от 0,1 до 10% ГХЦГ от 0,02 до 0,1 мг/кг ДДТ и его метаболиты от 0,02 до 0,3мг/кг |
| Вид гибкости №1; № 4 касающихся матрицы /пробы и метода |  |  |  |  |  |  |

###### Главный врач межрайонного Таласского ЦПЗиГСЭН    			Заведующая СГЛ ______________ Ж.Кыдыралиева

____________     Ч.Сагындыкова

Приложение к аттестату аккредитации

№                                                                                                   ____________________________

от «_____»_________________20       г.

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 |  | Готовые мясопродукты и продукты их переработки. | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» № 68 от 09.10.13г ГОСТ 31785-2012 |  | Массовая доля нитрита натрия Определение влаги Остаточное количество пестицидов α ,γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 8558.1.-2015 (Фотоколориметрия) ГОСТ 9793-2016 (гравиметрия) МУ 2142-80- Методическое указание по определению хлорорганических пестицидов в продуктах питания ,в воде ,кормах и табачных изделиях (ТСХ) МУ. Москва «Колос» 1981 Метод определения микроколичеств хлорорганических пестицидов в продуктах питания № 2142-80 утвержденный МЗ КР от 24.05.96. |  |  | от 0,00002 до 0,012 вкл % от 1,0 до 85% ГХЦГ от 0,02 до 0,1 мг/кг ДДТ и его метаболиты от 0,02 до 0,1мг/кг |  |
| Вид гибкости №1; № 4 касающихся матрицы /пробы и метода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### Главный врач межрайонного Таласского ЦПЗиГСЭН    			Заведующая СГЛ ______________ Ж.Кыдыралиева

МП    ____________     Ч. Сагындыкова

Приложение к аттестату аккредитации

№    ____________________________

от «_____»_________________20       г.

| 1.3. Молоко, молочные продукты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1.3 | Молоко, молочные продукты | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» № 67 от 09.10.13г. |  |  | Проба подготовка к анализу Кислотность Массовая доля жира Остаточное количество пестицидов α , γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты ДДТ и его метаболиты ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 3624-92 (титриметрия) ГОСТ 5867-90 (кислотный метод) ГОСТ 23452-2015 (ТСХ) МУ 2142-80 |  | - от 0,1 до 210Т от 0,1 до 6% ГХЦГ от 0,05 до 5,0мг/дм3 ДДТ и его метаболиты ДДТ от 0,05 до 5,0мг/дм3. |  |
| 1.4 | Масло растительное | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г. ТР ТС 024/2011 «Масложировая продукция» № 883 от 09.12.11г. |  |  | Кислотное число Перекисное число Остаточное количество пестицидов α , γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 31933-2012 (титриметрия) ГОСТ 26593-85 (титриметрия) МУ под ред. Клисенко стр.90 (ТСХ) |  | от 0,1 до 30 мг КОН/гр. от 0,1 до 40 ммоль/кг1/2О ГХЦГ от 0,02 до 0,2 мг/дм3. ДДТ от 0,02 до 0,2 мг/дм3. |  |
| Вид гибкости №1; № 4 касающихся матрицы /пробы и метода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### Главный врач межрайонного Таласского ЦПЗиГСЭН    			Заведующая СГЛ ______________ Ж.Кыдыралиева

МП    ____________     Ч.Сагындыкова

Приложение к аттестату аккредитации

№    ____________________________

от «_____»_________________20       г.

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 |  | Зерно продовольственное в.т.ч пшеница, рожь, овес, ячмень, просо, рис, кукуруза, гречиха. | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г. ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» № 874 от 09.12.11г. | Остаточное количество пестицидов α ,γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты |  |  | МУ 2142-80- Методическое указание по определению хлорорганических пестицидов в продуктах питания ,в воде ,кормах и табачных изделиях (ТСХ) ГОСТ 13586.5-2015 ГОСТ 13586.4-83 |  | ГХЦГ от 0,05 до 0,5 мг/кг. ДДТ от 0,02 до 0,1 мг/кг. |
| 1.6 |  | Семена зернобобовых, в.т.ч горох, фасоль, маш, чечевица. |  | Остаточное количество пестицидов α , γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты Влажность Зараженность |  |  |  |  | ГХЦГ от 0,05 до 0,5 мг/кг. ДДТ от 0,02 до 0,1 мг/кг. До 0,0001-90% От 1 до 20 включит |
| Вид гибкости №1; № 4 касающихся матрицы /пробы и метода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### Главный врач межрайонного Таласского ЦПЗиГСЭН    			Заведующая СГЛ ______________ Ж.Кыдыралиева

МП    ____________     Ч.Сагындыкова

Приложение к аттестату аккредитации

№    ____________________________

от «_____»_________________20        г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Мука пшеничная обогащенная. | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г. | Влажность Железо Проба подготовка Зараженность вредителями Остаточное количество пестицидов α , γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 9404-88 (гравиметрия) ГОСТ 26928-86 (фотоколиметрия) ГОСТ 26929-94 способ 3.4 ГОСТ 27559-87 (просеиванием на сито). МУ2142-80 | от 0,001 до 15 от 0,08 до 40 мг/кг - - ГХЦГ от 0,05 до 0,5 мг/кг. ДДТ от 0,02 до 0,1 мг/кг. |
| 1.8 | Макаронные изделия | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г | Влажность Кислотность Остаточное количество пестицидов α , γ - ГХЦГ, ДДТ и его метаболиты ДДТ и его метаболиты ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 31964-2012 (весовой метод) ГОСТ 31964-2012 (титриметрия) МУ 2142-80 | от 0,001 до 13% от 0,1 до 100 ГХЦГ от 0,05 до 0,5 мг/кг. ДДТ от 0,02 до 0,1 мг/кг ГХЦГ от 0,05 до 0,5 мг/кг. Главный врач Таласского РЦПЗиГСЭН Заведующая СГЛ ______________ Ж.Кыдыралиева М.П.____________ Ч.Сагындыкова ДДТ от 0,02 до 0,1 мг/кг. |
| Вид гибкости №1; № 4 касающихся матрицы /пробы и метода |  |  |  |  |  |

###### Главный врач межрайонного Таласского ЦПЗиГСЭН    			Заведующая СГЛ ______________ Ж.Кыдыралиева

МП    ____________     Ч.Сагындыкова

Приложение к аттестату аккредитации

№    ____________________________

от «_____»_________________20   г.

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Хлеб, хлебобулочные изделия | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г ГОСТ 31805-2012 |  | Влажность Кислотность мякиша Остаточное количество пестицидов α , γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 21094-2022 (гравиметрия) ГОСТ 5670-96 (титриметрия) МУ 2142-80 Методическое указание по определению хлорорганических пестицидов в продуктах питания ,в воде ,кормах и табачных изделиях (ТСХ) |  | от 0,001 до 80% от 0,1 до 70 ГХЦГ от 0,05 до 0,5 мг/кг. ДДТ от 0,02 до 0,1 мг/кг. |  |
| 1.10 | Мучные кондитерские изделия | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г |  | Щелочность Остаточное количество пестицидов α , γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 5898-2022 (титриметрия) МУ 2142-80- Методическое указание по определению хлорорганических пестицидов в продуктах питания ,в воде ,кормах и табачных изделиях (ТСХ) |  |  | от 0,01 до 5,0 градус ГХЦГ от 0,02 до 0,2 мг/кг. ДДТ от 0,02 до 0,2 мг/кг. |  |
| Вид гибкости №1; № 4 касающихся матрицы /пробы и метода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### Главный врач межрайонного Таласского ЦПЗиГСЭН    			Заведующая СГЛ ______________ Ж.Кыдыралиева

МП    ____________     Ч.Сагындыкова

Приложение к аттестату аккредитации                                                                                                                                                                                                           №    ____________________________

###### от «_____»_________________202   г

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11 | Пищевая иодированная соль |  | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г | Массовая доля влаги Содержание иода |  |  | ГОСТ Р 54729-2011 (гравиметрия) ГОСТ Р 51575-2000 (титриметрия) |  | От 0,01 до 10% От 0,02-0,06 мг/г |
| 1.12 | Напитки безалкогольные |  | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г | Кислотность Определение сухих веществ |  |  | ГОСТ 6687.4-86 (титриметрия) ГОСТ 6687.2-90 (рефрактометрический метод) |  | от 0,1 до 7 см3 от 0,001 до 10% |
| Вид гибкости №1; № 4 касающихся матрицы /пробы и метода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### Главный врач межрайонного Таласского ЦПЗиГСЭН    			Заведующая СГЛ ______________ Ж.Кыдыралиева

МП    ____________     Ч.Сагындыкова

Приложение к аттестату аккредитации

№    ____________________________

###### от «_____»_________________202    г

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Вода питьевая |  |  |
| 2.1. | Вода питьевая | Технический регламент «о безопасности питьевой воды» №34 от 30.05.2011г СанПин 2.1.5.1315-03 |  |  | Водородный показатель (рН) | ГОСТ ISO 10523-2017 (рНметрия) | от 0 до 14±0,01 рН |
|  |  |  |  |  | Аммиак | ГОСТ 33045-2014 ( метод А) (фотоколориметрия) ГОСТ 33045-2014 (фотоколориметрия) | от 0,1 до 3,0 мг/л |
|  |  |  |  |  | Нитриты | ГОСТ 33045-2014 ( метод Б) (фотоколориметрия) | от 0,003 до 0,3 мг/л |
|  |  |  |  |  | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 ( метод Д) (фотоколориметрия) | от 0,1 до 200 мг/л |
|  |  |  |  |  | Общая жесткость | ГОСТ 31954-2012 (комплексонометрический метод) | от 0,1 до 140 Ж |
|  |  |  |  |  | Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 (гравиметрия) | от 1,6 до 2000 мг/л |
|  |  |  |  |  | Хлориды | ГОСТ 4245-72 (титриметрия) | от 1,0 до 700 мг/л |
|  |  |  |  |  | Сульфаты | ГОСТ 31940-2012 (фотоколориметрия) | от 10 до 2500 мг/л |
|  |  |  |  |  | Общее железо | ГОСТ 4011-72 (фотоколориметрия) | от 0,5 до 2,0 мг/л |
| Вид гибкости №1; № 4 касающихся матрицы /пробы и метода |  |  |  |  |  |  |  |

###### Главный врач межрайонного Таласского ЦПЗиГСЭН    			Заведующая СГЛ ______________ Ж.Кыдыралиева

МП    ____________     Ч.Сагындыкова

Приложение к аттестату аккредитации                                                                                                                                                                                                           №    ____________________________

###### от «_____»_________________202   г

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Технический регламент «о безопасности питьевой воды» №34 от 30.05.2011г Постановление Правительство Кыргызской Республики №177 от 27.03.2017г «О внесении дополнений и изменения в постановление Правительства КР «ОБ утверждении актов в области общественного здравоохранения» от 11.04.2016 года №201» Приложение №22 | Проба подготовка на определение хлорорганических соединений. Остаточное количество пестицидов α , γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ Р 51209-98 МУ 2142-80- Методическое указание по определению хлорорганических пестицидов в продуктах питания ,в воде ,кормах и табачных изделиях (ТСХ)). | - Чувствительность метода ГХЦГ от 0,002 мг/л. ДДТ от 0,002 мг/л |
| Вид гибкости №1; № 4 касающихся матрицы /пробы и метода |  |  |  |  |  |  |

###### Главный врач межрайонного Таласского ЦПЗиГСЭН    			Заведующая СГЛ ______________ Ж.Кыдыралиева

МП    ____________     Ч.Сагындыкова

Приложение к аттестату аккредитации                                                                                                                                                                                                           №    ____________________________

###### от «_____»_________________202   г

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Дезинфицирующие средства | ГОСТ 25263-82 ГОСТ 11086-76 ГОСТ Р 54562-2011 | Массовая доля активного хлора | ГОСТ 25263-82(титриметрия) ГОСТ 11086-76(титриметрия) ГОСТ Р 54562-2011(титриметрия) | от 0,2 до 75 % от 0,2 до 90 % от 0,2 до 45 % |
| Вид гибкости №1; № 4 касающихся матрицы /пробы и метода |  |  |  |  |  |

###### Главный врач межрайонного Таласского ЦПЗиГСЭН    			Заведующая СГЛ ______________ Ж.Кыдыралиева

МП    ____________     Ч.Сагындыкова