# «УТВЕРЖДАЮ»

Директор  КЦА

______________ А.Т. Ахмеджанова

подпись

# Приложение к аттестату аккредитации

# № KG 4 17/ КЦА. ИЛ. 068_______

от "____"____________20    г.

###### ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ

## испытательной лаборатории филиала КПП ОАО ПСФ «Бишкеккурулуш»

| №№ п/п | Наименование объектов испытаний | Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение документа на методы испытаний/определяемых показателей и процедуры отбора образцов | Диапазон измерений, ед. измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Смеси бетонные | ГОСТ 7473-2010 | Определение: - средней плотности, - расслаиваемости, - жесткости по методу Краснова | ГОСТ 10181-2014 | (15-40) л (2100-2550) кг/м3 (0…6) % (5…50) с |
| 2 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые | ГОСТ 26633-2012 | Определение: -прочности на сжатие, - растяжение при изгибе, - средней плотности в нормальном состоянии, - влажности бетона, - водопоглощения отдельного образца по массе, - истираемости круг истирания ЛКИ-3, -морозостойкости | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 12730.2-2020 ГОСТ 12730.3-18 ГОСТ 13087-2018 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 12730.0-2020 | В3,5 ВtB 0.4 –Вtв 8,0 (2100-2550) кг/м3 (2,0-5,0)% (1,0-8,0 )% (0,7-0,9) г/см3 (F50-F400) цикл |
| 3 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. | ГОСТ 8267-93 | Определение: - зернового состава, -содержание дробленных зерен из гравия, - содержания пылевидных и глинистых частиц методом отмучивания, -содержание глины в комках, - содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, - дробимости, - насыпной плотности в сухом состоянии, - влажности | ГОСТ 8269.0-97 | (5-40)кг сита 1,25мм- 60,0 мм (0,5…100)% (не менее 80)% (1,0-3,0)% (0,25-0,5)% (10-50)% 400-1000 (1300-1650)кг/м3 (0,5-5,0) % |
| 4 | Песок для строительных работ | ГОСТ 8736-2014 | Определение: - зернового состава, модуля крупности -остаток на сите 0,63 содержания пылевидных и глинистых частиц методом отмучивания, -содержание глины в комках, - насыпной плотности в сухом состоянии, - влажности | ГОСТ8735-88 | (5-10) кг сита 0,14мм-10мм МК 0,7- 3,5 % 0,63 (10-75)% ( 2-10 ) % ( 0,25 – 1,0) % (1100-1650)кг/м3 ( 0,5- 10) % |
| 5 | Прокат арматурный для ЖБК | ГОСТ 34028-2016 | Определение: - геометрических параметров- номинальный диаметр, - предел текучести при растяжении - временное сопротивление разрыву, -относительное удлинение, - предел текучести при растяжении - временное сопротивление разрыву, -относительное удлинение, | ГОСТ 12004-81 ГОСТ 12004-81 | 2-6 образцов номинальный диаметр (3,0-60,0) мм (235-700)Н/мм2 (373-1230) кН (6-25) % |
| 6 | Арматурные и закладные изделия ,их сварные, вязанные и механические соединения для ЖБК | ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 | Определение: - геометрических параметров, Определение: -минимального временного сопротивления сварных соединений до разрушения С1 | ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 12004 -81 | 2-6 образцов номинальный диаметр (3,0-60,0) мм не менее (320-700) Н/мм2 |
| 7 | Бетонные и железобетонные изделия | ГОСТ 13015-2012 | Определение: - предела прочности при сжатии, - растяжение при изгибе, - морозостойкости бетона, - прочности сварных соединений, - водопоглащение, - истираемость | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 8829-2018 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 13087-18 | В3,5-В35 ВtB 0.4 –Вtв 8,0 (F50-F400) цикл (450 -1200)кг/м2 (320 – 700) Н/ мм2 (1,0-8,0)% 0,4-0,9 г/см2 |
| 8 | Кирпич и камни керамические | КМС-21.60.01:2000 ГОСТ 530-2012 | Определение: - геометрических размеров, - предела прочности при сжатии - предела прочности при изгибе - средней плотности в нормальном состоянии, - водопоглощение, - морозостойкости, | ГОСТ 530-2012 ГОСТ 8462-85 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 7025-91 | (65-250) мм (2,5-100,0) МПа ( 1,4 - 2,9) МПа (700-2400) кг/м3 Не менее 6% (F25- F50)цикл |