	ОсОО «Дортест»
	ОА-17020
	Издание 4          
	Стр. 1 из 4

	
	Область аккредитации (передвижной модуль)
	Дата введения: 01.05.2025г


	ОсОО «Дортест»
	ОА-17020
	Издание 5          
	Стр. 1 из 4

	
	Область аккредитации
	Дата введения: 10.11.2025г



УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА ___________ Ахмеджанова А.Т.  
         подпись       расшифровка подписи
М.П.
Приложение к аттестату аккредитации
№ KG417/КЦА.ОК_________________

«____» ______________20____г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

	органа контроля по проведению контроля
	безопасности зданий и сооружений

	
	деятельность

	ОсОО «Дортест»

	наименование Органа контроля и организации заявителя 


Тип органа контроля по ISO/IEC 17020: тип А
	№  п/п
	Наименование объектов контроля (расшифровка области и диапазона контроля/ инспекции)
	Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля
	Определяемые характеристики, где уместно
	Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция
	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	
	
	
	
	Метод контроля/инспекции
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Постоянная площадь

	1
	Монолитные конструкции


	Закон Кыргызской Республики от 27 июня 2011 года № 57 - Технический регламент "Безопасность зданий и сооружений" Статья 33. Оценка соответствия зданий и сооружений в процессе их строительства.
	Класс бетона по прочности
	ГОСТ 18105-2018. Правила контроля и оценки прочности по схеме Г.
	от 5 до 50 МПа

	
	
	
	
	ГОСТ 22690-2015 (метод упругого отскока)
	

	2
	Смесь бетонная 
	ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 27 июня 2011 года № 57

Технический регламент "Безопасность зданий и сооружений"    Статья 33. Оценка соответствия зданий и сооружений в процессе их строительства
	Осадка конуса (ОК)  определение пористости (воздухосодержания) бетонной смеси  Vo
	 ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные  ТУ
	l= 1-20см и   2-5%

	
	
	
	
	ГОСТ 10181- 2014  п.4 и 6
	

	3
	 Земляные сооружения, основания и фундаменты 

Конструктивные слои основания автомобильных дорог.
	ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 27 июня 2011 года № 57

Технический регламент "Безопасность зданий и сооружений"    Статья 33. Оценка соответствия зданий и сооружений в процессе их строительства.
	Модуль упругости, Е
Плотность грунта, Р

Коэффициент уплотнения, Ку
	СП 29.13330.2016

СП 45.13330.2012

СП 22.13330.2016

СП 78.13330.2012 

СП 34.13330.2012 

CП КР 32-01:2006

 СНиП КР 32-01:2004
	E от 10-250 Мпа

Ку от 0,8 до 1

от 1,5 до 2,5  г/см³

	
	
	
	
	        1.СТ СЭВ 5497-86.  метод штампа 

         2. AASHTO T 191-14      
	

	4
	Дороги автомобильные общего пользования 
Дорожная одежда
	ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 27 июня 2011 года № 57

Технический регламент "Безопасность зданий и сооружений"    Статья 33. Оценка соответствия зданий и сооружений в процессе их строительства.

Технический регламент таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»
	 Толщина слоев дорожной   одежды
	СП 78.13330.2012 актуализированная редакция  СНиП 3.06.03-85
КМС ГОСТ Р 58406.1.2020

КМС ГОСТ Р 58406.2.2020
	от 1 см до 30 см.

	
	
	
	
	КМС ГОСТ Р 58349-2022 6.3 Разрушающий метод.
	

	Модуль

	5
	Земляные сооружения, основания и фундаменты.

Конструктивные слои основания автомобильных дорог.
	Закон Кыргызской Республики от 27 июня 2011 года № 57 - Технический регламент "Безопасность зданий и сооружений" Статья 33. Оценка соответствия зданий и сооружений в процессе их строительства.
	Плотность грунта, Р

Коэффициент уплотнения, Ку
	СП 45.13330.2012

СП 39.13330.2012 

СНиП КР 32-01:2004  
	Ку от 0,8 до 1



	
	
	
	Полевая влажность грунта 
	AASHTO T 191-14

AASHTO T 217(18)      
	от 1,5 до 2,5г/см³


	Директор ОсОО «Дортест» (Руководитель ОК)
	

	 М.П.
	
	
	Азаматов У.А.
	

	
	Подпись                                                          
	
	ФИО    
	


PAGE  
	Директор ОсОО «Дортест» (Руководитель ОК)
	

	 М.П.
	
	
	Азаматов У.А.
	

	
	Подпись                                                          
	
	ФИО    
	



