	[image: image2.jpg]A ETI

TEREKSAY




	ОсОО «ЭТИ БАКЫР ТЕРЕКСАЙ»
	ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 
	ОА

	ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
	
	


                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

Директор КЦА___________ Ахмеджанова А. Т. 

  подпись         расшифровка подписи 
М.П.                                                         .
Приложение к аттестату аккредитации 

№ KG 417/КЦА.ИЛ                                     . 

от «_____»_________________20___г.
	[image: image1.jpg]A ETI

TEREKSAY




	ОсОО «ЭТИ БАКЫР ТЕРЕКСАЙ»
	ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 
	ОА

	ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
	
	


                                                   .
Приложение к аттестату аккредитации 

№ KG 417/КЦА.ИЛ                                     . 

от «_____»_________________20___г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
	Химико-Аналитической Лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «ЭТИ БАКЫР ТЕРЕКСАЙ»



наименование испытательной Лаборатории и/или организации заявителя
	№

п/п
	Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию
	Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию
	Наименование видов испытаний/определяемых

показателей и отбора образцов
	Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов*
	Диапазон измерений, ед. измерений**

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Геологические объекты (горные породы, руды и твердые продукты ЗИФ)
	-
	Подготовка проб (высушивание, дробление, истирание) для проведения испытания
	СОП-1
(пробирный анализ атомно-абсорбционным методом)
	от 0,10 г/т

до 47,04 г/т

	
	
	
	Определение содержания золота (Au)
	
	

	2
	Геологические объекты горные породы, руды и продукты их переработки (Флотационный золотой концентрат) и твердые продукты ЗИФ
	-
	Подготовка проб (высушивание, дробление, истирание) для проведения испытания
	СОП-2

(пробирный анализ

гравиметрическим методом)
	от 0,05 г/т

до 47,04 г/т

	
	
	
	Определение содержания золота (Au)
	
	

	3
	Геологические объекты горные породы, руды и продукты их переработки (Флотационный золотой концентрат) и твердые продукты ЗИФ
	-
	Подготовка проб (высушивание, дробление, истирание) для проведения испытания
	СОП-3

(Царско-водочная разложения, атомно-абсорбционным методом)

	от 0,15 г/т

до 48,10 г/т



	
	
	
	Определение содержания серебра (Ag)
	
	

	4
	Геологические объекты горные породы, руды и продукты их переработки (Флотационный золотой концентрат) и твердые продукты ЗИФ
	-
	Подготовка проб (высушивание, дробление, истирание) для проведения испытания
	СОП-4

(Определение общего содержания серы и общего углерода на анализаторе методом инфракрасной абсорбции)
	S (0,54-3,95) %

C (0,51-4,08) %

	
	
	
	Определение содержания общей Серы и общего Углерода
	
	


Генеральный директор  

ОсОО «ЭТИ БАКЫР ТЕРЕКСАЙ»
Начальник Химико-Аналитической Лаборатории 

                                                                                                                                                    ОсОО «ЭТИ БАКЫР ТЕРЕКСАЙ»

М.П            ________________         Альп Тогай

 
__________________           Энгин Хаджиисламоглу

Подпись                                ФИО
                                                                                                                                             Подпись                                            ФИО
Генеральный директор  
Начальник Химико-Аналитической Лаборатории

ОсОО «ЭТИ БАКЫР ТЕРЕКСАЙ»
 ОсОО «ЭТИ БАКЫР ТЕРЕКСАЙ»                                                                                                                                                  
М.П            ________________         Альп Тогай

 
__________________           Энгин Хаджиисламоглу

Подпись                                ФИО
                                                                                                                                             Подпись                                            ФИО
	Издание №
	2
	Дата введения:
	28.10.2025г.
	Страница 1 из 1


	Издание №
	2
	Дата введения:
	28.10.2025г.
	Страница 1 из 1



[image: image1.jpg][image: image2.jpg]