	ГУ Центр ветеринарной диагностики и экспертизы  

Отдел вирусологии и молекулярной диагностики
	ОА-ОВМД

	Область аккредитации
	Издание № 5

	
	Дата введения30.05.2025

	
	стр. 1 из 3


УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                       Директор КЦА __________________________ 

подпись, расшифровка подписи 

М.П. 

Приложение к аттестату аккредитации 

№ KG 417/КЦА.ИЛ___________
от «_____»_________________20___г.
	ГУ Центр ветеринарной диагностики и экспертизы  

Отдел вирусологии и молекулярной диагностики
	ОА-ОВМД

	Область аккредитации
	Издание № 4

	
	Дата введения: ____________________

	
	стр. 2 из 3


                                                                                                                                                                                                                                                                       Приложение к аттестату аккредитации 

№  KG 417/КЦА.ИЛ _______ 

от «_____»_________________20___г.

                                                                                                       ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

	Отдела вирусологии и молекулярной диагностики  ГУ Центра ветеринарной диагностики и экспертизы


наименование испытательной Лаборатории и организации заявителя
	№

п/п
	Наименование объектов испытаний
	Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля
	Наименование видов испытаний/определяемых

показателей и отбора образцов
	Обозначение документа на методы испытаний/ определяемых

показателей и процедуры отбора образцов*
	Диапазон измерений, ед. измерений**

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1


	Патологические материалы

крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, лошадей  и свиней и др.(афты от ротовой полости, венчика и межпальцевой щели от крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота  и др).
	Единые ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю по ТС
	Выявление антигена вируса ящура
	ИФА
	положительный/отрицательный

	
	
	
	Выявление антигена Чумы мелкого рогатого скота
	
	

	
	
	
	Выявление антигена вируса бешенства 
	ГОСТ 26075-2013, 

п.7 М FA
	положительный/отрицательный

	2
	Сыворотка крови крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота ,лошадей свиней, птиц и др.
	Единые ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю по ТС


	Определение антител к неструктурным белкам ящура 
	ИФА


	 обнаружен/ не обнаружен


	
	
	
	Выявление антитела вируса бешенства
	
	иммунный /неиммунный

	
	
	
	Определение противоящурных антител 
	
	

	
	
	
	Определение антител Чумы мелких жвачных
	
	

	
	
	
	Определение антител вируса  Оспы МРС
	
	

	
	
	
	Определение антител вируса  б.Ньюкасла
	
	

	
	
	
	Определение антител лейкоза  КРС 
	
	отрицательный/ сомнительный /положительный

	
	
	
	Выявление общих антител к нуклепротеиду вирусу гриппа А (грипп птиц)
	
	отрицетельный/положительный

отрицетельный/положительный

	
	
	
	Определение антител к вирусу инфекционного ларинготрахеита кур
	
	

	
	
	
	Определение антител к вирусу Нодулярного дерматита  
	
	

	
	
	
	Определение антител вируса  Африканской чумы свиней 
	
	

	
	
	
	Определение антител вируса  Классической чумы свиней
	
	

	
	
	
	Определение антител вируса Ринопневмонии лошадей
	
	

	
	
	
	 Определение антител вируса  Блутанга КРС МРС  
	
	

	
	
	
	 Определение антител вируса   Вирусного артериита лошадей. 
	
	

	
	
	
	 Определение антител вируса   Висна - Маэди  
	
	

	
	
	
	Определение антител вируса   грипп свиней
	
	

	
	
	
	Определение антител вируса   грипп лошадей
	
	

	
	
	
	Определение антител вируса  Африканской чумы лошадей 
	
	


ОВМД ГУ ЦВДЭ применяет Гибкость № 1,2 согласно КЦА-ПЛ 12
	Директор  ГУ ЦВДЭ
	
	
	Заведующий ОВМД   ГУ ЦВДЭ 

	 М.П.
	
	
	А.К. Джунушбаев
	
	
	
	
	
	Б.К. Осокеева 

	
	Подпись                                                          
	
	ФИО    
	
	
	
	Подпись
	
	ФИО


ОВМД ГУ ЦВДЭ применяет Гибкость № 1,2,  согласно КЦА-ПЛ12
	Директор ГУ ЦВДЭ 
	
	
	Заведующий ОВМД   ГУ ЦВДЭ 

	 М.П.
	
	
	А.К.Джунушбаев
	
	
	
	
	
	Б.К. Осокеева 

	
	Подпись                                                          
	
	ФИО    
	
	
	
	Подпись
	
	ФИО



