	Кыргызстандарт 
	Бишкекский ЦИСМ
	Издание № 

Дата введения

Страница
	1
10.03.2025
1 из 7
	Басылышы №
	Кыргызстандарт
	Бишкек ССМБ

	Область аккредитации
	
	
	Киргизүү күнү

Бет
	Аккредитация областы


	Кыргызстандарт 
	Бишкекский ЦИСМ
	Издание № 

Дата введения

Страница
	1
10.03.2025
2 из 7
	Басылышы №
	Кыргызстандарт
	Бишкек ССМБ

	Область аккредитации
	
	
	Киргизүү күнү

Бет
	Аккредитация областы


Приложение к аттестату аккредитации
№ KG417/КЦА.OK_________________

      «_______»_______________202____г.








          Приложение к аттестату аккредитации
          № KG417/КЦА.OK_________________

           «_______»_______________202____г.
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению поверки средств измерений  
___Лаборатория электрических и радиотехнических измерений БЦИСМ_____

наименование Органа контроля и организации заявителя 

Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020 А_Схема/ы поверки СИ: ППКР от 02 сентября 2025 года № 446
	№

п/п
	Наименование поверяемых средств измерений
	Измеряемая величина
	Диапазон измерений
	Класс точности/ погрешность


	Обозначение нормативного документа на правила, методы поверки, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляется  поверка
	Место проведения поверки*

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Счетчики электрической энергии 1 и 3 фазные
	Активная и реактивная мощность Вт/час, Вар/час
	0,1-120 А

10-480 В

50-55 Гц
	Кл. 0,1-2 и менее точные

Кл.0,2S-0.5S
	ГОСТ 8.584-2004, Методика поверки в соответствии с 

описанием типа СИ
	Лаборатория, территория заказчика

	2
	Трансформаторы тока
	Сила переменного тока, Ампер
	15-5000 А
	Кл.0,2-10Р
	ГОСТ 8.217-2024
Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория, территория заказчика

	3
	Амперметры переменного тока ( микроамперметры, миллиамперметры, килоамперметры)
	Сила переменного тока, Ампер
	0,01-30 А
	Кл. 0,1-5

 ПГ ±0,01-20%
	ГОСТ 8.497-83,

 Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория

	4
	Амперметры постоянного тока тока ( микроамперметры, миллиамперметры, килоамперметры)
	Сила постоянного тока, Ампер
	0,01-10 А
	Кл.0,1-5

ПГ ±0,001-20%
	ГОСТ 8.497-83,

Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория

	5
	Вольтметры переменного тока (микровольтметры, миливольтметры, киловольтметры)
	Напряжение переменного тока, Вольт
	0,01-1000 В
	Кл. 0,1-5

 ПГ ±0,01-20%

45-103 Гц
	ГОСТ 8.497-83,

Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория

	6
	Вольтметры постоянного тока

(микровольтметры, милливольтметры, киловольтметры)
	Напряжение постоянного тока, Вольт
	0,001-1000 В
	Кл. 0,1-5

 ПГ ±0,01-20%
	ГОСТ 8.497-83,

Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория

	7
	Ваттметры переменного тока
	Мощность, Ватт
	0,01-10 А

0,01-1000 В

45-55 Гц
	Кл. 0,1-5

 ПГ ±0,01-20%
	ГОСТ 8.497-83,

Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория

	8
	Ваттметры постоянного тока
	Мощность, Ватт
	0,001-10 А

0,001-1000 В


	Кл. 0,1-5

 ПГ ± 0,01-20%
	ГОСТ 8.497-83,

Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория

	9
	Измерители сопротивления электрическому току (Микроомметры, Омметры, мегаомметры, мосты постоянного тока, измерители сопротивления изоляции, измерители сопротивления заземления и другие СИ аналогичного назначения
	Сопротивление электрическому току, Ом
	0,001 Ом – 1 ТОм
	Кл. 0,1-5

 ПГ ±0,01-20%
	ГОСТ 8.409-81,

 Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория

	10
	Меры сопротивления (однозначные и многодекадные, магазины сопротивления)
	Сопротивление электрическому току, Ом
	0,0001 Ом – 1 ТОм
	Кл. 0,01-5

 ПГ ±0,01-20%
	ГОСТ 13564-68,

МИ 1695-87, Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория

	11
	Меры ЭДС (нормальные элементы)
	Напряжение, Вольт
	1-10В
	к.т. 0,001 - 5

	ГОСТ 8.212-84, ГОСТ Р 8.877-2014,

Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория

	12
	Потенциометры
	Напряжение, Вольт
	1-10В
	к.т. 0,01 - 5

	ГОСТ 8.280-78, Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория

	13
	Клещи токовые  (цифровые клещи-мультиметр)
	Сила переменного тока, Ампер
	1-600А
	к.т. 1 - 5

	МИ1202-86, МИ 118-77

Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория

	14
	Приборы комбинированные ( Цифровые мультиметры и аналогичные СИ)
	Сила переменного тока, Ампер

Сила постоянного тока, Ампер

Напряжение переменного тока, Вольт

 Напряжение постоянного тока, Вольт
	0,01-20А

0,01-10А

0,01-1000В
	к.т. 0,001 - 5

	МИ1202-86, МИ 118-77, Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория

	15
	Установки испытательные диэлектриков ( пробойные установки)
	Напряжение переменного тока, Вольт  


	До 3 кВ
	Кл.т.1-10
	Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория

	16
	Установки поверочные (для поверки амперметров, вольтметров, ваттметров, калибраторы постоянного и меременного  тока и напряжения, усилители, компараторы напряжения)
	Сила переменного тока, Ампер

Сила постоянного тока, Ампер

Напряжение переменного тока, Вольт

 Напряжение постоянного тока, Вольт


	0,01-20А

0,01-10А

0,01-1000В
	к.т. 0,003 - 5

	  Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория

	17
	Измерители сопротивления петли Фаза-Нуль
	Сопротивление
	0,001-1000 Мом


	ПГ ±1-10%
	  Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория

	18
	Источники питания (лабораторные источники питания и СИ аналогичного назначения)
	Сила переменного тока, Ампер

Сила постоянного тока, Ампер

Напряжение переменного тока, Вольт

 Напряжение постоянного тока, Вольт
	0,01-20А

0,01-10А

0,01-1000В
	ПГ. ±0,05-5%
	Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория

	19
	Шунты переменного тока
	Сила переменного тока, Ампер

Напряжение переменного тока, Вольт


	0,1-5000А

75 мВ
	ПГ. ±0,02-5%
	МИ 1991-89

Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория

	20


	Измерители скорости дорожного движения радиолокационные; Комплексы фото-видео фиксации нарушений ПДД
	Частота, ГЦ

Время, 

Скорость, км/ч

координаты
	1-400 км/ч

1*10-3- 10*109 Гц

1Гц (1PPS)


	До 100 км/ч 

ПГ ±3 км/ч

Свыше 100 км/ч 

ПГ ±3%

±3 мс

±5 м при уровне вероятности 95%
	Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория, места эксплуатации

	21
	Генераторы сигналлов НЧ, ВЧ, инмульсов ( Синтезаторы частоты, стандарты частоты, калибраторы частоты и СИ аналогичного назначения)
	Частота, ГЦ

АМ

ЧМ


	1*10-3-5*109 Гц

0-100%
	ПГ ±1*10-7%
	Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория

	22
	Частотомеры электронно-счетные
	Частота, ГЦ


	1*10-3-5*109 Гц


	ПГ ±1*10-7% -10%
	Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория

	23
	Секундомеры электрические
	Время, с.
	0,001-10 с
	ПГ ±10%


	Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория

	24
	Генераторы сигналов сложной формы
	Частота, ГЦ

АМ

ЧМ


	1*10-6-5*109 Гц

	ПГ ±1*10-8%
	Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория

	25
	Частотомеры аналоговые показывающие
	Частота, ГЦ


	10-2*105 Гц

	Кл 0,02 и менее точные
	Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория

	26
	Установки пверочные 
	Частота, ГЦ

Напряжение, В


	10мкВ-600В

1*10-3-5*109 Гц

	ПГ ±0,001*10-8%
	Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория, места эксплуатации

	27
	Вольтметры (микровольтметры, селективные вольтметры,  милливольтметры и СИ аналогичного назначения)
	Частота, ГЦ

Напряжение, В


	10мкВ-600В

1*10-3-5*109 Гц

	ПГ ±0,001*10-8%
	Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория

	28
	Приёмники измерительные 
	Частота, ГЦ

Уровень сигнала дБ


	1*10-3-5*109 Гц

До 30 дБ

	ПГ ±0,001*10-8%
	Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория

	29
	Осциллографы (одноканальные, многоканальные, и СИ аналогичного назначения)
	Длительность

Амплитуда


	0,005-100В/дел

0,01мкс-100 с/дел


	ПГ ±1,5-5%
	Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория

	30
	Измерители модуляции
	ЧМ, АМ
	До 5В


	ПГ ±1%
	Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория

	31
	Калибраторы осциллографов
	Длительность

Амплитуда

	0,001-200В

До 50 с


	ПГ ±2*10-4
	Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория

	32
	Измерители неоднородности линий передачи, рефлектомеры
	Длительность

Амплитуда

	0- 3300  км
	ПГ ±0,1-5%
	Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория

	33
	Установки для поверки электронных вольтметров
	Частота

Напряжение
	1*10-5-300 В

10-1*109 Гц
	ПГ ±0,02-6%
	Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория

	34
	Приборы для поверки аттенюаторов, аттенюаторы
	Уровнь ослабления dB
	0-100dB
	ПГ ±2*10-3-3%
	Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория

	35
	Эквиволенты сети, пробники напряжения
	Уровнь ослабления dB
Сопротивление Ом
	0-40 dB

5-2000 Ом

До 1*103 МГц
	ПГ ±1 dB

10-20%
	Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория

	36
	Клещи поглащающие измерительные
	Уровнь dB


	0-30 dB

До 1*103 МГц
	ПГ ±2 dB


	Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория

	37
	Измерители шума
 ( шумомеры)
	Частота, Гц
	1+2*105Гц
	ПГ ±0,5-2 dB


	Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория 

	38
	Электрокардиографы, аппараты суточного мониторирования ЭКГ, кардиоанализаторы
	Напряжение мВ

Частота Гц
	-10-10мВ

0,05-600Гц

0,1-10с

ЧС 0-350 ударов/мин
	ПГ ± (-10) 40) % 
(0,05 15) %
 (0,1 10) %
 (0,01 20) %
	Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория, территория заказчика

	39
	Электроэнцефалографы
	Напряжение мВ

Частота Гц
	До 10мВ

0,05-600Гц


	ПГ ±2-20%
	Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория, территория заказчика

	40
	Реографы
	Напряжение мВ

Частота Гц

Сопротивлеие Ом
	0,05-60Гц

0,03-10с

0,01-1000 Ом
	ПГ ±2-5%

ПГ ±3-10%

ПГ ±3-10%
	Методика поверки в соответствии с описанием типа СИ
	Лаборатория, территория заказчика

	41
	Аппараты НЧ терапии

(для амплипульсации, гальванизаторы, электростимуляторы) и СИ аналогичного назначения
	Сила тока мА

Частота Гц


	0,01-200 мА

0-200кГц
	ПГ ±20%


	МИ 77-75 Методика поверки электростимуляторов и низкочастотных электро терапевтических аппаратов
	Лаборатория, территория заказчика

	42
	Аппараты для УВЧ терапии
	Частота, МГц

Мощность Вт
	20-45МГц

До 200 Вт
	ПГ ±0,6%

ПГ ±30%
	Аппараты УВЧ терапии методика поверки
	Лаборатория, территория заказчика


 Примечания:

1. На каждом листе области аккредитации в правом верхнем углу КЦА указывает номер аттестата аккредитации и дату его выдачи 

2. Начиная со 2-го листа последующие листы заверяются штампом «Канцелярия» без подписи руководства КЦА.
       3. Каждая страница области аккредитации должна быть идентифицирована в соответствии с  ISO/IEC 17020 и подписана руководителем организации и поверочной лаборатории 
УТВЕРЖДАЮ


Директор КЦА


___________      ______________________


подпись                        расшифровка подписи


М.П.








Руководитель БЦИСМ ЦСМ при МЭК КР  


Руководитель лаборатория электрических и радиотехнических измерений
                                     наименование  организации                                                              

                 наименование поверочной  лаборатории 

 _________           Жансеитов Ш.К.      






                                 ___________                    Стецюк А.В.
 подпись        расшифровка подписи







                  подпись                   расшифровка подписи

	Издание

№ издания
	1
	Дата введения
	16.02.2026
	стр. 1 из 7


PAGE  
Руководитель БЦИСМ ЦСМ при МЭК КР  


Руководитель лаборатория электрических и радиотехнических измерений
                                     наименование  организации                                                              

                 наименование поверочной  лаборатории 

 _________           Жансеитов Ш.К.      






                                 ___________                    Стецюк А.В.
 подпись        расшифровка подписи







                  подпись                   расшифровка подписи


	Издание

№ издания
	1
	Дата введения
	16.02.2026
	стр. 2 из 7



