ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИЛАБОРАТОРИИ ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ЦЕНТРА ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ПРОФИЛАКТИКИЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

| № п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию |  | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов |  |  |  |  |  | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* |  |  |  |  |  | Диапазон измерений, ед. измерений** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | Лаборатории химико-аналитических исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду | ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" ТР | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | гидрокарбонат-ионы |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 23268.3-91(титриметр.) |  |  |  |  |  |  | от 5 до 800 мг/дм3 |
|  |  |  | ионы кальция |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 23268.5-91 (титриметр.) |  |  |  |  |  |  | от 1 до 300 мг/дм3 |
|  |  |  | ионы магния |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 23268.5- 91 (титриметр.) |  |  |  |  |  |  | от 1 до 150 мг/дм3 |
|  |  |  | ионы нитрита |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014(фотоколор.) |  |  |  |  |  |  | от 0,003 до 2 мг/дм3 |
|  |  |  | ионы нитрата |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014(фотоколор.) |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 100 мг/ дм3 |
|  |  |  | ионы аммония |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014(фотоколор.) |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 10 мг/ дм3 |
|  |  |  | жесткость |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31954-2012(титриметр.) |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 14 градус |
|  |  |  | марганец |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4974-2014 (фотоколор.)метод А |  |  |  |  |  |  | от 0,01 до 0,2 мг/дм3 |
|  |  |  | марганец |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-12 (ААС) метод 1 |  |  |  |  |  |  | от 0,001 до 4,0 мг/дм3 |
|  |  |  | никель |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-12 (ААС) метод 1 |  |  |  |  |  |  | от 0,001 до 0,05 мг/дм3 |
|  |  |  | хром |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  |  |  |  | от 0, 001- 0,05 мг/дм³ |
|  |  |  | перманганатная окисляемость |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467: 1993) (титриметр.) |  |  |  |  |  |  | от 0,25 до 20 мг О/л |
|  |  |  | хлорид-ионы |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 23268.17-78(титриметр.) |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 700,0 мг/дм3 |
|  |  |  | сульфат-ионы |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4389-72(фотоколор, весовой) |  |  |  |  |  |  | от 2,0 до 500 мг/дм3 |
|  |  |  | минерализация |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18164-72(весовой) |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 5000 мг/дм3 |
|  |  |  | остаточный активный хлор |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18190-72 (титриметр.) |  |  |  |  |  |  | от 0,03 до 1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | фториды |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4386-89(фотоколор.) |  |  |  |  |  |  | от 0,05 до 2,4 мг/дм3 |
|  |  |  | СПАВ |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31857- 2012(фотоколор.) Метод 3 |  |  |  |  |  |  | от 0,015 до 1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подготовка, минерализация проб |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | медь |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) |  |  |  |  |  |  | от 0,0005 до 5,0 мг/дм3 |
|  |  |  | цинк |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) |  |  |  |  |  |  | от 0,0005 до 10,0 мг/ дм3 |
|  |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | кадмий |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | мышьяк |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4152-89(фотоколор.) |  |  |  |  |  |  | от 0,01 до 0,1 мг/дм3 |
|  |  |  | мышьяк |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) (метод 1) |  |  |  |  |  |  | от 0,005 до 0,3 мг/дм3 |
|  |  |  | подготовка, минерализация проб |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) (п.7.4.3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) (п.7.4.3) |  |  |  |  |  |  | от 0,00005 до 0,010 мг/дм3 |
|  |  |  | алюминий |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-12 (ААС) (метод 1) |  |  |  |  |  |  | от 0,01 до 0,1 мг/дм3 |
|  |  |  | молибден |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-12 (ААС) (метод 1) |  |  |  |  |  |  | от 0,001 до 0,2 мг/дм3 |
|  |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 ( ИСП-МС) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,02 мг/дм3 |
|  |  |  | молибдена |  |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 ( ИСП-МС) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  | от 0,0005 до 0,14 мг/дм3 |
|  |  |  | сурьма |  |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 ( ИСП-МС) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  | от 0,0002 до 0,01 мг/дм3 |
|  |  |  | кальций |  |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 ( ИСП-МС) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  | от 0,05 до 200 мг/дм3 |
|  |  |  | натрий |  |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 ( ИСП-МС) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  | от 0,01до 400 мг/дм3 |
|  |  |  | магний |  |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 ( ИСП-МС) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  | от 0,001 до 100 мг/дм3 |
|  |  |  | алюминий |  |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 ( ИСП-МС) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  | от 0,001 до 0,5 мг/дм3 |
|  |  |  | медь |  |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 ( ИСП-МС) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 2 мг/дм3 |
|  |  |  | ртути |  |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 ( ИСП-МС) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  | от 0,00005 до 0,001 мг/дм3 |
|  |  |  | хром |  |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 ( ИСП-МС) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,1 мг/дм3 |
|  |  |  | барий |  |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 ( ИСП-МС) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  | от 0,003 до 1,4 мг/дм3 |
|  |  |  | мышьяк |  |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 ( ИСП-МС) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,02 мг/дм3 |
|  |  |  | кадмий |  |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 ( ИСП-МС) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,002 мг/дм3 |
|  |  |  | селен |  |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 ( ИСП-МС) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,02 мг/дм3 |
|  |  |  | серебро |  |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 ( ИСП-МС) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  | от 0,0005 до 0,05 мг/дм3 |
|  |  |  | цинк |  |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 ( ИСП-МС) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  | от 0,001 до 10 мг/дм3 |
|  |  |  | железо |  |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 ( ИСП-МС) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  | от 0,005 до 0,6 мг/дм3 |
|  |  |  | кобальт |  |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 ( ИСП-МС) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  | от 0,0002 до 0,2 мг/дм3 |
|  |  |  | литий |  |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 ( ИСП-МС) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  | от 0,001 до 0,06 мг/дм3 |
|  |  |  | марганец |  |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 ( ИСП-МС) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,1 мг/дм3 |
|  |  |  | никель |  |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 ( ИСП-МС) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,05 мг/дм3 |
|  |  |  | стронций |  |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 ( ИСП-МС) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  | от 0,0003 до 14 мг/дм3 |
|  |  |  | бор |  |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 ( ИСП-МС) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  | от 0,001 до 2 мг/дм3 |
|  |  |  | симазин |  |  |  |  |  |  | МП УВК 1.31-2008 (ВЖЭХ МС/МС) СОП 01-2025 (ВЖЭХ МС/МС) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,002мг/дм3 |
|  |  |  | атразин |  |  |  |  |  |  | МП УВК 1.31-2008 (ВЖЭХ МС/МС) СОП 01-2025 (ВЖЭХ МС/МС) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,002 мг/дм3 |
|  |  |  | 2,4-дихлорфеноуксусной кислоты |  |  |  |  |  |  | МП УВК 1.31-2008 (ВЖЭХ МС/МС) СОП 01-2025 (ВЖЭХ МС/МС) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  | от 0,0002 до 0,01 мг/дм3 |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: Хлорорганические: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГХЦГ (α,β,γ - изомеры) |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31858- 2012(ГХ) |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,006 мг/дм3 |
|  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31858- 2012(ГХ) |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,006 мг/дм3 |
|  |  |  | альдрин |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31858- 2012(ГХ) |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,006 мг/дм3 |
|  |  |  | гептахлор |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31858- 2012(ГХ) |  |  |  |  |  |  | от 0,00002 до 0,0012мг/дм3 |
|  |  |  | гексахлорбензол |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31858- 2012(ГХ) |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,006 мг/дм3 |
|  |  |  | бенз(а)пирен |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31860-2012(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  | от 0,000002 до 0,0005 мг/дм3 |
|  |  |  | фенол |  |  |  |  |  |  | МУК 4.1.737- 99(ГХ-МС) |  |  |  |  |  |  | от 0,0005 до 0,5мг/дм3 |
|  |  |  | трихлорэтилен |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31951-2012 (ГХ)(метод 1, п.5) |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,02 мг/дм3 |
|  |  |  | бромоформ |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31951-2012 (ГХ) (метод 1, п.5) |  |  |  |  |  |  | от 0,0006 до 0,09 мг/дм3 |
|  |  |  | 2,4-дихлорфеноуксусной кислоты |  |  |  |  |  |  | МУ1541-76(ГХ) |  |  |  |  |  |  | от0,002 до 1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | хлороформ |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31951-2012 (ГХ) (метод 1, п.5) |  |  |  |  |  |  | от 0,0015 до 0,15 мг/дм3 |
|  |  |  | четыреххлористый углерод |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31951-2012 (ГХ) (метод 1, п.5) |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,05 мг/дм3 |
|  |  |  | бромдихлорметан |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31951-2012 (ГХ) (метод 1, п.5) |  |  |  |  |  |  | от 0,0003 до 0,045 мг/дм3 |
|  |  |  | дибромхлорметан |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31951-2012 (ГХ) (метод 1, п.5) |  |  |  |  |  |  | от 0,00031 до 0,045 мг/дм3 |
| 3. 3.1 | Мясо Мясные продукты и другие готовые животные продукты | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции" | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подготовка, минерализация проб |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33824-2016 способ 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33824-2016 (вольтампер.)способ 1 |  |  |  |  |  | от 0,02 до 0,2 мг/кг |
|  |  |  | кадмий |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33824-2016 (вольтампер.)способ 1 |  |  |  |  |  | от 0,003 до 0,03 мг/кг |
|  |  |  | ртуть |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 26927-86 (визуально колор.)метод 1 |  |  |  |  |  | от 0,0037 до 0,1 мг/кг |
|  |  |  | мышьяк |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 26930-86(фотоколор) |  |  |  |  |  | от 0,083 до 0,1 мг/кг |
|  |  |  | мышьяк |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31628-2012(вольтампермет) |  |  |  |  |  | от 0,002 до 0,1 мг/кг |
|  |  |  | ртуть |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 56931-2016 (вольтампер.) |  |  |  |  |  | от 0,01-0,2 мг/кг |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: Хлорорганические: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГХЦГ (α,β,γ - изомеры) |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 32308-2013(ГХ) |  |  |  |  |  | от 0,005 до0,2 мг/кг |
|  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 32308-2013(ГХ) |  |  |  |  |  | от 0,005 до 0,2 мг/кг |
|  |  |  | бенз(а)пирен |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51650-2000(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,002 мг/кг |
|  |  |  | 2,4-дихлорфеноуксусной кислоты |  |  |  |  |  |  |  | МУ 1541-76(ГХ) |  |  |  |  |  | от 0,08 до 0,2мг/кг |
|  |  |  | Антибиотики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | левомицетин (хлорамфеникол) |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 13493-2014(ВЭЖХ) ГОСТ 33526-2015 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  | от 6,5 до 13,0 мкг/кг от 0,0001 до 1,0 мг/кг |
|  |  |  | бацитрацин |  |  |  |  |  |  |  | МВИ .МН 4652-2013 (ИФА) |  |  |  |  |  | от 0,009 до 0,405 мг/кг |
|  |  |  | тетрациклин |  |  |  |  |  |  |  | МВИ.МН 3951-2015 (ИФА) |  |  |  |  |  | от 0,002 до 0,018 мг/кг |
|  |  |  | Стрептомицин (мясо) |  |  |  |  |  |  |  | МВИ.МН 2642-2015 (ИФА) |  |  |  |  |  | от 0,025 до 2,02мг/кг |
|  |  |  | левомицетин (хлорамфеникол) |  |  |  |  |  |  |  | МВИ.МН 2436-2015 (ИФА) |  |  |  |  |  | от 0,000013 до 0,00075 мг/кг |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бензойная кислота |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  | от 0,01% до 2,00% |
|  |  |  | сорбиновая кислота |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  | от 0,01% до 2,00% |
| 3.2 | Колбасные изделия | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции" | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | влага |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 9793-2016 (весовой) |  |  |  |  |  | от1,0до 85,0% |
|  |  |  | нитрит натрия |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 8558.1-2015(фотоколор) |  |  |  |  |  | от 0,00002 до 0,012% |
|  |  |  | хлорид натрия |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 9957-2015(титриметр) |  |  |  |  |  | от 0,1 до 7,0% |
|  |  |  | бенз(а)пирен |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р51650-2000(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,002 мг/кг |
|  |  |  | бензойная кислота |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  | от 0,01% до 2,00% |
|  |  |  | сорбиновая кислота |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  | от 0,01% до 2,00% |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) |  |  |  |  |  | от 0,01-0,2 мг/кг |
|  |  |  | по п. 3.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п. 3.1 |  |  |  |  |  | по п. 3.1 |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 3.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п. 3.1 |  |  |  |  |  | по п. 3.1 |
|  |  |  | Антибиотики: по п. 3.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п. 3.1 |  |  |  |  |  | по п. 3.1 |
| 3.3 | Консервы мясные, в т. ч. для детского питания | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции" ТР ТС 027/2012 "О безопас. отдельных видов специализир. пищев.продук., в том числе диет. лечебного и диет.профил. питания" | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бенз(а)пирен |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51650-2000(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,002 мг/кг |
|  |  |  | бензойная кислота |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  | от 0,01% до 2,00% |
|  |  |  | сорбиновая кислота |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  | от 0,01% до 2,00% |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 3.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п. 3.1 |  |  |  |  |  | по п. 3.1 |
|  |  |  | олово |  |  |  |  |  |  |  | СТБ -1315-2002(вольтамперометр) |  |  |  |  |  | от 0,2 до 400 мг/кг |
|  |  |  | ртуть |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) |  |  |  |  |  | от 0,01-0,2 мг/кг |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 3.1 |  |  |  | по п. 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 3.1 |  |
|  |  |  | Антибиотики: по п. 3.1 |  |  |  | по п. 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 3.1 |  |
| 3.4 | Другие мясные и животные продукты | ТР ТС 034/2013«О безопасности мяса и мясной продукции» и др. НД на продукцию ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бенз(а)пирен |  |  |  | ГОСТ Р 51650-2000(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,002 мг/кг |  |
|  |  |  | бензойная кислота |  |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01% до 2,00% |  |
|  |  |  | сорбиновая кислота |  |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01% до 2,00% |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01-0,2 мг/кг |  |
|  |  |  | по п. 3.1 |  |  |  | по п. 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 3.1 |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 3.1 |  |  |  | по п. 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 3.1 |  |
|  |  |  | Антибиотики: по п. 3.1 |  |  |  | по п. 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 3.1 |  |
| 4 4.1 | Птица и яйца, яичные продукты Мясо птицы в т.ч. полуфабрикаты | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и др. НД на продукцию ТР ТС 034/2013«О безопасности мяса и мясной продукции» | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бенз(а)пирен |  | ГОСТ Р 51650-2000(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,002 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | бензойная кислота |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | сорбиновая кислота |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подготовка, минерализация проб |  | ГОСТ 33824-2016 способ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - свинец |  | ГОСТ 33824-2016 (вольтампер.) способ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,02 до 0,1 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 33824-2016 (вольтампер.) способ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,003 до 0,03 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - ртуть |  | ГОСТ 26927-8(визуальноколор.) метод 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0037 до 0,1 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 (фотоколориметр.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,083 до 0,1 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,002 до 0,1мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: Хлорорганические: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГХЦГ (α,β,γ - изомеры) |  | ГОСТ 32308-2013(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,005 до 5,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,005 до 5,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ ISO 13493-2014(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 6,5 до 13,0 мкг/кг |  |  |  |
|  |  |  | бацитрацин |  | МВИ. МН 4652-2013 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,009до0,405 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | тетрациклин |  | МВИ. МН 3951-2015 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,006 до 0,108 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - стрептомицин (мясо) |  | МВИ. МН 2642-2015 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,025 до 2,02мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - стрептомицин (яйцо) |  | МВИ. МН 2642-2015 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,00005 до 0,00075мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ. МН 2436-2015 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,000013 до 0,00075 мг/кг |  |  |  |
| 4.2 | Консервы из птицы, в т.ч. для детского питания |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бенз(а)пирен |  | ГОСТ Р 51650-2000(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,002 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | бензойная кислота |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | сорбиновая кислота |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: по п.4.1 |  | по п.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п.4.1 |  |  |  |
|  |  |  | олово |  | СТБ -1315-2002(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,2 до 400 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов:Хлорорганические: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п.4.1 |  | по п.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п.4.1 |  |  |  |
|  |  |  | Антибиотики: по п.4.1 |  | по п.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п.4.1 |  |  |  |
|  |  |  | бензойная кислота |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | сорбиновая кислота |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01% до 2,00% |  |  |  |
| 4.3 | Яйца, яичные продукты |  | Токсичные элементы: по п.4.1 |  | по п.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п.4.1 |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: Хлорорганические: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п.4.1 |  | по п.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п.4.1 |  |  |  |
|  |  |  | Антибиотики: по п.4.1 |  | по п.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п.4.1 |  |  |  |
| 5. | Молоко и молочные продукты, в т.ч. национальные | ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и др. НД на прод. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и др. НД на прод. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Сухие (молок. обезжир.) |  | кислотность |  | ГОСТ 30305.3-93(титриметр) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 200,00Т |  |  |  |
|  |  |  | влага |  | ГОСТ 29246-91(весовой) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,5 до 99% |  |  |  |
|  |  |  | меламин |  | МУК 4.1.2420-08(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 100 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | бенз(а)пирен |  | ГОСТ 32258-2013(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,005 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | бензойная кислота |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | сорбиновая кислота |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | Идентификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | массовая доля трансизомеров жирных кислот |  | ГОСТ 31754-2012, ГОСТ 31663-2012, ГОСТ 31665-2012, ГОСТ 32915-2014 (ГХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 100 % |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подготовка, минерализация проб |  | ГОСТ 33824-2016 способ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | свинец |  | ГОСТ 33824-2016 (вольтампер.)способ 1 |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01 до 0,02 мг/кг(дм3) |  |  |  |  |
|  |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 33824-2016 (вольтампер.)способ 1 |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0015 до 0,02 мг/кг(дм3) |  |  |  |  |
|  |  |  | - ртуть |  | ГОСТ 26927-86(виз.колорим.) (метод 1) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0037 до 0,03 мг/кг (дм3) |  |  |  |  |
|  | Жидкие, сухие |  | - мышьяк |  | ГОСТ 26930-86(фотоколорим) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,025 до 0,05 мг/кг(дм3) |  |  |  |  |
|  | Сыр |  | - мышьяк |  | ГОСТ 26930-86(фотоколорим) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,05 до 0,05 мг/ кг(дм3) |  |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,04 до 0,05 мг/кг(дм3) |  |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,002-0,1мг/кг(дм3) |  |  |  |  |
|  |  |  | Микотоксины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 34049-2017(ВЖЭХ) |  |  |  |  |  |  | от 0,00002 до 0,0005 мг/кг(дм3) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Идентификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | массовая доля трансизомеров жирных кислот |  | ГОСТ 31754-2012, ГОСТ 31663-2012, ГОСТ 31665-2012, ГОСТ 32915-2014(ГХ) |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 100 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: Хлорорганические: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) |  | ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013 ГОСТ 23452-2015(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,005до 0,1 мг/кг (мг/дм3) |  |  |  |
|  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013(ГХ) ГОСТ 23452-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,005 до 0,1 мг/кг (мг/дм3) |  |  |  |
|  |  |  | 2,4-дихлорфеноуксусной кислоты |  | МУ1541-76 (ГХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04-0,08 мг/кг(дм3) |  |  |  |
|  |  |  | Антибиотики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 33526-2015 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 1,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | бацитрацин (молоко) |  | МВИ.МН 4652-2013 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,009до0,405 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | тетрациклин |  | МВИ.МН 3951-2015 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,005 до 0,018 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01 до 0,81 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,00001 до 0,00015 мг/кг от 0,000025 до 0,00075 мг/кг |  |  |  |
| 5.2 | Молочные консервы |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кислотность |  | ГОСТ 30305.3-93(титриметр) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 200,00Т |  |  |  |
|  |  |  | меламин |  | МУК 4.1.2420-08(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 100 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | бенз(а)пирен |  | ГОСТ 32258-2013(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,005 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | бензойная кислота |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | сорбиновая кислота |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п.5.1 |  | по п.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п.5.1 |  |  |  |
|  |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86(фотоколорим |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,05 до 0,3 мг/кг(дм3) |  |  |  |
|  |  |  | олово |  | СТБ -1315-2002(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,2 до 400 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,002-0,1 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Микотоксины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 34049-2017(ВЖЭХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,00002 до 0,0005 мг/кг(дм3) |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: Хлорорганические: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) |  | ГОСТ ISO 3890-1-2013(ГХ) ГОСТ ISO 3890-2-2013 ГОСТ 23452-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,005до 0,1 мг/кг (мг/дм3) |  |  |  |
|  |  |  | ДДТ и его метаболиты (ГХ) |  | ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013 ГОСТ 23452-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,005 до 0,1 мг/кг (мг/дм3) |  |  |  |
|  |  |  | Антибиотики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 33526-2015 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 1,0 мг/кг |  |  |  |
| 5.3 | Сливочное масло, молоко, сливки, кисломолочные напитки, творог и творожные изделия, сметана, сгущенное молоко, мороженое |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кислотность |  | ГОСТ 3624-94(титриметр) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 200,00Т |  |  |  |
|  |  |  | влага |  | ГОСТ 3626-73гравиметр.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,5 до 99% |  |  |  |
|  |  |  | меламин |  | МУК 4.1.2420-08(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 100 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | бенз(а)пирен |  | ГОСТ 32258-2013(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,005 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | жир |  | ГОСТ 5867-90 п.2 (кислотный метод) ГОСТ 5867-90 п.2.3.5 (расчет-гравиметр.) ГОСТ 29247-91 (кислотный метод) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 80,0 % |  |  |  |
|  |  |  | бензойная кислота |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | сорбиновая кислота |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | Идентификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | массовая долямолочного жира(Число Рейхерта-Мейссля) (сливочное масло) |  | ГОСТ 34178-2017 приложение В |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 30 см3 |  |  |  |
|  |  |  | массовая доля трансизомеров жирных кислот |  | ГОСТ 31754-2012, ГОСТ 31663-2012, ГОСТ 31665-2012, ГОСТ 32915-2014 (ГХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 100 % |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п.5.1 |  | по п.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п.5.1 |  |  |  |
|  |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86(фотоколорим) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,05 до 0,1 мг/кг(дм3) |  |  |  |
|  |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,04 до 0,1 мг/кг(дм3) |  |  |  |
|  |  |  | медь |  | ГОСТ 33824-2016 (вольтампер.)способ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 0,6 мг/кг(дм3) |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,002-0,1 мг/кг(дм3) |  |  |  |
|  |  |  | Микотоксины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 34049-2017(ВЖЭХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,00002 - 0,0005мг/кг(дм3) |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: Хлорорганические: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) |  | ГОСТ ISO 3890-1-2013(ГХ) ГОСТ ISO 3890-2-2013 ГОСТ 23452-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,005до 0,1 мг/кг (мг/дм3) |  |  |  |
|  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ ISO 3890-1-2013(ГХ) ГОСТ ISO 3890-2-2013 ГОСТ 23452-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,005 до 0,1 мг/кг (мг/дм3) |  |  |  |
|  |  |  | 2,4-дихлорфеноуксусной кислоты |  | МУ1541-76 (ГХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1- 0,2 мг/кг(дм3) |  |  |  |
|  |  |  | Антибиотики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 33526-2015 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,00001 до 0,0015 мг/кг от 0,0001 до 0,005 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | бацитрацин (молоко) |  | МВИ.МН 4652-2013 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,009 до 0,405 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | тетрациклин |  | МВИ.МН 3951-2015 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,003 до 0,045 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01 до 1,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,005 мг/кг |  |  |  |
| 6. 6.1 | Рыба и рыбные продукты, морепродукты. Рыба свежая, соленая, вяленая, копченая, морепродукты | ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бенз(а)пирен |  | ГОСТ Р 51650-2000(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,002 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подготовка, минерализация проб |  | ГОСТ 33824-2016 способ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | свинец |  | ГОСТ 33824-2016 (вольтампер.)способ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,02 до 0,2мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | кадмий |  | ГОСТ 33824-2016 (вольтампер.)способ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,003до 0,03 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86(визуальноколор.) метод 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0037 до 0,1 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86(фотоколориметр.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,083 до 0,1 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  |  | от0,002до0,1 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,004-2,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) |  | ГОСТ 32308-2013(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,005 до 5,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,005 до 5,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Антибиотики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тетрациклин |  | МВИ.МН 3951-2015 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,002 до 0,018 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  |  | от0,000013 до 0,00075 мг/кг |  |  |  |
| 6.2 | Консервы и пресервы из рыбы, печени и морепродуктов |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бенз(а)пирен |  | ГОСТ Р 51650-2000(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,002 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 6.1 |  | по п. 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 6.1 |  |  |  |
|  |  |  | олово |  | СТБ -1315-2002(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,2 до 400 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,004-2,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 6.1 |  | по п. 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 6.1 |  |  |  |
| 7 7.1 | Зерновые, бобовые и продукты их переработки Мука, макаронные изделия Хлеб, хлебобулочные, бараночные изделия Крупы, хлопья, палочки крупяные; бобовые (фасоль, соя и др.) | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бенз(а)пирен |  | ГОСТ Р 51650-2000(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,002 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Микотоксины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,003 до 0,02 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 10 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | дезоксиниваленол |  | КМС ГОСТ Р 51116-2020(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,2 до 5млн-1 (мг/кг) |  |  |  |
|  |  |  | охратоксина А |  | ГОСТ 32587-2013(ВЭЖХ) (метод А) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0025 до 1,0мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Витамины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | витамин В1 |  | ГОСТ 32042-2012 п.7 (ВЭЖХ), ГОСТ EN 14122-2020. |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,11 до 486 мг/100г. |  |  |  |
|  |  |  | витамин В2 |  | ГОСТ 32042-2012 п.7 (ВЭЖХ), ГОСТ EN 14152-2020. |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,21 до 87,10 мг/100г. |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 6.1 |  | по п. 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 6.1 |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 (виз.колорим)метод 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0075 до 0,03 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | железо (в муке) |  | ГОСТ 26928-86(фотоколор) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 4,8 мг/кг до 18 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,002 до 0,3 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) |  | ГОСТ 32194-2013(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,005 до 0,5 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32194-2013(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,005 до 0,5 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | 2,4-дихлорфеноуксусной кислоты |  | МУ1541-76(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,02-0,04 мг/кг |  |  |  |
| 7.2 | Кондитерские мучные изделия |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 7.1 |  | по п. 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 7.1 |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,007 -0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 7.1 |  | по п. 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 7.1 |  |  |  |
|  |  |  | Микотоксины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,003 до 0,02 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 10 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | дезоксиниваленол |  | КМС ГОСТ Р 51116-2020(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,2 до 5млн-1 (мг/кг) |  |  |  |
|  |  |  | охратоксина А |  | ГОСТ 32587-2013(ВЭЖХ) (метод А) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0025 до 1,0мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | афлатоксин В1 и общее содерж. афлатоксинов В1 В2 G1 G2 |  | ГОСТ 31748-2012(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,008 до 0,08 мг/кг |  |  |  |
| 8. 8.1 | Сахар и продукты из сахара, мед Сахар-песок, сахар-рафинад | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | крахмал, продукты деструкции крахмала |  | ГОСТ Р 54641-2011(фотометрический) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20,0 до 500,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 7.1 кроме железы |  | по п. 7.1 кроме железы |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 7.1 кроме железы |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) |  | МУ 2142-80(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,01 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,01 мг/кг |  |  |  |
| 8.2 | Кондитерские сахаристые изделия (жеват. резинка без сахара) |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 8.1 |  | по п. 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 8.1 |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,005-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 8.1 |  | по п. 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 8.1 |  |  |  |
| 8.3 | Мед натуральный |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | влага |  | ГОСТ 31774-2012(рефрактометрический) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 13,0 до 25,0% |  |  |  |
|  |  |  | диастазное число |  | ГОСТ 34232-2017(фотоколориметр) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 до 40,0 ед.Готе |  |  |  |
|  |  |  | свободная кислотность |  | ГОСТ 31169-2013(титриметрический) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 10,0 до 80,0 мэкв/кг |  |  |  |
|  |  |  | оксиметилфурфурол |  | ГОСТ 31768-2012(виз.-фотоколор)п.3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 25,0 мг/кг-отриц более 25,0 мг/кг-полож |  |  |  |
|  |  |  | гидроксиметилфурфурол |  | ГОСТ 31768-2012 (ВЭЖХ)п.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 85,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | массовая доля редуцирующих сахаров массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 32167-2013 (фотомерический) (метод 6) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 63%-до100% |  |  |  |
|  |  |  | глюкоза |  | ГОСТ 32167-2013 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | от 22,0 до 40,0% |  |  |  |
|  |  |  | фруктоза |  | ГОСТ 32167-2013 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | от 30,0 до 43,0% |  |  |  |
|  |  |  | сахароза |  | ГОСТ 32167-2013 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 8,0% |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 8.1 |  | по п. 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 8.1 |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 8.1 |  |  | по п. 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 8.1 |  |  |
|  |  |  | Антибиотики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тетрациклин |  |  | МВИ.МН 3951-2015 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,004 до 0,09 мг/кг |  |  |
|  |  |  | левомицетин (хлорамфеникол) |  |  | МВИ.МН 2436-2015 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,000075 до 0,00075 мг/кг |  |  |
| 9. | Концентраты пищевые(соусы, приправы, вкусовые добавки, I-II обеденные блюда, бульоны пищевые сухие, сухие прод. для профил.питания и др.) | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 8.1 |  | по п. 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 8.1 |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01-0,1 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) |  | МУ 2142-80 (ГХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,004 до 0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,004 до 0,2 мг/кг |  |  |  |
| 10. 10.1 | Овощи, фрукты, бахчевые, ягоды, грибы. Свежие, сушеные, свежемороженые | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нитраты |  | МУ № 5048-89 (ионометрический) ГОСТ 29270-95 (ионометрический) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 29,2 до 9033 мг/кг от 36,0 до 9033 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | диоксид серы |  | ГОСТ 25555.5-2014 (йодометрический) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1*10-2% до 2% |  |  |  |
|  |  |  | бензойная кислота |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | сорбиновая кислота |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 8.1 |  | по п. 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 8.1 |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001 до 1,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,007 до 1,0 мг/кг |  |  |  |
| 10.2 | Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные, в т.ч. для детского питания | ТР ТС 023/2011 «На соковую продукцию из фруктов и овощей» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нитраты |  | ГОСТ 29270-95(ионометрический) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 6,0 до 6200,0 мг/ дм3 |  |  |  |
|  |  |  | бензойная кислота |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | сорбиновая кислота |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 8.1 |  | по п. 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 8.1 |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п.10.1 |  | по п.10.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. .10.1 |  |  |  |
| 10.3 | Соки, нектары, концентраты, полуфабрикат |  | Микотоксины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | патулин |  | ГОСТ 28038-2013(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001 до 0,01мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | Физикохимические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бензойная кислота |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | сорбиновая кислота |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: по п. 8.1 |  | по п. 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 8.1 |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Синтетические красители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тартразин (Е102) |  | ГОСТ 34229-2017 (ВЭЖХ) ГОСТ 33406-2015 (ВЭЖХ) СОП 02-2025 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | от 5 до 200мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | амарант (Е 123) |  | ГОСТ 34229-2017 (ВЭЖХ) ГОСТ 33406-2015 (ВЭЖХ) СОП 02-2025 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | от 5 до 200мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | индигокармин (Е 132) |  | ГОСТ 34229-2017 (ВЭЖХ) ГОСТ 33406-2015 (ВЭЖХ) СОП 02-2025 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | от 5 до 200мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | понсо 4R (Е 124) |  | ГОСТ 34229-2017 (ВЭЖХ) ГОСТ 33406-2015 (ВЭЖХ) СОП 02-2025 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | от 5 до 200мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | желтый солнечный закат (Е 110) |  | ГОСТ 34229-2017 (ВЭЖХ) ГОСТ 33406-2015 (ВЭЖХ) СОП 02-2025 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | от 5 до 200мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | красный очаровательный АС (Е 129) |  | ГОСТ 34229-2017 (ВЭЖХ) ГОСТ 33406-2015 (ВЭЖХ) СОП 02-2025 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | от 5 до 200мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | азорубин, кармуазин (Е122) |  | ГОСТ 34229-2017 (ВЭЖХ) ГОСТ 33406-2015 (ВЭЖХ) СОП 02-2025 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | от 5 до 200мг/дм3 |  |  |  |
| 10.4 | Консервы овощные | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | олово |  | СТБ -1315-2002(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,2 до 400 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бензойная кислота |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | сорбиновая кислота |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01% до 2,00% |  |  |  |
| 10.5 | Орехи | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001 до 1,0 мг/кг (дм3) |  |  |  |
|  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,007 до 1,0 мг/кг (дм3) |  |  |  |
|  |  |  | Микотоксины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,003 до 0,02 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | афлатоксин В1 и общее содерж.афлатоксинов В1,В2,G1,G2 |  | ГОСТ 31748-2012(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,008 до 0,08 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: по п. 8.1 |  | по п. 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 8.1 |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
| 11. | Чай, кофе, какао, какао-продукты | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 8.1 |  | по п. 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 8.1 |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п.10.5 |  | по п.10.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п.10.5 |  |  |  |
|  |  |  | Микотоксины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,003 до 0,02 мг/кг |  |  |  |
| 12. 12.1 | Пищевые масла и жиры. Семена масличных культур и продукты их переработки Растительные масла, животные жиры, кулинарные и кондитерские жиры, маргарин, майонезы | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС024/2011 «На масложировую продукцию» | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бенз(а)пирен |  | ГОСТ Р 51650-2000(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,002 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Показатели окислительной порчи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012(титриметрический)п.7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 30,0 мгКОН/г |  |  |  |
|  |  |  | перекисное число |  | ГОСТ 26593-85(титриметрический) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 40 ммоль1/2О2/кг |  |  |  |
|  |  |  | Идентификация трансизомеров жирных кислот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | массовая доля метиловых эфиров жирных кислот (трансизомеров жирных кислот) |  | ГОСТ 31663-2012, ГОСТ 31663-2012, ГОСТ 31665-2012, ГОСТ 32915-2014 (ГХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 100 % |  |  |  |
|  |  |  | Микотоксины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,003 до 0,02 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 8.1 |  | по п. 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 8.1 |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 (виз.колор)метод 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0037 до 0,03 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86(фотоколор) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,063 до 0,3 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,04 до 0,3мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) |  | ГОСТ 32122-2013(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001 до 0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32122-2013(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001 до 0,2 мг/кг |  |  |  |
| 13. | Напитки безалкогольные, в т.ч. национальные, сиропы | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86(титриметрический) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 20,0 см3NaOH |  |  |  |
|  |  |  | аспартам |  | ГОСТ 30059-93 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 138 до 1000 мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | сахарин |  | ГОСТ 30059-93(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 38 до 1000 мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | кофеин |  | ГОСТ 30059-93 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 25 до 500 мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | бензоат натрия |  | ГОСТ 30059-93(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 1000 мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подготовка, минерализация проб |  | ГОСТ 33824-2016 способ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | свинец |  | ГОСТ 33824-2016 способ 1 (вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,004÷0,3 мг/ дм3 |  |  |  | от 0,1 до 10 мг/кг |
|  |  |  | кадмий |  | ГОСТ 33824-2016 способ 1 (вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001 до 0,03мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 (виз.колорим)метод 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,003 до 0,005 мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86(фотоколор) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,025 до 0,1 мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,04 до 0,1 мг/ дм3 |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0005-0,01 мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | Микотоксины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,003 до 0,02 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 34049-2017(ВЖЭХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,00002 до 0,0005 мг/кг(дм3) |  |  |  |
|  |  |  | охратоксина А |  | ГОСТ 32587-2013(ВЭЖХ)(метод А) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0025 до 1,0мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | дезоксиниваленол |  | КМС ГОСТ Р 51116-2020 (ВЭЖХ), (ГОСТ EN 15891-2013) (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,2 до 5млн-1 (мг/кг), (от 0,058 до 1,7 мг/кг), |  |  |  |
|  |  |  | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 10 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Синтетические красители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тартразин (Е102) |  | ГОСТ 34229-2017 (ВЭЖХ) ГОСТ 33406-2015 (ВЭЖХ) СОП 02-2025 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | от 5 до 200мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | амарант (Е 123) |  | ГОСТ 34229-2017 (ВЭЖХ) ГОСТ 33406-2015 (ВЭЖХ) СОП 02-2025 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | от 5 до 200мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | индигокармин (Е 132) |  | ГОСТ 34229-2017 (ВЭЖХ) ГОСТ 33406-2015 (ВЭЖХ) СОП 02-2025 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | от 5 до 200мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | понсо 4R (Е 124) |  | ГОСТ 34229-2017 (ВЭЖХ) ГОСТ 33406-2015 (ВЭЖХ) СОП 02-2025 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | от 5 до 200мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | желтый солнечный закат (Е 110) |  | ГОСТ 34229-2017 (ВЭЖХ) ГОСТ 33406-2015 (ВЭЖХ) СОП 02-2025 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | от 5 до 200мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | красный очаровательный АС (Е 129) |  | ГОСТ 34229-2017 (ВЭЖХ) ГОСТ 33406-2015 (ВЭЖХ) СОП 02-2025 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | от 5 до 200мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | азорубин, кармуазин (Е122) |  | ГОСТ 34229-2017 (ВЭЖХ) ГОСТ 33406-2015 (ВЭЖХ) СОП 02-2025 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | от 5 до 200мг/дм3 |  |  |  |
| 14. 14.1 | Напитки алкогольные Вина виноградные, плодовые, игристые, шампанское, виноматериалы | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | этиловый спирт |  | ГОСТ 32095-2013(с отгоном) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 30% |  |  |  |
|  |  |  | летучие кислоты (уксусная) |  | ГОСТ 32001-2012 ГОСТ 13193-73(титриметр) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 3,0 г/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | титруемые кислоты (яблочная, винная) |  | ГОСТ 32114-2013(титриметрическая) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 10,0 г/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | сернистая кислота |  | ГОСТ 32115-2013(титриметрическая) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 250,0 мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п.13 |  | по п.13 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п.13 |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0005-0,01 мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | Синтетические красители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тартразин (Е102) |  | ГОСТ 34229-2017 (ВЭЖХ) ГОСТ 33406-2015 (ВЭЖХ) СОП 02-2025 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | от 5 до 200мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | амарант (Е 123) |  | ГОСТ 34229-2017 (ВЭЖХ) ГОСТ 33406-2015 (ВЭЖХ) СОП 02-2025 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | от 5 до 200мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | индигокармин (Е 132) |  | ГОСТ 34229-2017 (ВЭЖХ) ГОСТ 33406-2015 (ВЭЖХ) СОП 02-2025 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | от 5 до 200мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | понсо 4R (Е 124) |  | ГОСТ 34229-2017 (ВЭЖХ) ГОСТ 33406-2015 (ВЭЖХ) СОП 02-2025 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | от 5 до 200мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | желтый солнечный закат (Е 110) |  | ГОСТ 34229-2017 (ВЭЖХ) ГОСТ 33406-2015 (ВЭЖХ) СОП 02-2025 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | от 5 до 200мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | красный очаровательный АС (Е 129) |  | ГОСТ 34229-2017 (ВЭЖХ) ГОСТ 33406-2015 (ВЭЖХ) СОП 02-2025 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | от 5 до 200мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | азорубин, кармуазин (Е122) |  | ГОСТ 34229-2017 (ВЭЖХ) ГОСТ 33406-2015 (ВЭЖХ) СОП 02-2025 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | от 5 до 200мг/дм3 |  |  |  |
| 14.2 | Водки и спирты | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | этиловый спирт |  | ГОСТ 32095-2013(с отгон.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 100,0 % |  |  |  |
|  |  |  | уксусный альдегид |  | ГОСТ 32035-2013 СТБ ГОСТ Р 51698-2001(ГХ) ГОСТ 30536-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 100,0 % от 0,5 до 1000,0 мг/дм3 от 0,5 до 10,0 мг/дм3бв/сп |  |  |  |
|  |  |  | сивушное масло |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001(ГХ) ГОСТ 30536-2013(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,5 до 1000,0 мг/дм3 от 0,5 до 10,0 мг/дм3бв/сп |  |  |  |
|  |  |  | метиловый спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001(ГХ) ГОСТ 30536-2013(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,1% 0,0001 до 0,0500% |  |  |  |
|  |  |  | сложные эфиры |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001(ГХ) ГОСТ 30536-2013(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,5 до 1000,0 мг/дм3 0,5 до 10,0 мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п.13 |  | по п.13 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п.13 |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0005-0,01 мг/дм3 |  |  |  |
| 14.3 | Коньяки, спирт коньячный, напитки крепкие, бренди, кальвадос | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | этиловый спирт |  | ГОСТ 32095-2013(с отгоном) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 100% |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п.13 |  | по п.13 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п.13 |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0005-0,01 мг/дм3 |  |  |  |
| 14.4 | Изделия ликероводочные | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 32095-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | от 35,0 до 55,0% |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п.13 |  | по п.13 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п.13 |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0005-0,01 мг/дм3 |  |  |  |
| 14.5 | Пиво | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | кислотность |  | ГОСТ 12788-87 (титриметрич) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1,3 до 6,0см3 |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п.13 |  | по п.13 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п.13 |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0005-0,01 мг/дм3 |  |  |  |
| 15. 15.1 | Пищевые добавки Соль поваренная пищевая | ТР ТС 029/2012 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | йод |  | ГОСТ Р 51575-2000 (титрим) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20,0 до 60 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | влага |  | ГОСТ 13685-84 (гравиметрический) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 10% |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подготовка, минерализация проб |  | ГОСТ 33824-2016 (вольтампер.)способ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | свинец |  | ГОСТ 33824-2016 (вольтампер.)способ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,02 до 2,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | кадмий |  | ГОСТ 33824-2016 (вольтампер.)способ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,003 до 0,1 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,05 до 1,0мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 (фотоколор) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,025 до 1,0 мг/кг |  |  |  |
| 15.2 | Кислота уксусная и уксус пищевые | ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | растворимость в дистилл. воде |  | ГОСТ 6968-76(визуальный) |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |
|  |  |  | нелетучий остаток |  | ГОСТ 6968-76(весовой) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,004 до 0,05% |  |  |  |
|  |  |  | органические вещества в пересчете на муравьиную кислоту |  | ГОСТ 6968-76(титриметрич) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,05 до 6,0% |  |  |  |
|  |  |  | Процентное содержание уксусной кислоты |  | ГОСТ 6968-76(титриметрич) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 60 до 100 % |  |  |  |
|  |  |  | тяжелые металлы в пересчете на свинец |  | ГОСТ 6968-76(фотоколориметр) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00008% |  |  |  |
| 15.3 15.4 | Другие добавки (стабилизаторы, ароматизаторы и др.) Биологические активные добавки к пище (БАДы) | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Токсичные элементы по п. 15.1 |  | по п. 15.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 15.1 |  |  |  |
|  |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 (фотоколор) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,083 до 0,4 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001 до 1,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 (ГХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,007 до 1,0 мг/кг |  |  |  |
| 16. | Пищевые продукты расфасованные замороженные (полуфабрикаты) | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п.15.1 |  | по п.15.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п.15.1 |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 (виз.колорим)метод 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0075 до 0,03 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 (фотоколор) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,083 до 0,1 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012 (вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,002 до 0,1мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 (ГХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001 до 1,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 (ГХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,007 до 1,0 мг/кг |  |  |  |
| 17. | Продукты питания для детей (адаптированные молочные смеси, частично адаптированные молочные смеси, продукты прикорма на зерновой и плодоовощной основе, каши сухие молочные, требующие варки, сухие молочные быстрорастворимые и др.) | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кислотность |  | ГОСТ 30648.4-99 (титриметр) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 25,00Т |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п.16 |  | по п.16 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п.16 |  |  |  |
|  |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01 до 0,1мг/кг (мг/дм3) |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,002-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Микотоксины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0005 до 0,003 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | афлатоксин В1 и общее содержание афлатоксинов В1 В2 G1G2 |  | ГОСТ 31748-2012(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,008 до 0,08 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 34049-2017 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,00002 до 0,0005 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | охратоксина А |  | ГОСТ 32587-2013(ВЭЖХ)(метод А) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0025 до 1,0мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | дезоксиниваленол |  | ГОСТ EN 15891-2013 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,058 до 1,7 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) |  | ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013 ГОСТ 23452-2015(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001 мг/кг (мг/дм3) |  |  |  |
|  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013 ГОСТ 23452-2015(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001 мг/кг (мг/дм3) |  |  |  |
| 18. | Другие пищевые продукты (крахмал и продукты из него, желатин) | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п.16 |  | по п.16 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п.16 |  |  |  |
|  |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,05 до 0,1 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01-0,1 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п.10.5 |  | по п.10.5 |  |  |  |  |  |  | по п.10.5 |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Пищевая продукция | ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки | калорийность (Энергетическая ценность) |  | МУ 4237-86 (Расчетный метод) |  |  |  |  |  |  | от 1 до 5000 ккал |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Продукты пищевые функциональные | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Витамин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | витамин А |  | ГОСТ Р 54635-2011(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  | от 0,5 до 10,0 млн-1 |  |  |  |  |  |
| 19. 19.1 | Дезинфицирующие средства Гипохлорит натрия | ГОСТ 11086-76 | массовая доля активного хлора |  | ГОСТ 11086-76 (титриметр) |  |  |  |  |  |  | от 1 до 80 % |  |  |  |  |  |
| 19.2. | Известь хлорная | ГОСТ 1692-85 | массовая доля активного хлора |  | ГОСТ 1692-85 (титриметр) |  |  |  |  |  |  | от 1 до 70% |  |  |  |  |  |
| 19.3. | Кальция гипохлорит нейтральный | ГОСТ 25263-82 | массовая доля активного хлора |  | ГОСТ 25263-82 (титриметр) |  |  |  |  |  |  | от 1% до 80% |  |  |  |  |  |
| 20. | Мебель, полимерные материалы и изделия из них, предназначенные для применения в строительстве (для покрытия полов, внутренней отделки и облицовки, тепло – и звукоизоляционные и др.) | ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 5,6 МУ 2.1.2.1829-04 ТР ПКР №18 от 29.01.2010 г и др. НД на пр. ГОСТ 16371-93 ГОСТ 31377-2008 ГОСТ 31387-2008 ГОСТ 31357-2007 ГОСТ30673-2013 ГОСТ 9573-2012 ГОСТ 10632-2014 ГОСТ 14632-79 ГОСТ 6810-2002 ГОСТ 18108-80 ГОСТ 4598-18 ГОСТ 6266-97 СанПиН 2.1.2.729-99 | Внешний вид |  | МУ 2.1.2.1829-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | формальдегид |  | КМС 752-2013 ГОСТ 30255-2014 (фотоколор) воздушной среде |  |  |  |  |  |  | от 0,002 – 3,0 мг/м³ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фенол |  | ГОСТ 30255-2014 (фотоколор) воздушной среде |  |  |  |  |  |  | от 0,001 – 4,0 мг/м³ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | аммиак |  | ГОСТ 30255-2014(фотоколор) воздушной среде |  |  |  |  |  |  | от 0,006-6,0 мг/м³ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | индекс токсичности |  | МУ 1.1.037-95(метод invitro) |  |  |  |  |  |  | от 0 - 200 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | острая ингаляционная токсичность (статическая затравка) |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 (биотестир) |  |  |  |  |  |  | 1-4 класса опасности Отсутствие или наличие: - клинических признаков интоксикации при экспозиции, - гибели животных |  |  |  |  |  |
|  |  |  | острая токсичность при введении в желудок DL50 |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 (биотестир) |  |  |  |  |  |  | 1- класса опасности, менее 15 мг/кг 2-класса опасности, 15-150 мг/кг 3-класса опасности, 151-5000мг/кг 4-класса опасности, более 5000мг/кг |  |  |  |  |  |
| 21. 21.1. | Парфюмерно-косметические средства Изделия декоративной косметики на жировой, эмульсионной основе, порошкообразные Детская косметика | ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" и др. НД на пр. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 4 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» | Внешний вид |  | ГОСТ 31698-2013 ГОСТ 31649-2012 ГОСТ 31697-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 29188.2-14 (ионометрич) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0 -14 ед.рН. |  |  |  |
|  |  |  | свинец |  | ГОСТ 32937-2014 (вольтампер) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,2 до 30,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 (фотоколор) ГОСТ 31676-2012 (фотоколор) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,063 до 0,2 мг/кг от 0,002 до 15 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ 32936-2014 (вольтампер) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,002 до 1,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 (биотестиров) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 4 баллов |  |  |  |
|  |  |  | раздражающего действия на слизистые оболочки глаз |  | ГОСТ 33506-2015 п.7 (биотестиров) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 4 баллов |  |  |  |  |
|  |  |  | Клинико-лабораторные исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сенсибилизирующегодействие |  | ГОСТ 33483-2015 (компрессный, капельный кожный тест) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 4 баллов |  |  |  |
|  |  |  | раздражающего действия |  | ГОСТ 33483-2015 (компрессный, капельный кожный тест) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 4 баллов |  |  |  |
| 21.2. | Средства для гигиенического ухода и придания запаха (одеколоны, духи, туалетные и душистые воды и др.) | ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" и др. НД на пр. | Внешний вид |  | ГОСТ 31678-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | Клинико-лабораторные исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | индекс токсичности |  | ГОСТ 33506-2015 п.9 (метод in vitro) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 - 200 % |  |  |  |
| 21.3. | Изделия косметические жидкие (дезодоранты, лосьоны, тоники, средства для завивки и укладки волос и др.) | ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" и др. НД на пр. | Внешний вид |  | ГОСТ 31679-2012 ГОСТ 32850-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | Клинико-лабораторные исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
| 21.4. | Шампуни и др. моющие гигиенические средства для ухода за волосами и кожей | ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" и др. НД на пр. | Внешний вид |  | ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 32851-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | Клинико-лабораторные исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
| 22. | Средства гигиены полости рта | ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" и др. НД на пр. | Внешний вид |  | ГОСТ 7983-99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Пасты зубные,средства для отбеливания зубов |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | раздражающего действия на слизистые оболочки глаз |  | ГОСТ 33506-2015 п.7(био тест) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 4 баллов |  |  |  |
|  |  |  | индекс токсичности |  | ГОСТ 33506-2015 п.9(метод in vitro) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-200% |  |  |  |
|  |  |  | Клинико-лабораторные исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
| 22.2. | Эликсиры, полоскания, дезодоранты, бальзамы и прочие | ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" и др. НД на пр. | Внешний вид |  | ГОСТ Р 51577-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | Клинико-лабораторные исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
| 23. | Средства для маникюра и педикюра (лаки, эмали, пасты, крема, бальзамы), жидкость для снятия лака, растворители | ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" и др. НД на пр. | Внешний вид |  | ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 32854-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | Клинико-лабораторные исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
| 24. | Крема косметические и др. средства для ухода за кожей лица и тела в т.ч. для бритья (жировые, эмульсионные, на гелевой основе), масла, средства для загара, солнцезащитные и др. | ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" и др. НД на пр. ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» | Внешний вид |  | ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31692-2012 ГОСТ 32852-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | Клинико-лабораторные исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
| 25. | Средства для макияжа глаз, средства для нанесения на губы (тени, подводка, тушь, карандаш, помада, блеск, бальзам и др.) | ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» и др. НД на пр. | Внешний вид |  | ГОСТ 31697-2012 ГОСТ 31649-2012 ГОСТ 31698-2013 ГОСТ 32853-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | Клинико-лабораторные исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
| 26. | Средства для укладки и сохранения прически, краски для волос, обесцвечивающие средства и др. | ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" и др. НД на пр. | Внешний вид |  | ГОСТ 32837-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6(биотестиров) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 4 баллов |  |  |  |
|  |  |  | Клинико-лабораторные исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
| 27. | Средства интимной гигиены (салфетки, гигиенические прокладки, памперсы и др.), салфетки бумажные, косметические салфетки | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 12 ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» СанПиН 1.1.12-14-2003 ГОСТ Р 52557-2011 ГОСТ Р 52483-2005 ГОСТ Р 52354-2005 | Внешний вид формальдегид |  | ГОСТ Р 52557-2011 Инструкция 880-71 водной среде (фотоколор) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,004 - 0,2 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 12523-77 (ионометрич) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0 -14 ед.рН. |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кожно-раздражающее действие |  | Инструк. 1.1.11-12-35-2004 ГОСТ 33506-2015 п.6 (биотестиров) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 4 баллов от 0 до 4 баллов |  |  |  |
|  |  |  | раздражающего действия на слизистые оболочки глаз |  | Инструк. 1.1.11-12-35-2004 ГОСТ 33506-2015 п.7 (биотестиров) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 4 баллов от 0 до 4 баллов |  |  |  |
|  |  |  | индекс токсичности |  | СанПиН 1.1.12-14 - 2003 "Гигиенические требования к безопасности средств личной гигиены"МУ 1.1.037-95(метод invitro) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0-200% |  |  |  |
| 28. 28.1 | Соски детские, соски-пустышки. Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделиям из пластмассы. Изделия предъявляемые к щеткам зубным,массажерам для десен и аналагичными изделиями для ухода за полостью рта | ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции предназначенной для детей и подростков" и др. НД на пр. | Внешний вид |  | ГОСТ Р 51068-97 МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 12.10.90 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | водородный показатель (рН) |  | МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 12.10.90 г. (ионометрич) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0 -14 ед.рН. |  |  |  |
|  |  |  | свинец |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 – 1,0 мг/ дм³ |  |  |  |
|  |  |  | цинк |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0005 – 10,0мг/ дм³ |  |  |  |
|  |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 4152—89(фотоколор) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01 - 0,1 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | формальдегид |  | Инструкция 880-71 водной среде (фотоколор) ГОСТ 30255-2014 воздушной среде (фотоколор) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,004 - 0,2 мг/дм³ от 0,002-3,0 мг/м3 |  |  |  |
|  |  |  | пробоподготовка (моделирование) |  | МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 12.10.90 г п.3.2 стр.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фенол |  | МУК 4.1.737-99(ГХМС) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0005-0,1 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | фенол |  | ГОСТ 30255-2014 (фотоколор) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001 – 4,0 мг/м³ |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кожно-раздражающее действие |  | Инструк. 1.1.11-12-35-2004 (биотестиров) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 4 баллов |  |  |  |
|  |  |  | раздражающего действия на слизистые оболочки глаз |  | Инструк. 1.1.11-12-35-2004(биотестиров) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 4 баллов |  |  |  |
|  |  |  | индекс токсичности |  | МУ 1.1.037-95 (метод invitro) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-200% |  |  |  |
|  |  |  | острая токсичность при введении в желудок DL50 |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004(биотестир) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1- класса опасности, менее 15 мг/кг 2-класса опасности, 15-150 мг/кг 3-класса опасности 151-5000мг/кг 4-класса опасности, более 5000мг/кг |  |  |  |
| 29.1. | Мыло хозяйственное | ТР ТС 024/2011 на масложировую продукцию НД на пр. | Внешний вид |  | ГОСТ 30266-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | масс.доля свобод.едкой щелочи |  | ГОСТ 790-89 (титриметр) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01 до 0,4% |  |  |  |
|  |  |  | масс.доля свободного углекислого натрия |  | ГОСТ 790-89 (титриметрич) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,02 до 2,0% |  |  |  |
|  |  |  | массовая доля содопродуктов |  | ГОСТ 790-89 (расчетный) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 0,3% |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кожно-раздражающее действие |  | Инструк. 1.1.11-12-35-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 4 баллов |  |  |  |
|  | Мыло туалетное | ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» и др. НД на пр. | Внешний вид |  | ГОСТ 28546-2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | свинец |  | ГОСТ 32937-2014 (вольтампером) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,2 до 30,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31676-2012 (фотоколор.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0 ,002 - 0,0015 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ 32936-2014 (вольтампер) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,002 до 1,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 (биотестиров) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 4 баллов |  |  |  |
| 29.2. | Мыло жидкое | ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" и др. НД на пр. | Внешний вид |  | ГОСТ31696-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | Клинико-лабораторные исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | - индекс токсичности |  | ГОСТ 33506-2015 п.9(метод in vitro) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 -200 % |  |  |  |
| 30. 30.1. | Детские игрушки, канцтовары Игрушки пластмассовые, Канцтовары (игрушки для детей до 3 лет водная вытяжка, после 3 лет воздушная вытяжка) | ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек" МУК 4.1/4.3.2038-05 и др. НД на пр. ГОСТ EN 71-5-2018 ГОСТ EN 71-14-2018 | Внешний вид соответствие конструкции гигиеническим требованиям |  | СанПиН 2.4.7.007-93 МУК 4.1/4.3.2038-05 ГОСТ 25779-90 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | стойкость покрытия: к действию слюны, пота и влажной обработке |  | ГОСТ 34399-2018 (визуальный) |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | свинец |  | ГОСТ 31866-2012 (вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001-1,0 мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | хром |  | ГОСТ 31870-2012 (ААС ) СанПиН 2.4.7.007-93 п.5.4.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001-0,05мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | цинк |  | ГОСТ 31866-2012 (вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0005 до 10,0 мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | пробоподготовка |  | МУК 4.1/4.3.2038-05 (моделирование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | формальдегид |  | Инструкция 880-71 водной среде (фотоколор) ГОСТ 30255-2014 воздушной среде(фотоколор) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,004 - 0,2 мг/дм³ от 0,002-4,0 мг/м3 |  |  |  |
|  |  |  | фенол |  | МУК 4.1.737-99 (ГХМС) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0005-0,1 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | фенол |  | ГОСТ 30255-2014 (фотоколор) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001 – 4,0 мг/м³ |  |  |  |
|  |  |  | хрома |  | ГОСТ 31870-2012 (ААС) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001-0,05мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | раздражающего действия на слизистые оболочки глаз |  | Инструк. 1.1.11-12-35-2004(битестиров) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 4 баллов |  |  |  |
|  |  |  | кожно-раздражающее действие |  | Инструк. 1.1.11-12-35-2004(биотестиров) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 4 баллов |  |  |  |
|  |  |  | индекс токсичности |  | МУ 1.1.037-95(метод invitro) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 -200% |  |  |  |
| 30.2. | Игрушки металлические | ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» и др. НД на пр. | Внешний вид |  | МУК 4.1/4.3.2038-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соответствие конструкции гигиеническим требованиям |  | СанПиН 2.4.7.007-93, ГОСТ 25779-90 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | стойкость покрытия: к действию слюны, пота и влажной обработке (визуальный |  | ГОСТ 34399-2018 (визуальный |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 30.1. |  | по п. 30.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 30.1. |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 30.1. |  | по п. 30.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 30.1. |  |  |  |
| 30.3. | Игрушки из ПВХ-пленки, пластизолевые, резиновые | ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» и др. НД на пр. | Внешний вид |  | МУК 4.1/4.3.2038-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соответствие конструкции гигиеническим требованиям |  | СанПиН 2.4.7.007-93 ГОСТ 25779-90 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | стойкость покрытия: к действию слюны, пота и влажной обработке |  | ГОСТ 34399-2018 (визуальный) |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 30.1. |  | по п. 30.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 30.1. |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 30.1. |  | по п. 30.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 30.1. |  |  |  |
| 30.4. | Деревянные игрушки, канцтовары, материалы для рисования и лепки, краски и др. Книжные издания, школьно-писменных принадлежности | ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» и др. НД на пр. ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" ГОСТ ИСО 8124-3-2014 | Внешний вид |  | МУК 4.1/4.3.2038-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соответствие конструкции гигиеническим требованиям |  | СанПиН 2.4.7.007-93 ГОСТ 25779-90 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | стойкость покрытия: к действию слюны, пота и влажной обработке |  | ГОСТ 34399-2018 (визуальный) |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 31.1 |  | по п. 31.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 31.3 |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 30.1. |  | по п. 30.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 30.1. |  |  |  |
| 30.5. | Игрушки из ткани, меха, нетканых материалов (мягко-набивные) | ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» | Внешний вид: |  | МУК 4.1/4.3.2038-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соответствие конструкции гигиеническим требованиям |  | СанПиН 2.4.7.007-93, ГОСТ 25779-90 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | стойкость покрытия: к действию слюны, пота и влажной обработке |  | ГОСТ 34399-2018 (визуальный) |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | свободный формальдегид |  | ГОСТ 25617-14 (фотоколориметр) ГОСТ 30255-2014 воздушной среде (фотокол) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 10 -1000мкг/г от 0,002- 3,0 мг/м3 |  |  |  |
|  |  |  | пробоподготовка |  | СанПиН 2.4.7.007-93 п.5.4.3.2(моделирование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фенол |  | МУК 4.1.737-99 (ГХМС) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0005-0,1 мг/дм³ |  |  |  |
| 30.6. | Игрушки прочие: музыкальные, электромеханические и др. | ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» | Внешний вид |  | МУК 4.1/4.3.2038-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соответствие конструкции гигиеническим требованиям |  | СанПиН 2.4.7.007-93, ГОСТ 25779-90 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | стойкость покрытия: к действию слюны, пота и влажной обработке |  | ГОСТ 34399-2018 (визуальный) |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 31. 31.1. | Посудо-хозяйственные изделия: Посуда, тара, упаковочные материалы, хозяйственные изделия из полимерных и других материалов | ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" и др. НД на пр. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 16 КМС 1038:2017 ГОСТ 745-2014 ГОСТ ISO8442-1-2013 ГОСТ 10354-82 | Внешний вид |  |  |  | ГОСТ Р 50962-96, ГОСТ 7730-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | формальдегид |  |  |  |  | Инструкция 880-71 водной среде (фотоколор) ГОСТ 30255-2014 воздушной среде(фотоколор) |  |  |  |  | от 0,004 -0,2 мг/дм³ от 0,002 - 3,0 мг/м3 |  |  |  |  |
|  |  |  | пробоподготовка |  |  |  |  | Инструкция №880-71(моделирование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фенол |  |  |  |  | МУК 4.1.737-99(ГХМС) |  |  |  |  | от 0,0005-0,1 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | фенол |  |  |  |  | ГОСТ 30255-2014 (фотоколор) воздушной среде |  |  |  |  | от 0,001 – 4,0 мг/м³ |  |  |  |  |
|  |  |  | мышьяк |  |  |  |  | ГОСТ 4152-89(фотоколор) |  |  |  |  | от 0,01-0,1 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | медь |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  | от 0,0005 -5,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | свинец |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  | от 0,0001-1мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | цинк |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  | от 0,0005-10,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | кадмий |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  | от 0,0001-1,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | стойкость к горячей воде миграция красителя химическая стойкость |  |  |  |  | ГОСТ 50962-96(визуальный) ГОСТ 50962-96(визуальный) ГОСТ 50962-96(визуальный) |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |
|  |  |  | хром |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС ) |  |  |  |  | от 0,001-0,05мг/дм3 |  |  |  |  |
| 31.2. | Изделия из полимерных материалов предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве | МУ 2.1.4.013-03 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 3 Инструкция № 4259-87 от 05.03.1987 г. по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве ГОСТ 32415-2013 | Внешний вид |  |  |  |  | МУ 2.1.4.013-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | водородный показатель (рН) |  |  |  |  | ГОСТ Р 51232-98 (ионометрич) |  |  |  |  | от 0 -14 ед.РН. |  |  |  |  |
|  |  |  | формальдегид |  |  |  |  | Инструкция 880-71водной среде (фотоколор) ГОСТ 30255-2014 воздушной среде (фотоколор) |  |  |  |  | от 0,004 -0,2 мг/дм³ от 0,002-3,0 мг/м3 |  |  |  |  |
|  |  |  | пробоподготовка |  |  |  |  | МУ 2.1.4.013-03(моделирование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фенол |  |  |  |  | МУК 4.1.737-99 (ГХМС) |  |  |  |  | от 0,0005-0,1 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | фенол |  |  |  |  | ГОСТ 30255-2014 (фотоколор) воздушной среде |  |  |  |  | от 0,001 – 4,0 мг/м³ |  |  |  |  |
|  |  |  | мышьяк |  |  |  |  | ГОСТ 4152-89(фотоколор) |  |  |  |  | от 0,01-0,1 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | медь |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  | от 0,0005 -5,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | свинец |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  | от 0,0001-1мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | цинк |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  | от 0,0005-10,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | кадмий |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  | от 0,0001-1,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | никель |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  |  | от 0,001 – 0,05 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | марганец |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  |  | от 0, 001- 0,05 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | хром |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  |  | от 0, 001- 0,05 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | острая ингаляционная токсичность (статическая затравка) |  |  |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 (биотестир.) |  |  |  |  | 1-4 класса опасности Отсутствие или наличие: - клинических признаков интоксикации при экспозиции, - гибели животных |  |  |  |  |
| 31.3. | Посуда хозяйственная стальная и чугунная эмалированная | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 16 ГОСТ 24303-80 ГОСТ 24788-2018 ГОСТ Р 51687-2000 ГН 2.3.3.972-00 ГОСТ 24295-80 ГОСТ 27002-86 ГОСТ 28973-91 | Внешний вид |  |  |  |  | ГОСТ 27002-86 ГОСТ 24303-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мышьяк |  |  |  |  | ГОСТ 4152-89 (фотоколор) |  |  |  |  | от 0,01-0,1 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | медь |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  | от 0,0005 -5,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | свинец |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  | от 0,0001-1мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | цинк |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  | от 0,0005-10,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | никель |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  |  | от 0,001 – 0,05 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | марганец |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  |  | от 0, 001- 0,05 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | хром |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  |  | от 0, 001- 0,05 мг/дм³ |  |  |  |  |
| 31.4. | Посуда хозяйственная из листового алюминия | ГОСТ 17151-81 ГН 2.3.3.972-00 | Внешний вид |  |  |  |  | ГОСТ 17151-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мышьяк |  |  |  |  | ГОСТ 4152-89(фотоколор) |  |  |  |  | от 0,01-0,1 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | медь |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  | от 0,0005 -5,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | свинец |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  | от 0,0001-1мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | цинк |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  | от 0,0005-10,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | никель |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  |  | от 0,001 – 0,05 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | хром |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  |  | от 0, 001- 0,05 мг/дм³ |  |  |  |  |
| 31.5. | Посуда фарфоровая и фаянсовая | ГОСТ 28390-89 ГН 2.3.3.972-00 пп. 1.2.10; 1.2.11; 1.2.12. ГОСТ 28391-89 пп. 1.2.09; 1.2.10; 1.2.11. ГОСТ Р 53544-2009 ГОСТ Р 53547-2009 ГОСТ 32094-2013 | Внешний вид |  |  |  |  | ГОСТ Р 53544-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кислотостойкость |  |  |  | ГОСТ 28390-89; ГОСТ 24970-88 (визуал.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | свинец |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001-1мг/дм³ |  |
|  |  |  | кадмий |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001-1,0 мг/дм³ |  |
| 31.6. | Посуда и декоративные изделия из стекла, стеклянная тара | ГОСТ 30407-2019 ГН 2.3.3.972-00 МУ № 2396-81 ТР ТС 005 «О безопасности упаковки» | Внешний вид кислотостойкость |  |  |  | ГОСТ 30407-96(визуальный) |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мышьяк |  |  |  | ГОСТ 4152-89(фотоколор) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01-0,1 мг/дм³ |  |
|  |  |  | свинец |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001-1мг/дм³ |  |
| 32. | Продукция текстильной и легкой промышленности | ТР ТС 017/2011 "О безопасности продук-ции легкой про-мышленности" ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" | Внешний вид |  |  |  | ГОСТ Р 50729-95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | свободный формальдегид |  |  |  | ГОСТ 25617-14(фотоколорим) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
|  |  |  | формальдегид |  |  |  | ГОСТ 30255-2014 воздушной среде(фотоколор) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,002-3,0 мг/м3 |  |
|  |  |  | пробоподготовка |  |  |  | МУК4./4.3.1485-03 (моделирование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фенол |  |  |  | МУК 4.1.737-99(ГХМС) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0005-0,01 мг/дм³ |  |
|  |  |  | фенол |  |  |  | ГОСТ 30255-2014 (фотоколор) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001 – 4,0 мг/м³ |  |
|  |  |  | воздухопроницаемость |  |  |  | ГОСТ ISO 9237-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0-500 дм3/м2с |  |
|  |  |  | индекс токсичности |  |  |  | МУК 4./4.3.1485-03(метод in vitro) МУ 1.1.037-95 |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0-200% |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кожно-раздражающее действие |  |  |  | Инстр. 1.1.11-12-35-2004(битестиров) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 4 баллов |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ртуть |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.)(п 7.4.3) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,00005 до 0,010 мг/дм3 |  |
|  |  |  | мышьяк |  |  |  | ГОСТ 4152-89(фотоколор.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,005 до 0,1 мг/дм3 |  |
|  |  |  | свинец |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 1,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  | хром |  |  |  | ГОСТ 31870- 2012 (ААС) (метод 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001 до 0,05 мг/дм3 |  |
|  |  |  | кобальт |  |  |  | ГОСТ 31870- 2012 (ААС) (метод 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001 до 0,05 мг/дм3 |  |
|  |  |  | медь |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0005 до 5,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  | никель |  |  |  | ГОСТ 31870- 2012 (ААС) (метод 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001 до 0,05 мг/дм3 |  |
|  |  |  | гигроскопичность |  |  |  | ГОСТ 3816-81 (метод 3), ГОСТ Р 57876-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1-20% |  |
|  |  |  | устойчивость окраски к стиркам |  |  |  | ГОСТ 9733.4-83 |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 5 баллов |  |
| 32.1. 32.2. | Изделия бельевые детские, в том числе для детей новорожденных, ясельного, школьного, до школьного возраста (детские пеленки, распашонки, ползунки, трусы, чулочно-носочные изделия и др.) Ткани одежные для детского ассортимента | " ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" | Внешний вид |  |  |  | ГОСТ Р 50729-95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | свободный формальдегид |  |  |  | ГОСТ 25617-14(фотоколорим) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 10 до 1000мкг/г |  |
|  |  |  | пробоподготовка |  |  |  | МУК4./4.3.1485-03 (моделирование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фенол |  |  |  | МУК 4.1.737-99(ГХМС) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0005-0,01 мг/дм³ |  |
|  |  |  | фенол |  |  |  | ГОСТ 30255-2014 (фотоколор) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001 – 4,0 мг/м³ |  |
|  |  |  | воздухопроницаемость |  |  |  | ГОСТ ISO 9237-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0-500 дм3/м2с |  |
|  |  |  | индекс токсичности |  |  |  | МУК4./4.3.1485-03 МУ 1.1.037-95(метод in vitro) |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0-200% |  |
|  |  |  | гигроскопичность |  |  |  | ГОСТ 3816-81 (метод 3), ГОСТ Р 57876-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1-20% |  |
|  |  |  | устойчивость окраски к стиркам |  |  |  | ГОСТ 9733.4-83 |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 5 баллов |  |
| 33. | Обувь детская, взрослая | ТР ПКР №704 от 10.10.2012 г. МУ 1353-76 ГОСТ 26165-2003 ГОСТ 26167-2005 ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" | Внешний вид |  |  |  | ГОСТ 26165-2003 ГОСТ 26167-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | формальдегид |  |  |  |  |  | Инструкция 880-71 водной среде (фотоколориметр) ГОСТ 30255-2014 воздушной среде (фотоколориметр) |  |  |  |  |  |  | от 0,004 -0,2 мг/дм³ от 0,002-3,0 мг/м3 |  |
|  |  |  | фенол |  |  |  |  |  | ГОСТ 30255-2014 (фотоколориметр) воздушной среде |  |  |  |  |  |  | от 0,001 – 4,0 мг/м³ |  |