# Перечень видов деятельности лаборатории химико-аналитических исследований , осуществляемых в рамках их гибкой области, которые прошли валидацию/верификацию по требованию ГОСТ ISO/IEC 17025:2019 на 02.08.2025г.

| № п/п | Наименование объекта/ов | Наименование видадеятельности и определяемойхарактеристики |  | Обозначение методики/процедуры, прошедщей валидацию/верификацию | Дата отчета о верификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1 | Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода открытых водоемов |  |  |  |  |  |
|  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |
| 1.1 | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду | - гидрокарбонат-ионы | ГОСТ 23268.3-91(титриметр.) |  | 10.03.2021г. |  |
|  |  | - ионы кальция | ГОСТ 23268.5-91 (титриметр.) |  | 16.12.2020г. |  |
|  |  | - ионы магния | ГОСТ 23268.5- 91 (титриметр.) |  | 03.03.2021г. |  |
|  |  | - нитраты | ГОСТ 33045- 2014(фотоколор.) |  | 25.12.2020г. Изменен 15.05.2024г. |  |
|  |  | - нитриты | ГОСТ 33045-2014(фотоколор.) |  | 25.12.2020г. Изменен 14.07.2024г. |  |
|  |  | - ионы аммония | ГОСТ 33045-2014(фотоколор.) |  | 25.12.2020г. Изменен 15.05.2024г |  |
|  |  | - жесткость | ГОСТ 31954-2012(титриметр.) |  | 25.12.2020г. Изменен 15.05.2024г |  |
|  |  | - марганец | ГОСТ 4974-2014 (фотоколор.)метод А |  | 25.12.2020г. |  |
|  |  | - марганец | ГОСТ 31870-12 (ААС) метод 1 |  | 25.06.2022г. |  |
|  |  | - никель | ГОСТ 31870-12 (ААС) (метод 1) |  | 15.12.2021г. |  |
|  |  | - перманганатная окисляемость | ГОСТ Р 55684-2013(ИСО 8467: 1993) (титриметр.) |  | 20.03.2021г. Изменен 20.05.2024г. |  |
|  |  | - хлорид-ионы | ГОСТ 23268.17-78(титриметр.) |  | 24.12.2020г. Изменен 03.07.2024г |  |
|  |  | - сульфат-ионы | ГОСТ 4389-72(фотоколор, весовой) |  | 20.03.2021г. Изменен 06.06.2024г |  |
|  |  | - минерализация | ГОСТ 18164-72(весовой) |  | 25.12.2020г. Изменен 20.05.2024г. |  |
|  |  | - остаточный активный хлор | ГОСТ 18190-72 (титриметр.) |  | 22.01.2021г. |  |
|  |  | - фториды | ГОСТ 4386-89(фотоколор.) |  | 25.12.2020г. Изменен 06.06.2024г. |  |
|  |  | - СПАВ | ГОСТ 31857- 2012(фотоколор.) Метод 3 |  | 25.12.2020г. |  |
|  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |
|  |  | - медь | ГОСТ 31866-2012 (вольтампер.) |  | 19.03.2021г. |  |
|  |  | - цинк | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) |  | 19.03.2021г. |  |
|  |  | - свинец | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) |  | 19.03.2021г |  |
|  |  | - кадмий | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) |  | 19.03.2021г |  |
|  |  | - мышьяк | ГОСТ 4152-89 (фотоколор.) |  | 22.12.2020г. |  |
|  |  | - мышьяк | ГОСТ 31870-2012(ААС) (метод 1) |  | 17.04.2022г. |  |
|  |  | - ртуть | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) (п.7.4.3) |  | 21.09.2021г. |  |
|  |  | - алюминий | ГОСТ 31870-12 (ААС) (метод 1) |  | 02.09.2022г. |  |
|  |  | - молибден | ГОСТ 31870-12 ( ААС) (метод 1) |  | 10.12.2021г. |  |
|  |  | - хлороформ | ГОСТ 31951-2012 (ГХ) |  | 12.06.2023г. Изменен 28.02.2024г. |  |
|  |  | -четыреххлористый углерод |  |  | 12.06.2023г. Изменен 28.02.2024г. |  |
|  |  | - бромдихлорметан |  |  | 12.06.2023г. Изменен 28.02.2024г. |  |
|  |  | - дибромхлорметан |  |  | 12.06.2023г. Изменен 28.02.2024г. |  |
|  |  | - симазин | МП УВК 1.31-2013 |  | 17.03.2025г. |  |
|  |  | - атразин |  |  | 17.03.2025г. |  |
|  |  | - 2.4 Д |  |  | 17.03.2025г. |  |
|  |  | -свинец | ГОСТ ISO 17294-2-2019 ( ИСП-МС) |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -молибдена |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -сурьма |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -кальций |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -натрий |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -магний |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -алюминий |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -медь |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -ртути |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -хром |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -барий |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -мышьяк |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -кадмий |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -селен |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -серебро |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -цинк |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -железо |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -кобальт |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -литий |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -марганец |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -никель |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -стронций |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -бор |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | Остаточные количества пестицидов: | Хлорорганические: |  |  |  |
|  |  | - ГХЦГ (β - изомеры) | ГОСТ 31858- 2012(ГХ) |  | 20.03.2021г. |  |
|  |  | - ГХЦГ (γ - изомеры) | ГОСТ 31858- 2012(ГХ) |  | 20.03.2021г. |  |
|  |  | - ДДЕ и его метаболиты | ГОСТ 31858- 2012(ГХ) |  | 20.03.2021г. |  |
|  |  | - ДДД и его метаболиты | ГОСТ 31858- 2012(ГХ) |  | 20.03.2021г. |  |
|  |  | - альдрин | ГОСТ 31858- 2012(ГХ) |  | 20.03.2021г. |  |
|  |  | - гептахлор | ГОСТ 31858- 2012(ГХ) |  | 20.03.2021г. |  |
|  |  | - гексахлорбензол | ГОСТ 31858- 2012(ГХ) |  | 20.03.2021г. |  |
|  |  | - бенз(а)пирен | ГОСТ 31860-2012(ВЭЖХ) |  | 20.12.2020г. |  |
|  |  | - фенол | МУК 4.1.737- 99(ГХ-МС) |  | 27.12.2020г. Изменен 11.08.2024г. |  |
|  |  | -2,4-дихлорфеноуксусной кислоты | МУ1541-76 (ГХ) |  | 18.05.2022г. |  |
| 1.2 | Вода питьевая Вода питьевая, вода для гемодиализа | Физико-химические показатели: | ГОСТ 23268.3-91(титриметр.) |  |  |  |
|  |  | - мутность | ГОСТ 3351- 74(фотоколор.) |  | 26.03.2021г. |  |
|  |  | - нитраты | ГОСТ 33045- 2014(фотоколор.) |  | 25.12.2020г. Изменен 15.05.2024г. |  |
|  |  | - нитриты | ГОСТ 33045-2014(фотоколор.) |  | 25.12.2020г. Изменен 14.07.2024г. |  |
|  |  | - аммиак | ГОСТ 33045-2014(фотоколор.) |  | 25.12.2020г. Изменен 15.05.2024г |  |
|  |  | - общая жесткость | ГОСТ 31954- 2012 |  | 25.12.2020г. Изменен 15.05.2024г |  |
|  |  | - марганец | ГОСТ 4974-2014 (фотоколор.) (метод А) |  | 25.12.2020г. Изменен 15.05.2024г |  |
|  |  | - марганец | ГОСТ 31870- 2012 (ААС) (метод 1) |  | 12.06.2022г. |  |
|  |  | - железо | ГОСТ 4011-72(фотоколор.) |  | 25.12.2022г. Изменен 05.07.2024г. |  |
|  |  | - железо | ГОСТ 31870- 2012 (ААС)(метод 1) |  | 12.04.2021г. |  |
|  |  | - перманганатная окисляемость | ГОСТ Р 55684-2013(титриметр.)(ИСО 8467: 1993) |  | 28.03.2021г. Изменен 20.05.2024г. |  |
|  |  | - остаточный активный хлор | ГОСТ 18190-72(титриметр.) |  | 22.01.2021 |  |
|  |  | - сухой остаток | ГОСТ 18164-72(весовой) |  | 25.12.2020г. Изменен 20.05.2024г. |  |
|  |  | - фториды | ГОСТ 4386-89(фотоколор.) |  | 25.12.2020г. Изменен 06.06.2024г. |  |
|  |  | - хлориды | ГОСТ 4245-72(титриметр.) (метод 2) |  | 24.12.2020г. Изменен 03.07.2024г |  |
|  |  | - сульфаты | ГОСТ 4389-72(фотоколор. весовой) |  | 28.03.2021г. Изменен 06.06.2024г |  |
|  |  | - цианиды | ГОСТ 31863- 2012(фотоколор.) |  | 25.12.2020г. |  |
|  |  | - СПАВ | ГОСТ 31857- 2012 (фотоколор.)Метод 3 |  | 25.12.2020г. |  |
|  |  | - симазин | МП УВК 1.31-2013 |  | 17.03.2025г. |  |
|  |  | - атразин |  |  | 17.03.2025г. |  |
|  |  | - 2.4 Д |  |  | 17.03.2025г. |  |
|  |  | - Токсичные элементы: |  |  |  |  |
|  |  | - никель | ГОСТ 31870- 2012(ААС)(Метод 1) |  |  |  |
|  |  | - хром 6 -валентный | ГОСТ 31956- 2012(фотоколор.) |  | 25.12.2020г. |  |
|  |  | - хром общий | ГОСТ 31956- 2012(фотоколор.) |  | 15.12.2021г. |  |
|  |  | - хром | ГОСТ 31870-2012 (ААС)(Метод 1) |  | 10.06.2022г. |  |
|  |  | - свинец | ГОСТ 31866- 2012(вольтампер.) |  | 19.03.2021г. |  |
|  |  | - цинк | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) |  | 19.03.2021г. |  |
|  |  | - медь | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) |  | 19.03.2021г |  |
|  |  | - кадмий | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) |  | 19.03.2021г |  |
|  |  | - мышьяк | ГОСТ 4152-89(фотоколор.) |  | 22.12.2020г. |  |
|  |  | - мышьяк | ГОСТ 31870-2012 (ААС) (метод 1) |  | 17.04.2022г. |  |
|  |  | - Ртуть | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) |  | 21.09.2021г. |  |
|  |  | - алюминий | ГОСТ 31870-12 (ААС) (метод 1) |  | 02.09.2022г. |  |
|  |  | - молибден | ГОСТ 31870-12 ( ААС) (метод 1) |  | 13.12.2021г. |  |
|  |  | - трихлорэтилен | ГОСТ 31951-2012 (ГХ) (метод 1) |  | 25.05.2022г |  |
|  |  | - бромоформ | ГОСТ 31951-2012 (ГХ) (метод 1) |  | 25.05.2022г. |  |
|  |  | -2,4-дихлорфеноуксусной кислоты | МУ1541-76 (ГХ) |  | 18.05.2022г. |  |
|  |  | - хлороформ | ГОСТ 31951-2012 (ГХ) |  | 12.06.2023г. Изменен 28.02.2024г. |  |
|  |  | -четыреххлористый углерод |  |  | 12.06.2023г. Изменен 28.02.2024г. |  |
|  |  | - бромдихлорметан |  |  | 12.06.2023г. Изменен 28.02.2024г. |  |
|  |  | - дибромхлорметан |  |  | 12.06.2023г. Изменен 28.02.2024г. |  |
|  |  | -свинец | ГОСТ ISO17294-2-2019 ( ИСП-МС) |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -кадмий |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -молибдена |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -сурьмы |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -натрий |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -алюминий |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -медь |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -бериллия |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -хром |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -мышьяк |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -ртути |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -селен |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -серебро |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -цинк |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -железо |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -кобальт |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -литий |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -марганец |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -никель |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -стронций |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -бор |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -уран |  |  | 14.04.2025г. |  |
| 1.3. | Вода открытых водоемов | - перманганатная окисляемость | ГОСТ Р 55684- 2013(титриметр.) |  | 03.2021г |  |
|  |  | - мутность | ГОСТ 3351- 74(фотоколор.) |  | 03.2021г. |  |
|  |  | - нитраты | ГОСТ 33045- 2014(фотоколор.) |  | 25.12.2020г. Изменен 15.05.2024г. |  |
|  |  | - нитриты | ГОСТ 33045-2014(фотоколор.) |  | 25.12.2020г. Изменен 14.07.2024г. |  |
|  |  | - ионы аммония | ГОСТ 33045-2014(фотоколор.) |  | 25.12.2020г. Изменен 15.05.2024г |  |
|  |  | - общее железо | ГОСТ 4011-72(фотоколор.) |  | 25.12.2022г. Изменен 05.07.2024г. |  |
|  |  | - железо | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  | 12.04.2021г. |  |
|  |  | - общая жесткость | ГОСТ 31954- 2012 (титрометр.) |  | 25.12.2020г. Изменен 15.05.2024г |  |
|  |  | - сухой остаток | ГОСТ 18164-72(весовой) |  | 25.12.2020г. Изменен 20.05.2024г. |  |
|  |  | - хлориды | ГОСТ 4245-72(титриметр.) (метод 2) |  | 24.12.2020г. |  |
|  |  | - сульфаты | ГОСТ 4389-72(фотоколор, весовой) |  | 24.12.2020г. Изменен 03.07.2024г |  |
|  |  | - цианиды | ГОСТ 31863-2012(фотоколор.) |  | 28.03.2021г. Изменен 06.06.2024г |  |
|  |  | - СПАВ | ГОСТ 31857- 2012 (фотоколор.) (Метод 3) |  | 25.12.2020г. |  |
|  |  | - хром 6 – валентный | ГОСТ 31956- 2012(фотоколор.) |  | 25.12.2020г. |  |
|  |  | - хром | ГОСТ 31956- 2012(фотоколор.) |  | 25.12.2020г. |  |
|  |  | - хром | ГОСТ 31870-2012 (ААС) |  | 15.12.2021г. |  |
|  |  | - марганец | ГОСТ 4974-2014 (фотоколор.) (Метод А) |  | 25.12.2020г. |  |
| 1.3 | Вода открытых водоемов | - марганец | ГОСТ 31870-2012 (ААС) (Метод 1) |  | 06.2022г. |  |
|  |  | - никель | ГОСТ 31870-2012(ААС) (метод 1) |  |  |  |
|  |  | - свинец | ГОСТ 31866- 2012(вольтампер.) |  | 19.03.2021г. |  |
|  |  | - цинк | ГОСТ 31866- 2012(вольтампер.) |  | 19.03.2021г. |  |
|  |  | - медь | ГОСТ 31866- 2012(вольтампер.) |  | 19.03.2021г |  |
|  |  | - кадмий | ГОСТ 31866- 2012(вольтампер.) |  | 19.03.2021г |  |
|  |  | - мышьяк | ГОСТ 4152-89(фотоколор.) |  | 22.12.2020г. |  |
|  |  | - мышьяк | ГОСТ 31870-2012 (ААС) (метод 1) |  | 17.04.2022г. |  |
|  |  | - ртуть | ГОСТ 31866-2012 (вольтампер.) (п.7.4.3) |  | 21.09.2021г. |  |
|  |  | - алюминий | ГОСТ 31870-12 (ААС) |  | 02.09.2022г. |  |
|  |  | - молибден | ГОСТ 31870-12 (ААС) (метод 1) |  | 12.2021г. |  |
|  |  | Остаточные количества пестицидов: Хлорорганические |  |  |  |  |
|  |  | ГХЦГ (α,β,γ - изомеры) | ГОСТ 31858- 2012(ГХ) |  | 20.03.2021г. |  |
|  |  | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 31858- 2012(ГХ) |  | 20.03.2021г. |  |
|  |  | - альдрин | ГОСТ 31858- 2012(ГХ) |  | 20.03.2021г. |  |
|  |  | - гептахлор | ГОСТ 31858- 2012(ГХ) |  | 20.03.2021г. |  |
|  |  | - гексахлорбензол | ГОСТ 31858- 2012(ГХ) |  | 20.03.2021г. |  |
|  |  | - бенз(а)пирен | ГОСТ 31860-2012 (ВЭЖХ) |  | 25.04.2021г. |  |
|  |  | - фенол | МУК 4.1.737- 99(ГХ-МС) |  | 20.03.2021г. |  |
|  |  | - трихлорэтилен | ГОСТ 31951-2012 (ГХ) (метод 1) |  | 20.12.2020г. |  |
|  |  | - бромоформ | ГОСТ 31951-2012 (ГХ) (метод 1) |  | 27.12.2020г. |  |
|  |  | -2,4- дихлорфеноуксусной кислоты | МУ1541-76(ГХ) |  | 18.05.2022г. |  |
|  |  | - хлороформ | ГОСТ 31951-2012 (ГХ) |  | 12.06.2023г. Изменен 28.02.2024г. |  |
|  |  | -четыреххлористый углерод |  |  | 12.06.2023г. Изменен 28.02.2024г. |  |
|  |  | - бромдихлорметан |  |  | 12.06.2023г. Изменен 28.02.2024г. |  |
|  |  | - дибромхлорметан |  |  | 12.06.2023г. Изменен 28.02.2024г. |  |
|  |  | - симазин | МП УВК 1.31-2008 |  | 17.03.2025 |  |
|  |  | - атразин |  |  | 17.03.2025 |  |
|  |  | - 2.4 Д |  |  | 17.03.2025 |  |
|  |  | -свинец | ГОСТ ISO17294-2-2019 ( ИСП-МС) |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -кадмий |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -молибдена |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -сурьмы |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -натрий |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -алюминий |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -медь |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -бериллия |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -хром |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -мышьяк |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -ртути |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -селен |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -серебро |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -цинк |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -железо |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -кобальт |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -литий |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -марганец |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -никель |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -стронций |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -бор |  |  | 14.04.2025г. |  |
|  |  | -уран |  |  | 14.04.2025г. |  |
| 2. | Мясо, мясные продукты и другие готовые животные продукты |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Колбаса | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |
|  |  | - нитрит натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015(фотоколор) | 27.12.2020г. Изменен 30.06.2025г |  |
|  |  | - хлорид натрий |  | ГОСТ 9957-2015 | 27.12.2020г. Изменен 30.06.2025г |  |
|  |  | - влага |  | ГОСТ 9793-2016 | 27.12.2020г. Изменен 30.06.2025г |  |
|  |  | - 4,4 ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013(ГХ) | 02.11.2020г. |  |
|  | Яйцо | - левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 33526-2015 (ВЭЖХ) | 08.04.2024г. |  |
|  |  | - тетрациклин |  | МВИ 3951-2015 (ИФА) | 11.03.2024г. |  |
|  |  | - бацитрацин |  | МВИ 4652-2015 (ИФА) | 11.03.2024г. |  |
|  |  | - левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ .МН 2436-2015 (ИФА) | 11.03.2024г. |  |
|  | Мясо | - левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ .МН 2436-2015 (ИФА) | 11.03.2024г. |  |
|  |  | - стрептомицин |  | МВИ .МН 2642-2015 (ИФА) | 11.03.2024г. |  |
|  |  | - тетрациклин |  | МВИ 3951-2015 (ИФА) | 11.03.2024г. |  |
|  |  | - бацитрацин |  | МВИ 4652-2015 (ИФА) | 11.03.2024г. |  |
| 3. | Молоко и молочные продукты,в т.ч. национальные, сливочное масло, молоко, сливки, молочные консервы кисломолочные напитки, творог и творожные изделия, сметана, мороженое |  |  |  |  |  |
|  | Молоко сухое обезжиренное | Токсичные элементы: |  |  |  |  |
|  |  | - свинец |  | ГОСТ 33824-2016 (вольтампер.)способ 1 | 25.03.2021г. |  |
|  |  | - кадмий |  | ГОСТ 33824-2016 (вольтампер.)способ 1 | 25.03.2021г. |  |
| 3.2 | Молоко коровье | Токсичные элементы: |  |  |  |  |
|  |  | - свинец |  | ГОСТ 33824-2016 (вольтампер.)способ 1 | 25.03.2020г. |  |
|  |  | - кадмий |  | ГОСТ 33824-2016 (вольтампер.)способ 1 | 25.03.2020г. |  |
|  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 26930-86(фотоколорим) | 28.03.2022г. |  |
|  |  | - железо |  | ГОСТ 30178-96 (ААС) | 21.05.2024г. |  |
|  |  | - свинец |  | ГОСТ 30178-96 (ААС) | 17.05.2024г |  |
|  |  | - кадмий |  | ГОСТ 30178-96 (ААС) | 21.05.2024г. |  |
|  |  | - медь |  | ГОСТ 30178-96 (ААС) | 17.05.2024г |  |
|  |  | - кислотность |  | ГОСТ 30305.3-93 | 27.12.2020г. Изменен 28.06.2025г |  |
|  |  | - жир |  | ГОСТ 29247-91 | 27.12.2020г. Изменен 28.06.2025г |  |
|  |  | - влага |  | ГОСТ 3626-73 | 27.12.2020г. Изменен 28.06.2025г |  |
|  |  | Микотоксины: |  |  |  |  |
|  |  | - афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001(ТСХ) | 22.02.2022г. |  |
|  |  | - Витамин А1 |  | ГОСТ 54635-2011 (ВЭЖХ) | 10.02.2022г. |  |
|  |  | Остаточные количества пестицидов: Хлорорганические: |  |  |  |  |
|  |  | - ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) |  | ГОСТ ISO 3890-1-2013 (ГХ) | 05.11.2020г. |  |
|  |  | - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ ISO 3890-1-2013 (ГХ) | 05.11.2020г. |  |
|  |  | Антибиотики: |  |  |  |  |
|  |  | - левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ ISO 13493-2014 (ВЭЖХ) | 13.07.2022г. |  |
|  |  | - тетрациклин |  | МВИ .МН 3951-2015 (ИФА) | 13.07.2022г. Изменен 11.03.2024г. |  |
|  |  | - стрептомицин |  | МВИ .МН 2642-2015 (ИФА) | 13.07.2022г. Изменен 11.03.2024г. |  |
|  |  | - левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ .МН 2436-2015 (ИФА) | 20.07.2022г. Изменен 11.03.2024г. |  |
|  | Сливочное масло | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |
|  |  | - массовая доля метиловых эфиров жирных кислот (трансизомеров жирных кислот) |  | ГОСТ 31663-2012 (ГХ) | 23.11.2022г. |  |
|  |  | - жир |  | ГОСТ 5867-90 | 23.12.2020г. |  |
|  |  | - левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ ISO 13493-2014 (ВЭЖХ) | 13.07.2022г. |  |
|  |  | - тетрациклин |  | МВИ.МН 3951-2015 (ИФА) | 13.07.2022г. |  |
|  |  | - стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 (ИФА) | 13.07.2022г. |  |
|  |  | - левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 (ИФА) | 20.07.2022г. |  |
|  | Кефир | - левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 33526-2015 (ВЭЖХ) | 08.04.2024г. |  |
|  | Сыр | - левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 33526-2015 (ВЭЖХ) | 08.04.2024г. |  |
| 4 | Зерновые, бобовые и продукты их переработки. Мука, макаронные изделия. Хлеб, хлебобулочные, бараночные изделия. Крупы, хлопья, палочки крупяные; бобовые (фасоль, соя и др.) Кондитерские мучные изделия |  |  |  |  |  |
|  |  | Микотоксины: |  |  |  |  |
| 4.1 | Мука | - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001(ТСХ) |  | - |
|  |  | - Витамин В1 |  | ГОСТ 32042-2012 |  | 05.06.2022г. |
|  |  | - Витамин В2 |  | ГОСТ 32042-2012 (ВЭЖХ) |  | 05.06.2022г. |
|  | Фасоль | - Зеараленон |  | ГОСТ 28038-2013 (ВЭЖХ) |  | 25.01.2022г. |
|  | Пщеница | - Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 (ВЭЖХ) |  | 12.10.2021г. |
| 4.2 | Пщеница | - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 34140-2017 (ВЭЖХ МС-МС) |  | В процессе |
|  |  | - зеараленон |  |  |  | В процессе |
|  |  | - охратоксин А |  |  |  | В процессе |
|  |  | - Т2 токсин |  |  |  | В процессе |
|  |  | - фумонизин |  |  |  | В процессе |
|  | орех | - афлатоксинов В1 В2 G1 G2 |  |  |  | В процессе |
|  | Напитки алкогольные, безалкогольные, сокосодержащие, фруктовый лед |  |  |  |  |  |
|  | Безалкоголные наптки | -тартразин (Е102) |  | ГОСТ 34229-2017 (ВЭЖХ) ГОСТ 33406-2015 (ВЭЖХ) СОП 02-2025 (ВЭЖХ) |  | 18.04.2025 |
|  |  | -амарант (Е 123) |  |  |  | 18.04.2025 |
|  |  | -индигокармин (Е 132) |  |  |  | 18.04.2025 |
|  |  | -понсо 4R (Е 124) |  |  |  | 18.04.2025 |
|  |  | -желтый солнечный закат (Е 110) |  |  |  | 18.04.2025 |
|  |  | -красный очаровательный АС (Е 129) |  |  |  | 18.04.2025 |
|  |  | -азорубин, кармуазин (Е122) |  |  |  | 18.04.2025 |
| 5. | Сахар и продукты из сахара, мед, сахар-песок, сахар-рафинад кондитерские сахаристые изделия (жеват. резинка без сахара), мед натуральный |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мед натуральный | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |
|  |  | - гидроксиметилфурфурол |  | ГОСТ 31768-2012 (виз.-фотоколор)п.3,4 |  | 26.05.2022г. |
|  |  | - массовая доля редуцирующих сахаров |  | ГОСТ 32167-2013(фотомерический) |  | 05.07.2023г. |
|  |  | - массовая доля сахарозы |  |  |  | 05.07.2023г. |
|  |  | - тетрациклин |  | МВИ .МН 2436-2015 (ИФА) |  | 11.03.2024г. |
|  |  | - левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ .МН 2436-2015 (ИФА) |  | 11.03.2024г. |
|  |  | - бацитрацин |  | МВИ 4652-2015 (ИФА) |  | 11.03.2024г. |
|  |  | - глюкоза |  | ГОСТ 32167-2013 |  | 31.01.2025 |
|  |  | - фруктоза |  |  |  | 31.01.2025 |
|  |  | - сахароза |  |  |  | 31.03.2025 |
| 6 | Овощи, фрукты, бахчевые, ягоды, грибы. Свежие, сушеные, свежемороженые Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные, в т.ч. для детского питания. Соки, нектары, концентраты, полуфабрикат. Консервы овощные. Орехи |  |  |  |  |  |
|  | Курага | - диоксид серы |  | ГОСТ 25555.5-2014 |  | 04.03.2022г. |
|  | Томат | - нитраты |  | МУ № 5048-89 (ионометрический) |  | 08.07.2022г. |
|  | Консервы овощные | - олово |  | СТБ -1315-2002(вольтамперометр) |  | 24.12.2021г. |
| 6.1 | Яблочный сок | Микотоксины: |  |  |  |  |
|  |  | - патулин |  | ГОСТ 28038-2013(ВЭЖХ) |  | 19.03.2021г. |
|  |  | - Бензойная кислота |  | ГОСТ 33332-2015 (ВЭЖХ) |  | 10.07.2023г. |
|  |  | - Сорбиновая кислота |  | ГОСТ 33332-2015 (ВЭЖХ)) |  | 10.07.2023г. |
|  |  | - Ртуть |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) |  | 10.07.2023г. |
| 7 | Напитки безалкогольные, в т.ч. национальные, сиропы |  |  |  |  |  |
|  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |
|  | Яблочный сок | - свинец |  | ГОСТ 33824-2016 способ 1 (вольтампер.) |  | 15.10.2021г. |
|  |  | - кадмий |  | ГОСТ 33824-2016 способ 1 (вольтампер.) |  | 15.10.2021г. |
|  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 26930-86(фотоколор) |  | 29.09.2021г. |
| 8. | Парфюмерно-косметические средства, изделия декоративной косметики на жировой, эмульсионной основе,порошкообразные, детская косметика |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Жидкое мыло | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |
|  |  | - свинец |  | ГОСТ 32937-2014 (вольтампер) |  | 28.05.2022г. |
|  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 31676-2012 (фотоколор) |  | 27.05.2022г. |
| 8.2. | Шампунь | -водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 29188.2-14 (ионометрич) |  | 16.04.2021г. |
|  | Крем для лица | -водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-14 (ионометрич) |  | 16.04.2021г. |
|  |  | - свинец |  | ГОСТ 33023-2014 (ААС) |  | 17.06.2024г. |
|  |  | раздражающего и сенсибилизирующего действия |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 (биотест) |  | 22.04.2021г. |
| 9. | Посудо-хозяйственные изделия: посуда, тара, упаковочные материалы, хозяйственные изделия из полимерных и другихматериалов |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Одноразовая посуда | - дибутилфталат |  | МУК 4.1.738-99(ГХМС) |  | 27.12.2020г. |
|  |  | - ацетальдегид |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  | 23.07.2022г. |
|  |  | - ацетон |  | МР N 01.024-07 (ГХ) водной среде |  | 23.07.2022г. |
|  |  | - метилацетат |  | МР N 01.024-07 (ГХ) водной среде |  | 23.07.2022г. |
|  |  | - этилацетат |  | МР N 01.024-07 (ГХ) водной среде |  | 23.07.2022г. |
|  |  | - бутилацетат |  | МР N 01.024-07 (ГХ) водной среде |  | 23.07.2022г. |
|  |  | - спирт изобутиловый |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  | 23.07.2022г. |
|  |  | - спирт пропиловый |  | МР N 01.024-07 (ГХ) водной среде |  | 23.07.2022г. |
|  |  | - спирт метиловый |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) водной среде |  | 23.07.2022г. |
|  |  | - формальдегид |  | ГОСТ 30255-2014 |  | 24.03.2021г. |
|  |  | - фенол |  | ГОСТ 30255-2014 |  | 19.07.2022г. |
|  | Мебель, полимерные материалы и изделия из них, предназначенные для применения в строительстве (для покрытия полов, внутренней отделки и облицовки, тепло – и звукоизоляционные и др.) |  |  |  |  |  |
|  | Мебель (для покрытия полов, внутренней отделки и облицовки, тепло – и звукоизоляционные и др.) | - формальдегид |  | КМС 752-2013 ГОСТ 30255-2014 (фотоколор) ГОСТ 30255-2014 (фотоколор) |  | 19.07.2022г. |
|  |  | - фенол |  | ГОСТ 30255-2014(фотоколор) |  | 19.07.2022г. |
|  |  | - аммиак |  | ГОСТ 30255-2014(фотоколор) |  | 19.07.2022г. |
|  |  | - бутилацетат |  | МУК 4.1.3170-14(ГХ) воздушной среде |  | 19.07.2022г. |
|  |  | - винилацетат |  | МР 2915-82 (ГХ) воздушной среде |  | 19.07.2022г. |
|  |  | - этилацетат |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  | 19.07.2022г. |
|  |  | - ацетальдегид |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  | 19.07.2022г. |
|  |  | - спирт бутиловый |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  | 19.07.2022г. |
|  |  | - ацетон |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  | 19.07.2022г. |
|  |  | - спирт метиловый |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушнойсреде |  | 19.07.2022г. |
|  | Соски детские, соски-пустышки. Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделиям из пластмассы. Изделия предъявляемые к щеткам зубным,массажерам для десен и аналагичными изделиями для ухода за полостью рта |  |  |  |  |  |
|  | Соски детские, соски-пустышки. Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделиям из пластмассы. Изделия предъявляемые к щеткам зубным,массажерам для десен и аналагичными изделиями для ухода за полостью рта | - ксилолы (смесь изомеров) |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 23.07.2022г. |
|  |  | - ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 23.07.2022г. |
|  |  | - ацетальдегид |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  | 23.07.2022г. |
|  |  | - акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 23.07.2022г. |
|  |  | - альфа-метилстирол |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 23.07.2022г. |
|  |  | - ацетон |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 23.07.2022г. |
|  |  | - ацетон |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  | 23.07.2022г. |
|  |  | - этилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 23.07.2022г. |
|  |  | - этилацетат |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  | 23.07.2022г. |
|  |  | - винилацетат |  | МР 2915-82 (ГХ) водной среде |  | 23.07.2022г. |
|  |  | - винилацетат |  | МР 2915-82 (ГХ) воздушной среде |  | 23.07.2022г. |
|  |  | - спирт пропиловый |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 23.07.2022г. |
|  |  | - спирт пропиловый |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  | 23.07.2022г. |
|  |  | - спирт бутиловый |  | МУК 4.1.3166-14 -07 (ГХ) водной среде |  | 23.07.2022г. |
|  |  | - спирт бутиловый |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  | 23.07.2022г. |
|  |  | - спирт изобутиловый |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 23.07.2022г. |
|  |  | - спирт изобутиловый |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  | 23.07.2022г. |
|  |  | - спирт метиловый |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 23.07.2022г. |
|  |  | - спирт метиловый |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  | 23.07.2022г. |
|  |  | - гексан |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 23.07.2022г. |
|  |  | - гептан |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 23.07.2022г. |
|  |  | - хлорбензол |  | МУК 4.1.739-99 (ГХ) водной среде |  | 23.07.2022г. |
|  |  | - диметилтерефталат |  | МР N 01.025-07 (ГХ) водной среде |  | 23.07.2022г. |
| Детские игрушки, канцтовары. Игрушки пластмассовые. Канцтовары (игрушки для детей до 3 лет водная вытяжка, после 3 лет воздушная вытяжка) |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские игрушки, канцтовары. Игрушки пластмассовые. Канцтовары (игрушки для детей до 3 лет водная вытяжка, после 3 лет воздушная вытяжка) | - ксилолы (смесь изомеров) |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 15.08.2022г. |
|  |  | - ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 15.08.2022г. |
|  |  | - ацетальдегид |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  | 15.08.2022г. |
|  |  | - акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 15.08.2022г. |
|  |  | - альфа-метилстирол |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 15.08.2022г. |
|  |  | - ацетон |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 15.08.2022г. |
|  |  | - ацетон |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  | 15.08.2022г. |
|  |  | - ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 15.08.2022г. |
|  |  | - ацетальдегид |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  | 15.08.2022г. |
|  |  | - этилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 15.08.2022г. |
|  |  | - этилацетат |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  | 15.08.2022г. |
|  |  | - винилацетат |  | МР 2915-82 (ГХ) водной среде |  | 15.08.2022г. |
|  |  | - винилацетат |  | МР 2915-82 (ГХ) воздушной среде |  | 15.08.2022г. |
|  |  | - спирт пропиловый |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 15.08.2022г. |
|  |  | - спирт пропиловый |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  | 15.08.2022г. |
|  |  | - спирт бутиловый |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 15.08.2022г. |
|  |  | - спирт бутиловый |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  | 15.08.2022г. |
|  |  | - спирт изобутиловый |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 15.08.2022г. |
|  |  | - спирт изобутиловый |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  | 15.08.2022г. |
|  |  | - метилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 15.08.2022г. |
|  |  | - метилацетат |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  | 15.08.2022г. |
|  |  | - спирт метиловый |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 15.08.2022г. |
|  |  | - спирт метиловый |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  | 15.08.2022г. |
|  |  | - гексан |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 15.08.2022г. |
|  |  | - гептан |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 15.08.2022г. |
|  |  | - хлорбензол |  | МУК 4.1.739-99 (ГХ) водной среде |  | 15.08.2022г. |
|  |  | - диметилтерефталат |  | МР N 01.025-07 (ГХ) водной среде |  | 15.08.2022г. |
|  |  | - бутилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 15.08.2022г. |
|  |  | - бутилацетат |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  | 15.08.2022г. |
|  | Игрушка | - формальдегида |  | Инструкция 880-71 |  | 24.03.2021г. |
|  | Посудо-хозяйственные изделия: Посуда, тара, упаковочные материалы, хозяйственные изделия из полимерных и других материалов |  |  |  |  |  |
|  | Посудо-хозяйственные изделия: Посуда, тара, упаковочные материалы, хозяйственные изделия из полимерных и других материалов | - фенол |  | ГОСТ 30255-2014 (фотоколор) в воздушной среде |  | 13.09.2022г. |
|  |  | - ксилолы (смесь изомеров) |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 13.09.2022г. |
|  |  | - ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 13.09.2022г. |
|  |  | - ацетальдегид |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  | 13.09.2022г. |
|  |  | - ацетон |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 13.09.2022г. |
|  |  | - ацетон |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  | 13.09.2022г. |
|  |  | - акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 13.09.2022г. |
|  |  | - альфа-метилстирол |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 13.09.2022г. |
|  |  | - этилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 13.09.2022г. |
|  |  | - этилацетат |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  | 13.09.2022г. |
|  |  | - винилацетат |  | МР 2915-82 (ГХ) водной среде |  | 13.09.2022г. |
|  |  | - винилацетат |  | МР 2915-82 (ГХ) воздушной среде |  | 13.09.2022г. |
|  |  | - спирт пропиловый |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 13.09.2022г. |
|  |  | - спирт пропиловый |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  | 13.09.2022г. |
|  |  | - спирт бутиловый |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 13.09.2022г. |
|  |  | - спирт бутиловый |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  | 13.09.2022г. |
|  |  | - спирт изобутиловый |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 13.09.2022г. |
|  |  | - спирт изобутиловый |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  | 13.09.2022г. |
|  |  | - метилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 13.09.2022г. |
|  |  | - метилацетат |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  | 13.09.2022г. |
|  |  | - спирт метиловый |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 13.09.2022г. |
|  |  | - спирт метиловый |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  | 13.09.2022г. |
|  |  | - гексан |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 13.09.2022г. |
|  |  | - гептан |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 13.09.2022г. |
|  |  | - диметилтерефталат |  | МР N 01.025-07 (ГХ) водной среде |  | 13.09.2022г. |
|  |  | - хлорбензол |  | МУК 4.1.739-99 (ГХ) водной среде |  | 13.09.2022г. |
|  |  | - бутилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 13.09.2022г. |
|  |  | - бутилацетат |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  | 13.09.2022г. |
|  | Изделия из полимерных материалов предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве |  |  |  |  |  |
|  | Изделия из полимерных материалов предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве | - ксилолы (смесь изомеров) |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 29.09.2022г. |
|  |  | - ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 29.09.2022г. |
|  |  | - ацетон |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 29.09.2022г. |
|  |  | - ацетон |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  | 29.09.2022г. |
|  |  | - акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 29.09.2022г. |
|  |  | - альфа-метилстирол |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 29.09.2022г. |
|  |  | - этилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 29.09.2022г. |
|  |  | - винилацетат |  | МР 2915-82 (ГХ) водной среде |  | 29.09.2022г. |
|  |  | - спирт пропиловый |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 29.09.2022г. |
|  |  | - спирт бутиловый |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 29.09.2022г. |
|  |  | - спирт изобутиловый |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 29.09.2022г. |
|  |  | - метилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 29.09.2022г. |
|  |  | - бутилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 29.09.2022г. |
|  |  | - спирт метиловый |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 29.09.2022г. |
|  |  | - спирт метиловый |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  | 29.09.2022г. |
|  |  | - гексан |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 29.09.2022г. |
|  |  | - гептан |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  | 29.09.2022г. |
|  |  | - диметилтерефталат |  | МР N 01.025-07 (ГХ) водной среде |  | 29.09.2022г. |
|  |  | - хлорбензол |  | МУК 4.1.739-99 (ГХ) водной среде |  | 29.09.2022г. |
|  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 4152-89(фотоколор) |  | 18.09.2022г. |
|  |  | - медь |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  | 18.10.2022г. |
|  |  | - медь |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  | 12.10.2022г. |
|  |  | - свинец |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  | 18.10.2022г. |
|  |  | - свинец |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  | 18.10.2022г. |
|  |  | - цинк |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  | 18.10.2022г. |
|  |  | - цинк |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  | 18.10.2022г. |
|  |  | - кадмий |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  | 18.10.2022г. |
|  |  | - кадмий |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  | 18.10.2022г. |
| 10. | Продукция текстильной и легкой промышленности |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Текстильный материал | - свободный формальдегид |  | ГОСТ 25617-2014 |  | 05.04.2021г. |
|  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 4152-89(фотоколор.) |  | 19.08.2022г. |
|  |  | - свинец |  | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) |  | 30.06.2022г. |
|  |  | - медь |  | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) |  | 30.06.2022г. |
|  |  | - Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (метод 3), ГОСТ Р 57876-2017 |  | 26.07.2023г. |
|  |  | - воздухопроницаемость |  |  |  | 19.08.2022г. |
|  |  | -Устойчивость окраски к стиркам |  | ГОСТ 9733.4-83 |  | 26.07.2023г. |
| 12. | Промышленные, коммунальные и другие объекты, воздух рабочей зоны. Воздух рабочей зоны |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Воздух рабочей зоны | - отбор проб -водород хлористый |  | Методические указания на методы измерения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны напредприятиях по производству антибио-тиков.ч. II. -М., 1987 -с. 99(фотометрический) |  | 08.09.2020г. Изменен 08. |
|  |  | - отбор проб - водород цианистый - цианид |  | Химический анализ воздуха промышленных предприятий .Перегуд Е.А., -с. 391(фотометрический); (колориметрический) |  | 16.10.2020г. Изменен 30.07.2024г. |
|  |  | - отбор проб - аммиак |  | Методические указания на методы измерения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны на предприятиях по производству антибиотиков.ч. I. -М., 1987, -с.6(фотометрич.); (колориметр.) |  | 19.03.2021г. Изменен 08.07.2024г. |
|  |  | - отбор проб - уксусная кислота |  | Методические указания по измерению концентрации вредных веществ в воздухе Вып.10.стр.-144(фотометрический); (колориметрический) |  | 19.03.2021г. Изменен 30.07.2024г. |
|  |  | - отбор проб -марганец |  | Метод.указания на методы измерения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны на предприятиях по произ-у антибиотиков. ч. I. -М., 1987, -с. 97(фотометрический);(колориметрический) |  | 27.12.2020г. Изменен 26.06.2024г. |
|  |  | - отбор проб -серная кислота |  | Технические условия на методы определения вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 10. -М., -с. 59 |  | 19.03.2021г. Изменен 30.07.2024г. |
|  |  | - отбор проб -пыль (гравиметрический) |  | Методические указания на методы измерения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны на предприятиях по производству антибиотиков. |  | 26.08.2024г. |
|  |  | - отбор проб -формальдегид |  | Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. –Вып.17.-с. 68(фотометрический); (колориметрический) |  | 08.09.2020г. Изменен 30.07.2024г. |
|  |  | - отбор проб - хлор |  | Химический анализ воздуха промышленных предприятий Перегуд Е.А., стр.376(фотометрический); (колориметрический) |  | 19.04.2021г. Изменен 30.07.2024г. |
|  |  | - отбор проб -фенол |  | Методические указания на определение вредных веществ .Вып.13.стр 24Руководство по контролю заpагрязнения атмосферы. РД 52.04.186-89, стр. 265(фотометрический) (колориметрический) |  | 19.04.2021г. Изменен 30.07.2024г. |
|  |  | - отбор проб -щелочи едкие |  | Методические указания по измерению концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. - Вып. 12 с. 205(фотометрический); (колориметрический) |  | 30.07.2024г. |
|  |  | - отбор проб -свинец |  | Метод.указания на методы измерения конц. вредных вещ. в воздухе. Выпуск XV. -М., 1979, -с. 108(фотометрический); (колориметрический) |  | 10.05.2024г. |
|  |  | - отбор проб - азота диоксид |  | Методические указания на определение вредных веществ в воздухе.-М., 1981, -с. 60(фотометрический); (колориметрический) |  | 08.07.2024г. |
|  |  | - железо |  | М-01В/2011 (ААС) (пункт 10.2) |  | 23.08.2023г. |
|  |  | - кадмий |  |  |  | 23.08.2023г. |
|  |  | - кобальт |  |  |  | 23.08.2023г. |
|  |  | - марганец |  |  |  | 23.08.2023г. |
|  |  | - медь |  |  |  | 23.08.2023г. |
|  |  | - молибден |  |  |  | 23.08.2023г. |
|  |  | - мышьяк |  |  |  | 23.08.2023г. |
|  |  | - никель |  |  |  | 23.08.2023г. |
|  |  | - олово |  |  |  | 23.08.2023г. |
|  |  | - свинец |  |  |  | 23.08.2023г. |
|  |  | - хром |  |  |  | 23.08.2023г. |
|  |  | - цинк |  |  |  | 23.08.2023г. |
|  | Кальция гипохлорит нейтральный | - Массовая доля активного хлора |  | ГОСТ 25263-82 |  | 20.08.2024г. |
| 13 | Рыба и рыбные продукты, морепродукты. Рыба свежая, соленая, вяленая, копченая, морепродукты |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Рыба | - бацитрацин |  | МВИ 4652-2015 (ИФА) |  | 11.03.2024г. |
| 14 | Чистящие, отбеливающие, аппретирующие, дезодорирующие и др. |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Антисептическое средство | Острая токсичность при введении в желудок DL50 |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  | 27.04.2024г. |
| 15. | Мебель, полимерные материалы и изделия из них, предназначенные для применения в строительстве (для покрытия полов, внутренней отделки и облицовки, тепло – и звукоизоляционные и др.) |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Плита теплоизоляционная | Острая ингаляционная токсичность (статическая затравка) |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  | 27.04.2024г. |

______Начальник  Центра лабораторных испытаний______

наименование ООС, включая медицинские лаборатории

_________________________                             _____Джумаканова А.Б._________

подпись                                                         расшифровка подписи

_______Заведущая    ЛХАИ______

наименование ООС, включая медицинские лаборатории

________________________  ___Асанова Г.

подпись                             расшифровка подписи

.* указать перечень видов деятельности ООС, включая медицинские лаборатории, осуществляемых в рамках их гибкой области, которые прошли валидацию/верификацию  на момент представления заявки на аккредитацию, и по мере  завершения работ  по валидации/верификации методик/процедур в гибкой области  данный перечень должен быть актуализирован