УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

____________ А. Т. Ахмеджанова

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417/КЦА.ИЛ.017

от    «  31  »           мая                2021 г.

Переутверждена с

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА/ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Управления испытательной лаборатории Службы по регулированию и надзору

в отрасли связи при Министерстве цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики

| № п/п | Наименование объектов, подлежащих испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей | Обозначение методов/ методик испытаний | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Технический регламент таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование информационных технологий (мультимедиа): |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Персональные электронные вычислительные машины: - компьютеры (системный блок с монитором), - ноутбуки, - моноблоки; - и аналогичное оборудование. | ТР ТС/ЕАЭС 020/2011 ГОСТ CISPR 32-2015 Приложение А.3 и А.2 ГОСТ Р 55266-2012 Пункт 7.1 ГОСТ EN 55103-1-2013 Раздел 8 | Параметры ЭМС: Помехоэмиссия: - Напряжение индустриальных радиопомех на портах электропитания; - Общее несимметричное напряжение и ток индустриальных радиопомех на портах связи; - Напряженность поля индустриальных радиопомех; | ТР ТС/ЕАЭС 020/2011 ГОСТ CISPR 16-2-1-2015 Раздел 7 ГОСТ CISPR 32-2015 Приложение С.3 и D ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 ГОСТ CISPR 32-2015 Приложение С.4 и D ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.3, 7.6 ГОСТ CISPR 32-2015 Приложение С.3 и D | (0,15 ÷ 30) МГц (0 ÷ 120) дБ+40 дБ (0,15 ÷ 30) МГц (0 ÷ 120) дБ+40 дБ (30 ÷ 6000) МГц (0 ÷ 120) дБ+40 дБ |
| 1.2 | Технические средства, подключаемые к ПЭВМ: - принтеры; - сканеры; - мониторы; - мультимедийные проекторы; - активные акустические системы с питанием от сети переменного тока; |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - и аналогичное оборудование. | ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 Раздел 7 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 5 | - Гармонические составляющие тока; - Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера. | ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 Раздел 6 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 6 | До 16 А в фазе до 40-ой гармоники 0÷100% |
| 1.3 | Кассовые аппараты; |  |  |  |  |
| 1.4 | Оборудование абонентское оконечное, проводной связи: - аппараты: - телефонные, - факсимильной связи; - IP телефоны; - мини-АТС; - АОН; - модемы, свитчи, роутеры; - ХАБы; - коммутаторы, маршрутизаторы; - медиаконверторы; - сетевые мосты, шлюзы; - абонентский терминал; |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - оптические сетевые блоки/модули; - оборудование проводной видео конферец. связи; - домофоны, видеофоны; - и аналогичное оборудование. | ГОСТ CISPR 35-2019 ГОСТ EN 55020-2016 Пункты 4.5-4.7 ГОСТ CISPR 24-2013 Раздел 10 таблицы 1-4 ГОСТ Р 55266-2012 Пункт 7.2 ГОСТ EN 55103-2-2016 Раздел 6 (Кроме Устойчивости к радиочастотному магнитному полю) | Помехоустойчивость: (расширение с 22.08.2024г.) - Устойчивость к электростатическим разрядам; - Устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (Устойчивость к наносекундным импульсным помехам); - Устойчивость к выбросу напряжения (Устойчивость к микросекундным импульсным помехам); - Устойчивость к кондуктивным помехам, наведённым радиочастотными электромагнитными полями; | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Пункт 8 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-6-2022 Пункт 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 1.5 | Оборудование коммутации, обработки и передачи данных: - свичи, шлюзы; - коммутаторы и их оборудование; - маршрутизаторы и их оборудование; - контроллеры и их оборудование; - медиаконверторы и их оборудование; |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - оптическое оборудование; - и аналогичное оборудование. |  | - Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты; - Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 |  |
| 1.6 | Устройства запоминающие: - серверы и их оборудование, - системы хранения данных (массивы жестких дисков, дисковые накопители) и их оборудование, - системы обработки, уплотнения данных и их оборудование; - и аналогичное оборудование. |  |  |  |  |
| 1.7 | Аудио- и видеоаппаратура: |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - мониторы, - акустические системы, - усилители звуковой частоты, - антенные усилители, - аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая, - аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером, - телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры, - и аналогичное оборудование. |  |  |  |  |
| 1.8 | Радиоприёмная аппаратура: |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - приёмники охранно-пожарной сигнализации; - приёмники беспроводных микрофонов; - приемники радионавигационные (навигаторы GPS), - аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами (приёмники, магнитофоны, музыкальные центры, автомагнитолы.), - аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение (телевизоры, ТВ приставки/ресиверы), - и аналогичное оборудование. |  |  |  |  |
| 1.9 | Профессиональное студийное оборудование: - профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура, - аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий, - и аналогичное оборудование |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Оборудование распределительных сетей приёмных систем телевидения и радиовещания: - домовые и магистральные усилители (для кабельного ТВ); - и аналогичное оборудование |  |  |  |  |
| 1.11 | Преобразователи сигналов, конвертеры: - шифраторы, дешифраторы, - аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи, - и аналогичное оборудование |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения: |  |  |  |  |
| 2.1 | Системы бесперебойного питания; | ТР ТС/ЕАЭС 020/2011 ГОСТ 32133.2-2013 Раздел 6 ГОСТ 32132.3-2013 Раздел 6 ГОСТ IEC 62041-2012 Пункт 5.2 ГОСТ EN 301 489-34-2013 Пункт 7.1 и Раздел 8 ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015 Раздел 8 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 Раздел 7, таблица 1 ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 Раздел 7, таблица 1 | Параметры ЭМС: Помехоэмиссия: - Напряжение индустриальных радиопомех на сетевых зажимах; - Общее несимметричное напряжение и ток индустриальных радиопомех на портах связи; - Напряженность поля индустриальных радиопомех; | ТР ТС/ЕАЭС 020/2011 ГОСТ CISPR 16-2-1-2015 Раздел 7 ГОСТ CISPR 32-2015 Приложение С.3 и D ГОСТ 32133.2-2013 Приложения А6, А7 ГОСТ CISPR 16-2-1-2015 Пункт 7 ГОСТ CISPR 32-2015 Приложение С.4 и D ГОСТ CISPR 16-2-3-2016 Пункт 7.3, 7.6 | (0,15 ÷ 30) МГц (0 ÷ 120) дБ+40 дБ (0,15 ÷ 30) МГц (0 ÷ 120) дБ+40 дБ (30 ÷ 6000) МГц (0 ÷ 120) дБ+40 дБ |
| 2.2 | Источники питания (для телефонов, приёмников/тюнеров, навигаторов, радиоэлектронной аппаратуры, ПЭВМ, радиостанций, оборудования информационных технологий), и аналогичное оборудование |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Устройства для зарядки аккумуляторов (сотовых телефонов/мобильных устройств, беспроводных телефонов, носимых радиостанций) и аналогичное оборудование | ГОСТ CISPR 32-2015 Приложение А.3 и А.2 ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 Раздел 7 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 5 ГОСТ 32133.2-2013 Раздел 7 ГОСТ 32132.3-2013 Раздел 7 | - Гармонические составляющие тока; - Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера. Помехоустойчивость: (расширение с 22.08.2024г.) - Устойчивость к электростатическим разрядам; | ГОСТ CISPR 32-2015 Приложение С.3 и D ГОСТ 32133.2-2013 Приложение А8 ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 Раздел 6 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 6 ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | До 16 А в фазе до 40-ой гармоники 0÷100% Критерии оценки: А, В, С. |
| 2.4 | Системы питания, стабилизаторы напряжения, преобразователи напряжения, выпрямители, инверторы, системы управления и автоматики, используемые в устройствах |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | питания и оборудование, входящее в их состав и аналогичное оборудование | ГОСТ IEC 62041-2012 Пункт 5.1 ГОСТ EN 301 489-34-2013 Пункт 7.2 и Раздел 9 ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015 Раздел 9 ГОСТ 30804.6.1-2013 Раздел 8 ГОСТ 30804.6.2-2013 Раздел 8 ГОСТ CISPR 35-2019 ГОСТ EN 55020-2016 Пункты 4.5-4.7 ГОСТ CISPR 24-2013 Раздел 10 таблицы 1-4 (Кроме Устойчивости к радиочастотному магнитному полю) | - Устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/пачкам (Устойчивость к наносекундным импульсным помехам); - Устойчивость к выбросу напряжения (Устойчивость к микросекундным импульсным помехам); - Устойчивость к кондуктивным помехам, наведённым радиочастотными электромагнитными полями; - Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты; - Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Пункт 8 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-6-2022 Пункт 8 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Технические средства радиосвязи: |  |  |  |  |
| 3.1 | Стационарное, базовое оборудование радиосвязи: - земные станции спутниковой связи и их оборудование; - базовые станции мобильной/сотовой связи и их оборудование; - радиорелейные станции и их оборудование; - стационарные радиостанции и их оборудование; - ретрансляторы, репитеры; - стационарные телефоны мобильной/сотовой связи (абонентские терминалы); | ТР ТС/ЕАЭС 020/2011 ГОСТ Р 52459.3-2009 ГОСТ Р 52459.4-2009 ГОСТ Р 52459.5-2009 ГОСТ Р 52459.6-2009 ГОСТ Р 52459.7-2009 ГОСТ Р 52459.8-2009 ГОСТ Р 52459.9-2009 ГОСТ Р 52459.10-2009 ГОСТ 32134.11-2013 ГОСТ 32134.12-2013 ГОСТ 32134.13-2013 ГОСТ 32134.14-2013 ГОСТ Р 52459.15-2009 ГОСТ Р 52459.16-2009 ГОСТ Р 52459.17-2009 | Параметры ЭМС: Помехоэмиссия: - Напряжение индустриальных радиопомех на портах электропитания; - Общее несимметричное напряжение и ток индустриальных радиопомех на портах связи; | ТР ТС/ЕАЭС 020/2011 ГОСТ CISPR 16-2-1-2015 Раздел 7 ГОСТ CISPR 32-2015 Приложение С.3 и D ГОСТ CISPR 11-2017 Пункт 8.2 ГОСТ CISPR 16-2-1-2015 Пункт 7 ГОСТ CISPR 32-2015 Приложение С.4 и D | (0,15 ÷ 30) МГц (0 ÷ 120) дБ+40 дБ (0,15 ÷ 30) МГц (0 ÷ 120) дБ+40 дБ |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - приёмо-передатчики, радиомодули/радиоблоки базовых станций мобильной/сотовой связи; - мосты сложения, диплексоры/триплексор, усилители; - оборудование радионавигационное; - и аналогичное оборудование | ГОСТ Р 52459.18-2009 ГОСТ Р 52459.20-2009 ГОСТ Р 52459.22-2009 ГОСТ Р 52459.23-2009 ГОСТ Р 52459.24-2009 ГОСТ Р 52459.25-2009 ГОСТ Р 52459.26-2009 ГОСТ Р 52459.28-2009 Пункт 7.1, 7.2 ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015 Раздел 8, 9 ГОСТ CISPR 11-2017 Раздел 5 ГОСТ 30379-2017 Пункт 5.1, 5.2 ГОСТ CISPR 32-2015 Приложение А.3 и А.2 | - Напряженность поля индустриальных радиопомех. Помехоустойчивость: (расширение с 22.08.2024г.) - Устойчивость к электростатическим разрядам; - Устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (Устойчивость к наносекундным импульсным помехам); | ГОСТ CISPR 16-2-3-2016 Пункт 7.3, 7.6 ГОСТ CISPR 32-2015 Приложение С.3 и D ГОСТ CISPR 11-2017 Пункт 8.3, 8.4, 9 ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | (30 ÷ 6000) МГц (0 ÷ 120) дБ+40 дБ Критерии оценки: А, В, С. |
| 3.2 | Абонентское оборудование радиосвязи: - радиооборудование систем радиоудлинителей, бесшнуровые телефоны, факсы с беспроводной трубкой; - точки радиодоступа, радиомосты; |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - беспроводные модемы, коммутаторы, маршрутизаторы, шлюзы, WiFi роутеры; - Bluetoch, WiFi, WiMax, DECT приёмо-передающая аппаратура; - оборудование беспроводных микрофонов; - беспроводные оптические сетевые блоки; - оборудование беспроводных линий видеосвязи; - абонентские модули/терминалы электросчетчиков; - и аналогичное оборудование | ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 Раздел 7, таблица 1 ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 Раздел 7, таблица 1 ГОСТ CISPR 35-2019 ГОСТ CISPR 24-2013 Раздел 10 таблицы 1-4 ГОСТ 30804.6.1-2013 Раздел 8 ГОСТ 30804.6.2-2013 Раздел 8 (Кроме Устойчивости к радиочастотному магнитному полю) | - Устойчивость к выбросу напряжения (Устойчивость к микросекундным импульсным помехам); - Устойчивость к кондуктивным помехам, наведённым радиочастотными электромагнитными полями; - Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты; - Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Пункт 8 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-6-2022 Пункт 8 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 |  |
| 3.3 | Портативные средства связи: |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - сотовые телефоны/мобильные устройства/ смартфоны; - планшеты; - USB модемы/роутеры; - спутниковые телефоны; - носимые (портативные) радиостанции; - и аналогичное оборудование | ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 Раздел 7 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 5 | 1. Гармонические составляющие тока; 2. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера. | ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 Раздел 6 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 6 | До 16 А в фазе до 40-ой гармоники 0÷100% |
| 3.4 | Подвижные средства связи: - возимые радиостанции; - GPS/GPRS/GSM контроллеры (трекеры); - телематическое оборудование; - земные станции подвижной спутниковой службы; - и аналогичное оборудование |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Передающие устройства: - передатчики радиовещательные; - передатчики телевизионные (аналоговые и цифровые); -спутниковые передатчики; -магистральные передатчики; -оптические передатчики; - передатчики охранно-пожарных сигнализаций; - вспомогательное оборудование; - ретрансляторы, транспозеры; -модуляторы / возбудители; |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - усилители мощности РВ или ТВ; - и аналогичное оборудование |  |  |  |  |
|  | Технический регламент таможенного союза ТР ТС 004/2011 «о безопасности низковольтного оборудования» |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование информационных технологий (мультимедиа): | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 5 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.7 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.1.15, Приложение F | Параметры безопасности: - Информация для безопасного применения: - Маркировка и инструкции; - Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 5 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.7 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Приложение F | Имеется/не имеется, наличие/отсутствие, требования выполняются/не выполняются |
| 1.1 | Персональные электронные вычислительные машины (ПЭВМ): - компьютеры (системный блок с монитором), - ноутбуки, - моноблоки; - и аналогичное оборудование |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Технические средства, подключаемые к ПЭВМ: - принтеры; - мониторы; - сканеры; - активные акустические системы с питанием от сети переменного тока; - мультимедийные проекторы. - и аналогичное оборудование | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункты 8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.13, 8.14, 8.16, 8.17, 8.19.2, 8.20 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.1.1.2 ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 15.2 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3.4, 2.6.3.5, 2.6.4, 2.6.5.1-2.6.5.5, 2.6.5.8 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункты 5.6.1 - 5.6.3, 5.6.6.4 | - требования к конструкции, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током; - защита от поражения электрическим током и энергетической опасности (Батарейный отсек); - обеспечение защитного соединения и заземления (Переходное сопротивление клемм «земля» – корпус); | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункты 8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.13, 8.14, 8.16, 8.17, 8.19.2, 8.20 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 2.1.1.2 ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 15.2 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3.4, 2.6.3.5, 2.6.4, 2.6.5.1-2.6.5.5, 2.6.5.8 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункты 5.6.1 - 5.6.3, 5.6.6.4 | Имеется/не имеется, наличие/отсутствие, требования выполняются/не выполняются Имеется/не имеется, наличие/отсутствие, требования выполняются/не выполняются 1,2 мкОм ÷ 12 Ом |
| 1.3 | Кассовые аппараты; |  |  |  |  |
| 1.4 | Оборудование абонентское оконечное, проводной связи: - аппараты: |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - телефонные, - факсимильной связи; - IP телефоны; - мини-АТС; - АОН; - модемы, свитчи, роутеры; - ХАБы; - коммутаторы, маршрутизаторы; - медиаконверторы; - сетевые мосты, шлюзы; - абонентский терминал; - оптические сетевые блоки/модули; - оборудование проводной видео конферец. связи; - домофоны, видеофоны. - и аналогичное оборудование | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 2.7.1, 2.7.2, 2.7.4-2.7.6 ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 14.7 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 2.8.3-2.8.6 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункты 8.5.1, 8.5.4.2.1, 8.5.4.2.5 Приложение К 1.1, 6.1 | - ток перегрузки и защита от короткого замыкания на землю в первичных цепях; - защитные блокировки; | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 2.7.1, 2.7.2, 2.7.4-2.7.6 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 2.8.3-2.8.6 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Приложение К 1.1, 6.1 | Имеется/не имеется, наличие/отсутствие, требования выполняются/не выполняются Имеется/не имеется, наличие/отсутствие, требования выполняются/не выполняются |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Оборудование коммутации, обработки и передачи данных: - свичи, шлюзы; - коммутаторы и их оборудование; - маршрутизаторы и их оборудование; - контроллеры и их оборудование; - медиаконверторы и их оборудование; - оптическое оборудование; - и аналогичное оборудование | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 9.1.1.1 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 5.1.1-5.1.6, 5.1.8 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.7 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.9.3 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.6.3 | - ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления (ток утечки); - Необходимый уровень изоляционной защиты: - категории изоляции; - цвет изоляции; | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 9.1.1.1 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 5.1.1-5.1.6, 5.1.8 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.7 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.9.3 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.6.3 | 0,15 5 мА Имеется/не имеется, наличие/отсутствие, требования выполняются/не выполняются |
| 1.6 | Устройства запоминающие: - серверы и их оборудование, |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - системы хранения данных (массивы жестких дисков, дисковые накопители) и их оборудование, - системы обработки, уплотнения данных и их оборудование; - и аналогичное оборудование | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 10.3 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 6.2.2.3 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.4.5.3 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5-3.1.8, 3.1.10, 3.2.1-3.2.5, 3.3.1, 3.3.3, 3.3.7, 3.4, 3.5 ГОСТ IEC 60065-2013 Пункты15.3.1-15.3.4, 15.3.8, 15.3.9, 17.2, 17.4-17.6, 17.8 | - сопротивление изоляции при нормальных условиях; - Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: - электропроводка, соединения и электропитание: - клеммы для внешних проводов; | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 10.3 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 6.2.2.3 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.4.5.3 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5-3.1.8, 3.1.10, 3.2.1-3.2.5, 3.3.1, 3.3.3, 3.3.7, 3.4, 3.5 ГОСТ IEC 60065-2013 Пункты15.3.1-15.3.4, 15.3.8, 15.3.9, 17.2, 17.4-17.6, 17.8 | 0 ÷ 20х103 МОм Имеется/не имеется, наличие/отсутствие, требования выполняются/не выполняются Имеется/не имеется, наличие/отсутствие, требования выполняются/не выполняются |
| 1.7 | Аудио- и видеоаппаратура: - мониторы, - акустические системы, - усилители звуковой частоты, - антенные усилители, - аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая, - телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры, |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером, - и аналогичное оборудование | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 4.3.1-4.3.3, 4.3.5, 4.3.7 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункты 4.1.3, 8.4.1, 8.4.2 ГОСТ IEC 60065-2013 Пункты 14.9.2, 14.9.3, 14.10.1, 14.10.2 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.4 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4.2.2, 8.5.4.2.3 | - Необходимый уровень защиты от травм вращающимися и неподвижными частями: - конструкция оборудования; - защита от опасных подвижных частей; | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 4.3.1-4.3.3, 4.3.5, 4.3.7 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункты 4.1.3, 8.4.1, 8.4.2 ГОСТ IEC 60065-2013 Пункты 14.9.2, 14.9.3, 14.10.1, 14.10.2 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.4 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4.2.2, 8.5.4.2.3 | Имеется/не имеется, наличие/отсутствие, требования выполняются/не выполняются Имеется/не имеется, наличие/отсутствие, требования выполняются/не выполняются |
| 1.8 | Радиоприёмная аппаратура: - приёмники охранно-пожарной сигнализации; - приёмники беспроводных микрофонов; - приемники радионавигационные (навигаторы GPS), - аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами (приёмники, магнитофоны, музыкальные центры, автомагнитолы.), - аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение (телевизоры, ТВ приставки/ресиверы), - и аналогичное оборудование | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 7.1.1 таблица 3 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.5.4 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2.5 | - Отсутствие недопустимого риска возникновения повышения температуры, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: - нагрев частей оборудования (превышение температуры/максимальная температура); - Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 7.1 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.5.2 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Приложение В, раздел В.2.6 | (-30 ÷ 120) 0С |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Профессиональное студийное оборудование: - профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура, - аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий, - и аналогичное оборудование | ГОСТ 26329-84 Таблица 1 ГОСТ 12.1.003-83 Пункт 2.3 Таблица | - шумовые характеристики: - Технический метод; - Ориентировочный метод (открытая площадка, помещение). | ГОСТ Р ИСО 3744-2013 (ГОСТ 12.1.026-2002) ГОСТ Р ИСО 3746-2013 (ГОСТ 12.1.028-2002) Пункты 6 | 1 Гц ÷ 8 кГц (20 ÷140) дБ |
| 1.10 | Оборудование распределительных сетей приёмных систем телевидения и радиовещания: - домовые и магистральные усилители (для кабельного ТВ); - и аналогичное оборудование |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11 | Преобразователи сигналов, конвертеры: - шифраторы, дешифраторы, - аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи, - и аналогичное оборудование |  |  |  |  |
| 2. | Технические средства радиосвязи: |  |  |  |  |
| 2.1 | Стационарное, базовое оборудование радиосвязи: - земные станции спутниковой связи и их оборудование; - ретрансляторы, репитеры; |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - базовые станции мобильной/сотовой связи и их оборудование; - радиорелейные станции и их оборудование; - стационарные радиостанции и их оборудование; - стационарные телефоны мобильной/сотовой связи (абонентские терминалы); - приёмо-передатчики, радиомодули/радиоблоки базовых станций мобильной/сотовой связи; - мосты сложения, диплексоры/триплексор, усилители; - оборудование радионавигационное; - и аналогичное оборудование |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Абонентское оборудование радиосвязи: - радиооборудование систем радиоудлинителей, бесшнуровые телефоны, факсы с беспроводной трубкой; - точки радиодоступа, радиомосты; - беспроводные модемы, коммутаторы, маршрутизаторы, шлюзы, WiFi роутеры; - Bluetoch, WiFi, WiMax, DECT приёмо-передающая аппаратура; - оборудование беспроводных микрофонов; - беспроводные оптические сетевые блоки; |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - оборудование беспроводных линий видеосвязи; - абонентские модули/терминалы электросчетчиков; - и аналогичное оборудование |  |  |  |  |
| 2.3 | Портативные средства связи: - сотовые телефоны/мобильные устройства/ смартфоны; - планшеты; - USB модемы/роутеры; - спутниковые телефоны; - носимые (портативные) радиостанции; - и аналогичное оборудование |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Подвижные средства связи: - возимые радиостанции; - GPS/GPRS/GSM контроллеры (трекеры); - телематическое оборудование; - земные станции подвижной спутниковой службы; - и аналогичное оборудование |  |  |  |  |
| 2.5 | Передающие устройства: - передатчики радиовещательные; - передатчики телевизионные (аналоговые и цифровые); -спутниковые передатчики; |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -магистральные передатчики; -оптические передатчики; - передатчики охранно-пожарных сигнализаций; - вспомогательное оборудование; - ретрансляторы, транспозеры; -модуляторы / возбудители; - усилители мощности РВ или ТВ; - и аналогичное оборудование |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения: |  |  |  |  |
| 3.1 | Системы бесперебойного питания; | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 5 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 7 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 Раздел 7 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.7 ГОСТ IEC 61204-7-2014 ГОСТ IEC 61204-7-2023 Пункт 1.7 ГОСТ IEC 61558-1-2012 Раздел 8 | Параметры безопасности: - Информация для безопасного применения: - Маркировка и инструкции; | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 5 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 7 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 Раздел 7 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.7 ГОСТ IEC 61204-7-2014 ГОСТ IEC 61204-7-2023 Приложение PR-D.5 ГОСТ IEC 61558-1-2012 Раздел 8 | Имеется/не имеется, наличие/отсутствие, требования выполняются/не выполняются |
| 3.2 | Источники питания (для телефонов, приёмников/тюнеров, навигаторов, радиоэлектронной аппаратуры, ПЭВМ, радиостанций, оборудования информационных технологий), и аналогичное оборудование |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Устройства для зарядки аккумуляторов (сотовых телефонов/мобильных устройств, беспроводных телефонов, носимых радиостанций) и аналогичное оборудование | ГОСТ IEC 62040-1-2013 ГОСТ IEC 62040-1-2018 ГОСТ IEC 62040-1-2024 Пункт 4.7 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.1.15, Приложение F ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 6 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 Раздел 6 ГОСТ IEC 61558-1-2012 Раздел 7 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.2 | - Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: - классификация; | ГОСТ IEC 62040-1-2013 ГОСТ IEC 62040-1-2018 ГОСТ IEC 62040-1-2024 Пункт 4.7 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Приложение F ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 6 ГОСТ IEC 61558-1-2012 Раздел 7 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.2 | Имеется/не имеется, наличие/отсутствие, требования выполняются/не выполняются |
| 3.4 | Системы питания, стабилизаторы напряжения, преобразователи напряжения, выпрямители, инверторы, системы управления и автоматики, используемые в устройствах |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | питания и оборудование, входящее в их состав, и аналогичное оборудование | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункты 8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.13, 8.14, 8.16, 8.17, 8.19.2, 8.20 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.1.1.2 ГОСТ IEC 61204-7-2014 ГОСТ IEC 61204-7-2023 Пункт 2.1 ГОСТ IEC 62040-1-2013 ГОСТ IEC 62040-1-2018 ГОСТ IEC 62040-1-2024 Пункт 5.1.1 ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 15.2 ГОСТ IEC 60335-1-2015 | - требования к конструкции, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током; - защита от поражения электрическим током и энергетической опасности (Батарейный отсек); - обеспечение защитного соединения и заземления (Переходное сопротивление клемм «земля» – корпус); | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункты 8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.13, 8.14, 8.16, 8.17, 8.19.2, 8.20 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 2.1.1.2 ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 15.2 ГОСТ IEC 60335-1-2015 | Имеется/не имеется, наличие/отсутствие, требования выполняются/не выполняются Имеется/не имеется, наличие/отсутствие, требования выполняются/не выполняются 1,2 мкОм ÷ 12 Ом |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ IEC 60335-1-2024 Пункты 27.1-27.3, 27.5ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 Раздел 27 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3.4, 2.6.3.5, 2.6.4, 2.6.5.1-2.6.5.5, 2.6.5.8 ГОСТ IEC 61204-7-2014 ГОСТ IEC 61204-7-2023 Пункт 2.6 ГОСТ IEC 61558-1-2012 Пункты 24.1, 24.3-24.5 ГОСТ IEC 62040-1-2013 ГОСТ IEC 62040-1-2018 ГОСТ IEC 62040-1-2024 Пункт 5.3 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункты 5.6.1 - 5.6.3, 5.6.6.4 |  | ГОСТ IEC 60335-1-2024 Пункты 27.1-27.3, 27.5 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3.4, 2.6.3.5, 2.6.4, 2.6.5.1-2.6.5.5, 2.6.5.8 ГОСТ IEC 61558-1-2012 Пункты 24.1, 24.3-24.5 ГОСТ IEC 62040-1-2013 ГОСТ IEC 62040-1-2018 ГОСТ IEC 62040-1-2024 Пункт 5.3 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункты 5.6.1 - 5.6.3, 5.6.6.4 |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 2.7.1, 2.7.2, 2.7.4-2.7.6 ГОСТ IEC 61204-7-2014 ГОСТ IEC 61204-7-2023 Пункт 2.7 ГОСТ IEC 62040-1-2013 ГОСТ IEC 62040-1-2018 ГОСТ IEC 62040-1-2024 Пункт 5.5 ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 14.7 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 2.8.3-2.8.6 ГОСТ IEC 61204-7-2014 ГОСТ IEC 61204-7-2023 Пункт 2.8 | - ток перегрузки и защита от короткого замыкания на землю в первичных цепях; - защитные блокировки; | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 2.7.1, 2.7.2, 2.7.4-2.7.6 ГОСТ IEC 62040-1-2013 ГОСТ IEC 62040-1-2018 ГОСТ IEC 62040-1-2024 Пункт 5.5 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 2.8.3-2.8.6 | Имеется/не имеется, наличие/отсутствие, требования выполняются/не выполняются Имеется/не имеется, наличие/отсутствие, требования выполняются/не выполняются |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ IEC 62040-1-2013 ГОСТ IEC 62040-1-2018 ГОСТ IEC 62040-1-2024 Пункты 5.6.2.5-5.6.2.8 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункты 8.5.1, 8.5.4.2.1, 8.5.4.2.5 Приложение К 1.1, 6.1 ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 9.1.1.1 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Пункт 13.2 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 Пункт 13 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 5.1.1-5.1.6, 5.1.8 | - ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления (ток утечки); | ГОСТ IEC 62040-1-2013 Пункты 5.6.2.5-5.6.2.8 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Приложение К 1.1, 6.1 ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 9.1.1.1 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Пункт 13.2 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 5.1.1-5.1.6, 5.1.8 | 0,15 5 мА |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ IEC 61204-7-2014 ГОСТ IEC 61204-7-2023 Пункт 5.1 ГОСТ IEC 61558-1-2012 Пункты 9.1.1.2, 18.5 ГОСТ IEC 62040-1-2013 ГОСТ IEC 62040-1-2018 ГОСТ IEC 62040-1-2024 Пункт 8.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.7 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.9.3 ГОСТ IEC 61204-7-2014 ГОСТ IEC 61204-7-2023 Пункт 2.9 | - Необходимый уровень изоляционной защиты: - категории изоляции; | ГОСТ IEC 61558-1-2012 Пункты 9.1.1.2, 18.5 ГОСТ IEC 62040-1-2013 ГОСТ IEC 62040-1-2018 ГОСТ IEC 62040-1-2024 Пункт 8.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.7 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.9.3 | Имеется/не имеется, наличие/отсутствие, требования выполняются/не выполняются |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.6.3 ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 10.3 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 6.2.2.3 ГОСТ IEC 61204-7-2014 ГОСТ IEC 61204-7-2023 Приложение PR-D.10.3 ГОСТ IEC 61558-1-2012 Пункт 18.2 ГОСТ IEC 62040-1-2013 ГОСТ IEC 62040-1-2018 ГОСТ IEC 62040-1-2024 Пункт 9 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.4.5.3 | - цвет изоляции; - сопротивление изоляции при нормальных условиях | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.6.3 ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 10.3 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 6.2.2.3 ГОСТ IEC 61204-7-2014 ГОСТ IEC 61204-7-2023 Приложение PR-D.10.3 ГОСТ IEC 61558-1-2012 Пункт 18.2 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.4.5.3 | 0 ÷ 20х103 МОм |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Пункты 23.1, 23.2, 23.6-23.10 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 Раздел 23 ГОСТ IEC 61558-1-2012 Пункты 21.1-21.3 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Пункты 25.1, 25.3, 25.5, 25.6, 25.9-25.13, 25.18, 25.19, 25.22, 25.24 | - Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: - внутренняя проводка; - присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры; | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Пункты 23.1, 23.2, 23.6-23.10 ГОСТ IEC 61558-1-2012 Пункты 21.1-21.3 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Пункты 25.1, 25.3, 25.5, 25.6, 25.9-25.13, 25.18, 25.19, 25.22, 25.24 | Имеется/не имеется, наличие/отсутствие, требования выполняются/не выполняются Имеется/не имеется, наличие/отсутствие, требования выполняются/не выполняются |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 Раздел 25 ГОСТ IEC 61558-1-2012 Пункты 22.1, 22.2, 22.8, 22.9.1-22.9.3, 22.9.6 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5-3.1.8, 3.1.10, 3.2.1-3.2.5, 3.3.1, 3.3.3, 3.3.7, 3.4, 3.5 ГОСТ IEC 61204-7-2014 ГОСТ IEC 61204-7-2023 Раздел 3 ГОСТ IEC 62040-1-2013 ГОСТ IEC 62040-1-2018 ГОСТ IEC 62040-1-2024 Раздел 6 | - электропроводка, соединения и электропитание; | ГОСТ IEC 61558-1-2012 Пункты 22.1, 22.2, 22.8, 22.9.1-22.9.3, 22.9.6 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5-3.1.8, 3.1.10, 3.2.1-3.2.5, 3.3.1, 3.3.3, 3.3.7, 3.4, 3.5 ГОСТ IEC 62040-1-2013 ГОСТ IEC 62040-1-2018 ГОСТ IEC 62040-1-2024 Раздел 6 | Имеется/не имеется, наличие/отсутствие, требования выполняются/не выполняются |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункты15.3.1-15.3.4, 15.3.8, 15.3.9, 17.2, 17.4-17.6, 17.8 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Пункт 26.1, 26.7, 26.8 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 Раздел 26 ГОСТ IEC 61558-1-2012 Пункты 23.1, 23.2, 23.5, 23.6, 23.8 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 | - клеммы, зажимы, выводы для внешних проводов; - Необходимый уровень защиты от травм вращающимися и неподвижными частями: - конструкция оборудования; | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункты15.3.1-15.3.4, 15.3.8, 15.3.9, 17.2, 17.4-17.6, 17.8 ГОСТ IEC 60335-1-2015 П ГОСТ IEC 60335-1-2024 Пункт 26.1, 26.7, 26.8 ГОСТ IEC 61558-1-2012 Пункты 23.1, 23.2, 23.5, 23.6, 23.8 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 | Имеется/не имеется, наличие/отсутствие, требования выполняются/не выполняются Имеется/не имеется, наличие/отсутствие, требования выполняются/не выполняются |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пункт 22.2, 22.4, 22.6-22.8, 22.10, 22.12-22.15, 22.17, 22.19, 22.21-22.23, 22.25, 22.28, 22.29, 22.36, 22.40, 22.41, 22.43, 22.44, 22.49-22.52, 22.54 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 Раздел 22 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 4.3.1-4.3.3, 4.3.5, 4.3.7 ГОСТ IEC 61204-7-2014 ГОСТ IEC 61204-7-2023 Раздел 4 ГОСТ IEC 61558-1-2012 Пункты 19.1-19.5, 19.11, 19.14, 19.22, 19.23 |  | Пункт 22.2, 22.4, 22.6-22.8, 22.10, 22.12-22.15, 22.17, 22.19, 22.21-22.23, 22.25, 22.28, 22.29, 22.36, 22.40, 22.41, 22.43, 22.44, 22.49-22.52, 22.54 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 Пункты 22.101-22.103 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 4.3.1-4.3.3, 4.3.5, 4.3.7 ГОСТ IEC 61558-1-2012 Пункты 19.1-19.5, 19.11, 19.14, 19.22, 19.23 |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ IEC 62040-1-2013 ГОСТ IEC 62040-1-2018 ГОСТ IEC 62040-1-2024 Пункт 7.1, 7.4 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункты 4.1.3, 8.4.1, 8.4.2 ГОСТ IEC 60065-2013 Пункты 14.9.2, 14.9.3, 14.10.1, 14.10.2 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Пункт 20.2 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 Пункт 20 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.4 | - защита от опасных подвижных частей; | ГОСТ IEC 62040-1-2013 ГОСТ IEC 62040-1-2018 ГОСТ IEC 62040-1-2024 Пункт 7.1, 7.4 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункты 4.1.3, 8.4.1, 8.4.2 ГОСТ IEC 60065-2013 Пункты 14.9.2, 14.9.3, 14.10.1, 14.10.2 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Пункт 20.2 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.4 | Имеется/не имеется, наличие/отсутствие, требования выполняются/не выполняются |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ IEC 61204-7-2014 ГОСТ IEC 61204-7-2023 Раздел 4 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4.2.2, 8.5.4.2.3 ГОСТ IEC 62040-1-2013 ГОСТ IEC 62040-1-2018 ГОСТ IEC 62040-1-2024 Пункты 7.6.1-7.6.6 | - размещение батарей. - Отсутствие недопустимого риска возникновения повышения температуры, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4.2.2, 8.5.4.2.3 ГОСТ IEC 62040-1-2013 ГОСТ IEC 62040-1-2018 ГОСТ IEC 62040-1-2024 Пункты 7.6.1-7.6.6 | Имеется/не имеется, наличие/отсутствие, требования выполняются/не выполняются |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 7.1.1 таблица 3 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 11 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 Раздел 11 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.5.4 ГОСТ IEC 61204-7-2014 ГОСТ IEC 61204-7-2023 Приложение PR-D.7 ГОСТ IEC 61558-1-2012 Пункт 14.1 ГОСТ IEC 62040-1-2013 ГОСТ IEC 62040-1-2018 ГОСТ IEC 62040-1-2024 Пункт 7.7 | - нагрев частей оборудования (превышение температуры/максимальная температура); | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 7.1 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 11 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.5.2 ГОСТ IEC 61204-7-2014 ГОСТ IEC 61204-7-2023 Приложение PR-D.7 ГОСТ IEC 61558-1-2012 Пункт 14.1 | (-30 ÷ 120) 0С |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ.017  от  «  31  »     мая     2021  г.

Переутверждена с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2.5 ГОСТ 26329-84 Таблица 1 ГОСТ 12.1.003-2014 Пункт 2.3 Таблица | 7. Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: - шумовые характеристики: - Технический метод; - Ориентировочный метод (открытая площадка, помещение). | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Приложение В, раздел В.2.6 ГОСТ Р ИСО 3744-2013 (ГОСТ 12.1.026-2002) ГОСТ Р ИСО 3746-2013 (ГОСТ 12.1.028-2002) Пункты 6 | 1 Гц ÷ 8 кГц (20 ÷140) дБ |