	Кыргызстандарт
	Каракольский ЦИСМ
Отдел ОЕИ
	области аккредитации

АККРЕДИТАЦИЯЛОО ЧɵЙРɵСY
	Ф.КЦА-ПА1ООС.Г.2

	
	Караколдогу ССМБ/ƟБК бɵлумy
	
	


	Кыргызстандарт
	Каракольский ЦИСМ
Отдел ОЕИ
	области аккредитации

АККРЕДИТАЦИЯЛОО ЧɵЙРɵСY
	Ф.КЦА-ПА1ООС.Г.2

	
	Караколдогу ССМБ        ɵБК бɵлумy
	
	


Приложение к аттестату аккредитации
№ KG417/КЦА.ОК_________________

«_______»_______________20____г.

  

ДОПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению поверки средств измерений  
___ Отдела ОЕИ  Каракольского _центра  испытаний, сертификации и метрологии ___
наименование Органа контроля и организации заявителя

Тип органа контроля по ISO/IEC 17020  тип А

            Схема/ы  поверки СИ/аттестации оборудования:  ПП КР 446 от 02.09.2019 ,  КМС Р8.568:2023г.
	№

п/п
	Наименование поверяемых средств измерений
	Измеряемая величина
	Диапазон измерений
	Класс точности/ погрешность


	Обозначение нормативного документа на правила, методы поверки, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляется  поверка
	Место проведения поверки*

	1
	2
	3
	4
	5


	6
	7

	Измерения давления

	1.
	Давления
	Манометры технические 
	0,1…600кгс/см2

	КТ 0,6…4,0
	ГОСТ 8.092-73

ГОСТ 2405-88
МИ 2124-90
	В лаборатории КЦИСМ и на территории заказчика

	2.
	Давления 
	Сфигмоманометры
	0…300мм. рт. ст.
	ПГ±3мм. рт. ст.
	Р1323565.2.001-2018


	В лаборатории КЦИСМ и на территории заказчика



	Измерения параметров потока, расхода , объема веществ

	3
	Колонки топливораздаточные
	Объем, дм3

Расход, л/мин
	2…….99999дм

Расход5…50л/мин

	ПГ0,25…1%
	1.ГОСТ 1864-20.
2.ГОСТ Р 58927:2026
3.МП21666-06
4.МП.ЛПА-9999.022.Д22
5.МП техн.017.000.00ПМ
	На территории заказчика



	4
	Водосчётчиков всех 

типов
	Измерения потока расхода 
	от 0,03 до3.0 м³/час
	КТ 1,5…4
	ГОСТ 8. 156-83

ГОСТ 1598
	В лаборатории КЦИСМ и на территории заказчика  

	5
	Резервуары горизонтальные

цилиндрические
	Градировка   
	4000…75000л
	ПГ0,3..1%
	ГОСТ 8.346-2000


	На территории заказчика



	Измерения электрических величин постоянном и переменном токе

	6
	Счетчики электрической энергии переменного тока одно и трех фазные 
	Электрические измерения 


	0,025…100А

220/380 В

50Гц
	КТ 0,5…1
	ГОСТ 8.584-2004 

ГОСТ 8.259-2004
	В лаборатории КЦИСМ и в лаборатории НЭСК (ЦРПУ)

	Аттестация испытательного оборудования

	7.
	Шкаф электрический,
Стерилизатор сухо воздушный,
Термостат электрический
	Температура
	0….300°С
	ПГ0,5…6°С
	КМС ГОСТ Р.8.568:2023 Методики поверки и техническая документация  на конкретное  ИО.
	На территории заказчика



	
	
	
	
	ПГ0,2..0,5°С
	
	

	8.
	Центрифуга

лабораторная
	Об./мин
	0….5000

тыс.об/мин
	ПГ..10%
	КМС ГОСТ Р.8.568:2023 Методики поверки и техническая документация  на конкретное  ИО
	

	9.
	Морозильные камеры
	температура
	-25…..10°С
	ПГ2°С
	КМС ГОСТ Р.8.568:2023 Методики поверки и техническая документация  на конкретное  ИО
	На территории заказчика




         Директор                                                                                                                               Зав. отдел ОЕИ 

                       Каракольского ЦИСМ       __________    С.Р. Джентаев_                                                          Каракольского ЦИСМ      ______    К. Т. Кыргызбаев
                                                       подпись           расшифровка подписи                                                                                                                    подпись          расшифровка подписи  

    Примечания:

1. На каждом листе области аккредитации в правом верхнем углу КЦА указывает номер аттестата аккредитации и дату его выдачи 

2. Начиная со 2-го листа последующие листы заверяются штампом «Канцелярия» без подписи руководства КЦА.

       3. Каждая страница области аккредитации должна быть  идентифицирована в соответствии с  ISO/IEC 17020 и подписана руководителем организации и   поверочной лаборатории       

УТВЕРЖДАЮ


Директор КЦА_____________  А. Т. Ахмеджанова


  М.П.                   подпись          расшифровка подписи





Приложение к аттестату аккредитации


№ KG417/КЦА.ОК____________________


«_______»_______________20____г.

















	№ издания
	2
	Дата введения
	 
	стр. 1 из 3


PAGE  
	Издание

№ издания
	3
	Дата введения
	01. 10.2019
	стр. 
	2 из 3


	Басылышы 
	
	Киргизуу куну 
	
	Бети.
	



