УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

_________         Ахмеджанова А.Т.

подпись                  расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK_________________

«_______»_______________202____г.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK_________________

«_______»_______________201____г.

«_____»________________201____г.

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению поверки средств измерений

Лаборатория геометрических и механических измерений БЦИСМ

наименование Органа контроля и организации заявителя

Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020   _____А_____

Схема/ы контроля/инспекции В соответствии с Постановлениям ППР КР№446 от 2 сентября 2019 г.

| № п/п | Наименование поверяемых средств измерений | Измеряемая величина |  | Диапазон измерений |  | Класс точности/ погрешность |  | Обозначение нормативного документа на правила, методы поверки, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляется поверка |  | Место проведения поверки* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Меры длины концевые (ПКМД) | Длина |  | 0,1…500 мм |  | КТ 2,3,4,5 |  | МИ 2079-90 МИ 1604-87 |  | в лаборатории |  |
| 2 | Прогибомеры |  |  | 0...100 мм |  | 0,1 мм…0,5 мм |  | ПМ.00.000 РЭ |  | в лаборатории |  |
| 3 | Глубиномеры индикаторные |  |  | 0...100 мм |  | ЦД 0,01 мм |  | МИ 2006-89 |  | в лаборатории |  |
| 4 | Глубиномеры микрометрические |  |  | 0…300 мм |  | ЦД 0,01 КТ 1,2 |  | МИ 2018-89 |  | в лаборатории |  |
| 5 | Головки пружинные (микрокаторы) | Длина |  | 0…±60 мкм |  | ЦД 0,1…2 мкм |  | МИ 1813-87 |  | в лаборатории |  |
| 6 | Головки пружинно-оптические (оптикаторы) |  |  | 0…±50 мкм |  | ЦД 0,1; 0,2; 0,5 мкм |  | МИ 1863-88 |  | в лаборатории |  |
| 7 | Головки рычажно- зубчатые |  |  | 0…±100 мкм |  | ПГ 0,8…1,2 мкм |  | МИ 2195-92 |  | в лаборатории |  |
| 8 | Головки измерительные цифровые |  |  | 10…60 мм |  | ЦД 1…10 мкм |  | МИ 1917-88 |  | в лаборатории |  |
| 9 | Индикаторы многооборотные |  |  | 0…2 мм |  | КТ 0,1 |  | МИ 1876-88 |  | в лаборатории |  |
| 10 | Индикаторы рычажно-зубчатые |  |  | 0…0,8 мм |  | ЦД 0,01 мм |  | МИ 1928-88 |  | в лаборатории |  |
| 11 | Индикаторы часового типа |  |  | 0…2; 5; 10 мм 0…25 мм |  | КТ 0,1 |  | МИ 2192-92 |  | в лаборатории |  |
| 12 | Микрометры |  |  | 0…500 мм |  | КТ 1,2 |  | МИ 782-85 |  | в лаборатории |  |
| 13 | Микрометры рычажные |  |  | 0…500 мм |  | ЦД 0,002, 0,01 мм |  | МИ 2051-90 ГОСТ 8.411-81 |  | в лаборатории |  |
| 14 | Нутромеры |  |  | 0…50 мм |  | ЦД 0,001; 0,002 мм |  | МИ 2193-92 |  | в лаборатории |  |
| 15 | Нутромеры индикаторные |  |  | 0…260 мм |  | ЦД 0,01 мм |  | МИ 2194-92 |  | в лаборатории |  |
| 16 | Нутромеры микрометрические |  |  | 0…500 мм |  | ЦД 0,01 мм |  | ГОСТ 17215-71 |  | в лаборатории |  |
| 17 | Оптиметры |  |  | 0…500 мм |  | ЦД 1 мкм |  | МИ 1958-89 |  | в лаборатории |  |
| 18 | Принадлежности к мерам длины концевым |  |  | 1…20 мм |  | ПГ 1…2 мкм |  | МИ 2066-90 |  | в лаборатории |  |
| 19 | Скобы рычажные и индикаторные |  |  | 0…500 мм |  | ЦД 0,002 мм, ЦД 0,01 мм |  | МИ 1919-88 |  | в лаборатории |  |
| 20 | Сита контрольные |  |  | 0,02…125 мм |  | ПГ 2,1 мкм…3,66 мм |  | ГОСТ ИСО 3310-1:2002 КМС ISO 3310-2:2018 КМС ISO 3310-1:2018 |  | в лаборатории |  |
| 21 | Стенкомеры индикаторные |  |  | 0…100 мм |  | ЦД 0,01 мм, 0,1 мм |  | МИ 1814-87 |  | в лаборатории |  |
| 22 | Толщиномеры |  |  | 0…50 мм |  | ЦД 0,01 мм, 0,1 мм |  | МИ 1724-87 |  | в лаборатории |  |
| 23 | Штангенинструменты |  |  | 0…400 мм 400…1000 мм |  | ЦД 0,02; 0,05; 0,1 мм |  | ГОСТ 8.113-85 МИ 2196-92 МИ 2190-92 |  | в лаборатории |  |
| 24 | Щупы |  |  | 0,02…1 мм |  | КТ 1; 2 |  | МИ 1893-88 |  | в лаборатории |  |
| 25 | Ленты измерительные, рулетки измерительные, рулетки измерительные с грузом | Длина штриховая |  | До 50 м |  | КТ 2,3 |  | МИ 1780-87 |  | в лаборатории |  |
| 26 | Линейки измерительные металлические |  |  | 0…1000 мм |  | ПГ 0,2 мм |  | МИ 2024-89 |  | в лаборатории |  |
| 27 | Метроштоки |  |  | До 4500 мм |  | ПГ 2 мм |  | ГОСТ 8.247-2004 |  | в лаборатории |  |
| 28 | Микроскопы инструментальные |  |  | 0…150 мм 0…200 мм |  | ПГ 0,003 мм ПГ 0,005 мм |  | ГОСТ 8.003-2010 |  | на территории заказчика |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ВЕЛИЧИН СИЛЫ И ТВЕРДОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Динамометры, датчики силы, динамометры пружинные общего назначения | Сила |  | 10…2. 106 Н 200…2. 106 Н 5.102…5.105 Н 2.103…2.105 Н |  | 3р. ПГ 0,5% ПГ 2% ПГ 1% |  | ГОСТ 8.287-78 ГОСТ 13782-68 |  | в лаборатории |  |
| 30 | Машины испытательные, прессы, установки | Сила |  | До 2 . 106 Н |  | ПГ 1…2% |  | ГОСТ 8.136-74 |  | на территории заказчика |  |
| 31 | Твердомеры ТБ, ТВ, Роквелла, Супер Роквелла | Твердость |  | 8….450 НВ, 8…2000 HV 70…93 HRA, 25…100 HRB 20…67 HRC, 20…94 HRN 10…93 HRT |  | ПГ 4…5%, ПГ 3…5%, ПГ 1…2 HR, ПГ 1…3 HR |  | ГОСТ 8.398-80 |  | в лаборатории |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ВЕЛИЧИН ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЕ И ВРЕМЕНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Установка тахометрическая, тахометры | Параметры движения |  | 10...60000 об/мин |  | ПГ 0,1%, ПГ 0,1…2% |  | ГОСТ 8.285-2013 |  | в лаборатории |  |
| 33 | Секундомеры механические | Время |  | 1…3600 с |  | КТ 1…3 |  | ГОСТ 8.423-81 |  | в лаборатории |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА, РАСХОДА, УРОВНЯ, ОБЪЕМА ВЕЩЕСТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Мерники для сжиженного газа, эталонные, технические мерники жидкости | Объем |  | 5,10 л, 2…200 л 2…1000 л 2…св. 1000 л |  | 2р. ПГ 0,1%; 1р. ПГ 0,025% 2р. ПГ 0,1%; ПГ 0,2% ПГ 0,5% |  | ГОСТ 8.400-2013 ГОСТ 8.633-2013 |  | в лаборатории на территории заказчика |  |
| 35 | Резервуары горизонтальные и вертикальные (для пищевых продуктов) | Объем |  | От 0 м3 и Свыше 75 м3 |  | ПГ 0,3…1,0 % |  | ГОСТ 8.346-2000 |  | на территории заказчика |  |
| 36 | Цистерны автомобильные | Объем |  | От 0 до 50 м3 вкл. |  | ПГ 0,4%... ПГ 0,5% |  | ГОСТ 8.600-2011 ГОСТ 8.404-80 |  | на территории заказчика |  |
| 37 | Весы крановые | масса |  | От 5 кг до 50000 кг |  | КТ Ⅲ |  | ГОСТ OIML R 76-1-2011 |  | в лаборатории |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ МАССЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Весы неавтоматического действия |  | масса |  | До 500 г |  | I |  | ГОСТ OIML R 76-1-2011 |  | На территории заказчика |  |
|  |  |  |  |  | До 2000 г |  | II |  |  |  | На территории заказчика/ в лаборатории |  |
|  |  |  |  |  | До 4000 кг |  | III, IIII |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | До 80000 кг |  | III, IIII |  |  |  | На территории заказчика |  |
| 39 | Весы автомобильные для взвешивания в движении |  | масса |  | До 80000 кг |  | 0,2; 0,5: 1; 2; 5 |  | ГОСТ 8.646-2015 |  | На территории заказчика |  |
| 40 | Весы вагонные для взвешивания в движении |  | масса |  | До 80000 кг (Гири КТЖ) |  | 0,2; 0,5: 1; 2 |  | ГОСТ 8.647-2015 |  | На территории заказчика |  |
| 41 | Дозаторы весовые автоматического действия |  | масса |  | До 4000 кг |  | 0,2; 0,5: 1; 2 |  | ГОСТ 8.523-2014 |  | На территории заказчика |  |
| 42 | Гири |  | масса |  | От 1 мг до 20 кг |  | F2 - М3 |  | ГОСТ OIML R 111-1-2009 |  | в лаборатории |  |

Примечания:

1. На каждом листе области аккредитации в правом верхнем углу КЦА указывает номер аттестата аккредитации и дату его выдачи

2. Начиная со 2-го листа последующие листы заверяются штампом «Канцелярия» без подписи руководства КЦА.

3. Каждая страница области аккредитации должна быть идентифицирована в соответствии с ISO/IEC 17020 и подписана руководителем организации и

Поверочной лаборатории