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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
Санитарно-гигиеническая лаборатория Жайылского районного ЦПЗиГСЭН 
наименование испытательной  Лаборатории  и организации заявителя 
	№№
п/п
	Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию
	Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию
	Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов
	Обозначение методов/ методик испытаний  и отбора образцов*

	Диапазон измерений, ед. измерений*


	1 Пищевые продукты

	1.1.. 
	Готовые мясные продукты и продукты их переработки.

	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
№ 880 от 09.12.11г.

ТР ТС 034/2013 «О безопасности  мяса и мясной продукции» 
№    68 от 09.10.13г.




	Массовая доля нитрита натрия

Массовая доля хлористого натрия

Массовая доля влаги 

Остаточное количество пестицидов      
 α β γ  -  ГХЦГ  
ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 8558.1.-2015 п.8
(Фотоколориметрия)

ГОСТ 9957-2015 метод Мора п.7
(титриметрия)

ГОСТ 9793-2016 
(гравиметрия)

МУ. Москва «Колос» 1977г Метод определения микроколичеств хлорорганических пестицидов в продуктах питания. стр. 9
утвержденный МЗ КР от 24.05.96г (ТСХ).
	от 0,00002 до 0,012 вкл %

от  0,1 до 7,0%



от 1,0 до 85%

ГХЦГ от 0,02 до              0,1 мг/кг
ДДТ и его метаболиты     от  0,02 до                    0,1мг/кг


	Вид гибкости №1; № 4  касающихся объекта/матрицы/пробы и метода
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	1.2.
	Полуфабрикаты замороженные мясные.
	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
№ 880 от 09.12.11г.



	Массовая доля хлористого натрия 


Остаточное количество пестицидов      
 α β γ  -  ГХЦГ  
ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 9957-2015 метод Мора п.7.
(титриметрия)

МУ. Москва «Колос» 1977г Метод определения микроколичеств хлорорганических пестицидов в продуктах питания стр 9
утвержденный МЗ КР от  24.05.96г. (ТСХ).
	от  0,1 до 7,0%

 
ГХЦГ от  0,02 до                    0,1 мг/кг

ДДТ и его метаболиты     от  0,02 до 0,3мг/кг

	1.3.
	 Полуфабрикаты замороженные плодоовощные


	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
№ 880 от 09.12.11г.

	Массовая доля хлоридов 


Остаточное количество пестицидов      
 α β γ  -  ГХЦГ  
ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 26186-84 метод Мора п.3
(титриметрия)

МУ. Москва «Колос» 1977г Метод определения микроколичеств хлорорганических пестицидов в продуктах питания стр 9
утвержденный МЗ КР от  24.05.96г. (ТСХ).
	от 0,01 до 5%


 ГХЦГ от  0,02 до                    0,1 мг/кг

ДДТ и его метаболиты     от  0,02 до 0,3мг/кг

	1.4.
	Молоко и молочные продукты
	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
№ 880 от 09.12.11г.                                      
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» 
 № 67 от 09.10.13г.
	Проба подготовка к анализу
Кислотность 

Массовая доля жира

Массовая доля влаги

Натрий хлористый
Остаточное количество пестицидов      
 α β γ -  ГХЦГ  
ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 26809.1-2014 п. 6

ГОСТ 3624-92 п.3.3.1
(титриметрия) 

ГОСТ 5867-90 п.2.2.1
(кислотный метод)
ГОСТ 3627-81 п. 2  
(титриметрия)

ГОСТ 23452-2015 п.8 (ТСХ) 
МУ. Москва «Колос» 
	-
от 0,1 до 2500Т

от 0,1 до 90%


от 1,0до 85%
от 0,1 до 7,0%

ГХЦГ от 0,05 до 5,0мг/дм3
ДДТ от 0,05 до 5,0мг/дм3.

	Вид гибкости №1; № 4  касающихся объекта/матрицы/пробы и метода



                                                                                                                                                                                       Приложение к аттестату аккредитации
                                №    ____________________________
                                    от «_____» _________________20 ___г.
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.5.
	Масло растительное 
	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
№ 880 от 09.12.11г.    
ТР ТС 024/2011 «Масложировая продукция» № 883 от 09.12.11г.
	Кислотное число

Перекисное число

Остаточное количество пестицидов      
 α β γ -  ГХЦГ  
ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 31933-2012 п.7
(титриметрия)
ГОСТ 26593-85 
(титриметрия)

МУ под ред. Клисенко стр.90  (ТСХ)
	от 0,1 до 30 мг КОН/гр.

от 0,1 до 40 ммоль/кг1/2О

ГХЦГ от 0,02 до 0,2 мг/дм3.
ДДТ от 0,02 до 0,2 мг/дм3.

	1.6
	 Зерно (семена), мукомольно-крупяные изделия.
	
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
№ 880 от 09.12.11г.
ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» № 874 от 09.12.11г.
	Остаточное количество пестицидов      
 α β γ -  ГХЦГ  
ДДТ и его метаболиты

	МУ. Москва «Колос» 1977г 
утвержденный МЗ КР
 от 24.05.96. (ТСХ).
	ГХЦГ от 0,05 до 0,5 мг/кг.
ДДТ от 0,02 до 0,1 мг/кг.


	1.7
	Мука пшеничная общего назначения для производства хлеба и хлебобулочных изделий 

	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
№ 880 от 09.12.11г.

	Влажность 

Железо 

Проба подготовка
Металломагнитная примесь 
Зараженность вредителями 

Остаточное количество пестицидов      
 α β γ -  ГХЦГ  
ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 9404-88 
(гравиметрия)
ГОСТ 26928-86
(фотоколориметрия)
 ГОСТ 26929-94 способ 3.4
ГОСТ 20239-74 п. 3.2.2
(вручную)
ГОСТ 27559-87
(просеиванием на сито).
МУ. Москва «Колос» 1977г утвержденный МЗ КР от 24.05.96. (ТСХ).
	от 0,001 до 15

от 0,08 до 40 мг/кг                                                    

-

-

ГХЦГ от 0,05 до 0,5 мг/кг.
ДДТ от 0,02 до 0,1 мг/кг.


	Вид гибкости №1; № 4  касающихся объекта/матрицы/пробы и метода
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	1.8
	Хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной хлеб муки 
	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
№ 880 от 09.12.11г

	Влажность 

Пористость мякиша 


Кислотность мякиша 

Остаточное количество пестицидов      
 α β γ -  ГХЦГ  
ДДТ и его метаболиты

	ГОСТ 21094-2022
(гравиметрия)
ГОСТ 5669-96
(метод определения пористости)
ГОСТ 5670-96
(титриметрия)
МУ. Москва «Колос» 1977г. Метод определения микроколичеств хлорорганических пестицидов в продуктах питания. стр.9
утвержденный МЗ КР
 от 24.05.96. (ТСХ).
	от 0,001 до 60%

от 0,1 до 70%


от 0,1 до 80

ГХЦГ от 0,05 до 0,5 мг/кг.
ДДТ от 0,02 до 0,1 мг/кг.


	1.9
	Кондитерские изделия
	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
№ 880 от 09.12.11г

	Щелочность 

Остаточное количество пестицидов      
 α β γ -  ГХЦГ  
ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 5898-2022
(титриметрия)
МУ. Москва «Колос» 1977г Метод определения микроколичеств хлорорганических пестицидов в продуктах питания. стр. 9
утвержденный МЗ КР
 от 24.05.96. (ТСХ).
	от 0,01 до 5,0 градус

ГХЦГ от 0,02 до 0,2 мг/кг.
ДДТ от 0,02 до 0,2 мг/кг.


	Вид гибкости №1; № 4  касающихся объекта/матрицы/пробы и метода




   





       Приложение к аттестату аккредитации
                                №    ____________________________
                                    от «_____» _________________20 ___г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.10
	Пищевая йодированная соль.
	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
№ 880 от 09.12.11г
	Массовая доля влаги 

Массовая доля йода 
	ГОСТ Р 54729-2011
(гравиметрия)
ГОСТ Р 51575-2000 п. 4.2
(титриметрия)
	от 0,05 до 5,00%

20,0-60,0 мкг/г.

	1.11.
	Плодоовощная продукция 

	
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
№ 880 от 09.12.11г



	Определение нитратов



Остаточное количество пестицидов.      
 α β γ -  ГХЦГ  
ДДТ и его метаболиты

	ГОСТ 29270-95 п. 5
(ионометрия)
МУ 5048-89 п.2
(ионометрия)
ГОСТ 34570-2019 (потенциометрия)
ГОСТ  30349-96 п. 4 (ТСХ)
	от 6,0 до 9188 мг/кг

от 24,0 до 9188 мг/кг

30-5000 мг/кг

ГХЦГ от 0,01 до 0,5 мг/кг.
ДДТ от 0,01 до 0,1 мг/кг.

	1.12.
	Консервы овощные, 
	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
№ 880 от 09.12.11г




	 Титруемая кислотность 

Массовая доля хлоридов 

Определение нитратов


Остаточное количество пестицидов      
 α β γ -  ГХЦГ  
ДДТ и его метаболиты
	 ГОСТ 25555.0-82 п.4
(титриметрия) 
  ГОСТ 26186-84 п.3
(аргенометрия)
ГОСТ 29270-95 п. 5
(ионометрический метод)
ГОСТ 34570-2019 (потенциометрия)

ГОСТ  30349-96 п. 4 (ТСХ)
	от 0,1 до 5 % 

от 0,01 до 5%

от 6,0 до 9188 мг/кг

30-5000 мг/кг

ГХЦГ от 0,01 до 0,5 мг/кг.
ДДТ от 0,01 до 0,1  мг/кг

	Вид гибкости №1; № 4  касающихся объекта/матрицы/пробы и метода
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	1.13
	Напитки 
	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
№ 880 от 09.12.11г
	Кислотность  


	ГОСТ 6687.4-86
(титриметрия)


	от 0,1 до 7 см3

	1.14.


	Пиво 
	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
№ 880 от 09.12.11г
ГОСТ 31711-2012
	Кислотность 
	ГОСТ 12788-87 п.1
(титриметрия)

	от 1,3-6,0 см3

	1.15.
	Водки и водки особые 
	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
№ 880 от 09.12.11г
	Крепость 

	ГОСТ 32095-2013 (ареометрический метод)

	от 0 до 40%


	Вид гибкости №1; № 4  касающихся объекта/матрицы/пробы и метода
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	2. Объекты окружающей среды

	2.1.
	−	Вода питьевая, находящаяся в системах питьевого водоснабжения (централизованные, нецентрализованные, автономные, общие и внутридомовые распределительные системы);
−	вода питьевая, предназначенная для употребления людьми и использования в производстве пищевых продуктов;
−	вода питьевая, в цистернах, диспенсерах и другой таре (бочки, ведра)  , предназначенная для употребления людьми
	
Технический регламент «о безопасности питьевой воды» №34 от 30.05.2011г
СанПин
 2.1.5.1315-03
	Водородный показатель (рН)

	ГОСТ ISO 10523-2017 (рНметрия)

	от 0 до 14±0,01 рН




	
	
	
	Аммиак 
	ГОСТ 33045-2014 метод А (фотоколориметрия)
	от 0,1 до 3,0 мг/л

	
	
	
	Нитриты 
	ГОСТ 33045-2014 метод Б (фотоколориметрия) 

	от 0,003 до 0,3 мг/л

	
	
	
	Нитраты 
	ГОСТ 33045-2014 метод Д
(фотоколориметрия) 

	от 0,1 до 200 мг/л

	
	
	
	Общая жесткость 
	ГОСТ 31954-2012 метод А
(комплексонометрический метод)
	от 0,1 до 140 Ж

	
	
	
	Сухой остаток 
	ГОСТ 18164-72 п.3.1
 (гравиметрия)
	от 1,6 до 2000 мг/л

	
	
	
	Хлориды 
	ГОСТ 4245-72 п. 2, 3 
(титриметрия)
	от 1,0 до 700 мг/л 

	
	
	
	Сульфаты 
	ГОСТ 31940-2012 метод 2 (титриметрия)
	от 10 до 2500 мг/л

	
	
	
	Общее железо
	ГОСТ 4011-72 п.2, 3 (фотоколориметрия)
	от 0,1 до 2,0 мг/л

	
	
	
	Перманганатная окисляемость 
	ГОСТ Р 55684-2013 способ Б
(титриметрия)
	от 0,25 до 100 мгО/дм3 

	Вид гибкости №1; № 4  касающихся  матрицы /пробы и метода
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	Технический регламент «о безопасности питьевой воды» №34 от 30.05.2011г
Постановление Правительство Кыргызской Республики 
№177 от 27.03.2017г
«О внесении дополнений и изменения в постановление Правительства КР «ОБ утверждении актов в области общественного здравоохранения» от 11.04.2016 года №201»
Приложение №22
	Проба подготовка на определение хлорорганических соединений.
Остаточное количество пестицидов      
 α β γ -  ГХЦГ  
ДДТ и его метаболиты
	
 ГОСТ Р 51209-98
п.6.3 


МУ. Москва «Колос» 1977г Метод определения микроколичеств хлорорганических пестицидов в продуктах питания стр 9
утвержденный МЗ КР от 24.05.96. (ТСХ).
	
-



ГХЦГ от 0,002 до 0,1 мг/л.
ДДТ от 0,002 до 0,1 мг/л  


	
	
	
	Остаточный хлор 
	ГОСТ 18190-72 п.4 (титриметрия)
	от 0,01 до 1,0 мг/л

	2.2.
	Дезинфицирующие средства: 

	ГОСТ 25263-82
ГОСТ 11086-76
ГОСТ Р 54562-2011
	Массовая доля активного хлора
	ГОСТ 25263-82 (титриметрия)
ГОСТ 11086-76
(титриметрия)
ГОСТ Р 54562-2011
(титриметрия)
	от 0,2 до 75 %
от 0,2 до 90 %
от 0,2 до 45 %

	Вид гибкости №1; № 4  касающихся объекта/матрицы/пробы и метода
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