УТВЕРЖДАЮ

Директор

Кыргызского Центра Аккредитации

при МЭК КР

____________________ А.Т. Ахмеджанова

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№    ____________________________

от «_____»_________________20    ___г.

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению контроля   ИОНИЗИРУЮЩИХ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ (ИИиНИ)

деятельность

при СГЛ Жайылского РЦПЗиГСЭН.

наименование Органа контроля и организации заявителя

Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020- (вариант-А)

| №№ п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка области и диапазона контроля/ инспекции) | Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля | Определяемые характеристики, где уместно | Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция | Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Метод контроля/ инспекции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилые и общественные здания. | Постановление Правительства Кыргызской Республики №201 с изменениями от 01.09.2021 г №158. Об утверждении актов в области общественного здравоохранения Приложение №4; №5, №6, №13. ГОСТ 12.1.005-88 | Параметры микроклимата - температура, относительная влажность, скорость воздушного потока. | ГОСТ 30494-2011 пункт 6 (инструментальный) | от 5 до 40±0,10С от 10 до 90±5% 0,01… 20 м/с |

И.о Главного врача ЖРЦПЗиГСЭН

М.П ___________ О. Джолдошбаев                                                                                                   Заведующая СГЛ ______________ З. Качиева

Приложение к аттестату аккредитации

№    ____________________________

от «_____»_________________20    ___г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Жилые и общественные здания. | СНиП 23-05-19 табл. 1 | Естественное освещение Искусственное освещение | ГОСТ 24940-2016 пункт 6 (инструментальный) | от 1 до 200 000 лк |
| 3 | Жилые и общественные здания | Прил. 14. Утв. ППКР №201 от 11.04.2016г. Санитарные правила и нормативы «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» | Измерение шума -уровень звука, - максимальный уровень звука. | ГОСТ 23337-2014 пункт 7 ГОСТ ISO 9612-2016 пункт12/приложение D,D3. Этап 3. /приложение E Е.4 Этап 3./приложение F F.4 Этап 3 ГОСТ 12.1.050-86 пункт 3 (инструментальный) | от 30 до 100 дБ |
| 4 | Земельный участок под строительство жилых домов, зданий и сооружений. Общественные и жилые здания, территории населенных пунктов. | Технический регламент «О радиационной безопасности » от 29.11.11г №224. | Измерение уровня мощности дозы гамма-излучения | МУ 2.6.1.2398-08 МУ 2.6.1.2838-11 Методика МЗ КР № 22 (Дозиметрический метод) | Паток гамма-излучения: (0-30 000) 1/сек 0-6818 мкР/час 0 – 68,2 мкЗв/час. |
| 5 | Ввозимые, вывозимые грузы (багаж), металлоломы. | Технический регламент «О радиационной безопасности » от 29.11.11г №224. | Измерение уровня мощности дозы гамма-излучения | МУК 2.6.1.1087-02 Методика МЗ КР № 31 (Дозиметрический метод) | Паток гамма-излучения: (0-30 000) 1/сек 0-6818 мкР/час 0 – 68,2 мкЗв/час. |

И.о Главного врача ЖРЦПЗиГСЭН

М.П ___________ О. Джолдошбаев                                                                                               Заведующая СГЛ ______________ З. Качиева