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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
органа контроля по проведению контроля   ИОНИЗИРУЮЩИХ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ (ИИиНИ)   
                                                                                       деятельность
   при СГЛ Жайылского РЦПЗиГСЭН.
наименование Органа контроля и организации заявителя
Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020- (вариант-А)
	    №№
     п/п
	Наименование объектов контроля (расшифровка области  и диапазона контроля/ инспекции)
	
Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля 
	Определяемые характеристики, где уместно
	Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция
	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	
	
	
	
	Метод контроля/
инспекции   
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	 Жилые и общественные здания. 

	Постановление Правительства Кыргызской Республики №201 с изменениями от 01.09.2021 г №158.
Об утверждении актов в области общественного здравоохранения Приложение №4; №5, №6, №13.
 ГОСТ 12.1.005-88
	Параметры микроклимата
- температура, 
относительная
влажность,
 скорость воздушного потока.
	ГОСТ 30494-2011
 пункт 6
(инструментальный)

	от 5 до 40±0,10С
от 10 до 90±5%
 0,01… 20 м/с
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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	Жилые и общественные здания. 


	СНиП 23-05-19 табл. 1

	Естественное освещение
Искусственное освещение


	ГОСТ 24940-2016 пункт 6
 (инструментальный)
	от 1 до 200 000 лк

	3
	Жилые и общественные здания
	Прил. 14. Утв. ППКР №201 от 11.04.2016г. Санитарные правила и нормативы «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»
	Измерение шума
-уровень звука, 
- максимальный уровень звука.
	ГОСТ 23337-2014 пункт 7
ГОСТ ISO 9612-2016
пункт12/приложение D,D3.
Этап 3. /приложение E Е.4
Этап 3./приложение F F.4
Этап 3
ГОСТ 12.1.050-86 пункт 3
(инструментальный)
	от 30 до 100 дБ

	4
	Земельный участок под строительство жилых домов, зданий и сооружений. Общественные и жилые здания, территории населенных пунктов. 
	Технический регламент «О радиационной безопасности » от 29.11.11г №224.
	Измерение уровня мощности дозы гамма-излучения
	МУ 2.6.1.2398-08
МУ 2.6.1.2838-11
Методика МЗ КР № 22
(Дозиметрический метод)
 
	Паток гамма-излучения:
 (0-30 000) 1/сек
0-6818 мкР/час
0 – 68,2 мкЗв/час.

	5
	Ввозимые, вывозимые грузы (багаж), металлоломы.
	Технический регламент «О радиационной безопасности » от 29.11.11г №224.
	Измерение уровня мощности дозы гамма-излучения
	МУК 2.6.1.1087-02
Методика МЗ КР № 31
(Дозиметрический метод)

	Паток гамма-излучения:
 (0-30 000) 1/сек
0-6818 мкР/час
0 – 68,2 мкЗв/час.
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