УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА ___________Ахмеджанова А.Т.

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.ОК ____________________

от «_______»___________________20___г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению контроля строительных материалов

деятельность

ОсОО «Testing Laboratory»

наименование Органа контроля и организации заявителя

Тип органа контроля по ISO/IEC 17020 А

| № п/п | Наименование объектов испытаний | Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение документа на методы испытаний/определяемых показателей и процедуры отбора образцов | Диапазон измерений, ед. измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Смеси бетонные | ГОСТ 7473-2010 | Определение удобоукладываемости. | ГОСТ 10181-2014 п.4 | (1,0-25,0) см |
| 2 | Бетоны тяжелые | ГОСТ 18105-2010 | Прочность по молотку Кашкарова | ГОСТ 22690-2015 п.7.3 | (10-50) Мпа |
|  |  |  | Метод ударного импульса Расширен с 29.07.26г. | ГОСТ 22690-2015 п. 7.4 | (3-100) МПа |
| 3 | Грунты | ГОСТ 25100-2011 | Определение плотности грунтов* | ГОСТ 28514-90 п.3 (замещения объема) | (1100-2300)кг/м3 |

*Работы выполняются на временных точках (см. форма № 1 Паспорта лаборатории)