«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Кыргызского Центра аккредитации

_____________________А.Т. Ахмеджанова

Приложение к аттестату аккредитации

№_______________________________

от «_______» ________________20    г.

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ для ЕАЭС

испытательной лаборатории товаров народного потребления, тары и упаковки БЦИСМ

| № п/п | Наименование объектов испытаний | Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля | Наименование видов испытаний/ определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение документа на методы испытаний/ определяемых показателей и процедуры отбора образцов | Диапазон измерений, ед. измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Средства моющие |  |  |  |  |  |
| 1 (11) | Мыло хозяйственное твердое | ТР ТС 024/2011 ГОСТ 30266-17 | Качественное число | ГОСТ 790-2023 (титриметрический) | (0-100) % |
|  |  |  | Массовая доля свободной едкой щелочи | ГОСТ 790-2023 (титриметрический) | (0,02-100) % |
|  |  |  | -массовая доля свободной углекислой соды | ГОСТ 790-2023 (титриметрический) | (0,02-100) % |
| Бумажно-беловые товары |  |  |  |  |  |
| 2 (27) | Стаканчики бумажные | ТР ТС 005/2011 КМС 1003-2006 ГН 2.3.3.972-00 | Изменение цвета и прозрачность водной вытяжки | Инструкция МЗ № 880-71 | Наличие или отсутствие цвета |
|  |  |  | Количества миграции вредных веществ, мигрирующих в модельные среды | Инструкция МЗ № 880-71 (колориметрический) | (0,01-15) мг/дм3 |
| 3 (28) | Картон , бумага: -картон для потребительской тары -пергамент -бумага для упаковывания пищевых продуктов на автоматах -бумага оберточная для пищевых продуктов -бумага парафинированная -пакеты из бумаги из комбинированных материалов -пакеты из бумаги для сыпучей продукции -пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов | ТР ТС 005/2011 ГН 2.3.3.972-00 ГОСТ 7933-89 и др. ГОСТ 9569-2006 ГОСТ 7247-2006 СанПин № 4105-86 ГОСТ 33772-16 ГОСТ 13502-86 ГОСТ 12303-80 и др | рН водной вытяжки в бумаге парафинированной | ГОСТ 12523-77 (потенциометрический) | от 0,1 до 14 ед. рН |
|  |  |  | Количества миграции вредных веществ, мигрирующих в модельные среды | Инструкция МЗ № 880-71 (колориметрический) | (0,01-15) мг/дм3 |
|  |  |  | Прочность клеевого шва | ГОСТ 1924-1-96 | (0-500) Н/мм |
| 4 (29) | Изделия бумажные гигиенические: -салфетки бумажные, бумага туалетная, полотенца бумажные, | ГОСТ Р 52354-2025 | Кондиционирование образцов | ГОСТ 13523-78* | (65±5) % |
|  |  |  | Внешний вид | ГОСТ Р 52354-2025* | - |
|  |  |  | Масса бумаги одного метра квадратного | ГОСТ 13199-94** | (0-500) г |
|  |  |  | Разрушающее усилие в среднем по двум направлениям | ГОСТ ИСО 1924-1-96** | (0-10) Н |
|  |  |  | Водородный показатель водной вытяжки | ГОСТ 12523-77 (потенциометрический) | от 0,1 до 14 ед. рН |
|  |  |  | Впитываемость капиллярная | ГОСТ 12602-93** | (0-300) мм |
|  |  |  | Количества миграции вредных веществ, мигрирующих в модельные среды | Инструкция МЗ № 880-71 (колориметрический) | (0,01-15) мг/дм3 |
| 5 (14) | Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей | ТР ТС 005/2011 ГОСТ 32686-2014 ГН 2.3.3.972-2000 | Внешний вид | ГОСТ 32686-2022* | - |
|  |  |  | Герметичность | ГОСТ 32686-2022* | Наличие/ отсутс. следов жидкости |
|  |  |  | Стойкость к горячей воде | ГОСТ 32686-2022* | Наличие /отсут. деформ.изделия |
|  |  |  | Химическая стойкость | ГОСТ 32686-2022* | Наличие /отсут. деформ.изделия |
|  |  |  | Количества миграции вредных веществ, мигрирующих в модельные среды – формальдегида | Инструкция МЗ №880-71 (колориметрический) | (0,01-15) мг/дм3 |
| 6 (15) | Преформы из полиэтилентерефталата | КМС 1038:2017 ГН 2.3.3.972-2000 | Миграция красителя | ГОСТ Р 50962-96* | Наличие или отсутствие цвета |
|  |  |  | Количества миграции вредных веществ, мигрирующих в модельные среды- формальдегида | Инструкция МЗ № 880-71 (колориметрический) | (0,01-15) мг/дм3 |
| 7 (16) | Пакеты из полимерных материалов | ТР ТС 005/2011 ГОСТ 12302-2013 ГОСТ Р 50962-96 | Прочность швов | ГОСТ 14236-81** | (0-500) Н/мм2 |
|  |  |  | Герметичность сварных швов | ГОСТ 12302-2013** | Наличие/отсутст. герметичность |
|  |  |  | Количества миграции вредных веществ, мигрирующих в модельные среды- формальдегида | Инструкция МЗ № 880-71 (колориметрический) | (0,01-15) мг/дм3 |
| 8 (17) | Средства укупорочные | ТР ТС 005/2011 ГОСТ 32179-2013 ГОСТ Р 50962-96 | Количества миграции вредных веществ, мигрирующих в модельные среды- формальдегида | Инструкция МЗ № 880-71 (колориметрический) | (0,01-15) мг/дм3 |
| 9 (18) | Пленка: -пленка полиэтиленовая -пленка ПВХ пластифицированная бытового назначения | ТР ТС 005/2011 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 9998-86 | Определение толщины (метод А) | ГОСТ 17035-86** | (0-25) мм |
|  |  |  | Прочность при растяжении | ГОСТ 14236-81** | (0-500)Н/мм2 |
|  |  |  | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 14236-81** | (0-1000) % |
|  |  |  | Количества миграции вредных веществ, мигрирующих в модельные среды формальдегида | Инструкция №880-71 (колориметрический) | (0,01-15) мг/дм3 |
|  | Мешки и мешочные ткани, шпагаты |  |  |  |  |
| 10 (39) | Шпагаты | ГОСТ 17308-88 | Разрывные характеристики | ГОСТ 17308-88** | (0-500) даН |
|  |  |  | Кручение | ГОСТ 25552-82** | н/у |
|  |  |  | Ориентировочный диаметр | ГОСТ 25552-82** | (0-25) мм |
| 11 (40) | Мешки-вкладыши пленочные | ТР ТС 005/2011 ГОСТ 19360-74 ГН 2.3.3.972-00 | Прочность при растяжении сварного шва | ГОСТ 14236-81** | (0-500) Н |
|  |  |  | Количества миграции вредных веществ, мигрирующих в модельные среды | Инструкция МЗ № 880-71 (колориметрия) | (0,01-15) мг/дм3 |
| 12 (41) | Мешки и мешочные ткани | ТР ТС 005/2011 | Внешний вид | ГОСТ 30090-93* | н/у |
|  |  |  | Разрывная нагрузка полоски ткани | ГОСТ 3813-72** | (0-350) Н |
|  |  |  | Разрывная нагрузка шва | ГОСТ 29104.4-91** | (0-350) Н |
| Крышки металлические |  |  |  |  |  |
| 13 (26) | Крышки металлические винтовые | ТРТС 005/2011 ГОСТ 25749-2005 | Внешний вид | ГОСТ 25749-2020* | - |
|  |  |  | Стойкость к горячей обработке | ГОСТ 25749-2020* | Наличие или отсутствие изменение |
|  |  |  | Химическая стойкость лакокрасочного покрытия | ГОСТ 25749-2020* | (1-3) балл |
|  |  |  | Механическая прочность (адгезия): -лакокрасочного покрытия | ГОСТ 25749-2020* | -//- |
| Фарфорофаянсовые изделия, изделия из стекла |  |  |  |  |  |
| 14 (20) | Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей | ТР ТС 005/2011 ГОСТ 32131-2021 | Внешний вид, оценка дефектов | ГОСТ 32131-2021* | н/у |
|  |  |  | Термическая устойчивость бутылок | ГОСТ 13903-2016** | Устойчиво/не устойчиво |
|  |  |  | Выдерживаемое гидростатические давление/сопротивление внутреннему давлению/ | ГОСТ 13904-2019** | (4-17) кг/см2 |
|  |  |  | Водостойкость бутылок | ГОСТ 13905-2005 (титриметрический) | (0-10) мл |
| 15 (21) | Банки стеклянные для консервов | ТР ТС 005/2011 ГОСТ 5717.1-2014 | Внешний вид | ГОСТ 5717.1-2021* | - |
|  |  |  | Кислотостойкость | ГОСТ 5717.1-2014* | наличие/отсут. цвета |
|  |  |  | Термическая стойкость | ГОСТ 13903-2016** | Устойчиво/не устойчиво |
|  |  |  | Водостойкость | ГОСТ 10134.1-2017 (титриметрический) | (1-4) класс гидролитический |
| 16 (22) | Посуда и декоративные изделия из стекла | ТС 007/2011 ГОСТ 30407-2019 | Внешний вид, наличие дефектов | ГОСТ 30407-2019* | н/у |
|  |  |  | Водостойкость изделий | ГОСТ 10134.1-2017 (титриметрический) | (1-4) класс Гидролитический |
|  |  |  | Термическая устойчивость | ГОСТ 30407-2019** | (0-100)°С |
|  |  |  | Кислотостойкость декоративного покрытия | ГОСТ 10134.2-2017 | (1-3) класс Гидролитический |
|  |  |  | Вместимость (полная и фактическая) | ГОСТ 10134.2-2017 | - |
|  |  |  | Прочность крепления ручек изделий | ГОСТ 30407-2019 ** | Прочная или нет |
|  |  |  | Токсичные элементы: марганец | МВИ.МН 3057-2008 (ААС) | от 0,0025 до 0,5 мг/дм3 |
|  |  |  | медь | МВИ.МН 3057-2008 (ААС) | от 0,005 до 0,5 мг/дм3 |
|  |  |  | цинк | МВИ.МН 3057-2008 (ААС) | от 0,0025 до 0,15 мг/дм3 |
|  |  |  | хром | МВИ.МН 3057-2008 (ААС) | от 0,005 до 0,75 мг/дм3 |
| 17 (23,24) | Изделия и посуда из фарфора Изделия и посуда из фаянса | ТС 007/2011 ГОСТ 28390-89 | Внешний вид | ГОСТ 28391-89* | - |
|  |  |  | Прочность крепления ручек изделий | ГОСТ 28391-89** | Крепкий или нет |
|  |  |  | Водопоглощение по черепку | ГОСТ 28391-89** | (0-5) % |
|  |  |  | Термостойкость изделий | ГОСТ 32091-2013** | (0-300) °С |
|  |  |  | Кислотостойкость изделий | ГОСТ 24970-88* | Наличие или отсутствие пятна |
| Посуда металлическая |  |  |  |  |  |
| 18 (25) | Посуда хозяйственная из листового алюминия Посуда из коррозионностойкой стали Посуда хозяйственная стальная эмалированная Посуда хозяйственная чугунная эмалированная Приборы столовые из углеродистой стали и алюминиевых сплавов Изделия посуда-хозяйственные стальные оцинкованные | ТР ТС 007/2011 ГОСТ 27002-2020 ГОСТ 24303-80 ГОСТ Р 51016-97 ГОСТ Р 51687-2021 ГОСТ 20558-82 ГОСТ 32309-2019 ГОСТ 24788-2018 ГОСТ 32583-2013 и д.р. | Внешний вид | ГОСТ 27002-2020* ГОСТ 24303-80* ГОСТ Р 51016-97* ГОСТ Р 51687-2021* ГОСТ 20558-82* ГОСТ 32309-2019* | - |
|  |  |  | Коррозионная стойкость покрытия | ГОСТ 27002-2020* ГОСТ 24788-2018** ГОСТ Р 51687-2021** | Наличие или отсутствие ржавчины |
|  |  |  | Прочность крепления арматуры | ГОСТ 24303-80** ГОСТ 24788-2018** ГОСТ 32309-2019** ГОСТ 20558-82** | Выдерживает нагрузку или нет |
| Изделия из пластических масс |  |  |  |  |  |
| 19 (13) | Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластических масс | ТР ТС 007/2011 ГОСТ Р 50962-96 ГН 2.3.3.972-2000 | Внешний вид | ГОСТ Р 50962-96* | - |
|  |  |  | Стойкость к горячей воде | ГОСТ Р 50962-96** | Наличие /отсут. деформации |
|  |  |  | Миграция красителя | ГОСТ Р 50962-96** | Наличие/отсутствие |
|  |  |  | Химическая стойкость | ГОСТ Р 50962-96** | Наличие/ отсут. изменений |
|  |  |  | Прочность крепления ручек | ГОСТ Р 50962-96** | Крепления должны выдерживать испытание |
|  |  |  | Стойкость рисунка к истиранию | ГОСТ Р 50962-96** | (1-3) балл |
|  |  |  | Стойкость рисунка к моющим средствам | ГОСТ Р 50962-96** | Стойкий/не стойкий |
|  |  |  | Изменение цвета и прозрачности модельной вытяжки | Инструкция МЗ №880-71 | Наличие или отсутствие цвета |
|  |  |  | Количества миграции вредных веществ, мигрирующих в модельные среды(формальдегид) | Инструкция МЗ №880-71 (колориметрический) | (0,01-15) мг/дм3 |
|  |  |  | Стойкость мешков с ручками к нагрузке | ГОСТ Р 50962-96** | 1- 4,5 кг |
|  |  |  | Прочность зажима мешков без ручек | ГОСТ Р 50962-96** | 0,2-1,0кг |
|  |  |  | Прочность сварного шва при разрыве | ГОСТ Р 50962-96** ГОСТ 14236-81** | (0-500) Н |
|  |  |  | Герметичность сварного шва изделий из пленочных материалов | ГОСТ Р 50962-96 | Наличие или отсутствие герметичность |
|  |  |  | Разрывное усилие сварного шва для ручек из пленки | ГОСТ Р 50962-96** | 2- 10 Н |
|  |  |  | Герметичность крышек для консервирования, канистр, бутылей, бутылочек | ГОСТ 14236-81** | Наличие или отсутствие Герметичность |
|  |  |  | Плотность закрывания крышек | ГОСТ Р 50962-96** | Наличие/ отсутс. следов жидкости |
|  |  |  | Прочность канистр, бутылей, бутылочек | ГОСТ Р 50962-96** | Наличие /отсут. деформ.изделия |
|  |  |  | Токсичные элементы: цинк | МВИ.МН 3057-2008 (ААС) | от 0,0025 до 0,15 мг/дм3 |
| Средства туалетные гигиенические |  |  |  |  |  |
| 20 (12) | Щетки зубные | ТР ТС 007/2011 ГОСТ 6388-22 | Прочность крепления кустов щеток | ГОСТ 28637-90** | 0-100 Н |
|  |  |  | Количество мигрирующих вредных веществ - формальдегида | Инструкция МЗ №880-71 (колориметрический) | (0,01-15) мг/дм3 |
| 21 (19) | Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые | ТР ТС 007/2011 ГОСТ Р 51068-97 | Внешний вид | ГОСТ Р 51068-97* | - |
|  |  |  | Слипание внутренней поверхности сосок | ГОСТ Р 51068-97** | Наличие слипание/отсутс. |
|  |  |  | Прочность соединения кольца с баллончиком соски-пустышки | ГОСТ Р 51068-97** | 20-60Н |
|  |  |  | Условная прочность при растяжении | ГОСТ 12580-78** | (0-500) Н |
|  |  |  | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 12580-78** | (0-1000) % |
|  |  |  | Относительное остаточное удлинение после разрыва | ГОСТ 12580-78** | (0-1000)% |
|  |  |  | Изменение рН водной вытяжки | Инструкция МЗ от 19.10.90. (потенциометрический) | 0,1-14 рН |
|  |  |  | Токсичные элементы: цинк | МВИ.МН 3057-2008 (ААС) | от 0,0025 до 0,15 мг/дм3 |
|  |  |  | свинец | МВИ.МН 3057-2008 (ААС) _ | от 0,02 до 0,75 мг/дм3 |
| 22 (43) | Подгузники | ТР ТС 007/2011 ГОСТ Р 52557-2011 ГОСТ Р 55082-2012 | Количество мигрирующих вредных веществ - формальдегида | Инструкция МЗ № 880-71 (колориметрия) | (0,01-15) мг/дм3 |
|  |  |  | Время впитывания | ГОСТ Р 52557-2011 | 1-5с |
| 23 (44) | Прокладки женские гигиенические | ТР ТС 007/2011 ГОСТ Р 52557-2011 ГОСТ Р 55082-2012 | Количества миграции вредных веществ, мигрирующих в модельные среды | Инструкция МЗ № 880-71 (колориметрический) | (0,01-15) мг/дм3 |
|  |  |  | рН водной вытяжки | ГОСТ 12523-77 ГОСТ Р 52483-2005 (потенциометрический) | от 0,1 до 14 ед. рН |
| 24 (45) | Бинты марлевые медицинские | ГОСТ 1172-93 | Внешний вид | ГОСТ 1172-93* | - |
|  |  |  | Линейные размеры -ширина бинтов -длина бинтов | ГОСТ 1172-93* | (0-300) мм |
|  |  |  | Толщина скатки бинтов | ГОСТ 1172-93** | (0-160) мм |
|  |  |  | Капиллярность | ГОСТ 3816-81** | (0-300) мм |
|  |  |  | Разрывная нагрузка | ГОСТ 3813-72** | (0-350) Н |
| 25 (46) | Вата медицинская | ТР ТС 007/2011 ГОСТ 5556-81 | Поглотительная способность | ГОСТ 5556-81** | (0-100) г |
|  |  |  | Реакция водной вытяжки | ГОСТ 5556-81 | от 0,1 до 14 ед. рН |
|  |  |  | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014 (колориметрический) | от 3 до 1000 мкг/г |
| Игрушки детские |  |  |  |  |  |
| 26 (30) | Игрушки: -электрифицированные, металлические, деревянные, пластмассовые. игрушки из ткани, меха, нетканых материалов, мягконабивные, резиновые, из бумаги и картона, из фарфора, керамики, папьемаше, стеклянные, музыкальные, из формующих масс | ТР ТС 008/2011 ГОСТ 25779-90 | Стойкость защитно-декоративного покрытия игрушек к действию слюны, пота и к влажной обработке в игрушках с покрытием | ГОСТ 25779-90* | Наличие стойкость или отсутствие |
|  |  |  | Прочность сцепления металлических и неметаллических неорганических покрытий в игрушках с покрытиями | ГОСТ 9.302-88** | (0-4) балл н/у |
|  |  |  | Выделение мономеров и вредных веществ (формальдегида, стирола, дибутилфталата, фенола) в модельную среду | Инструкция МЗ № 880-71 (колориметрический) | (0,01-15) мг/дм3 |
|  |  |  | Прочность сцепления лакокрасочных покрытий | ГОСТ 15140-78** | (1-4) балл |
|  |  |  | Прочность швов мягконабивной игрушки | ГОСТ 25779-90** | (0-500) Н |
|  |  |  | Материалы, применяемые для набивки | ГОСТ 25779-90** | Наличие/отсутст.твердых, острых предметов |
|  |  |  | Пожаробезопасность | ГОСТ 25779-90** | (10-75) % |
|  |  |  | Острота кромок и наличия заусенцев | ГОСТ 25779-90** | Наличие или отсутствие острых кромок, заусенцов, трещин |
|  |  |  | Доступность кромок | ГОСТ 25779-90** | н/у |
|  |  |  | Доступность острых концов крепежных деталей | ГОСТ 25779-90** | н/у |
|  |  |  | Доступность гранул набивных материалов | ГОСТ 25779-90** | н/у |
|  |  |  | Увеличение размеров гранул наполнителей | ГОСТ 25779-90** | н/у |
|  |  |  | Наличие невозвратных клапанов в надувных игрушках | ГОСТ 25779-90** | Наличие/отсутствие клапанов |
|  |  |  | Масса погремушек | ГОСТ 25779-90** | (0-200)г |
|  |  |  | Пайка в конструкторах и моделях | ГОСТ 25779-90** | Наличие/отсутствие пайки |
|  |  |  | Выступ головки крепежных деталей | ГОСТ 25779-90** | Наличие/отсутствие выступа |
|  |  |  | Наличие защитного покрытия на доступных острых концах | ГОСТ 25779-90** | Наличие/отсутствие защит покрытия |
|  |  |  | Прочность корпуса игрушки к удару | ГОСТ 25779-90** | Наличие/отсутствие прочности |
|  |  |  | Размер погремушки | ГОСТ 25779-90** | н/у |
|  |  |  | Скользящий узел шнура | ГОСТ 25779-90** | н/у |
|  |  |  | Диаметр шнура | ГОСТ 25779-90** | н/у |
|  |  |  | Прочность игрушки, несущей на себе массу тела ребенка | ГОСТ 25779-90** | (10-70) Н |
|  |  |  | Устойчивость игрушки | ГОСТ 25779-90** | Наличие/отсут. устойчивости |
|  |  |  | Размеры отверстий щелей колес | ГОСТ 25779-90** | 2-10мм |
|  |  |  | Расстояние между колесами и корпусом | ГОСТ 25779-90** | От 5 до 12 мм |
|  |  |  | Наконечники метательных снарядов | ГОСТ 25779-90** | н/у |
|  |  |  | Прочность крепления наконечников металлических снарядов | ГОСТ 25779-90** | Прочный/не прочный |
|  |  |  | Наконечники дротиков | ГОСТ 25779-90** | Металлический/ неметаллическими |
|  |  |  | Кинетическая энергия снаряда | ГОСТ 25779-90** | (0,08-0,5) Дж |
|  |  |  | Прочность к удару/погремушки | ГОСТ 25779-90** | Прочный/не прочный |
|  |  |  | Поверхностное окрашивание и роспись | ГОСТ 25779-90** | Наличие/ отсутствие |
|  |  |  | Утечка жидкости из игрушки наполненной жидкостью | ГОСТ 25779-90** | Наличие/ отсутствие |
|  |  |  | Выступ за нижнюю плоскость шаблона | ГОСТ 25779-90** | Наличие/ отсутствие |
|  |  |  | Шнуры для летающих игрушек | ГОСТ 25779-90** | Металлический/ неметаллическими |
|  |  |  | Прочность сварных швов надувных игрушек | ГОСТ 25779-90** | 0,0025- 0,0075МПа |
|  |  |  | Наличие элементов на опорных поверхностях спортроллеров, предотвращающих соскальзывание ноги | ГОСТ 25779-90** | Имеется/не имеется |
|  |  |  | Токсичные элементы: цинк | МВИ.МН 3057-2008 (ААС) | от 0,0025 до 0,15 мг/дм3 |
|  |  |  | железо | МВИ.МН 3057-2008 (ААС) | от 0,005 до 0,075 мг/дм3 |
|  |  |  | марганец | МВИ.МН 3057-2008 (ААС) | от 0,0025 до 0,5 мг/дм3 |
|  |  |  | никель | МВИ.МН 3057-2008 (ААС) | от 0,0025 до 0,75 мг/дм3 |
|  |  |  | медь | МВИ.МН 3057-2008 (ААС) | от 0,005 до 0,50 мг/дм3 |
|  |  |  | свинец | МВИ.МН 3057-2008 (ААС) | от 0,02 до 0,75 мг/дм3 |
|  |  |  | кадмий | МВИ.МН 3057-2008 (ААС) | от 0,001 до 0,15 мг/дм3 |
|  |  |  | хром | МВИ.МН 3057-2008 (ААС) | от 0,005 до 0,75 мг/дм3 |
| Парфюмерно-косметическая продукция |  |  |  |  |  |
| 27 (3,4,5,6, 7,8, 9, 10) (3) | Средства по уходу за кожей лица и тела: крема косметические и питательные, эмульсии, сливки, гели, желе, лосьоны, тоники, масла косметические, вазелин косметические, маски питательные (увлажняющие, очищающие), депиляторы, мыло туалетное жидкое и т.д Средства по уходу за волосами: Шампуни на основе СПАВ, ополаскиватели, бальзамы, кондиционеры, лосьоны, кремы, гели, желе для волос, шампуни и бальзамы оттеночные, краски для волос, хна, басма, обесцвечивающие средства для волос и т.д. Изделия косметические несмываемые для волос и кожи головы в аэрозольной упаковке (крем, пена, мусс,гель,ополаскиватель, кондиционер) Изделия косметические смываемые для волос и кожи головы Изделия косметические для окрашивания волос: - готовая композиция, согласно инструкции по применению Оттеночные изделия для волос Изделия косметические для осветления, мелирования: - готовая композиция, согласно инструкции по применению Средства для укладки и сохранения прически: Гели, желе, лаки в аэрозольной упаковке, - завивающий состав - фиксирующий состав - готовая композиция и т.д Средства для маникюра и педикюра: -Жидкости и изделия для снятия лака -Гели, кремы для ухода за ногтями - Гели, кремы для удаления кутикулы на щелочной основе - Гели, кремы для удаления кутикулы на кислотной основе - Масла для ухода за ногтями - Изделия косметические для отбеливания ногтей - Соль для ухода за ногтями - Изделия косметические для придания запаха, не содержащие этилового спирта Изделия парфюмерные жидкие: Духи, одеколоны, туалетные и душистые воды и т.д Дезодоранты и другие средства от пота: Дезодорант-карандаш, дезодорпнт аэрозольной упаковке, гелеобразные и кремообразные дезодоранты, твердые, жидкие, в аэрозольной упаковке Средства для бритья: Крем для бритья, пена для бритья Средства для принятия ванн и душа: Соли для купания, пена для ванны, масла, молочко, мыло туалетное, лосьоны, гели для душа и т.д Изделия косметические гигиенические моющие: - пена для ванн - шампуни, жидкое мыло на жировой основе - моющие гели, очищающие средства - шампуни Средства гигиены полости рта: - пасты зубные - изделия гигиены полости рта жидкие - средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1% - 6,0% | ТР ТС 009/2011 ГОСТ 28546-2014 | Водородный показатель | ГОСТ 29188.2-14 (потенциометрический) | от 0,1 – 14 ед. рН |
|  |  |  | Массовая доля - свинца | ГОСТ 31676-2012 (колориметрический) | от 0,1 до 15 мг/кг |
|  |  |  | -мышьяка |  | от 0,1 до 15 мг/кг |
| 28 (1),(2) | Декоративная косметика (на жировой основе, на эмульсионной основе, порошкообразные и компактные): -средства для нанесения на губы (помада, блеск, карандаш, бальзам и т.д.); Средства для макияжа глаз (тушь, подводка, карандаш, тени и т.д.); -пудра, румяна для макияжа |  | Водородный показатель | ГОСТ 29188.2-14 (потенциометрический) | от 0,1 – 14 ед. рН |
|  |  |  | Массовая доля - свинца | ГОСТ 31676-2012 (колориметрический) | от 0,1 до 15 мг/кг |
|  |  |  | -мышьяка |  | от 0,1 до 15 мг/кг |
|  |  |  | -ртути |  | от 0,1- 15 мг/кг |
|  |  |  | Кислотное и карбонильное числа в изделиях | ГОСТ 31649-2012 (титриметрический) | от 0,1-15 мг от 0,1- 8 мг |
|  |  |  | Температура каплепадения в изделиях | ГОСТ 29188.1-91** | 0-100°С |
| Ткани, трикотажные полотна, чулочно-носочные изделия, пряжа, изделия швейные и трикотажные |  |  |  |  |  |
| 29 (31,32,33,34,35) | Ткани: - ткани сорочечные из химических нитей и смешанной пряжи - ткани шелковые и полушелковые плательные и плательно-костюмные - ткани одежные чистошерстяные и полушерстяные - ткани мебельные - ткани и штучные изделия хлопчатобумажные, махровые и вафельные - ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые - ткани хлопчатобумажные, полотна палаточные и плащевые - ткани подкладочные из химических нитей и пряжи - ткани чистольняные, льняные, полульняные бельевые -белье постельное Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента Полотно трикотажное Изделия трикотажные Полотно трикотажное Изделия трикотажные | ТР ТС 007/2011 ТР ТС 017/2011 ГОСТ 11518-88 ГОСТ 28253-89 ГОСТ 28000-2014 ГОСТ 24220-80 ГОСТ 11027-80 ГОСТ 29298-05 ГОСТ 7297-90 ГОСТ 20272-96 ГОСТ 10138-93 ГОСТ 31307-2005 ГОСТ 13527-78 ГОСТ 7780-78 ГОСТ 7779-2015 ГОСТ 11151-77 ГОСТ 23433-79 и др. ГОСТ 25295-2003 ГОСТ 25294-2003ГОСТ Р 50729-95 ТР ТС 007/2011 ТР ТС 017/2011 ГОСТ 28554-90 ГОСТ 2351-88 ГОСТ 31228-2004 ГОСТ 30303-95 ГОСТ 31409-2009 ГОСТ 31406-2009 ГОСТ 25294-2003 ГОСТ 31410-2009 ГОСТ 31407-2009 ГОСТ31409-2009 ГОСТ 31408-2009 ГОСТ 31405-2009 ГОСТ 31422-2010 ТР ТС 007/2011 ТР ТС 017/2011 ГОСТ 28554-90 ГОСТ 2351-88 ГОСТ 31228-2004 ГОСТ 30303-95 ГОСТ 31409-2009 ГОСТ 31406-2009 ГОСТ 25294-2003 ГОСТ 31410-2009 ГОСТ 31407-2009 ГОСТ31409-2009 ГОСТ 31408-2009 ГОСТ 31405-2009 ГОСТ 31422-2010 | Кондиционирование образцов | ГОСТ 10681-75** | (65±5)% 20°С |
|  |  |  | Линейные размеры, поверхностная плотность | ГОСТ 3811-72** | (0-300) мм (0-400) г/м2 |
|  |  |  | Число нитей на 10 см -по основе -по утку | ГОСТ 3812-72** | 10-500нитей/10см |
|  |  |  | Разрывные и раздирающие нагрузки -по основе -по утку | ГОСТ 3813-72** ГОСТ 17922-72** | (0-100) Н |
|  |  |  | Стойкость к истиранию | ГОСТ 18976-73** ГОСТ 22542-82** | (1-166) об. (0-10 000) об. |
|  |  |  | Прочность закрепления петельных нитей | ГОСТ 23351-78** | (0-500) Н |
|  |  |  | Воздухопроницаемость | ГОСТ ISO 9237-2013** | (2-10750)дм3/м2с |
|  |  |  | Изменение размеров после мокрых обработок -по основе -по утку | ГОСТ 30157.0-95** ГОСТ 30157.1-95** | (0-15) мм |
|  |  |  | Гигроскопичность Водопоглощение | КМС ГОСТ Р 57876:2023** ГОСТ 11027-2014 | (1-100) % (1-100) % |
|  |  |  | Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям | ГОСТ 9733.0-83** | (1-5) балл |
|  |  |  | Устойчивость окраски к стиркам | ГОСТ 9733.4-83** | (1-5) балл |
|  |  |  | Устойчивость окраски к дистиллированной воде | ГОСТ 9733.5-83** | (1-5) балл |
|  |  |  | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014 (колориметрический) | 10-1000 мкг/г |
|  |  |  | Устойчивость окраски к « поту» | ГОСТ 9733.6-83** | (1-5) балл |
|  |  |  | Устойчивость окраски к глажению | ГОСТ 9733.7-83** | (1-5) балл |
|  |  |  | Устойчивость окраски к трению | ГОСТ 9733.27-83** | (1-5) балл |
|  |  |  | Устойчивость окраски к органическим растворителям | ГОСТ 9733.13-83** | (1-5) балл |
|  |  |  | Содержание химических волокон | ГОСТ ISO 1833-11-2011 ГОСТ 4659-79 | (0-100) % |
|  |  |  | Наличие аппретирующих веществ | ГОСТ 25617-2014 (колориметрический) | (0-200) г |
|  |  |  | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014 (колориметрический) | 10-1000 мкг/г |
|  |  |  | Токсичные элементы: Свинец | МВИ.МН 3057-2008 (ААС) | от 0,02 до 0,75 мг/дм3 |
|  |  |  | Кобальт | МВИ.МН 3057-2008 (ААС) | от 0,0025 до 0,75 мг/дм3 |
|  |  |  | Медь | МВИ.МН 3057-2008 (ААС) | от 0,005 до 0,5 мг/дм3 |
|  |  |  | Хром | МВИ.МН 3057-2008 (ААС) | от 0,005 до 0,75 мг/дм3 |
|  |  |  | Кондиционирование образцов | ГОСТ 10681-75** | (65±5) %20°С |
|  |  |  | Поверхностная плотность, масса, влажность | ГОСТ 3811-72** ГОСТ 8845-87** | (0-400) г |
|  |  |  | Разрывные характеристики и растяжимость при нагрузках меньше разрывных | ГОСТ 8847-85** | (0-1000) Н |
|  |  |  | Гигроскопичность | КМС ГОСТ Р 57876:2023** | (1-100) % |
|  |  |  | Воздухопроницаемость | ГОСТ ISO 9237-2013** | (2-10750)дм3/м2с |
|  |  |  | Изменение линейных размеров после мокрой обработки -по основе -по утку | ГОСТ 30157.0-95** ГОСТ 30157.1-95** | (0-300)мм |
|  |  |  | Физико-химические испытания на устойчивость окраски, см. раздел: ткани | ГОСТы 9733.0,4,5,6,7,13,27-83.** | (1-5) балл |
|  |  |  | Содержание химических волокон | ГОСТ 4659-79 ГОСТ ISO 1833-11-2011 | (0-100) % |
|  |  |  | Наличие аппретирующих веществ | ГОСТ 25617-2014 | (0-200) г |
|  |  |  | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014 (колориметрический) | 10-1000 мкг/г |
|  |  |  | Токсичные элементы: Свинец | МВИ.МН 3057-2008 (ААС) | от 0,02 до 0,75 мг/дм3 |
|  |  |  | Кобальт | МВИ.МН 3057-2008 (ААС) | от 0,0025 до 0,75 мг/дм3 |
|  |  |  | Медь | МВИ.МН 3057-2008 (ААС) | от 0,005 до 0,5 мг/дм3 |
|  |  |  | Никель | МВИ.МН 3057-2008 (ААС) | от 0,0025 до 0,75 мг/дм3 |
|  |  |  | Хром | МВИ.МН 3057-2008 (ААС) | от 0,005 до 0,075 мг/дм3 |
| 30 (36) | Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах | ТР ТС 007/2011 ТР ТС 017/2011 ГОСТ 8541-2014 ГОСТ 2351-88 | Кондиционирование образцов | ГОСТ 10681-75** | (65±5)% 20°С |
|  |  |  | Физико-химические испытания на устойчивость окраски см. раздел: ткани | ГОСТы 9733.0,4,5,6,7,13,27 83.** | (1-5) балл |
|  |  |  | Гигроскопичность | КМС ГОСТ Р 57876:2023** | (1-100)% |
|  |  |  | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014 | 10-1000 мкг/г |
|  |  |  | Токсичные элементы: Свинец | МВИ.МН 3057-2008 (ААС) | от 0,02 до 0,75 мг/дм3 |
|  |  |  | Кобальт | МВИ.МН 3057-2008 (ААС) | от 0,0025 до 0,75 мг/дм3 |
|  |  |  | Медь | МВИ.МН 3057-2008 (ААС) | от 0,005 до 0,5 мг/дм3 |
|  |  |  | Никель | МВИ.МН 3057-2008 (ААС) | от 0,0025 до 0,75 мг/дм3 |
|  |  |  | Хром | МВИ.МН 3057-2008 (ААС) | от 0,005 до 0,75 мг/дм3 |
| 31 (37) | Пряжа: -пряжа гребенная чистошерстяная, полушерстяная для трикотажного производства | ГОСТ 17511-83 | Линейная плотность | ГОСТ 6611.1-73** | (0-500) г |
|  |  |  | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве | ГОСТ 6611.2-73** | (0-30) кгс |
|  |  |  | Число кручений, направление крутки | ГОСТ 6611.3-03** | (0-99999)об |
|  |  |  | Токсичные элементы : свинец | МВИ.МН 3057-2008 (ААС) | от 0,02 до 0,75 мг/дм3 |
|  |  |  | Кобальт | МВИ.МН 3057-2008 (ААС) | от 0,0025 до 0,75 мг/дм3 |
|  |  |  | Медь | МВИ.МН 3057-2008 (ААС) | от 0,005 до 0,5 мг/дм3 |
|  |  |  | Никель | МВИ.МН 3057-2008 (ААС) | от 0,0025 до 0,75 мг/дм3 |
|  |  |  | Хром | МВИ.МН 3057-2008 (ААС) | от 0,005 до 0,75 мг/дм3 |
| Обувь |  |  |  |  |  |
| 32 (38) | -обувь повседневная -обувь детская -обувь из юфти для военнослужащих -обувь хромового дубления для военнослужащих | ГОСТ 26167-2005 ГОСТ 26166-84 ГОСТ 26165-2003 ГОСТ 19137-89 ГОСТ 447-91 ГОСТ 21463-87 ГОСТ 14226-93 | Прочность крепления деталей низа -правая полупара -левая полупара | ГОСТ 9292-82** ГОСТ 9134-78** | (0-500) Н/см |
|  |  |  | Общая и остаточная деформация подноска и задника -правая полупара -левая полупара | ГОСТ 9135-2004** | 0-5мм |
|  |  |  | Прочность ниточных соединений деталей верха -правая полупара -левая полупара | ГОСТ 9290-76** | (10-500) Н |
|  |  |  | Прочность крепления каблука и набойки -правая полупара -левая полупара | ГОСТ 9136-72** | (10-1200) Н |
|  |  |  | Гибкость -правая полупара -левая полупара | ГОСТ 9718-88** | (5-300) Н/см |
|  |  |  | Содержание химический волокон материалов в подкладочных деталях обуви | ГОСТ ISO 1833-11-2011 ГОСТ 4659-79 | (0-100) % |
|  |  |  | Устойчивость окраски материалов верха обуви -к сухому и мокрому трению -к трению | ГОСТ 9733.27-96** ГОСТ 32076-2013** ГОСТ 30836-2003** | (1-5) балл |
|  |  |  | Масса -правая полупара -левая полупара | ГОСТ 28735-2005** | (10-500) г |
| Ковровые изделия |  |  |  |  |  |
| 33 (42) | Покрытия и изделия ковровые нетканые машинное способа производства Покрытия и изделия ковровые тканные машинного способа производства Покрытие для полов рулонное на основе химических волокон (ковролин) | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 28867-90 ГОСТ 28415-89 ГОСТ 26149-84 | Количества миграции вредных веществ, мигрирующих в модельные среды | Инструкция МЗ № 880-71 (колориметрический) | (0,01-15) мг/дм3 |
|  |  |  | Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям | ГОСТ 9733.0-83** | (1-5) балл |
|  |  |  | Устойчивость окраски к трению | ГОСТ 9733.27-83** | (1-5) балл |
|  |  |  | Устойчивость окраски к органическим растворителям | ГОСТ 9733.13-83** | (1-5) балл |
| Овчина выделанная |  |  |  |  |  |
| 34 (47) | Овчина и шкуры выделанные: -овчина шубная выделанная, -овчина меховая выделанная, | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 1821-75 ГОСТ 4661-76 и др. | Температура сваривания кожевенной ткани | ГОСТ 32078-2013** | 0- 100°С |
|  |  |  | рН водной вытяжки из кожевенной ткани | ГОСТ 32165-2013 (потенциометрический) | от 0,1 до 14 ед. рН |
|  |  |  | Устойчивость окраски волосяного покрова к сухому трению для окрашенных выделанных овчин и шкурок | ГОСТ Р 53015-2008** | (1-5) балл |
| Кожгалантерейные изделия |  |  |  |  |  |
| 35 (48) | Изделия кожгалантерейные | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 28631-2005 | Прочность сварного и ниточного шва | ГОСТ 28631-2013** | (0-500) Н/см |
|  |  |  | Разрывная нагрузка узлов крепления ручек и плечевых ремней | ГОСТ 28631-2013** | (0-500) Н |
|  |  |  | Устойчивость окраски к: -сухому трению -мокрому трению | ГОСТ 28631-2013** | (1-5) балл |
|  |  |  | Содержание формальдегида | ГОСТ ISO 17226-2-2011 (колориметрический) | (0,1-300) мг/кг |