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  Приложение к аттестату аккредитации

  №  KG 417/КЦА.ИЛ._____________


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Санитарно-гигиенической  лаборатория  Ноокатского  районного ЦПЗиГСЭН.
наименование испытательной  Лаборатории  и организации заявителя 
	№№

п/п
	Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию
	Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию
	Наименование видов испытаний/определяемых 

показателей и отбора образцов
	Обозначение методов/ методик испытаний  и отбора образцов*


	Диапазон измерений, ед. измерений**


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Хлеб   и  хлебобулочные  изделия   из пшеничной муки
	ТР ТС 021-/2011  “О безопасности пищевой продукции ” 

ГОСТ  Р 58233-2018    ТУ
Хлеб из пшеничной муки. Технические условия
	Определение кислотности 
	ГОСТ  5670-96
(титриметрия)
	от 0,1 до 80


	
	
	
	Определение влажности
	ГОСТ 21094- 2022 

(термогравиметрия)
	от 0,001 до 60%


	2
	Кондитерские изделия

	ТР ТС 021-/2011  “О безопасности пищевой продукции ” 

ГОСТ 15810-2014 

ОТУ Изделия пряничные.

ГОСТ 24901-2023 ОТУ  Печенье 

ГОСТ 33222-2015 

Рулеты  бисквитные. ТУ
	Определение  кислотности  
	ГОСТ 5898-2022 (титриметрия)
	от 0,01 до 5,0 градус

	
	
	
	Определение щелочность
	ГОСТ 5898-2022 (титриметрия)
	от 0,01 до 5,0 градус

	
	
	
	Определение влаги и сухих веществ
	ГОСТ 5900-2014 (термогравиметрия)
	От 0,4 -15,5%



	3
	Сахар  белый  
	Сахар  белый. ТУ

ГОСТ 14621-2020 
	Сахар. Методы  определения  влаги  и сухих  веществ
	ГОСТ 12570-2024
(термогравиметрия))
	От 0,1 %  -  1,0 %

	4
	Свежие  овощи,  и фрукты,  ягоды, соки  фруктовые  и овощные, пюре  овощные и фруктовые,  сушеные
	ТР ТС 021-2011 О  безопасности  пищевой    продукции
	Определение нитратов 
	МУ 5048-89 (ионометрия)
	от  30 ,0 до 9188 мг/кг



	5

	Молоко и молочные  продукты 
	ТР ТС 033-2013  “О безопасности  молоко и  молочной  продукции
ГОСТ 31452-2012 ТУ Сметана

ГОСТ 31454-2012  ТУ. Кефир

ГОСТ 31981-2013 ТУ. Йогурты.

ГОСТ 31457-2025. 

ТУ.Мороженое молочное, сливочное  и пломбир

ГОСТ31450-2013 Молоко  питьевое  ТУ
	Определения  кислотности 
	ГОСТ  3624-92

(титриметрия)
	от 0,1 до 2500Т



	
	
	
	Определения  жирности 
	ГОСТ 5867-90

(кислотный  метод)
	от 0,1 до 90%



	6
	Вода питьевая природная, вода  питьевая    расфсасовеаннные  в  емкости.


	Закон КР, Технический регламент    “О безопасности питьевой воды”  от 21.04.2011г.

ТР ТС 044-2017 «О безопасности  упакованной питьевой воды, включая

природную минеральную воду

	Определение общей жесткости
	ГОСТ 31954-2012

(титриметрия  метод А)
	  от 0,1 до 140 Ж

	
	
	
	Определение содержания сухого остатка
	  ГОСТ 18164-72

(гравиметрия)
	 От 1,0- 2000 мг/дм³

 

	
	
	
	Определение содержания хлоридов
	 ГОСТ 4245-72

(аргентометрия)
	От  1,0 - 700 мг/дм3

	
	
	
	Определение сульфатов
	  ГОСТ 31940-2012

(турбидиметрическийметод 3) (титриметрия  метод 1)
	От 2,0 -50 мг/дм3

От 50 – 500 мг/дм3

	
	
	
	 Определение  содержания нитритов
	ГОСТ 33045-2014
(фотоколориметрия методБ)
	 От 0,003 –3,0 мг/дм3


	
	
	
	Определение  содержания аммиака и ионов аммония
	ГОСТ 33045-2014
(фотоколориметрия метод А)
	От  0,1 до 5,0 мг/дм3     

	
	
	
	Определение  содержания  нитратов 
	ГОСТ 33045-2014 
(фотоколориметрия метод Д)
	От 0,1 -  50,0   мг/дм3 

	
	
	
	Определение  рН (водородного показателя)
	ГОСТ ISO  10523-2017

(ионометрия)
	 От 2 - 12  ед. рН 

	
	
	
	Определение  общего  железа 
	ГОСТ 4011-72

(фотоколриметрия)
	От 0,1 - 2,0  мг/дм3


Вид гибкости №1 Гибкость, касающаяся объекта/матрицы/проб,    № 4  Гибкость, касающаяся метода
Главный  врач     _Ноокатского  РЦПЗ и ГСЭН___




Заведующая  _Санитарно гигиенической  лаборатории___

  наименование организации
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