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  Область аккредитации
санитарно – гигиенической лаборатории Межрайонного Кадамжайского центра профилактики заболеваниий и Госсанэпиднадзора

	№

п/п
	Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию
	Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию
	Наименование видов испытаний/определяемых 

показателей и отбора образцов
	Обозначение методов/ методик испытаний  и отбора образцов


	Диапазон измерений, ед. измерений


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Молоко и молочные продукты:

Молоко коровье. 
Молоко коровье питьевое 

Масло коровье

Кефир

Сметана          

Сузме

Кумыс натуральный    

Курут

Сыры плавленые      


	ТР ТС 033/2013

ТР ТС 021/2011

КМС 816:2011

КМС 719:2004

КМС 740:2001

КМС 725: 2005

КМС 724:2005

КМС 230:2008 

КМС 720:2007


	Определения кислотности                              
	ГОСТ 3624 – 92 

(титриметрия)                      
	1-250 град. Тернера, (ºТ), Кеттстофера

	
	
	
	Определение влаги и сухих веществ              
	МУ САП 022.00.00.000.РЭ

(термогравиметрия)

ГОСТ 3626-73 (экстракционный)
	0-100%

0-100%

	
	
	
	Определения массовой доли жира      
	ГОСТ 5867 – 90         (кислотный, расчетный) 
	 0-40%

	
	
	
	Определения сахара  


	ГОСТ 3628 – 78   

(йодометрия)                 
	0,2-100 % 



	
	
	
	Токсичные элементы:

Массовая  концентрация 

свинца                     
	ГОСТ  33824-2016

(вольтамперометрия)

 М 04-64-2017 (атомно-абсорбционный) 
	0,004-5,0  мг/кг (мг/дм³)

0,05-10 млн-1

	
	
	
	Массовая концентрация кадмия
	ГОСТ 33824-2016(ИВА)

 М 04-64-2017 (ААС)
	0,002-5,0 мг/кг (мг/дм³)

0,01-10 млн-1

	
	
	
	Массовая концентрация мышьяка     
	ГОСТ 31628-2012 (вольтамперометрия)

М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) 
	0,04-1,0 мг/кг (мг/дм³) 0,05-10 млн-1


Вид гибкости № 1, № 2, № 3, №4 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода, гибкость, касающаяся метода
	
	Мороженое   

Мороженое  молочное, сливочное и пломбир.               

Творог

Ряженка

Простокваша

Сливки питьевые

Консервы молочные. Молоко сухое для производства продуктов детского питания
	КМС 285:2008

КМС 712:2004                

КМС 808:2009                      

ГОСТ Р 52175-2003    

ГОСТ 31453-2013

ГОСТ 31455-2012

ГОСТ 31456-2013

ГОСТ 31451-2013

ГОСТ Р 53946-2010 и др. НД на продукцию


	
	
	

	
	
	
	Массовая концентрация ртути
	ГОСТ Р 56931-2016           

 (вольтамперометрия)

 ГОСТ 34427-2018 (ААС) 
	0,002-0,05 мг/кг (мг/дм³)

0,0025 – 5,0 мг/кг (мг/дм³)

	
	
	
	Массовая концентрация олово
	М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) 
	5 – 1000 млн-1

	
	
	
	Массовая концентрация хром
	М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) 
	0,2– 10 млн-1

	
	
	
	Массовая  концентрация 

меди                  
	ГОСТ 33824-2016

(вольтамперометрия) расш. с __________________
	0,1-1,5 мг/ кг (мг/дм³)



	
	
	
	Микотоксины:                            

Афлатоксин  М1
	ГОСТ 34049-2017 (ВЭЖХ) расш. С _________

М 04-14-2005 (ВЭЖХ)     расш. С ________________      
	0,00002-0,0005 мг/кг

0,0002-0,005  мг/кг 

	
	
	
	Пестициды              

ГХЦГ   (альфа-бета-гамма изомеры)   
	ГОСТ 23452 – 2015  (ГХ)
	0,005-0.5 мг/кг (мг/дм³)



	
	
	
	ДДТ и его метаболиты    
	
	0,005-0,5 мг/кг (мг/дм³) 

	2
	Масличное сырье, жировые продукты:

Масло хлопковое рафинированное 

Масло подсолнечное

Масло соевое

Масло кунжутное

Масло рапсовое

Масло пальмовое


	ТР ТС 024/2011

ТР ТС 021/2011 

ГОСТ 32190-2013

КМС 824: 2001


	Определение кислотного числа
	ГОСТ   31933-2012 

(титриметрия)                   
	0,1-30,0 мг  

КОН/г

	
	
	
	Определения  перекисного числа   
	ГОСТ 26593 – 85 

(титриметрия)                                                                                                    
	0,1-40 ммоль/кг

1/2О

	
	
	
	Массовая доля влаги и летучих веществ


	ГОСТ 11812 – 66          

МУ САП 022.00.00.000.РЭ

(термогравиметрия)
	0-100%




Вид гибкости № 1, № 2, № 3, №4 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода, гибкость, касающаяся метода
	
	Масло арахисовое

Масло кукурузное

Масло оливковое

Масло касторовое

Масло горчичное

Масло конопляное

Масло из плодовых косточек и орех

Маргарины

Спреды и смеси топленые Майонезы и соусы майонезные

Жиры животные и продукты из них

Глицерин дистиллированный

Мыло хозяйственное
	ГОСТ 1128-75

ГОСТ 1129-13 

ГОСТ 31760-2012

ГОСТ 31759-2012

ГОСТ 8990-59

ГОСТ 7981-68

 ГОСТ 8808-2002

ГОСТ Р 21314-75

ГОСТ 6757-96 

ГОСТ 8807-94

ГОСТ 30306-95

ГОСТ Р 52100-2003

ГОСТ Р 31761-2012

ГОСТ Р 53510-2009

ГОСТ 28414-89

ГОСТ 32188-2013

ГОСТ 6824-96
ГОСТ 30266-95

ГОСТ 790-2023 и др. НД на продукцию


	Показатели преломления


	ГОСТ 5482-90

 (рефрактометрия)
	1,3000до1,7000

диоптрий

	
	
	
	Токсичные элементы:

Массовая концентрация  свинца          
	ГОСТ  33824-2016

 (вольтамперометрия).
	0,02-10,0 мг/кг (мг/дм³)

	
	
	
	Массовая концентрация  кадмия 
	ГОСТ  33824-2016

 (вольтамперометрия).    
	0,003-50,0 мг/кг (мг/дм³)

	
	
	
	Массовая концентрация  мышьяка
	ГОСТ 31628-2012 

 (вольтамперометрия).
	0,04-1,10 мг/кг (мг/дм³)

	
	
	
	Массовая концентрация 

ртути
	ГОСТ 34427-2018 (атомно-абсорбционный)
	0,0025 – 5,0 мг/кг (мг/дм³)

	
	
	
	Массовая  концентрация 

меди                  
	ГОСТ  33824-2016 (ИВА) расш. с _________________
	0,05-30,0 мг/ кг (мг/дм³)



	
	
	
	Определение бенз(а)пирена
	М 04-15-2009 (ВЭЖХ) расш. С ________________
	0,1-100нг

	
	
	
	Микотоксины АфлатоксинВ1
	ГОСТ  31748-2012 (ISO 16050:2003) (ВЭЖХ)

расш. С ________________     
М 04-32-2004 (ВЭЖХ) 

 расш. С ________________     
	8,0 – 24,5 мкг/кг

0,0002-0,05 мг/кг

	
	
	
	Пестициды                             

ГХЦГ (альфа, бета, гамма- изомеры )
	ГОСТ 32122 – 2013 (ГХ)  
	0,001-0,2 мг/кг



	
	
	
	ДДТ и его метаболиты       
	
	0,001-0,2 мг/кг

	
	
	
	Массовая доля свободной едкой щелочи 
	ГОСТ 790-89

(титриметрический)
	0,008-2,0%

	
	
	
	Массовая доля свободной углекислой соды

	-//-
	-//-

	3
	Мука пшеничная, хлебопекарная 1го, 2го сортов


	ТР ТС 021/2011

ГОСТ Р 52189-2003
	Определения кислотности по болтушке                    
	ГОСТ 27493 – 87  

(титриметрия)    
	0,2-50 град (º)




Вид гибкости № 1, № 2, № 3, №4 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода, гибкость, касающаяся метода
	
	Мука ржано-пшеничная и пшенично-ржаная обойная хлебопекарная

Крупа пшеничная
Крупа гречневая

Крупа  рисовая      

Крупа манная         

Крупа овсяная 


	ГОСТ 12183-201
ГОСТ 276- 60               
ГОСТ 5550 -74    

ГОСТ 6292 -93       

ГОСТ 7022 -97                      

ГОСТ 3034 -75  и др. НД на продукцию


	Массовая доля влаги                        


	МУ САП 022.00.00.000.РЭ

(термогравиметрия)
	0-100%



	
	
	
	Определения  металломагнитной примеси       
	ГОСТ 20239 – 74 (механический)                
	Разм. частиц н.б-0,3мм масса частиц

	
	
	
	Определения железа


	ГОСТ  26928-86 (фотоколориметрия)
	от 5,0 до 80 мкг

в анализ.массе

	
	
	
	Токсичные элементы:   

Массовая концентрация свинца           
	ГОСТ  33824-2016 (ИВА)
М 04-64-2017(ААС) 
	0,02-10 мг/кг

0,05-10 млн-1

	
	
	
	Массовая концентрация кадмия        
	ГОСТ  33824-2016 (ИВА)

М 04-64-2017(ААС) 
	0,003-50 мг/кг

0,01-10 млн-1

	
	
	
	 Массовая концентрация мышьяка 
	ГОСТ 31628- 2012 (ИВА) 

М 04-64-2017(ААС) 
	0,02-2,0 мг/кг 

0,05-10 млн-1

	
	
	
	Массовая концентрация ртути 
	ГОСТ Р 56931-2016           

 (вольтамперометрия)

 ГОСТ 34427-2018 (атомно-абсорбционный)
	0,007-1,0 мг/кг 

0,0025 – 5,0 мг/дм³



	
	
	
	Массовая концентрация олово
	М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) 
	5 – 1000 млн-1

	
	
	
	Массовая концентрация хром
	М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) 
	0,2– 10 млн-1

	4
	Зерно и зерно продукты:  

Рис

 пшеница

рож

тритикале

овес

ячмень

просо

гречиха
кукуруза 

сорго

горох


	ТР ТС 015/2011

ТР ТС 021/2011

ГОСТ 6293-90                                                                                                                                      

ГОСТ Р 55289-2012

ГОСТ Р 52554-2006

 ГОСТ Р 53049-2008

ГОСТ Р 34023-2016

ГОСТ Р 53901-2010

ГОСТ 22983-2016

ГОСТ Р 56105-2014


	Определение  влажности  


	МУ САП 022.00.00.000.РЭ

(термогравиметрия)
	0-100%



	
	
	
	Определения  металломагнитной примеси   
	ГОСТ 20239 - 74                

 (механический) 
	Разм. частиц н.б-0,3мм масса частиц

	
	
	
	Токсичные элементы:            Массовая концентрация. свинца   
	ГОСТ  33824-2016

 (вольтамперометрия)

 М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) 
	0,02-10 мг/кг

0,05-10 млн-1


Вид гибкости № 1, № 2, № 3, №4 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода, гибкость, касающаяся метода
	
	фасоль

нут

чечевица

бобы

маш

чина

сорго

горох

фасоль

нут

чечевица

бобы

маш

чина

подсолнечник

соя

хлопчатник

лен

рапс

горчица

кунжут

арахис
	ГОСТ Р 53903-2010

ГОСТ Р 53902-2010

ГОСТ Р 54630-2011

ГОСТ 7758-75

ГОСТ 8758-76

ГОСТ 13213-77

ГОСТ 10251-85

ГОСТ 10419-88

ГОСТ 22391-2015

ГОСТ 17109-88

ГОСТ 1020271

ГОСТ 10582-76

ГОСТ 10583-76

ГОСТ 9159-71

ГОСТ 12095-76

ГОСТ 31784-2012
	Массовая концентрация кадмия         
	ГОСТ  33824-2016

 (вольтамперометрия),

М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) 
	0,003-50 мг/кг

0,01-1,0 млн-1

	
	
	
	Массовая концентрация мышьяка 
	ГОСТ 31628-2012 

(вольтамперометрия)

М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) 
	0,02-2,0 мг/кг

0,05-10 млн-1


	
	
	
	Массовая доля ртути 
	ГОСТ Р 56931-2016           

 (вольтамперометрия)

ГОСТ 34427-2018 (атомно-абсорбционный)
	0,01-5,0 мг/кг 

0,0025-025 мг/кг



	
	
	
	Определение бенз(а)пирена
	М 04-15-2009 (ВЭЖХ) расш. С ________________
	0,1-100нг

	
	
	
	Массовая концентрация олово
	М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) 
	5 – 1000 млн-1

	
	
	
	Массовая концентрация хром
	М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) 
	0,2– 10 млн-1

	
	
	
	Микотоксины 

Афлатоксин  В1
	ГОСТ  EN 15851-2013 (ВЭЖХ)

расш. С ________________     
М 04-32-2004 (ВЭЖХ) 

 расш. С ________________     
	0,07- 0,18 мкг/кг

0,0002-0,05 мг/кг

	
	
	
	Определение охратоксина А
	ГОСТ ISO 15141-1,2 -2011 (ВЭЖХ)  расш. С _____________  
М 04-42-2009 (ВЭЖХ)       

 расш. С ________________  
	0,4-1,2  мкг/кг

0,0025-1,0 мг/кг

	
	
	
	Определение дезоксиниваленол
	М 04-45-2007 (ВЭЖХ)        расш. С ________________ 

 ГОСТ Р 5116-2017 (ВЭЖХ) расш. С ________________  
	0,2-5,0 мг/кг

0,2-5,0 мг/кг


Вид гибкости № 1, № 2, № 3, №4 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода, гибкость, касающаяся метода
	
	
	
	Определение зеараленон
	ГОСТ 31691-2012 (ВЭЖХ) 

расш. С ________________  

М 04-40-2005(ВЭЖХ)        

расш. С ________________ 
	0,1-10,0 мг/кг
0,1-10,0 мг/кг

	
	
	
	Пестициды                  

ГХЦГ   (альфа-бета-гамма изомеры)

ДДТ и его метаболиты 
	Сб. МУ (Опр. ХОПметодом ГХ)  под  авт. М.  Клисенко изд. «Здоровья» Киев, 1983г. стр.147,172,181 
	0,002-1,5мг/кг

0,006-0,3мг/кг

	5
	Хлебобулочные изделия и макароны:

Изделия булочные              

Изделия хлебобулочные сдобные

Лепешки национальные    

Хлеб белый  из пшеничной  муки высшего первого и второго сортов             

Хлеб из пшеничной муки       

Макаронные изделия


	ТР ТС 021/2011

ГОСТ 27844 -88   

ГОСТ 24557 -89        

КМС 128: 99                                                                                                                                            

ГОСТ 26987-86            

КМС 747:2012  

ГОСТ Р51865-2010 и др. НД на продукцию


	Определение кислотности 


	ГОСТ  5670-96

(титриметрия)                  
	0,2-50 градус (º)



	
	
	
	Определение влажности                 


	МУ САП 022.00.00.000.РЭ

(термогравиметрия)
	0-100%



	
	
	
	Определение пористости   
	ГОСТ 5669-96 

(геометрический) 
	30мм,  %

	
	
	
	Определение кислотности 
	ГОСТ Р 52377-2005
(титриметрия)
	0,2-50  градус (º)

	
	
	
	Определения  металломагнитной примеси 
	ГОСТ Р 52377-2005

(механический)


	Разм. частиц н.б-0,3мм масса частиц

н. б. -0,4мг в 1кг

	
	
	
	Токсичные элементы:   

Массовая концентрация свинца      
	ГОСТ  33824-2016

 (вольтамперометрия) 

М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) 
	0,02-10 мг/кг

0,05-10 млн-1

	
	
	
	Массовая концентрация кадмия                  
	ГОСТ  33824-2016

 (вольтамперометрия) 

М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) 
	0,003-50 мг/кг

0,01-1,0 млн-1

	
	
	
	Массовая  концентрация мышьяка    
	ГОСТ 31628-2012 

 (вольтамперометрия)

 М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) 
	0,02-2,0 мг/кг

0,05-10 млн-1


Вид гибкости № 1, № 2, № 3, №4 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода, гибкость, касающаяся метода
	
	
	Массовая доля ртути 
	ГОСТ Р 56931-2016           

 (вольтамперометрия). 

ГОСТ 34427-2018 (атомно-абсорбционный)
	0,007-1,0 мг/кг

0,0025 – 5,0 мг/дм3

	
	
	Микотоксины

Афлатоксин  В1
	ГОСТ  EN 15851-2013 (ВЭЖХ)

расш. С ________________     
М 04-32-2004 (ВЭЖХ) 

 расш. С ________________     
	0,07- 0,18 мкг/кг

0,0002-0,05 мг/кг

	
	
	Определение охратоксина А
	ГОСТ ISO 15141-1,2 -2011 (ВЭЖХ)  расш. С ________________  
М 04-42-2009 (ВЭЖХ)       

 расш. С ________________  
	0,4-1,2  мкг/кг

0,0025-1,0 мг/кг

	
	
	Определение дезоксиниваленол
	ГОСТ EN 15891-2013 (ВЭЖХ) расш. С ________________  

М 04-45-2007 (ВЭЖХ)        расш. С ________________ 
	85,4-1768 мкг/ кг

0,2-5,0 мг/кг



	
	
	Определение зеараленон
	М 04-40-2005(ВЭЖХ)        расш. С ________________ ГОСТ 31691-2012 (ВЭЖХ) расш. С ________________  
	0,1-10,0 мг/кг

0,1-10,0 мг/кг

	
	
	Пестициды                   

ГХЦГ   (альфа-, бета-,  гамма- изомеры ) 

ДДТ и его метаболиты
	 Сб. МУ (Опр. ХОП методом ГХ) под авт. М. Клисенко изд. «Здоровья» 


	0,002-1,5 мг/кг

0,006-0,3 мг/кг     
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	Сахар, кондитерские изделия:

Торты и пирожные        

Печенье                               


	ТР ТС 021/2011

КМС 738: 2007    

 ГОСТ 24901 – 89           


	Определение массовой  доли влаги 
	ГОСТ 5900-73
МУСАП 022.00.00.000.РЭ

(термогравиметрия)
	0-100%

    -//-

	
	
	
	Определение массовой  доли влаги 
	ГОСТ 5900-73

МУСАП 022.00.00.000.РЭ

(термогравиметрия)
	0-100%

    -//-


Вид гибкости № 1, № 2, № 3, №4 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода, гибкость, касающаяся метода
	
	Изделия кондитерские пряничные 

Сахар белый кусковой, кристаллический, конфеты, конфеты карамель
	ГОСТ 15810 – 96

ГОСТ Р 53396-2009         

 и другие НД на продукции

ГОСТ 6477-2019 

ГОСТ 4570-2014
	Определение кислотности


	ГОСТ 5898-87
(титриметрия)                   
	0,1-50 градус (º)



	
	
	
	Определение металломагнитной примеси
	ГОСТ 5901-87
(механический) 
	от 0,1 мг до 220 г в 1кг

	
	
	
	Токсичные элементы:  

Массовая концентрация свинца 

Массовая концентрация кадмия 
	ГОСТ  33824-2016

 (вольтамперометрия).

М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) 

-//-
	0,02-10 мг/кг

0,003-50 мг/кг

0,05-10 млн-1
0,01-1,0 млн-1


	
	
	
	Массовая  концентрация  мышьяка                             
	ГОСТ 31628-2012 

 (вольтамперометрия)

М 04-64-2017(атомно-абсорбционный)
	0,001-2,0 мг/кг

0,05-10 млн-1

	
	
	
	Массовая концентрация ртути
	ГОСТ  Р 56931-2016 

 (вольтамперометрия)

ГОСТ 34427-2018 (ААС)
	0,005-0,5 мг/кг

0,0025 – 5,0 мг/дм3



	
	
	
	Микотоксины

Афлатоксин  В1
	ГОСТ  EN 15851-2013 (ВЭЖХ)

расш. С ________________     
М 04-32-2004 (ВЭЖХ) 

 расш. С ________________     
	0,07- 0,18 мкг/кг

0,0002-0,05 мг/кг

	
	
	
	Определение дезоксиниваленол
	ГОСТ EN 15891-2013 (ВЭЖХ) расш. С ________________  
М 04-45-2007 (ВЭЖХ)        

расш. С ________________ 
	85,4-1768 мкг/ кг

0,2-5,0 мг/кг



	
	
	
	Пестициды 

ГХЦГ  (альфа-, бета-,  гамма- изомеры)

ДДТ и его метаболиты   
	Сб. МУ (Опр. ХОП методом ГХ)  под  авт. М.  Клисенкоизд. «Здоровья» Киев,1983 г. стр.  147, 172, 181  
	0,001-0,075 мг/кг

0,001-0,075 мг/кг 


Вид гибкости № 1, № 2, № 3, №4 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода, гибкость, касающаяся метода
	7
	Напитки и пиво:

Напитки безалкогольные

Напитки национальные «Максым» и «Жарма»        

Пиво
	ТР ТС 021/2011

КМС 895:2009

КМС 980:2005      

ГОСТ 31711-2012и др. НД на продукцию


	Массовая доля сухих веществ в напитках
	ГОСТ 6687.2-90 

(рефрактометрия)
	4-14,5 процент, (%)

	
	
	
	Определение  кислотности  

 В напитках
	ГОСТ 6687.4-86 (титриметрия)
	1-5 см³, NаОН

1моль/дм³100см³

	
	
	
	Определение сухих веществ в пиве
	ГОСТ 12787-81
	1,3254-1,3664 % 



	
	
	
	Определение кислотности     

пива
	ГОСТ 12788-87 

(титриметрия)
	1,3-6,0  к. ед



	
	
	
	Токсичные элементы: 

Массовая  концентрация свинца

Массовая концентрация кадмия                                         
	ГОСТ  33824-2016

 (вольтамперометрия).
 ГОСТ  33824-2016

 (вольтамперометрия).


	0,004-0,200 мг/дм3
0,001-0,020 мг/дм3

	
	
	
	Массовая концентрация мышьяка 
	ГОСТ 31628-2012 

(вольтамперометрия).
	0,04-3,0 мг/ дм³



	
	
	
	Массовая концентрация ртути
	 ГОСТ Р 56931-2016           

 (вольтамперометрия) 

ГОСТ 34427-2018 (ААС)
	0,0005 до 0,1 мг/дм³ 

0,0025 – 5,0 мг/дм3

	
	
	
	Микотоксины

Патулин
	ГОСТР 51435- 99 (ИСО 8128-1—93)
	0,01-0,5  мг/дм3
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	Воды питьевые:

Воды минеральные питьевые 

лечебные и лечебно-столовые

Воды природные питьевые столовые
	ТР ЕАЭС 044/2011 

ТР ТС 021/2011

КМС 252-2005    

КМС 943:2005  и др. НД на продукцию
	Токсичные элементы: 

Массовая концентрация свинца 
	МУК 4.1.1504-03

 (вольтамперометрия).
	0,0002-0,01мг/дм³

	
	
	
	Массовая концентрация кадмия
	ГОСТ 31866-2012

 (вольтамперометрия)
	0,0001-1,0 мг/дм³

	
	
	
	Массовая концентрация ртути 
	 ГОСТ 34427-2018 (ААС)
	0,0025 – 5, 0 мг/дм3


Вид гибкости № 1, № 2, № 3, №4 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода, гибкость, касающаяся метода
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	Напитки алкогольные, спирты:

Вино, винодельческая продукция:

Вина плодовые     

Вина  специальные и 

виноматериалы специальные     

Коньяки 
Напитки крепкие, бренди

Дистиллят  коньячный         

Водки

Спирт этиловый питьевой 95%

Спиртовые полуфабрикаты

Коньячные спирты
	ТР ТС 021/2011

ГОСТ 28616 – 90   

ГОСТ Р 52404-2005

КМС 853-2014  

КМС 1172-2009  

ГОСТ Р 51145-2009

КМС 1036-2012

ГОСТ Р 51723-200 и др. НД на продукцию

ГОСТ 7208-93 

ГОСТ 12712-2013
	Объемная доля  этилового  спирта  


	ГОСТ Р 51653-2000 

ГОСТ 3639 – 79

ГОСТ Р 52472-2005
ГОСТ Р 52473-2005
(ареометрия)

ГОСТ 13191 -73  
	0-20 (%)

0-100(%)

0-100(%)

0-100(%)

0-100(%)

	
	
	
	Массовая  концентрация титруемых кислот
	ГОСТ Р 51621-2000

(титриметрия)
	0,8-37,5 г/дм³



	
	
	
	Массовая  концентрация  общей сернистой кислоты
	ГОСТ Р 51655-2000                    

(йодометрия)
	0,6-15 мг/дм³



	
	
	
	Массовая концентрация сахаров 
	ГОСТ 13192 -73                  

(титриметрия)
	1,3-320 г/дм³



	
	
	
	Метод определения содержания метилового спирта
	ГОСТ 13194-74

(фотоколориметрия)
	0,25-0,8% об



	
	
	
	Массовая концентрация летучих кислот 
	ГОСТ Р 51654-2000           

(титриметрия)
	 0,04-10  г/дм³



	
	
	
	Токсичные элементы:

 Массовая концентрация свинца 
	ГОСТ  33824-2016

 (вольтамперометрия).
	0,004-0,2 мг/дм3


	
	
	
	Массовая концентрация кадмия 
	ГОСТ  33824-2016

 (вольтамперометрия).
	0,001-0,02 мг/дм3

	
	
	
	Массовая концентрация мышьяка 
	ГОСТ 31628-2012

(вольтамперометрия).
	0,04 -3,0 мг/дм³



	
	
	
	Массовая  концентрация ртути 
	 ГОСТР56931-2016 (ИВА)

 ГОСТ 34427-2018 (ААС)
	0,0005 до 0,1 мг/дм³

0,0025 – 5, 0 мг/дм3
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	Плодоовощная продукция:

Овощи  и фрукты свежие: 

Картофель свежий продовольственный заготовляемый и поставляемый   

Лук репчатый свежий для промышленной переработки

Яблоки  свежие                     

Яблоки свежие для переработки

Апельсины, мандарины 

Лимоны
	ТР ТС 021/2011

ТР ТС 023/2011

ГОСТ  7176-85    

ГОСТ  1723 - 2015             КМС 889: 2008  

КМС 810:2008 

ГОСТ 44 27 – 82 

 ГОСТ 4428 – 82         

ГОСТ 4429 – 82      


	Токсичные  элементы:

Массовая концентрация свинца 
	ГОСТ  33824-2016

(вольтамперометрия)

М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) 
	0,02-10 мг/кг, мг/дм3
0,05-10 млн-1

	
	
	
	Массовая концентрация кадмия 
	ГОСТ 33824-2016

 (вольтамперометрия)

М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) 
	0,003-50 мг/кг мг/дм3

0,01-1,0 млн-1

	
	
	
	Массовая концентрация мышьяка 
	ГОСТ 31628-2012 (вольтамперометрия)

 М 04-64-2017(ААС) 
	0,02-2,0 мг/кг, мг/дм3
0,05-10 млн-1


Вид гибкости № 1, № 2, № 3, №4 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода, гибкость, касающаяся метода
	
	Виноград свежий столовый   Арбузы продовольственные свежие                                     

Дыни свежие                       

Томаты свежие                     

Томаты свежие дляпереработки

Абрикосы свежие                  

Малина и ежевика, свежиеБаклажаны  свежие 

Бананы свежие  

Алыча свежая

 Свекла столовая свежая, реализуемая в торговой сети   морковь столовая свежая, реали-зуемая в розничной торговой сети 

Перец  сладкий свежий 

Вишня и черешня свежие 

Огурцы свежие                     

Персики свежие 

Груши свежие

Сливы, реализуемые в розничной торговле                      

Айва свежая          

Смородина черная свежая     Чеснок свежий       

Хурма свежая      

Зелень свежая 

Плоды граната свежие    

Грибы  белые свежие                                                

Капуста белокочанная свежая, для промышленной переработки
Фасоль продовольственная  

 Овощи и фрукты сушеные:

Смеси  из сухофруктов       

Орехи грецкие             

Орехи миндаля сладкого в скорлупе  

Орехи фисташковые неочищенные

Арахис                       

 
	ГОСТ 32786 – 2014        

ГОСТ 7177-2015 

ГОСТ 7178-20

ГОСТ Р 55906-2013 

КМС 72-2008

ГОСТ  32787-2014          

ГОСТ 33915-2016

 ГОСТ 13907 – 86  

ГОСТ  Р 51603-2000

ГОСТ 32283 – 2013 

ГОСТ 32285 – 2013 

ГОСТ 32284 – 2013 

ГОСТ Р 55885 – 2013 

 ГОСТ 33801-2016

 ГОСТ 1726 – 85        

 ГОСТ 21833 -76 

ГОСТ 33499-2015

ГОСТ 32286-2013 

ГОСТ 21715-2013

ГОСТ 6829-2015

ГОСТ Р 55909-2013

 КМС 950: 2004        

КМС 881: 2003            

ГОСТ 27573-2013 

ГОСТ 33492-2015 
ГОСТ 33494-2015 

ГОСТ 7758-75 
КМС 652: 2008    

 ГОСТ 32874-2014        

ГОСТ 16830 – 71    

ГОСТ 16830-2014
ГОСТ 31788-2012 

КМС 894: 2009   


	Массовая концентрация ртути
	ГОСТ Р 56931-2016

(вольтамперометрия).

ГОСТ 34427-2018 (ААС)
	0,01-0,1 мг/кг, мг/дм3
0,0025 – 5,0 мг/дм3

	
	
	
	Массовая концентрация олово
	М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) 
	5 – 1000 млн-1

	
	
	
	Массовая концентрация хром
	М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) 
	0,2– 10 млн-1

	
	
	
	Определение диоксида серы
	ГОСТ 25555.5-91

	0,0032-0,8 (%)

	
	
	
	Определение минеральных примесей
	ГОСТ 25555.3-82

(механический)
	0-100 (%)



	
	
	
	Определение титруемой кислотности
	ГОСТ  25555.0 – 82 

(потенциометрический)
	4-9рн

	
	
	
	Определение сухих веществ и влаги 


	МУ САП 022.00.00.000.РЭ

(термогравиметрия) 

ГОСТ 33977-2016 (термогравиметрический)

ГОСТ ISO 2173-2013 (рефрактометрический)
	0-100(%)

0-100(%)

0-100(%)



	
	
	
	Определение 5-гидроксиметилфурфурола
	ГОСТ 31644- 2012(ВЭЖХ) расш. с _________________
	От 1.0 д о 50. мг/дм³ 

(млн-1)

	
	
	
	Метод определения содержания растворимых сухих веществ 
	ГОСТ Р 51433-99
(рефрактометрический)


	0-100(%)



	
	
	
	Определения сахаров


	ГОСТ 8756.13-87

(титриметрия)
	0,1-30(%)



	
	
	
	Нитраты
	МУ 5048-89  (ионометрия)
	29,1-9188 мг/кг

	
	
	
	Нитраты 
	ГОСТ 29270-95 (ионометрия)
	24-9188 мг/кг


Вид гибкости № 1, № 2, № 3, №4 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода, гибкость, касающаяся метода
	
	Фрукты сушеные             

Томаты сушеные 

Овощи сушеные             

 Фрукты семечковые сушеные 

 Плоды и  ягоды сушеные   Зелень сушеная 

Томаты соленые                       

Огурцы соленые

Консервы. Соусы овощные           

Консервы. Маринады овощные 

Консервы. Маринады фруктовые Консервы грибы маринованные, соленые и отварные 

Консервы. Салаты  овощные   

Консервы овощные Ассорти         

Томаты консервированные  

Консервы. Икра овощная                 

Продукты. Томатные, 

Консервированные Консервы. Огурцы, кабачки, патиссоны с зеленью в заливке 

Консервы. Продукция соковая.

Соки фруктовые концентрированные.

Консервы. Продукция соковая. Нектары фруктовые и фруктово-овощные Продукция из фруктов
Продукция из фруктов и овощей: сок прямого отжима, свежеотжатый сок, восстановленный сок, концентрированный сок диффузионный сок, фруктовый и (или) овощной нектар, фруктовый и(или) овощной сокосодержащий напиток, морс, концентрированный морс, фруктовое и (или)овощное пюре, концентрированное фруктовое и (овощное) пюре, томатная паста, концентрированное овощное пюре из томатов, натуральные ароматобразующие фруктовые или овощные вещества, концентрированные 
	 ГОСТ 31784-2012 
(ISO 6478:1990)
ГОСТ 32896-2014 

КМС 1004: 2005                                     

ГОСТ 32065-2013
ГОСТ 28502-90

КМС 842:2008   

ГОСТ 16732-71
ГОСТ 7181-73 

ГОСТ 023/2011

ГОСТ 7180-73

ГОСТ 17471-2013 

ГОСТ 52477-2005

ГОСТ 7694-2015 
ГОСТ Р 54677-2011 

КМС 924: 2010  

КМС 443: 2008          

ГОСТ Р 54678-2011

ГОСТ Р 51926-2002 

ГОСТ Р 54678-2011 

ГОСТ 31713-2012

ГОСТ 32102-2013 

ГОСТ 32104-2013 

ГОСТ 32100-2013 

ГОСТ 32101-2013 
ГОСТ 32102-2013

ГОСТ 32103-2013 

ГОСТ 32104-2013 

ГОСТ 32105-2013

 ГОСТ 32876-2014

 ГОСТ 32920-2014

ГОСТ Р 52183-2003   

ГОСТ Р 54680-2011                                                                                                                                                       

ГОСТ 32876 – 2014 
	Микотоксины

Патулин
	ГОСТ 28038-2013 (ВЭЖХ)

М 04-57-2009 (ВЭЖХ)
	10×10-7 %,мг/кг

0,01-1,0мг/кг

	
	
	
	
	ГОСТ Р 51435-99 (ISO 8128-1-93) (ВЭЖХ)
	10-500мкг/дм3

	
	
	
	Афлатоксин В1
	ГОСТ  EN 15851-2013 (ВЭЖХ)

расш. С ________________     
М 04-32-2004 (ВЭЖХ) 

 расш. С ________________     
	0,07- 0,18 мкг/кг

0,0002-0,05 мг/кг

	
	
	
	Пестициды

ГХЦГ (альфа-бета-гамма изомеры)
	ГОСТ 30349-96 (ГХ)


	0,001-1,5 мг/кг



	
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 30349-96 (ГХ)


	0,007-1,5 мг/кг


Вид гибкости № 1, № 2, № 3, №4 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода, гибкость, касающаяся метода
	
	ароматобразующие, фруктовые или овощные вещества, клетки цитрусовых фруктов, фруктовая
Чай черный

Чай зеленый

Кофе растворимый и (или) овощная мякоть, соковая продукция из фруктов и овощей для детского питания (соки, фруктовые и овощные нектары, фруктовые и овощные сокосодержащие напитки, морсы), кормовая продукции консервной и овощесушильной промышленности
Консервы. Соки овощные    

Компоты               

Сок томатный
Кофе жареный

Кофе натуральный жаренный

Кофе натуральный растворимый и др.
	ГОСТ 32104-2013 

ГОСТ 32100-2013 

ГОСТ 32101-2013 

ГОСТ 32102-2013

ГОСТ 32103-2013 

ГОСТ 32104-2013 

ГОСТ 32105-2013

 ГОСТ 32876-2014

 ГОСТ 32920-2014

ГОСТ Р 52183-2003   

ГОСТ Р 54680-2011                                                                                                                                                       

ГОСТ 32876 – 2014 

ГОСТ 32573-2013

ГОСТ 32574-2013

ГОСТ 32776-2012

ГОСТ 32775-2014

ГОСТ р 52088-2003

ГОСТ Р 51881-2001

и другие  НД на продукции
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	Мед натуральный   


	ТР ТС 021/2011

ГОСТ 19792-2017

	Метод определение воды                             
	ГОСТ 31774-2012 (рефрактометрия) 
	0-100%



	
	
	
	Метод определение свободной кислотности
	ГОСТ 32169-2013   (титриметрия)  
	0,1-10 см³ NаОН

0,1моль/дм³, 100 см³

	
	
	
	Метод определение сахаров                             
	ГОСТ 32167-2013   (фотоколориметрия) 
	50-90 процент, (%)

	
	
	
	Метод определение Диастазного число
	ГОСТ 34232-2017  

(фотоколориметрия) 
	2-35 ед. Готе



	
	
	
	Метод определение гидроксиметилфурфураля
	ГОСТ 31768-2012

(фотоколориметрия) 

М 04-71-2011 с расш______________
	1,5-50  %

1-1000 мг/дм³


Вид гибкости № 1, № 2, № 3, №4 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода, гибкость, касающаяся метода
	
	
	
	Токсичные элементы: 

Массовая концентрация свинца 
	ГОСТ  33824-2016 (ИВА)

М 04-64-2017(ААС) 
	0,02-10 мг/кг

0,05-10 млн-1

	
	
	
	Массовая концентрация кадмия
	ГОСТ  33824-2016 (ИВА)

М 04-64-2017(ААС)
	0,003-50 мг/кг

0,01-1,0 млн-1

	
	
	
	Массовая концентрация мышьяка

Массовая концентрация ртути
	ГОСТ 31628-2012(ИВА )

М 04-64-2017(ААС)

ГОСТ Р 56931-2016 (ИВА) 

ГОСТ 34427-2018 (ААС)
	0,05-5,0 мг/кг 

0,05-10 млн-1
0,005-0,5 мг/кг

0,0025 -5,0 мг/кг 

	
	
	
	Пестициды

ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма-изомеры)
	Сб. МУ (Опр. ХОП методо м ГХ) под авт.М.  Клисенко

изд. «Здоровья» иев,1983г. стр. 147, 172, 181   
	0,001-0,075мг/кг

	
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	0,001-0,075мг/кг    
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	Соль поваренная пищевая


	ТР ТС 021/2011 

ГОСТ Р 51574 – 2000


	Массовая доля влаги  
	МУ САП 022.00.00.000.РЭ

 (термогравиметрия)
	0-100%

	
	
	
	Определение  массовой доли   йода
	ГОСТ Р 51575-2000

 (титриметрия)
	20-60мкг/г

	
	
	
	Токсичные  элементы: 

Массовая концентрация свинца 
	ГОСТ  33824-2016 (ИВА)

 М 04-64-2017(ААС)

 
	0,02-10 мг/кг

0,05-10 млн-1


	
	
	
	Массовая концентрация кадмия
	ГОСТ  33824-2016(ИВА)

 М 04-64-2017(ААС)
	0,003-50 мг/кг 

0,01-1,0 млн-1

	
	
	
	Массовая концентрация мышьяка 
	ГОСТ 31628-2012 (ИВА)

М 04-64-2017(ААС) 
	0,05-5,0 мг/кг

0,05-10 млн-1

	
	
	
	Массовая концентрация ртути
	М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) 
	0,0025 – 5,0 мг/дм3

0,0025-1,0 млн-1
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	Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки:

Мясо-говядина и телятина 

Мясо-баранина и козлятина
	ТР ТС 034/2013

ТР ТС 021/2011

КМС 812:2001

КМС 813:2001
	Определение массовой доли влаги 
	МУ САП 022.00.00.000.РЭ

(термогравиметрия)
	0-100%

	
	
	
	Определения   нитрита натрия
	ГОСТ 8558.1-2015

(фотоколориметрия)
	0,001-0,0055(%)




Вид гибкости № 1, № 2, № 3, №4 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода, гибкость, касающаяся метода
	
	Мясо птицы (тушки кур, уток)

гусей, индеек, цесарок)

Яйца куриные пищевые

Колбасы копченые 

Колбасы вареные
	ТР ТС 051/2021 

КМС 833:2008

ГОСТ  Р  52121-2003

КМС 790:2008

КМС 788:2008 и др. 

НД на продукцию


	Токсичные элементы:                                  Массовая концентрация  свинца 
	ГОСТ 33824-2016(ИВА)

М 04-64-2017(ААС)
	0,02-10,0 мг/кг

0,05-10 млн-1

	
	
	
	Массовая концентрация кадмия 
	ГОСТ 33824-2016(ИВА)

М 04-64-2017(ААС)
	0,003-50,0 мг/кг

0,01-1,0 млн-1

	
	
	
	Массовая концентрация мышьяка
	ГОСТ 31628-2012 (ИВА)

 М 04-64-2017 (ААС) 
	0,002-3,0 мг/кг

0,05-10 млн-1

	
	
	
	Массовая концентрация ртути 
	ГОСТ Р 56931-2016 (ИВА)

 ГОСТ 34427-2018 (ААС)
	0,01-0,20 мг/кг

0,0025 – 5,0 мг/кг

	
	
	
	Массовая концентрация олово
	М 04-64-2017(ААС) расш. с __________________
	5 – 1000 млн-1

	
	
	
	Массовая концентрация хром
	М 04-64-2017(ААС)
	0,2– 10 млн-1

	
	
	
	Определение бенз(а)пирена
	М 04-15-2009 (ВЭЖХ) расш. С 
	0,1-100нг

	
	
	
	Пестициды 

ГХЦГ (альфа-бета-гамма изомеры)

ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 32308-2013 (ГХ)
	0,005-1,5мг/кг

0,005-1,5мг/кг
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	Рыба, рыбная продукция

Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки, икра, консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов, жир рыбий, китовой и морского зверя, все виды водорослей и морских трав и продукты их переработки
	ТР ТС 040/2016 

 ТР ТС 021/2011

ГОСТ Р 55516-2013
ГОСТ 4.31-82
ГОСТ 8.579-2002
ГОСТ 10.16-70
ГОСТ 280-2009
	Определения аммиака и сероводорода                                 
	ГОСТ 7636-2008 (качествееная) 
	Наличие и отсутствие реакции

	
	
	
	Массовая концентрация  свинца 
	ГОСТ  33824-2016 (ИВА)

М 04-64-2017(ААС )
	0,02-10 мг/кг

0,05-10 млн-1

	
	
	
	Массовая концентрация кадмия
	ГОСТ  33824-2016 (ИВА)

М 04-64-2017(ААС)
	0,003-50 мг/кг 

0,01-1,0 млн-1

	
	
	
	Массовая концентрация мышьяка


	ГОСТ 31628-2012               

(вольтамперометрия)

М 04-64-2017(атомно-абсорбционный )
	0,03-10,0 мг/кг

0,05-10 млн-1


	
	
	
	Массовая концентрация ртути
	ГОСТ Р 56931-2016

МУ 08-47/167

ГОСТ 34427-2018 (ААС)
	0,004-2,0 мг/кг

0,004-2,0 мг/кг

0,0025 – 5,0 мг/кг


Вид гибкости № 1, № 2, № 3, №4 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода, гибкость, касающаяся метода
	
	
	ГОСТ 812-2013
ГОСТ 813-2002
ГОСТ 814-96
ГОСТ 815-2004
ГОСТ 1084-2016
ГОСТ 1168-86

ГОСТ 24896-81
ГОСТ 1551-93
ГОСТ 1573-2011
ГОСТ 1629-2015
ГОСТ 2623-2013
СТ РК 1008-98
ГОСТ 3945-78
ГОСТ 3948-2016
ГОСТ 6052-2004
ГОСТ 6065-2012
ГОСТ 6481-2015
ГОСТ 6606-2015
ГОСТ 7144-2006
ГОСТ 7368-2013
ГОСТ 7403-2015
ГОСТ 7442-2002
ГОСТ 7444-2002
ГОСТ 7445-2004
ГОСТ 7447-2015
ГОСТ 7448-2006
ГОСТ 7449-2016
ГОСТ 7452-2014
ГОСТ 7453-86 и другие НД на продукции
	Массовая концентрация олово
	М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с __________________
	5 – 1000 млн-1

	
	
	
	Массовая концентрация хром
	М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) 
	0,2– 10 млн-1



	
	
	
	Определение бенз(а)пирена
	М 04-15-2009 (ВЭЖХ) расш. С ________________
	0,1-100нг

	
	
	
	Пестициды 

ГХЦГ (альфа-бета-гамма изомеры)

ДДТ и его метаболиты
	МУ 2482-81 (ГХ)
	0,002-5,0 мг/кг

0,002-5,0мг/кг

	
	
	
	
	
	


Вид гибкости № 1, № 2, № 3, №4 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода, гибкость, касающаяся метода
	15
	Табак-сырье неферментированное


	ТР ТС 035/2014

ГН 1.1.546-96 

ГОСТ  8073 – 77       


	Пестициды

ГХЦГ (альфа-бета изомеры)
	ГОСТ 32181 – 2013 (ГХ)


	0,02-5,0 мг/кг



	
	
	
	ГХЦГ (гамма изомеры)
	
	0,01-5,0 мг/кг         

	
	
	
	ДДЭ
	
	0,02-5,0 мг/кг

	
	
	
	ДДД
	
	0,03-5,0 мг/кг

	
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	0,04-5,0 мг/кг

	
	
	
	Альдрин, гептахлор
	
	0,02-5,0 мгкг
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	Табак-сырье ферментированное


	ТР ТС 035/2014

ГОСТ  8072 – 77        

 и другие НД на продукции


	Пестициды

ГХЦГ (альфа-бета

 изомеры)
	ГОСТ 32181 – 2013 (ГХ)


	0,02-5,0 мг/кг



	
	
	
	ГХЦГ (гамма изомеры)
	
	0,01-5,0 мг/кг         

	
	
	
	ДДЭ
	
	0,02-5,0 мг/кг

	
	
	
	ДДД
	
	0,03-5,0 мг/кг

	
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	0,04-5,0 мг/кг

	
	
	
	Альдрин, гептахлор
	
	0,02-5,0 мг/кг
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	Воздух  рабочей  зоны


	ГОСТ 12.1.005-88

Прил. 18. Утв. ППКР №201 от 11.04.2016г. Гигиенические нормативы  

«Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны»


	Отбор проб
	ГОСТ 12.1.005-88
	0-20 л/мин

	
	
	
	Определение весовой  конц. пыли  
	МУК 4.1.2469-09 

   (гравиметрический)
	от 1,0 до 250 мг/м3

	
	
	
	Определения паров ртути в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе 
	М 03-06-2004 (атомно-абсорбционный)
	20 – 20 000 нг/м3

	
	
	
	Определение серной 

кислоты
	МУ №4588-88 

(фотоколориметрия)
	от 0,5 до5,0мг/м3

	
	
	
	Определение 

мышьяковистого водорода
	МУ 1620-77 

(фотоколориметрия)
	1,95мкг в анал. об. до 6 мг/м3

	
	
	
	Определение мышьяковистого ангидрида
	МУ №1621-77 

(фотоколориметрический) 
	от 0,5 до 10,0 мкг в анал. об. мг/м3

	
	
	
	Определения  свинца


	МУ  № 4945-88 

(фотоколориметрический)
	от 0,005 до 0,12 мг/м3

	
	
	
	Определение щелочей 


	МУ № 5937-91 (фотоколориметрический)
	от 0,20 до 3,5 мг/м3

	
	
	
	Определения  хлористого 

водорода 
	МУ№ 1645-77 

(фотоколориметрический)
	от 3,0 до 20,0мкг  в анал. об.  мг/м3


Вид гибкости № 1, № 2, № 3, №4 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода, гибкость, касающаяся метода.
	
	
	
	Определение  озона
	ТУ № 570-65 (визуальный)
	от 0,4 до20,0  мг/м3

	
	
	
	Определение  марганца


	 МУ №4945-88 

(фотоколориметрический) 
	от 0,05 до 1,25 мг/м3

	
	
	
	Определения  хромового

ангидрида 
	МУ  №4945-88  (фотоколориметрический)
	от 0,003 до 0,06 мг/м3

	
	
	
	Определение  сероводорода
	МУК 4.1.2470-09 (фотоколориметрический)
	от5,0до 40,0

мг/м3

	
	
	
	
	ГПСК 02.00.00.000РЭ (электрохимический)
	0 – 50 мг/м3

	
	
	
	Определение оксида углерода, метана
	МУ №4862-88 

(фотоколориметрический)
	от 4,0 до 80,0 мг/м3

	
	
	
	
	ГПСК 02.00.00.000РЭ

(электрохимический)
	0 – 250, 

0 – 2,5 мг/м3

	
	
	
	Определение

окислов  азота
	МУК  4.1.2473-09 

(фотоколориметрический)
	от 1,0 до 20,0 мг/м3

	
	
	
	
	ГПСК 02.00.00.000РЭ (электрохимический)
	0 – 25 мг/м3

	
	
	
	Определение диоксида серы

Определение диоксида серы, паров углеводородов нефти С1 – С12
	МУК 4.1.2471-09

(фотоколориметрический)
	0 – 50, мг/м3



	
	
	
	
	ГПСК 02.00.00.000РЭ

(электрохимический)
	0 – 2,5 г/м3

	
	
	
	Определение аммиака
	МУ №1637-77 (фотоколориметрический)
	5-100мг/м3

	
	
	
	Измерение конц. аэрозоля индустриального масла
	МУ 5836-91

(фотоколориметрический)
	От 2,5-до 25 мг/м3

	
	
	
	определение ацетона
	МУ 1648-77

(нефелометрический)
	1 мкг-2 мг/м3

	
	
	
	Измерение концентрации формальдегида
	МУ №4524-87
	0,25-3,0 мг/м3

	
	
	
	Измерение концентрации формальдегида
	МУ №4524-87
	0,25-3,0 мг/м3


Вид гибкости № 1, № 2, № 3, №4 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода, гибкость, касающаяся метода
.
	
	
	
	
	ГПСК 02.00.00.000РЭ

(электрохимический)
	0 – 10 мг/м3

	
	
	
	Определение сурьмянистого водорода. 


	МУ под ред. М. С. Быховская « Методы определения вредных веществ в воздухе»  (фотоколориметрия)  
	от 0,5до 10,0мкг в анал. об. мг/м3



	
	
	
	Определение сурьмы


	МУ под ред. Гудзовского Г.А., Щербакова Г. «Определение сурьмы и его соединений в воздухе промышленных предприятий»(фотоколориметрия)
	от 5,0 до 100,0

мкг  в анал. об.   мг/м3
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	Атмосферный  воздух населенных мест


	Прил. 17. Утв. ППКР №201 от 11.04.2016г. Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»
	Отбор проб
	ГОСТ 17.2.3.01- 86
	0-20л/мин

	
	
	
	Определение  весовой конц. пыли
	ГОСТ 17.2.405-83

(гравиметрия)
	0,04-10 мг/м3



	
	
	
	Определение диоксида серы


	Сб.МУ под ред.Е.Перегуд «Хим.анализ воздуха»Хи-мия1976г.(фотоколорим-я)
	0,08-1,5 мг/м3


	
	
	
	Определение диоксида серы, паров углеводородов нефти С1 – С12
	ГПСК 02.00.00.000РЭ

(электрохимический)
	0 – 50, мг/м3

0 – 2,5 г/м3

	
	
	
	Определение двуокиси  азота 


	Cб. МУ под ред. Е Перегуд «Хим.анализ воздуха» М.Химия1976 г   (фотокалориметрия)
	0,02-0,43 мг/м3


	
	
	
	Определение оксида азота
	ГПСК 02.00.00.000РЭ (электрохимический
	0 – 25 мг/м3

	
	
	
	Определение формальдегида


	РД 52.04.823-2015
	0,01-0,2  мг/м3

	
	
	
	
	ГПСК 02.00.00.000РЭ

(электрохимический)
	0 – 10 мг/м3


	
	
	
	Определения паров ртути в  атмосферном воздухе  
	М 03-06-2004 (атомно-абсорбционный)
	20 – 20 000 нг/м3

	
	
	
	Определение оксида углерода,
	ГПСК 02.00.00.000РЭ

(электрохимический)
	0 – 250, 

0 – 2,5 мг/м3


Вид гибкости № 1, № 2, № 3, №4 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода, гибкость, касающаяся метода.
	
	
	
	Аммиак
	ГОСТ 17.2.4.03-81 (фотоколориметрия)
	0,1-1,0 мг/м3

	
	
	
	Хлористый водород
	РД 52.04.793-2014
	0,04-2,0 мг/м3
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	Вода питьевая, включая упакованные питьевые минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые воды, вода для гемодиализа

	Закон КР, Технический регламент «О безопасности  
питьевой воды» №34 от

30.05.2011г.
ГОСТ Р 51232-98

СанПиН 2.1.4.002-03     

ТР ЕАЭС 044/2011 

КМС ГОСТ Р 52556:2022
	Определение общей жесткости                             
	ГОСТ  31954-2012

(титриметрия)
	0,1 -125 0Ж



	
	
	
	Определение  содержания нитратов
	МВИ ФГУП (ВНИИМС) №32 07 от 11.05.2007(ионометрия) 
	0,62-6200 мг/дм3



	
	
	
	Определение общего железа 
	ГОСТ 4011-72  

(фотоколориметрия)          
	0,05-2 мг/дм3

	
	
	
	Определение содержание хлоридов               
	ГОСТ 4245-72

(титриметрия)
	0,5 – 1250 мг/дм3

	
	
	
	Определение  содержание сульфатов
	ГОСТ 31940-2013

(турбидиметрия)  
	2-50мг/дм3

	
	
	
	Определение цветности  и мутности 
	ГОСТ 3351-74

(фотоколориметрия)
	5- 500 
0-4,6 мг/дм3

	
	
	
	Определение pH

	ГОСТ ISO 10523-2017
(ионометрия)
	от 0 до 12рH


	
	
	
	Определение  содержание сухого остатка


	ГОСТ 18164-72 

(гравиметрия )               


	от 0,0 мг/дм3,

верх.пред.изм.неогран., мг/дм3

	
	
	
	Определение содержание остаточного активного хлора
	ГОСТ 18190-72             

 (титриметрия)              


	0,02-1,1 мг/дм3


	
	
	
	Определение минеральных азотосодержащих веществ
	ГОСТ 33045-2014

(фотоколориметрия)
	0,1-300 мг/дм3

0,003-30мг/дм3

	
	
	
	Определение  массовой концентрации  фтора 
	ГОСТ 4386-89      

(Фотоколориметрия)
	0,05-1,0мг/дм³

	
	
	
	Определение содержание фосфатов
	ГОСТ 18309-2014

(фотоколориметрия)
	 0,025-1000 мг/дм3


Вид гибкости № 1, № 2, № 3, №4 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода, гибкость, касающаяся метода
	
	
	
	Определение  содержание цианидов
	ГОСТ 31863-2012

(фотоколориметрия)
	от 0,01 до 0,25 мг/дм³

	
	
	
	Определение никеля 

Определение кобальта
	МУ 31-14/06 «НПП «Томьаналит» (вольтамперометрия) 

ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) 
	от 0,0005 до 

8,0 мг/дм3

от 0,0005 до 

4,0 мг/дм3 

0,0050-1,00 мг/дм3
0,0025-1,00 мг/дм3

	
	
	
	Определение содержания марганца
	ГОСТ  31866-2012

 (вольтамперометрия)

 ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) 
	0,002 – 0,5 мг/дм³ 

0,0020-10,0 мг/дм³

	
	
	
	Определение  массовой концентрации  алюминия 
	ГОСТ  18165-2014
(фотоколориметрия)

 ПНД Ф 14.1:2.253-09
	0,04-0,56мг/дм3

0,020-10 мг/дм3

	
	
	
	Определение содержания меди
	 ГОСТ  31866-2012

 (вольтамперометрия)

 ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС)
	0,0005 до 5,0 мг/ дм³

0,0010-1,00 мг/дм3

	
	
	
	Определение содержания свинца
	ГОСТ  31866-2012

 (вольтамперометрия)

 ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) 
	0,0001 – 1,0 мг/дм³

0,0020-1,00 мг/дм3

	
	
	
	Определение содержания цинка
	ГОСТ  31866-2012

 (вольтамперометрия)

 ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС)
	0,0005-10,0

мг/дм³

0,0050-10,0 мг/дм3

	
	
	
	Определение содержания кадмия
	ГОСТ  31866-2012

 (вольтамперометрия) 

ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) 
	0,0001 – 1,0 мг/дм³

0,00020-0,020 мг/дм³

	
	
	
	Определение содержания ртути
	ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012 ААС)
	0,010-2000 мкг/дм3 

	
	
	
	Определение содержания сурьмы


	МУК 4.1.1515-03 НПП «Техноаналит» (ИВА)

 ГОСТ Р 57162-2016 (ААС) 
	0,0001 до 0,1 мг/дм³

0,005 до 50 мг/дм³


Вид гибкости № 1, № 2, № 3, №4 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода, гибкость, касающаяся метода
	
	
	
	Определение содержания хрома


	МУК 4.1.1513-03 НПП «Техноаналит»  (ИВА) 
ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС)
	0,008 до 0,1 мг/дм3

0,0025-20,0 мг/дм³

	
	
	
	Определение содержания мышьяка
	ГОСТ  31866-2012

 (вольтамперометрия) ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) 
	0,001 до 0,20 мг/дм³

0,040-1,00 мг/дм³

0,0050-1,00 мг/дм³

	
	
	
	Определение содержания серебра
	ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС)
	0,0050-0,50 мг/дм³

	
	
	
	Определение содержания селена
	ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) расш. с ________________
	0,080-1,00 мг/дм³

	
	
	
	Определение содержания бария
	ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) расш. с
	0,025-20 мг/дм³

	
	
	
	Определение содержания бериллия
	ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС)
	0,00010-0,020 мг/дм³

	
	
	
	Определение содержания ванадиа
	ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) 
	0,0010-1,00 мг/дм³

	
	
	
	Определение содержания титана
	ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) 
	0,020-1,00 мг/дм³

	
	
	
	Определение содержания стронция
	ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС)
	0,0010-70 мг/дм³

	
	
	
	Определение содержания молибдена
	ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС)
	0,001-1,0 мг/дм³

	
	
	
	Определение содержания калия
	М 01-59-2019(ААС) 
	0,5-5000 мг/дм³

	
	
	
	Определение содержания натрия
	М 01-59-2019(ААС) 
	2,0-5000 мг/дм³

	
	
	
	Определение содержания 

магния
	М 01-59-2019(ААС) 
	2,0-5000 мг/дм³

	
	
	
	Определение содержания 

кальция
	М 01-59-2019(ААС)
	2,0-5000 мг/дм³

	
	
	
	Определение содержания олово 
	ГОСТ 31870-2012 расш. С _________
	0,005-0,02 мг/дм³


	
	
	
	Пестициды 

ГХЦГ (альфа-,гамма- 

изомеры)
	ГОСТ 31858 – 2012 (ГХ)

(газохроматография)


	0,1 - 6,0 мкг/дм3



	
	
	
	ДДТ и его метаболиты, альдрин, гептахлор
	
	0,02-1,2 мкг/дм3

	20
	Вода открытых водоемов,

сточные воды


	Прил. 16 Утв. ППКР №201 от 11.04.2016г.Гигиенические нормативы  «Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных обьектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»


	Определение общей жесткости
	Сб. «Унифицированных метод ов анализа вод» утв. Пост. ГГ СВ КР №16 от 25.04.2000г. г. Бишкекстр.93-96 (титриметрия)
	0,1-125 моль/м³



	
	
	
	Определение аммиака и ионов аммония


	Сб. «Унифицированных методов анализа вод» утв. Пост. ГГСВ КР №16 от 25.04.2000г. г. Бишкек стр.97-105 (фотоколориметрия)
	0,003-3,5 мг/дм³



	
	
	
	Определение нитриты


	Сб. «Унифицированных методов анализа вод» утв. Пост. ГГСВ КР №16 от 25.04.2000г. г. Бишкек стр.106-110 (фотоколориметрия)
	0,002-1,0 мг/дм³



	
	
	
	Определение  содержание нитратов                 
	МВИ ФГУП (ВНИИМС) №32-07 от 11.05.2007. (ионометрия)                              
	0,62-6200 мг/дм3


	
	
	
	Определение общего железа
	Сб. «Унифицированных мето-дов анализа вод» утв. Пост. ГГ СВ КР №16 от 25.04.2000г. г. Бишкек стр 179184 (фотоколо-риметрия) ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС)
	0,05-2 мг/дм³


	
	
	
	Определение содержание хлоридов   
	Сб. «Унифицированных методов анализа вод» утв. Пост. ГГСВ КР №16 

от 25.04.2000г. г. Бишкек стр.114-119(титриметрия)
	0,5-1250 мг/дм³



	
	
	
	Определение  содержание сульфатов

	Сб. «Унифицированных методов анализа вод» утв. Пост. ГГСВ КР №16 от 25.04.2000г. г. Бишкек   стр.120-122 (комплексонометрия) 
	2-800 мг/дм³

	
	
	
	Определение  содержание сухого остатка


	Сб. «Унифицированных методов анализа вод» утв. Пост. ГГСВ КР №16 от 25.04.2000г. г. Бишкек   стр.51 (гравиметрия) 
	нижн.пред.изм. от 0,0мг/дм3,

верх. пред.изм.неогран.,мг/дм3

	
	
	
	Определение перманганатной окисляемости
	Сб. «Унифицированных методов анализа вод» утв. Пост. ГГСВ КР №16 от 25.04.2000г. г. Бишкек   стр.52-56 (титриметрия) 
	0,08-66мг/дм³



	
	
	
	Определение сероводорода
	Сб. «Унифицированных методов анализа вод» утв. Пост. ГГСВ КР №16 от 25.04. 2000г. г. Бишкек стр. 

123-128
	0-185мг/дм³

	
	
	
	Определение  pH
	ГОСТ ISO 10523-2017 (ионометрия)
	от 0 до 12 рН.

	
	
	
	Определение цианидов в открытых и сточных водах
	ПНД Ф 14.1:2.56-96

(фотоколориметрия)
	от 0,005-0,25мг/дм3

	
	
	
	Определения  марганца


	ГОСТ  31866-2012

 (вольтамперометрия)

ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС)
	0,002 - 0,5 мг/дм³
0,0020-10,0 мг/дм³

	
	
	
	Определение содержания меди
	ГОСТ  31866-2012

 (вольтамперометрия)

 ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) 
	0,0005 - 5,0 

мг/дм³

0,040-1,00 мг/дм³

	
	
	
	Определение содержания свинца
	ГОСТ  31866-2012

 (вольтамперометрия) 

ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) 
	0,0001 – 1,0

мг/дм³ 

0,040-1,00 мг/дм³

	
	
	
	Определение содержания цинка
	     ГОСТ  31866-2012

 (вольтамперометрия)

 ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) 
	0,0005-10,0 

мг/дм³

0,0050-10,0мг/дм³

	
	
	
	Определение содержания кадмия
	ГОСТ  31866-2012

 (вольтамперометрия)

 ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС)
	0,0001-1,0 мг/дм³

0,00020-0,020 мг/дм³

	
	
	
	Определение содержания ртути
	ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012
	0,010-2000 мкг/дм3 


Вид гибкости № 1, № 2, № 3, №4 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода, гибкость, касающаяся метода
	
	
	
	Определение нефтепродуктов


	Сб. «Унифицированных методов анализа вод» утв. Пост. ГГСВ КР №16 от 25.04.2000г. г. Бишкек стр.136-143  (гравиметрии-ческий)
	0,04 – 6,0 мг/ дм³



	
	
	
	Определение синтетичес-ких поверхностно-активных веществ (СПАВ)
	Сб. «Унифицированных методов анализа вод» утв. Пост. ГГСВ КР №16 от 25.04.2000г. г. Бишкек стр.152-162  (фотокалориметрия)
	0,001 – 5,0 

мг/ дм³

	
	
	
	Определение содержания сурьмы


	МУК 4.1.1515-03 НПП «Техноаналит»         

  (вольтамперометрия) ГОСТ Р 57162(ААС) 
	0,0001 - 0,1

 мг/дм³

0,005 до 50 мг/дм³


	
	
	
	Определение содержания хрома
	МУК 4.1.1513-03 НПП

 «Техноаналит» (вольтамперометрия)

 ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС)
	0,008 - 0,1 мг/дм³
0,0025-20,0 мг/дм³

	
	
	
	Определение содержания мышьяка
	ГОСТ  31866-2012

 (вольтамперометрия) 

ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС)
	0,001 до 0,20 мг/дм³  

0,0050-1,00 мг/дм³  

	
	
	
	Определение содержания серебра
	ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС)
	0,0005-0,25 мг/дм³

0,0050-0,050 мг/дм³

	
	
	
	Определение содержания бария
	ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) 
	0,025-20 мг/дм³

	
	
	
	Определение содержания бериллия
	ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС)
	0,00010-0,020 мг/дм³


Вид гибкости № 1, № 2, № 3, №4 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода, гибкость, касающаяся метода
	
	
	
	Определение содержания ванадия
	ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) 
	0,0010-1,00 мг/дм³

	
	
	
	Определение содержания титана
	ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС)
	0,020-1,00 мг/дм³

	
	
	
	Определение содержания стронция
	ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) 
	0,0010-70 мг/дм³

	
	
	
	Пестициды 

ГХЦГ сумма изомеры ДДТ и его метаболиты, альдрин, гептахлор
	МУ 4120-86   (газохроматография)
	0,01-1,7 нг в анал.об, мг/дм3

	21
	Почва 


	Прил. 21 Утв. ППКР №201 от11.04.2016г.Гигиенические нормативы  «Предельно допустимые концентрации и

 ориентировочно 

допустимые количества 

химических веществ в почве»
	Определение аммонийного азота
	МУ утв. ГГСВ КР  от 25.05. 1988г  (фотокалориметрия)
	5,1-114мг/кг



	
	
	
	Определение хлоридов 


	ГОСТ 26425-85 (титриметрия)
	2,5-625 мг/кг

	
	
	
	Определения  органического углерода 
	«Руководство к лабораторным занятиям по  коммунальной гигиене»под  ред. Гончарук (титриметрия)
	0,1-15%



	
	
	
	Определение кальция и магния в водной вытяжке
	ГОСТ 26428-65

(титриметрия)
	0,8-61,7мг/кг



	
	
	
	Определения нитратов


	ГОСТ 26951-86

(ионометрия)
	2,8-650мг/кг



	
	
	
	Определения  иона сульфата в водной вытяжке
	ГОСТ 26426-85 

(турбидиметрия)
	10,2-2056мг/кг



	
	
	
	Определения  железа


	ГОСТ 27395-87

(фотокалориметрия) 

М 09-02-2016 

ПНД Ф 16.3.85-17 
	1,2 - 297,2мг/кг

от 20 до 2,0×105млн-1

	
	
	
	Определение свинца 
	МУ 31-11/05. «НПП «Томаналит» 

М 09-02-2016 

ПНД Ф 16.3.85-17 
	от 0,5 до 60  мг/кг

от 2,5 до 4×103млн-1

от 2,0 до1,0×104млн-1

	
	
	
	Определение кадмия


	МУ 31-11/05. « НПП «Томаналит» 
М 09-02-2016 

ПНД Ф 16.3.85-17 
	от0,1 до 20 мг/кг

от 0,10 до 400 млн-1
от 0,1 д1000млн-1


Вид гибкости № 1, № 2, № 3, №4 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода, гибкость, касающаяся метода
	
	
	
	Определение цинка


	МУ 31-11/05. « НПП

 «Томаналит»

М 09-02-2016 

ПНД Ф 16.3.85-17 
	от 1 до 100 мг/кг

от 25 до 4×104млн-1

от 100 до 1,0×106млн-1

	
	
	
	определение меди


	МУ 31-11/05. « НПП «Томаналит»

М 09-02-2016 

ПНД Ф 16.3.85-17 
	от 1,0 до 100 мг/кг 

от 2,5 до 4×103млн-1

от 5,0 до 1,0×104млн-1

	
	
	
	определение марганца


	МУ 31-11/05. « НПП «Томаналит» 

М 09-02-2016 

ПНД Ф 16.3.85-17 
	от 50 до 3000 мг/кг 

от 25 до 4×104млн-1 от 100 до 1,0×105млн-1

	
	
	
	Определение никеля 


	МУ 08-47/292 НПП

«Техноаналит»  

(вольтамперометрия) 

М 09-02-2016 

ПНД Ф 16.3.85-17 
	от 0,4 до 100 мг/кг
от 2,5 до 4×103млн-1

от 5,0 до 1,0×104млн-1

	
	
	
	Определение кобальта
	МУ 08-47/292 НП

«Техноаналит»  

(вольтамперометрия) 
М 09-02-2016 

ПНД Ф 16.3.85-17 
	от 0,5 до100 мг/к
от 1,0 до 4×103млн-1 от 2,0 до 1,0×104млн-1

	
	
	
	определение мышьяка     


	 МУ 31-11/05. « НПП «Томаналит»

 М 09-02-2016 

ПНД Ф 16.3.85-17 
	от 0,1 до  40 мг/кг

от 25 до 4×103млн-1 от 2,0 до 1,0×104млн-1

	
	
	
	Определение ртути 


	МУ 31-11/05. « НПП «Томаналит»

ПНД Ф 16.1:2:2.2.80—2013 (М 03-09-2013) (атомно-абсорбционный)
	от 0,1 до 30 мг/кг

0,005-250 мг/кг

от 20 до 5×103млн-1


Вид гибкости № 1, № 2, № 3, №4 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода, гибкость, касающаяся метода
	
	
	
	Определение ванадий 


	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.63-09 (М 03-07-2014) 
	от 1,0 до 4×103млн-1

	
	
	
	Определение бария


	М 09-02-2016 

ПНД Ф 16.3.85-17 
	от 4,0 до 5,0×104млн-1

	
	
	
	Определение бериллий


	М 09-02-2016 

ПНД Ф 16.3.85-17 
	от 0,50 до 500млн-1

	
	
	
	Определение алюминий 


	М 09-02-2016 

ПНД Ф 16.3.85-17 
	от 100 до 1,0×103млн-1

	
	
	
	Определение лития


	М 09-02-2016 

ПНД Ф 16.3.85-17 
	от 0,2 до 2000млн-1

	
	
	
	Определение молибден 


	М 09-02-2016 

ПНД Ф 16.3.85-17 
	от 1,0 до 1,0×104млн-1

	
	
	
	Определение  стронция


	М 09-02-2016 

ПНД Ф 16.3.85-17 
	от 250 до 5,0×104млн-1

	
	
	
	Определение  титана


	М 09-02-2016 

ПНД Ф 16.3.85-17 
	от 5,0 до 5,0×104млн-1

	
	
	
	Определение хрома


	М 09-02-2016 

ПНД Ф 16.3.85-17 
	от 1,0 до 2,0×104млн-1

	
	
	
	Определение  сурьмы
	РД 5218583-2011 
	от 1,0 до 25мг/кг

	
	
	
	Определение фосфора
	 ГОСТ Р 54650-2011 расш. С _________
	от 25 до1000 млн-1

	
	
	
	Пестициды 

ГХЦГ сума изомеры

4,4 ДДЭ
4,4 ДДД

4,4 ДДТ
	МУ 2433-81  (газохроматография)
ГОСТ 10382-2020 (ГХ)
	0,0012-1,0мг/кг

 0,0024-1,0  мг/кг

0,005-1,0  мг/кг

0,004-1,0  мг/кг
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Вид гибкости № 1, № 2, № 3, №4 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода, гибкость, касающаяся метода
	
	Донные отложения поверхностных вод


	Устанавливается относительно фонового значения
	определение свинца 


	МУ 31-11/05. « НПП «Томаналит»

 ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.63-09 (М 03-07-2014) 
	от 0,5 до 60  мг/кг

от 2,5 до 4×103млн-1

	
	
	
	определение  кадмия


	МУ 31-11/05. « НПП «Томаналит»

 ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.63-09 (М 03-07-2014) 
	от0,1 до 20 мг/кг

от 0,10 до 400 млн-1


	
	
	
	определение меди


	МУ 31-11/05. « НПП «Томаналит» 

ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.63-09 (М 03-07-2014) 
	от 1,0 до 100 мг/кг

от 2,5 до 4×103млн-1

	
	
	
	Определение цинка


	МУ 31-11/05. « НПП «Томаналит»

 ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.63-09 (М 03-07-2014) 
	от 1 до 100 мг/кг

от 25 до 4×103млн-1

	
	
	
	определение марганца


	МУ 31-11/05. « НПП «Томаналит» 

МУ 08-47/293 ООО «Техноаналит» 

ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.63-09 (М 03-07-2014) 
	от 50 до 3000 мг/кг
от 30 до 3000 мг/кг

от 20 до 4×104млн-1

	
	
	
	определение мышьяка     


	 МУ 31-11/05. « НПП «Томаналит» 

МУ 08-47/293 ООО «Техноаналит» 

ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.63-09 (М 03-07-2014) 
	от 0,1 до  40 мг/кг

от 0,4 до 20 мг/кг
от 20 до 4×103млн-1

	
	
	
	определение ванадий   
	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.63-09 (М 03-07-2014) 
	от 1,0 до 4×103млн-1

	
	
	
	определение кобальт  
	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.63-09 (М 03-07-2014) 
	от 1,0 до 4×103млн-1

	
	
	
	определение никель
	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.63-09 (М 03-07-2014) 
	от 2,5 до 4×103млн-1

	
	
	
	определение хром

Определение  сурьмы
	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.63-09 (М 03-07-2014) 
РД 5218583-2011 
	от 1,0 до 2×103млн-1
от 1,0 до 25мг/кг

	
	
	
	определение ртути
	МУ 31-11/05. « НПП «Томаналит»

 МУ 08-47/293 ООО «Техноаналит» 

ПНД Ф 16.1:2:2.2.80—2013 (М 03-09-2013) (атомно-абсорбционный)
	от 0,1 до 30 мг/кг
от 0,2 до 20 мг/кг

0,005-250 мг/кг

	
	
	
	Пестициды 

ГХЦГ сума изомеры

4,4 ДДЭ

4,4 ДДД

4,4 ДДТ
	МУ 2433-81  (газохроматография)
ГОСТ 10382-2020 (ГХ)
	0,0012-1,0мг/кг

 0,0024-1,0  мг/кг

0,005-1,0  мг/кг

0,004-1,0  мг/кг
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	Продукция текстильной и легкой

промышленности: ткани бельевые, полотенечные, одежные, обувные, декоративные, мебельные.
Мех искусственный и ткани ворсовые.

Одежда трикотажные верхние.

Чулочно-носочные изделие.

Головные уборы. Предметы, одежды из натуральной кожи, и др.
	ТР ТС 017/2011


	Измерение напряженности

электростатического поля
	 ГОСТ 32995-2014 
(инструментальный)
 ГОСТ 30877-2003 (инструментальный)
	от 0,3 до 180 

кВт/м 
от 0,3 до 2500 кВт/м

	
	
	
	Определение свободного формальдегида
	
	

	
	
	
	
	ГОСТ 25617-2014 (фотоколориметрия)

МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ)

расш. с __________________
	от 3 до 1000 мкг/г

50-800мг/кг

0,05-2,0мг/л


Вид гибкости № 1, № 2, № 3, №4 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода, гибкость, касающаяся метода
	
	
	
	Определение влажности,  гигроскопичности, влагоотдачи
	ГОСТ 3816-81 (термогравиметрический)
	0 – 100%  

	
	
	
	Определение реакции водного экстракта
	ГОСТ 25617-2014 (потенциометрический)
	от 0 до 12 рH

	
	
	
	Определение присутствия соединений, экстрагируемых водой: свободных хромовых, алюминиевых, 

медных солей и дубильных веществ
	ГОСТ 25617-2014 (визуальный)
	наличие или отсутствие 

	
	
	
	Определение массовой доли меди, окиси хрома, окиси алюминия
	ГОСТ 25617-2014   (титриметрический)

ГОСТ Р 54591-2014   (фотоколориметрия) расш. с __________________
	0,1 – 130 мг/дм3   
мг/г

	
	
	
	Определение массовой доли двуокиси циркония
	ГОСТ 25617-2014  (гравиметрический)
	0,01 – 10 %

	
	
	
	 Определение токсичности
	МУ 1.1.037-95, МУК 4.1/4.3.1485-03 in vitro) 
	0 – 200 %

	
	
	
	 Диметилтерефталат

	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,5-5,0 мг/л

	
	
	
	Ацетальдегид
	МУК 4.1.646-4.1.660-96(ГХ)  расш. с __________________
	0,1-0,6 мг/л

	
	
	
	Капролактам
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,5-3,0 мг/л

	
	
	
	Гексаметилендиамин
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,005-0,5 мг/л

	
	
	
	Акрилонитрил
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,5-5,0 мг/л

	
	
	
	Диметилформамид
	МУК 4.1.646-4.1.660-96(ГХ)  расш. с __________________
	3,0-30 мг/л

	
	
	
	Ацетон
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,5-60 мг/л

	
	
	
	Бензол
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,005-0,05 мг/л

	
	
	
	Толуол
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,20-2,0 мг/л

	
	
	
	Диоктилфталат
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,5-6,0 мг/л

	
	
	
	Дибутилфталат
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,001-0,01 мг/л

	
	
	
	Винилхлорид
	МУК 4.1.646-4.1.660-96(ГХ)  расш. с __________________
	0,005-0,05 мг/л

	
	
	
	Винилацетат
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,1-0,8 мг/л

	
	
	
	Этиленгликоль
	МУК 4.1.646-4.1.660-96(ГХ)  расш. с __________________
	0,5-5,0 мг/л

	
	
	
	Спирт метиловый
	МУК 4.1.646-4.1.660-96(ГХ)  расш. с __________________
	1,0-6,0 мг/л

	
	
	
	Метилакрилат
	МУК 4.1.646-4.1.660-96(ГХ)  расш. с __________________
	0,005-0,05 мг/л

	
	
	
	Метилметакрилат
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,005-0,05 мг/л

	
	
	
	Стирол
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,001-0,01 мг/л

	
	
	
	Фенол
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с 
	0,0010,001-0,03 мг/л

	
	
	
	Ксилолы (смесь изомеров)
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с _
	 0,1-1,0 мг/л

	
	
	
	Воздухопроницаемость
	ГОСТ 12088-77

 ГОСТ ISO 9237- 2013 расш. С 
	дм3/м 2с  

 мм/с
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	Продукция, предназначенная для детей и подростков. Продукция, предназначенная для детей и подростков. 


	ТР ТС 007/2011


	Измерение напряженности

электростатического поля
	 ГОСТ 32995-2014 
(инструментальный)
	от 0,3 до 180 

кВт/м

	
	
	
	
	ГОСТ 30877-2003 (инстру-ментальный)
	от 0,3 до 2500 кВт/м


Вид гибкости № 1, № 2, № 3, №4 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода, гибкость, касающаяся метода
	
	Изделия для ухода за детьми (соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиени-ческие и галантерейные изделия, щетки зубные и массажеры для десен); одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и меха, изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия; 

Детские обуви для мальчиков и девочек. Обувь детская  с верхом из текстильных материалов. Обувь детская с верхом  из кожи.

Детские подгузники                                                                                                          

Трикотажная одежда

Прочие санитарно–гигиенические изделие и др.

Детские коляски и ходунки,

колыбели  

	
	Определение свободного формальдегида 
	ГОСТ 25617-2014  (фотоколориметрия)
	от 3 до 1000 мкг/г

	
	
	
	Определение влажности,  гигроскопичности, влагоотдачи
	ГОСТ 3816-81 (термогравиметрический)
	0 – 100%  

	
	
	
	Определение реакции водного экстракта
	ГОСТ 25617-2014  (потенциометрический)
	от 0 до 12 рH

	
	
	
	Определение присутствия соединений, экстрагируе-мых водой: свободных хромовых, алюминиевых, 

медных солей и дубильных веществ
	ГОСТ 25617-2014(визуальный)
	наличие или отсутствие 

	
	
	
	Определение массовой доли меди, окиси хрома, окиси алюминия
	ГОСТ 25617-2014   (титриметрический)
	0,1 – 130 мг/дм3

	
	
	
	Определение массовой доли двуокиси циркония


	ГОСТ 25617-2014  (гравиметрический)
	0,01 – 10 %



	
	
	
	 Определение токсичности
	МУ 1.1.037-95, МУК 4.1/4.3.1485-03 (in vitro) 
	0 – 200 %

	
	
	
	Массовая  концентрация  цинка
	МУ 08-47/146« НПП «Томаналит» (ИВА) расш. с 

	0,0001-10,0 мг/дм3

	
	
	
	Фенол
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,001-0,03мг/м3

	
	
	
	Формальдегид
	МУК 4.1.646-4.1.660-96(ГХ)  расш. с __________________
	50-800мг/кг

0,05-2,0мг/л

	
	
	
	Спирт бутиловый
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,05-0,5мг/л

	
	
	
	 Диметилтерефталат

	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,5-5,0 мг/л

	
	
	
	Ацетальдегид
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,1-0,6 мг/л

	
	
	
	Капролактам
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,5-3,0 мг/л

	
	
	
	Гексаметилендиамин
	МУК 4.1.646-4.1.660-96(ГХ)  расш. с __________________
	0,005-0,05мг/л

	
	
	
	Акрилонитрил
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,5-5,0 мг/л

	
	
	
	Диметилформамид
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	3,0-30мг/л

	
	
	
	Ацетон
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,5-0,6мг/л

	
	
	
	Бензол
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,005-0,5 мг/л

	
	
	
	Толуол
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,2-2,0 мг/л

	
	
	
	Дибутилфталат
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,001-0,01 мг/л

	
	
	
	Винилхлорид
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,005-0,05 мг/л

	
	
	
	Винилацетат
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,1-0,8 мг/л

	
	
	
	Этиленгликоль
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,5-5,0 мг/л

	
	
	
	Спирт метиловый
	МУК 4.1.646-4.1.660-96(ГХ)  расш. с __________________
	1,0-6,0 мг/л

	
	
	
	Метилакрилат
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,005-0,05 мг/л

	
	
	
	Метилметакрилат
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с 
	0,005-0,05 мг/л

	
	
	
	Воздухопроницаемость
	ГОСТ 12088-77

 ГОСТ ISO 9237- 2013 расш. С 
	дм3/м 2с  

 мм/с


Вид гибкости № 1, № 2, № 3, №4 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода, гибкость, касающаяся метода
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	Парфюмерно-косметические изделия:

Изделия декоративной косметики на жировой, эмульсионной основе (туалетное, хоз. мыло твердое, 

жидкая тушь для ресниц, подводка для глаз), порошкообразные (пудра, тень)

Жидкие косметические изделия (дезодоранты,  лосьоны, тоники средства для завивки и укладки волос и др.)

Шампуни и др. моющие 

гигиенические средства для ухода за волосами и кожей Средства для маникюра и педикюра (лаки, эмали, пасты, крема, бальзамы, жидкость для снятия лака, растворители)

Крема косметические и др. средства для ухода за кожей лица и тела (жировые, эмульсионные, на гелевой основе), масла, средства для загара, Средства для макияжа глаз, средства для нанесения на губы (тени, подводка, тушь, карандаш, помада, блеск, бальзам и др.)
	СанПиН 1.2.681-97

ТР ТС 009/2011

ГОСТ 31679-2012

ГОСТ 31649-2012

ГОСТ 31698-2013

 ГОСТ 31696-2012

ГОСТ 31460-2012
	Определение водородного показателя (рН)
	ГОСТ 29188.2 – 2014

(потенциометрический)
	от 0 -14 ед. рН




	
	
	
	Подготовка, минерализация проб 
	МУ 08-47/151 (ИВА)
	0,2-5,0 мг/кг




	
	
	
	Массовая  концентрация  кадмия
	МУ 08-47/151 (ИВА)
	0,2-5,0 мг/кг

	
	
	
	Массовая  концентрация  свинца
	МУ 08-47/151 (ИВА)
	0,2-5,0 мг/кг

	
	
	
	Массовая  концентрация мышьяк
	ГОСТ  32938-2014 (ИВА)
	 0,04-30,0 мг/кг

	
	
	
	Массовая  концентрация ртути
	ГОСТ  32936-2014(ИВА)


	0,002-1,0 мг/кг


	
	
	
	 Массовая  концентрация меди
	МУ 08-47/151 (ИВА)


	0,1-10,00 мг/кг


	
	
	
	Массовая  концентрация цинка
	МУ 08-47/151 (ИВА)
	2,0-200,0 мг/кг

	
	
	
	Определение токсичности
	ГОСТ 33506-2015(in vitro) 
	0 – 200 %

	26
	Посуда, тара, упаковочные

материалы, хозяйственные изделия из полимерных и других материалов


	ГН 2.3.3.972-00

ГОСТ Р ИСО 7086-1—2016

ГОСТ Р ИСО 7086-2—2016

ППКР №267 от 25.05.22

	Определение

формальдегида
	Инструкция №880-71(фотоколориметрия)
	0,1  - 1,0 мг/дм³

	
	
	
	Определение стойкости к горячей воде
	ГОСТ Р 50962-96 (визуальный)
	Наличие или отсуствие изменений

	
	
	
	Миграция красителя
	ГОСТ  Р 50962-96 (визуальный)
	Наличие или отсуствие следа

	
	
	
	Химическая стойкость


	 ГОСТ Р 50962-96 (визуальный)
	Наличие или отсуствие цвета

	
	
	
	Массовая  концентрация  цинка
	МУ 08-47/146« НПП «Томаналит» (ИВА) расш. с __________________
	0,002-2,0 мг/дм3


	
	
	
	Массовая  концентрация  свинца
	МУ 08-47/146« НПП «Томаналит» (ИВА) расш. с __________________
	0,0001-10,0 мг/дм3


Вид гибкости № 1, № 2, № 3, №4 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода, гибкость, касающаяся метода
	27


	Посуда хозяйственная стальная и чугунная эмалированная


	ГОСТ 24788-2018 

ГОСТ Р 51687-2021

ППКР №267 от 25.05.22

ТРТС 007-2011
	Определение формальдегида
	Инструкция №880-71 (фотоколориметрия)
	0,1  - 1,0 мг/дм³



	
	
	
	Определение стойкости к горячей воде
	ГОСТ Р 50962-96 (визуальный)
	Наличие или от-сутствие изменений

	
	
	
	Миграция красителя
	ГОСТ  Р 50962-96(визуальный)
	Наличие или отсуствие следа

	
	
	
	Химическая стойкость
	ГОСТ  Р 50962-96 (визуальный)
	Наличие или отсуствие цвета

	
	
	
	Коррозионностойкость
	ГОСТ ISO 8442-2-2013 расш. с __________________
	Налич/отс.кол-во, разм.углубл.

	28
	Посуда фарфоровая и фаянсовая
	ГОСТ 28390-89 

ГОСТ 28391-89 
ППКР №267 от 25.05.22
	Определение кислотостойкости
	ГОСТ 24970-88 (визуальный)

 ГОСТ 53547-2009(визуальный)


	наличие или отсутствие пятна

	29
	Посуда и декоративные изделия из стекла, стеклянная тара

Посуда стеклянная для пищи и напитков
	ГОСТ 30407-89 

ГОСТ 30407-2019

ГОСТ Р ИСО 7086-1—2016

ГОСТ Р ИСО 7086-2—2016

ППКР №267 от 25.05.22
	Определение кислотостойкости
	ГОСТ 24970-88(визуальный) 

ГОСТ 53547-2009(визуальный)


	наличие или отсутствие пятна

	30
	Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс
	ГОСТ Р 50962-96 

ППКР №267 от 25.05.22


	Определение стойкости к горячей воде  


	ГОСТ Р 50962-96(визуальный)
	Наличие или отсуствие изменений

	
	
	
	Миграция красителя
	ГОСТ Р 50962-96 (визуальный)
	Наличие или отсуствие следа

	
	
	
	Химическая стойкость
	ГОСТ Р 50962-96 (визуальный)
	Наличие или отсуствие цвета

	31
	Материалы лакокрасочные

Материалы лакокрасочные водно-дисперсионное


	ГОСТ30884-2003
КМС ГОСТ Р 52020:2010


	Определение массовой доли нелетучих веществ
	ГОСТ Р 52487-2022 (термогравиметрический)

ГОСТ 31939-2022

(термогравиметрический)
	0 – 100 %

	
	
	
	Определение рН
	ГОСТ Р 52020-2003
	от 0 -14 ед.рН


Вид гибкости № 1, № 2, № 3, №4 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода, гибкость, касающаяся метода
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	Биологические активные добавки к пище: БАД на основе преимущественно пищевых волокон, БАД на основе чистых субстанций, БАД на основе природных минералов, БАД на растительной основе, Мумие очищенное, БАД на основе рыбы, БАД на основе пробиотических микроорганизмов, БАД на основе одноклеточных водорослей и др. 


	ТР ТС 021/2011 


	Подготовка, минерализация проб 
	ГОСТ  33824-2016(ИВА)
	

	
	
	
	Массовая  концентрация  кадмия
	ГОСТ 33824-2016(ИВА)
М 04-64-2017(ААС) 
	0,003-50,0 мг/кг

0,01-1,0 мг/кг

	
	
	
	Массовая  концентрация  свинца
	 ГОСТ  33824-2016(ИВА)
М 04-64-2017(ААС)
	0,02-10,0 мг/кг

0,05-10,0 мг/кг

	
	
	
	Массовая  концентрация мышьяк
	МУ 08-47/242 (ИВА) 

М 04-64-2017(ААС)
	0,005-5,0 мг/кг

0,05-10 мг/кг

	
	
	
	Массовая  концентрация ртути
	ГОСТ Р 56931-2016 (ИВА) ГОСТ 34427-2018 (ААС)
	0,01- 50 мг/кг

0,0025 – 5,0 мг/кг

	
	
	
	Массовая  концентрация  меди
	ГОСТ  33824-2016(ИВА) расш. с __________________
	0,05- 30 мг/кг

	
	
	
	Массовая  концентрация  цинка
	ГОСТ  33824-2016(ИВА)
расш. С ______________
	0,5- 100 мг/кг

	
	
	
	Пестициды 

ГХЦГ  (альфа-, бета-,  гамма- изомеры)

ДДТ и его метаболиты   
	Сб. МУ (Опр. ХОП метод-ом ГХ)  под  авт. М.  Клис-енкоизд. «Здоровья» Киев, 1983 г. стр.  147, 172, 181  
	0,001-0,075 мг/кг

0,001-0,075 мг/кг 

	
	
	
	Нитраты 
	ГОСТ 29270-95 (ионометрия)
	24-9188 мг/кг

	
	
	
	Микотоксины:                            

Афлатоксин  М1
	ГОСТ 34049-2017 (ВЭЖХ) М 04-14-2005 (ВЭЖХ)     
	0,00002-0,0005 мг/кг

0,0002-0,005  мг/кг 

	
	
	
	Определение охратоксина А
	ГОСТ ISO 15141-1,2 -2011 (ВЭЖХ)  расш. С ________________  
М 04-42-2009 (ВЭЖХ)       

 расш. С ________________  
	0,4-1,2  мкг/кг

0,0025-1,0 мг/кг
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	Пищевые добавки, стабилизаторы, ароматизаторы, подластители  и др.
	ТР ТС 029/2012


	Подготовка, минерализация проб 
	ГОСТ  33824-2016(ИВА)
	

	
	
	
	Массовая  концентрация  кадмия
	ГОСТ 33824-2016(ИВА)
М 04-64-2017(ААС) 
	0,003-50,0 мг/кг

0,01-1,0 мг/кг

	
	
	
	Массовая  концентрация  свинца
	 ГОСТ  33824-2016(ИВА)
М 04-64-2017(ААС)
	0,02-10,0 мг/кг

0,05-10,0 мг/кг

	
	
	
	Массовая  концентрация мышьяк
	МУ 08-47/242 (ИВА) 

М 04-64-2017(ААС)
	0,005-5,0 мг/кг

0,05-10 мг/кг

	
	
	
	Массовая  концентрация ртути
	ГОСТ Р 56931-2016 (ИВА) ГОСТ 34427-2018 (ААС)
	0,01- 50 мг/кг

0,0025 – 5,0 мг/кг

	
	
	
	Массовая  концентрация  меди
	ГОСТ  33824-2016(ИВА) расш. с __________________
	0,05- 30 мг/кг

	
	
	
	Массовая  концентрация  цинка
	ГОСТ  33824-2016(ИВА)
расш. С ______________
	0,5- 100 мг/кг

	
	
	
	Определение бенз(а)пирена
	М 04-15-2009 (ВЭЖХ) расш. С ________________
	0,1-100нг

	
	
	
	Определение патулина
	ГОСТ 28038-2013 (ВЭЖХ)

М 04-57-2009 (ВЭЖХ)
	10×10-7 %,мг/кг

0,01-1,0мг/кг

	
	
	
	Микотоксины

Афлатоксин  В1
	ГОСТ  EN 15851-2013 (ВЭЖХ) расш. С _________     
М 04-32-2004 (ВЭЖХ) расш. С _______________
	0,07- 0,18 мкг/кг

0,0002-0,05 мг/кг

	
	
	
	Нитраты 
	ГОСТ 29270-95 (ионометрия)
	24-9188 мг/кг

	
	
	
	Определение охратоксина А
	ГОСТ ISO 15141-1,2 -2011 (ВЭЖХ)  расш. С ________________  
М 04-42-2009 (ВЭЖХ)       

 расш. С ________________  
	0,4-1,2  мкг/кг

0,0025-1,0 мг/кг


Вид гибкости № 1, № 2, № 3, №4 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода, гибкость, касающаяся метода
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	Средства гигиены полости рта

Зубные пасты, средства для полоскания, щетки, нитки. Эликсиры, бальзамы, и прочие
	СанПиН 1.2.676-97

ТР ТС 009/2011
	Определение водородного показателя (рН)
	ГОСТ 29188.2 – 2014

(потенциометрический)
	от 0 -14 ед. рН.

	
	
	
	Сумма тяжелых металлов
	ГОСТ 7983-99

(фотоколориметрический) 
	0,0001 - 0,004%

	
	
	
	Определение токсичности
	ГОСТ 33506-2015(in vitro) 
	0 – 200 %
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	Упаковка бумажная, картонная, металлическая, полимерная, стеклянная, деревянная, из комбинированных, материалов, из текстильных материалов, керамическая
	ТР ТС 005/2011 
	Массовая  концентрация  цинка
	МУ 08-47/146« НПП «Томаналит» (ИВА) 
	0,002-2,0 мг/дм3


	
	
	
	Массовая  концентрация  кадмия
	МУ 08-47/146« НПП «Томаналит»(ИВА) 
	0,0001-1,0 мг/дм3


	
	
	
	Массовая  концентрация  свинца
	МУ 08-47/146« НПП «Томаналит»(ИВА)) 
	0,0001-10,0 мг/дм3

	
	
	
	Массовая  концентрация  меди


	МУ 08-47/146« НПП «Томаналит» (ИВА) 
	0,001-2,0 мг/дм3


	
	
	
	Массовая  концентрация  мышьяка
	МУ 08-47/146« НПП «Томаналит»(ИВА) 
	0,01-0,1 мг/дм3

	
	
	
	Коррозиостойкость
	ГОСТ ISO 8442-2-2013 

расш. с __________________
	Налич/отс.кол-во, разм.углубл.

	
	
	
	Формальдегид
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	50 (0,05 мг/л)-800 (2,0 мг/л)

	
	
	
	Диметилтерефталат
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,5-5,0 мг/л

	
	
	
	Ацетальдегид
	МУК 4.1.646-4.1.660-96(ГХ)  расш. с __________________
	0,1-0,6 мг/л

	
	
	
	Капролактам
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,5-3,0 мг/л

	
	
	
	Гексаметилендиамин
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,005-0,05 мг/л

	
	
	
	Акрилонитрил
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,5-5,0 мг/л

	
	
	
	Ацетон
	МУК 4.1.646-4.1.660-96(ГХ)  расш. с __________________
	0,5-6,0 мг/л

	
	
	
	Бензол
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,005-0,05 мг/л

	
	
	
	Толуол
	МУК 4.1.646-4.1.660-96(ГХ)  расш. с __________________
	0,2-2,0 мг/л

	
	
	
	Диоктилфталат
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,5-6,0 мг/л

	
	
	
	Дибутилфталат
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,001-0,01 мг/л

	
	
	
	Винилхлорид
	МУК 4.1.646-4.1.660-96(ГХ)  расш. с __________________
	0,005-0,05 мг/л

	
	
	
	Винилацетат
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,1-0,8 мг/л

	
	
	
	Этиленгликоль
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,5-5,0 мг/л

	
	
	
	Спирт метиловый
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	1,0-6,0 мг/л

	
	
	
	Метилакрилат
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,005-0,05 мг/л

	
	
	
	Метилметакрилат
	МУК 4.1.646-4.1.660-96(ГХ)  расш. с __________________
	0,005-0,05 мг/л

	
	
	
	Стирол
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,001-0,01 мг/л

	
	
	
	Ксилолы (смесь изомеров)
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,1-1,0 мг/л

	
	
	
	Спирт бутиловый
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,05-0,5 мг/л

	
	
	
	Фенол
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с 
	0,001-0,03 мг/л
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	Игрушки детские:

игрушки пластмассовые, 

 из ткани, меха, нетканых материалов (мягко-набивные)  металлические,  из ПВХ-пленки, пластизолевые, резиновые, деревянные, канцтовары и др.
	ТР ТС 008/2011


	Требования к конструкции

Стойкость покрытия: к действию слюны, пота и влажной обработке
	ГОСТ Р 53906-2010 (визуальный)
	от 1 до 5 баллов

	
	
	
	Определение  эмиссии формальдегида в воздушную среду
	ГОСТ 30255-2014 (фотоколориметрия)
МУК 4.1.646-4.1.660-96 расш. с 
	0,003-3,0 мг/м3

	
	
	
	Устойчивость окраски
	ГОСТ 9733.27-83(визуальный)
	Наличие измен.

	
	
	
	Диметилтерефталат
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,5-5,0 мг/л

	
	
	
	Ацетальдегид
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,1-0,6 мг/л

	
	
	
	Акрилонитрил
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,5-5,0 мг/л

	
	
	
	Ацетон
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,5-6,0 мг/л

	
	
	
	Бензол
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,005-0,05 мг/л

	
	
	
	Толуол
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,2-2,0 мг/л

	
	
	
	Диоктилфталат
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,5-6,0 мг/л

	
	
	
	Дибутилфталат
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,001-0,01 мг/л

	
	
	
	Винилацетат
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,1-0,8 мг/л

	
	
	
	Этиленгликоль
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,5-5,0 мг/л

	
	
	
	Спирт метиловый
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	1,0-6,0 мг/л

	
	
	
	Метилметакрилат
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,005-0,05 мг/л

	
	
	
	Ксилолы (смесь изомеров)
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,1-1,0 мг/л

	
	
	
	Спирт бутиловый
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,05-0,5 мг/л

	
	
	
	Стирол
	Инстр. № 880-71 (фотоколориметрия) 
	0,0075-0,2 мг/дм³

	
	
	
	
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,001-0,01 мг/л

	
	
	
	Фенол
	ГОСТ 30255-2014 (фотоколориметрия) 
	0,003-4,0 мг/м3

	
	
	
	
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,001-0,03 мг/л

	
	
	
	Уровень звука
	ГОСТ Р 53906-2010 (инструментальный)
	0-140дБ

	
	
	
	Определение токсичности
	МУ 1.1.037-95 (in vitro) 
	0 – 200 %
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	Мебель из полимерных и из древесных материалов

Материалы для изготовления мебели


	ТР ТС 025/2012

ГОСТ 19917-2014

ГОСТ 23190-73


	Формальдегид


	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	50-800мг/кг

0,05-2,0мг/л

	
	
	
	
	ГОСТ 30255-2014 (фотоколориметрия) 
	0,003-3,0 мг/м3

	
	
	
	Напряженность электростатического поля
	ГОСТ 30877-2003

(инструментальный)
	от 0,3 до 2500 кВт/м

	
	
	
	Аммиак
	ГОСТ 30255-2014 (фотоколориметрия)  
	0,04-6,0 мг/м3

	
	
	
	Хлористый водород
	РД 52.04.793-2014 (фотоколориметрический)
	0,04-2,0 мг/м3

	
	
	
	Фенол
	ГОСТ 30255-2014 (фотоколориметрия) 
	0,003-4,0 мг/м3

	
	
	
	
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ)  расш. с 
___________________________
	0,001-0,03 мг/л

	
	
	
	Капролактам
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,5-3,0 мг/л

	
	
	
	Гексаметилендиамин
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ)
 расш. с __________________
	0,005-0,05 мг/л

	
	
	
	Акрилонитрил
	МУК 4.1.646-4.1.660-96(ГХ)  расш. с __________________
	0,5-5,0 мг/л

	
	
	
	Диметилформамид
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	3,0-30 мг/л

	
	
	
	Толуол
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,2-2,0 мг/л

	
	
	
	Диоктилфталат
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,5-6,0 мг/л

	
	
	
	Дибутилфталат
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,001-0,01 мг/л

	
	
	
	Винилацетат
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,1-0,8 мг/л

	
	
	
	Этиленгликоль
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,5-5,0 мг/л

	
	
	
	Спирт метиловый
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	1,0-6,0 мг/л

	
	
	
	Метилметакрилат
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,005-0,05 мг/л

	
	
	
	Стирол
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 (ГХ) расш. с __________________
	0,001-0,01 мг/л

	
	
	
	Ксилолы (смесь изомеров)
	МУК 4.1.646-4.1.660-96(ГХ)  расш. с __________________
	0,1-1,0 мг/л

	
	
	
	Спирт бутиловый
	МУК 4.1.646-4.1.660-96 расш. с __________________
	0,05-0,5 мг/л


Вид гибкости № 1, № 2, № 3, №4 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода, гибкость, касающаяся метода
                  Главный врач Кадамжайского районного ЦПЗиГСЭН                                                                                               Заведующий СГЛ 
                 М.П. __________________А. Балтабаев







          ________________ М. Исирайилов

                                                     (подпись)












                   (подпись)

