УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

_________________________________

подпись                  расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK_________________

«_______»_______________20____г

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению контроля _нефти и нефтепродуктов_

деятельность

испытательная лаборатория ЗАО « Кыргыз Петролеум Компани»

наименование Органа контроля и организации заявителя

Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020  тип В

Схема/ы контроля/инспекции* по объему, где это уместно

| №№ п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка области и диапазона контроля/ инспекции) | Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля | Определяемые характеристики, где уместно | Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция | Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Метод контроля/ инспекции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сырье на переработку для нефтеперерабатывающих предприятий ( нефть, газоконденсат, газойль, печное топливо, пиролизное масло , пиролизный дистиллят и др.) | Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий ГОСТ 9965-76 ГОСТ Р 51858-2020 и.др | Входной контроль сырья | ГОСТ Р 51858-2020 раздел технические характеристики ГОСТ 9965-76 раздел технические характеристики |  |
| Приложение к аттестату аккредитации № KG 417/КЦА.ОК._____________ от «_____»_________________20___г «Переутверждена от ______________» |  |  |  |  |  |
| 2 | Нефтепродукты | ТР ТС 013/2011 Прямогонный бензин КМС 1057:2006 ГОСТ Р 51105-97 Топливо дизельное ГОСТ 305-82 ГОСТ 305-2013 Мазут ГОСТ 10585-2013 | Технологический контроль в технологическом процессе | КМС 1057:2006 раздел технические характеристики ГОСТ Р 51105-97 раздел технические характеристики ГОСТ 305-82/ ГОСТ 305-2013 раздел технические характеристики ГОСТ 10585-2013 раздел технические характеристики |  |
| 3 | Нефтепродукты (готовой продукции) | ТР ТС 013/2011 Прямогонный бензин КМС 1057:2006 Автомобильный бензин КМС 1051:2006 ГОСТ 32513-2013 ГОСТ Р 51105-97 ГОСТ Р 51313-99 ГОСТ 2084-77 Топливо дизельное ГОСТ 305-82 ГОСТ 305-2013 Мазут ГОСТ 10585-2013 | Контроль готовой продукции | КМС 1057:2006 раздел технические характеристики КМС 1051:2006 раздел технические характеристики ГОСТ 32513-2013 раздел технические характеристики ГОСТ 305-82 раздел технические характеристики ГОСТ 305-2013 раздел технические характеристики ГОСТ 10585-2013 раздел технические характеристики ГОСТ Р 51105-97 раздел технические характеристики. ГОСТ Р 51313-99 раздел технические характеристики ГОСТ 2084-77 раздел технические характеристики |  |

Конец области аккредитации