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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению контроля неразрушающими методами  
                                            Лаборатория неразрушающего контроля в качестве органа контроля ОсОО «АБ Строй Групп»
наименование Органа контроля и организации заявителя 

Тип органа контроля по ISO/IEC 17020 «С»
Схема/ы контроля/инспекции* по качеству 
	    №№

     п/п
	Наименование объектов контроля (расшифровка классификации области  и диапазона контроля/ инспекции)
	Контролируемые элементы, условное обозначение сварного соединения
	Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля/инспекции 
	Вид/метод контроля/инспекции  
	Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция
	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	
	
	
	
	Определяемые характеристики
	Обозначение технологической карты, где уместно  
	

	    1
	                              2
	                     3
	                             4
	               5
	                     6
	       7

	1
	Стержневая металлическая арматура железобетонных конструкций.
	Сварные соединения на стальной скобе накладке
	ГОСТ 14098-14

ГОСТ 23858- 2019

ГОСТ 34227- 2017
	Визуальный измерительный контроль


	КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022
РД 03-606-03

СТО 9701105632-003-2021
ТК ВИК
	Толщина металла 20мм-40мм

	
	
	
	
	Ультразвуковая дефектоскопия
	КМС ГОСТ Р 55724:2021
ТК УЗК
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	    1
	                              2
	                     3
	                             4
	               5
	                     6
	       7

	2
	Стальные строительные конструкции зданий и сооружений различного назначения
	Сварные соединения

металла
	ГОСТ 23118-2019
	Визуальный измерительный контроль


	КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022
РД 03-606-03

СТО 9701105632-003-2021

ТК ВИК
	Толщина металла 3.0мм-200мм

	
	
	
	
	Ультразвуковая дефектоскопия
	КМС ГОСТ Р 55724:2021
ТК УЗК
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Начальник ЛНК «АБ Строй Групп» 


наименование организации







      
наименование Органа контроля

М.П.____________      Асаналиев А.А.
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