УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

____________

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

KG 417/ КЦА ИЛ. 045 от «17» февраля 2022г.

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Санитарно-гигиеническая лаборатория АРЦПЗ и ГСЭН

наименование испытательной Лаборатории и организации заявителя

| №№ п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Пищевые продукты. |  |  |  |  |  |
| Мясо и мясные продукты; колбасные изделия |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 1.1.2. | Колбасы полукопченные, варенно-копченная, варенная Колбаса Ливерная Изделия колбасные вареные. | ТР ТС 021/2011 “О безопасности пищевой продукции” ТР ТС 034/2013“О мясо и мясной продукции” ГОСТ Р 53588-2009 ГОСТ Р 52196-2011 ГОСТ 34162-2017 | Массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 8558.1. –2015 М-8 (фотоколориметрия) | От 0,00002 до 0,012 включительно % |
|  |  |  | Массовая доля влаги | ГОСТ Р 51479-1999 М (гравиметрия) | от 1,0 до 85,0% |
|  |  |  | Содержание хлористого натрия. | ГОСТ 9957-2015 М-7 (титриметрия) | от 0,1 до 7,0% |
| Вид гибкости №1, №4 касающаяся матрицы/пробы и метода |  |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

KG 417/ КЦА ИЛ. 045 от «17» февраля 2022г.

Переутвержден от

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Молоко, молочные продукты |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Молоко коровье | ТР ТС 033/2013“О безопастности молока и молочной продукции” ТР ТС 021/2011“О безопастности пищевой продукции” ГОСТ 31450-2013 ГОСТ 31702-2013 ГОСТ 31454-2012 ГОСТ 31702-2013 ГОСТ31981-2013 ГОСТ ТУ 32260-2013 (42-48) ГОСТ Р 52686-2006 КМС 285: 2008(изм3) ГОСТ 3622-86 | Кислотность | ГОСТ Р 54669-2011 М-7 (титриметрия) | от 0,1 до 500Т |
|  |  |  | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 М-2 (кислотный метод) | от 0,1 до 7% |
|  |  |  | Определение пастеризации | ГОСТ 3623- 2015 М-6.2 (качественная реакция) | Качественно / Не качественно |
| 1.2.2 | Масло сливочное |  | Кислотность | ГОСТ Р 54669-2011 М-7 (титриметрия) | от 0,1 до 500Т |
|  |  |  | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 М-2.2.4 (кислотный метод) | от 0,1 до 90% |
|  |  |  | Массовая доля влаги | ГОСТ 54668-2011 М-67(гравиметрия) | от 0,0001 до 70% |
| 1.2.3 | Сметана |  | Кислотность | ГОСТ Р 54669-2011 М-7 (титриметрия) | от 60 до 1000Т |
|  |  |  | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 М-2 (кислотный метод) | от 0,1 до 90% |
| 1.2.4 | Сыры |  | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 М-2.2.3 (кислотный метод) | от 0,1 до 90% |
|  |  |  | Массовая доля влаги | ГОСТ 3626-73 М-2.(гравиметрия) | от 0,5до 99% |
| 1.2.5 | Мороженое |  | Кислотность | ГОСТ Р 54669-2011 М-7 (титриметрия) | от 2,0 до 1300Т |
|  |  |  | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 М-2 (кислотный метод) | от 0,1 до 20% |
|  |  |  | Массовая доля влаги | ГОСТ Р 54668-2011 М-7 (гравиметрия) | от 0,5 до 99% |
| 1.2.6 | Курут |  | Определение хлористого натрия | ГОСТ 3627-81 М-4 (титриметрия) | от 0,1 до 7% |
| Вид гибкости №4, касающаяся метода |  |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

KG 417/ КЦА ИЛ. 045 от «17» февраля 2022г.

Переутвержден от

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масложировая продукция |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Майонез | ТР ТС 021/2011“О безопасности пищевой продукции” ТР ТС 024/2011 На масложировую продукцию ГОСТ 31761-2012 | Массовая доля жира | ГОСТ 31762-.2012 М-4.8. (кислотный метод) | от 5 до 80% |  |
|  |  |  | Кислотность | ГОСТ 31762-.2012 М-13 (титриметрия) | от 0,05до 100 °Т |  |
|  |  |  | Массовая доля влаги | ГОСТ 31762-2012 М-3 (гравиметрия) | от1,0 до 95,0% |  |
| 1.4.1 | Масла растительные |  | Кислотное число | ГОСТ 31933-.2012 М-7 (титриметрия) | от 0,2 до 30 мг КОН/г |  |
|  |  |  | Массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 11812-66 М-В (гравиметрия) | от 0,05 до 0,30% |  |
| Вид гибкости №4, касающаяся метода |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Мука, макаронные изделия |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Мука пшеничная, в.т.ч ржаная, пшенная мука обогащенная. | ТР ТС 021/2011“О безопастности пищевой продукции” ГОСТ 26574-2017 ТР ТС 021/2011 “О безопастности пищевой продукции” ГОСТ 31743-2012 | Влажность | ГОСТ 9404-88 М-4 (гравиметрия) | от 0,0001 до 90% |  |
|  |  |  | Зараженность вредителями | ГОСТ 27559-87 М-3 (просеиванием на сите) | Обнаружено/ не обнаружено |  |
| 1.5.2 | Макаронные изделия |  | Влажность | ГОСТ 31964-2012 М-7.3.2 (гравиметрия) | от 0,0001 до 90% |  |
|  |  |  | Кислотность | ГОСТ 31964-2012 М-7.4.2 (титриметрия) | от 0,1 до 20градус |  |
| Вид гибкости №1, №4 касающаяся матрицы/пробы и метода |  |  |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

KG 417/ КЦА ИЛ. 045 от «17» февраля 2022г.

Переутвержден от

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. Хлеб, хлебобулочные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Хлеб из пшенич ной муки(высший, 1-,2-сорта) | ТР ТС 021/2011“О безопасности пищевой продукции” ГОСТ 31805-2018 | Влажность | ГОСТ 21094-75 М-4 (гравиметрия) | от 0,0001 до 90% |  |
|  |  |  | Кислотность мякиша | ГОСТ 5670-96 М-5 (титриметрия) | от 0,1 до 20градус |  |
| 1.6.2 | Изделия хлебобулочные сдобные |  | Влажность | ГОСТ 21094-75 М-4 (весовой метод) | от 0,0001 до 90% |  |
|  |  |  | Кислотность | ГОСТ 5670-96 М-5 (титриметрия) | от 0,1 до 20градус |  |
| Вид гибкости №1, №4 касающаяся матрицы/пробы и метода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Кондитерские изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Мучные кондитерские изделия | ТР ТС 021/2011“О безопасности пищевой продукции” | Щелочность | ГОСТ 5898-87 М-4 (титриметрия) | от 0,01 до 5,0 градус |  |
|  |  |  | Влажность | ГОСТ 5900-2014 М-7 (гравиметрия) | от 0,0001 до 90% |  |
| Вид гибкости №1, №4 касающаяся матрицы/пробы и метода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Мед натуральный |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Мед натуральный | ТР ТС 021/2011“О безопастности пищевой продукции” ГОСТ 19792-2017 | Массовая доля воды | ГОСТ 31774-2012 М-1 (Рефрактометрия) | от 13,0 до 25 W,% |  |
|  |  |  | Содержание гидроксиметилфурфураля | ГОСТ 31768-2012 М-3.4 (качественная реакция) | Отрицательная реакция Х >25мг/кг Положительная реакция Х< 25мг/кг |  |
| Вид гибкости №4, касающаяся метода |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8. Пищевая йодированная соль. |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Пищевая йодированная соль. | ТР ТС 021/2011“О безопасности пищевой продукции” ТР ТС 029/2012 Требования безопасности пищевых добавок, ароматизато ров и технологических вспомогательных средств | Массовая доля влаги | ГОСТ 13685-84 М-2 .2 (весовой метод) | от 0,0001 до 10% |  |
|  |  |  | Массовая доля йода | ГОСТ Р 51575-2000 М-4.2 (титриметрия) | 20,0-60,0 мкг/г. |  |
| Вид гибкости №4, касающаяся метода |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Напитки |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Напитки безалкогольные | ТР ТС 021/2011“О безопасности пищевой продукции”КМС895:2009 | Кислотность | ГОСТ 6687.4-86 М-5 (титриметрия) | от 1,0 до 20 см3 |  |
|  |  |  | Сухие вещества | ГОСТ 6687.2-90 М-4 (Рефрактомет. метод) | от 0 до 16% |  |
| 1.10.2 | Национальные напитки (бозо, максым и жарма, кисломол очные напитки, кумыс). | ТР ТС 021/2011“О безопасности пищевой продукции” | Кислотность | ГОСТ 6687.4-86 М-5 (титриметрия) ГОСТ Р 54669-2011 М-7 (титриметрия) | от 1,0 до 20 см3 от 60 до 1300Т |  |
| Вид гибкости №1, №4 касающаяся матрицы/пробы и метода |  |  |  |  |  |  |

KG 417/ КЦА ИЛ. 045 от «17» февраля 2022г.

Переутвержден от

Приложение к аттестату аккредитации

KG 417/ КЦА ИЛ. 045 от «17» февраля 2022г.

Переутвержден от

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10.3 | Пиво | ТР ТС 021/2011“О безопасности пищевой продукции” ГОСТ Р 51174-2009 | Кислотность | ГОСТ 12788-87 М-1 (титриметрия) | 1,3-6,0 см3 |
| Вид гибкости №4, касающаяся метода |  |  |  |  |  |
| 1.10.4 | Алкогольные напитки Вина | ТР ТС 021/2011“О безопасности пищевой продукции” | Объемная доля этилового спирта | ГОСТ 32095-2013 М-7 (отгонный аппарат) | 10% до 20% |
|  |  |  | Массовая концентрация титруемых кислот | ГОСТ 32114-2013 М-4 (титриметрия) | от 4 до 8 г/дм3 |
| Вид гибкости №1, №4 касающаяся матрицы/пробы и метода |  |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

KG 417/ КЦА ИЛ. 045 от «17» февраля 2022г.

Переутвержден от

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Объекты окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Вода питьевая. | Закон КР ТР КР №34 от 30.05.2011 г. (статья 3. п.1 централизованное, нецентрализованное, автономное, системы водоснабжения на транспорте, общие и внутридомовые распределительные системы) ГОСТ 2761-84 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ ISО 10523-2017 п.9.3 (рН метрия) | от 2 до 12 рН ±0,01 рН |  |
|  |  |  |  | Мутность | ГОСТ 3351-74 М-5 (фотоколориметрия) | от 0,01 до 10 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  | Аммиак | ГОСТ 33045-2014 М-А (фотоколориметрия) | от 0,1 до 300мг/дм3 вкл. |  |
|  |  |  |  | Нитриты | ГОСТ 33045-2014 М-Б (фотоколориметрия) | от 0,003 до 30 мг/дм3 вкл |  |
|  |  |  |  | Общая жесткость | ГОСТ 31954-2012 М-А (комплексонометрический метод) | от 0,1 до 140 Ж |  |
|  |  |  |  | Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 М-1 (весовой метод) | от 1,6 до 2000 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  | Хлориды | ГОСТ 4245-72 М-2 (титриметрия) | от 10 до 700 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  | Сульфаты | ГОСТ 31940-2012 М-3 (фотоколориметрия ) | от 2,0 до 50,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 М-Д (фотоколориметрия) | от 0 °С до 50 °С. от 0,1 до 200мг/дм3 |  |
|  |  |  |  | Общее железо | ГОСТ 4011-72 М-2 (фотоколориметрия) | от 0,01 до 4,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  | Фтор | ГОСТ 4386-89 М-А (фотоколориметрия) | от 0,05 до 2,5мг/ дм 3 |  |
|  |  |  |  | Хром 6 валентный | ГОСТ 31956- 2012 М-А (фотоколориметрия) | от 0,025 свыше 0,1мг/ дм 3 |  |
| Вид гибкости №1, №4 касающаяся матрицы/пробы и метода |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

KG 417/ КЦА ИЛ. 045 от «17» февраля 2022г.

Переутвержден от

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Упакованные питьевые воды, включая природную минеральную воду | ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» | Ионы кальция | ГОСТ 23268.5-78 М-2 (титриметрия) | 1,0 до 260 мг/дм3 |
|  |  |  | Ионы магния | ГОСТ 23268.5-78 М-3 (титриметрия) | 1,0 до 100 мг/дм3 |
|  |  |  | Гидрокарбонат-ион | ГОСТ 23268.3-78 М-2а(титриметрия) | 5,0 до 600 мг/дм3 |
|  |  |  | Хлорид –ион | ГОСТ 23268.17-78 М-2 (титриметрия) | 1,0 до 700,0 мг/дм3 |
| Вид гибкости №1, №4 касающаяся матрицы/пробы и метода |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Дезинфицирующие средства | ГОСТ 11086-76 | Массовая доля активного хлора | ГОСТ 25263-82 М-4.3(титриметрия) ГОСТ 1692-85 М-4.3(титриметрия) | от 0,2 до 75 % от 0,2 до 45% |
| Вид гибкости №1, №4 касающаяся матрицы/пробы и метода |  |  |  |  |  |