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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
органа контроля по проведению контроля _нефти и нефтепродуктов_                                                                                                                                    
                                                                                            деятельность
                                                                        испытательная лаборатория ЗАО « Кыргыз Петролеум Компани»
наименование Органа контроля и организации заявителя 
Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020  тип В
                                                       Схема/ы контроля/инспекции* по объему, где это уместно                                                    
	    №№
     п/п
	Наименование объектов контроля (расшифровка области  и диапазона контроля/ инспекции)
	Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля 
	Определяемые характеристики, где уместно
	Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция
	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	
	
	
	
	Метод контроля/
инспекции   
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	 Сырье на переработку для нефтеперерабатывающих предприятий
( нефть, газоконденсат, газойль, печное топливо, пиролизное масло , пиролизный дистиллят и др.)
	Нефть  для  нефтеперерабатывающих предприятий
ГОСТ 9965-76
ГОСТ Р 51858-2020
и.др
	Входной контроль сырья
	ГОСТ Р 51858-2020 раздел  технические характеристики
ГОСТ  9965-76  раздел технические характеристики
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	2
	 Нефтепродукты

	 ТР ТС 013/2011
Прямогонный бензин КМС 1057:2006
ГОСТ Р 51105-97
Топливо дизельное
ГОСТ 305-82 
ГОСТ 305-2013
Мазут 
ГОСТ 10585-2013
	Технологический контроль в технологическом процессе
	КМС 1057:2006  раздел технические характеристики
ГОСТ Р 51105-97 раздел технические характеристики
ГОСТ 305-82/ ГОСТ 305-2013  раздел технические характеристики
ГОСТ 10585-2013  раздел технические характеристики

	





	3
	 Нефтепродукты  (готовой продукции)



	ТР ТС 013/2011
Прямогонный бензин КМС 1057:2006
Автомобильный бензин КМС 1051:2006
ГОСТ 32513-2013
ГОСТ Р 51105-97
ГОСТ Р 51313-99
ГОСТ 2084-77
Топливо дизельное
ГОСТ 305-82 
ГОСТ 305-2013
Мазут 
ГОСТ 10585-2013

	Контроль готовой продукции 
	КМС 1057:2006 раздел технические характеристики
КМС 1051:2006 раздел технические характеристики
ГОСТ 32513-2013 раздел технические характеристики
ГОСТ 305-82 раздел технические характеристики
ГОСТ 305-2013 раздел технические характеристики
ГОСТ 10585-2013 раздел технические характеристики
ГОСТ Р 51105-97 раздел технические характеристики.
ГОСТ Р 51313-99 раздел технические характеристики
ГОСТ 2084-77 раздел технические характеристики 
	






Конец области аккредитации
 Президент  ЗАО « Кыргыз Петролеум Компани»                                                       Начальник Испытательной лаборатории
                      						                                                 
М.П.          ____________                 С.С. Ташбаев					              ______________     Ч.Т. Чырмашева

                                                                                                                                                 Проверено: технический эксперт:    ___________  Исмаилова Г.У.

	Издание		№ издания
	2
	Дата введения
	                         01.01.2025
	стр. 2 из 2




image1.jpeg




