УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА ______      Ахмеджанова А.Т.

подпись     расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.ИЛ ____________________

от «_______»___________________20___г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Строительной лаборатории ОсОО «Производственное предприятие «Нарын»

наименование испытательной Лаборатории и/или организации заявителя

| №№ п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/методик испытаний и отбора образцов* |  | Диапазон измерений, ед. измерений** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| Основная территория строительной лаборатории |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бетоны: Бетоны тяжелые и мелкозернистые Бетоны легкие | ГОСТ 25192-2012 ГОСТ 26633-2015 ГОСТ 25820-2021 | Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов, твердение, хранение и транспортирование образцов | ГОСТ 10180-2012 п.4.2; 4.3;5; 6 |  | - |  |
|  |  |  | Определение прочности на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |  | В7,5 - В45 |  |
|  |  |  | Испытание на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012 п.7.3 |  | от 0,8 до 8 МПа |  |
| Приложение к аттестату аккредитации |  |
| № KG417/КЦА.ИЛ_______________________ _ |  |

от «_____»_________________20___г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бетоны: Бетоны тяжелые и мелкозернистые Бетоны легкие |  | Метод определения истинной плотности | ГОСТ 12730.1-2020 п.6 | от 1,00 г/см3 до 3,50 г/см3 |
|  |  |  | Средняя плотность | ГОСТ 12730.1-2020 п.7 | от 1500кг/м3 до 2500кг/м3 |
|  |  |  | Определение влажности | ГОСТ 12730.2-2020 | 0 ÷ 100 % |
|  |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 12730.3-2020 | 0 ÷ 20 % |
|  |  |  | Пористость | ГОСТ 12730.4-2020 | 0÷40% |
|  |  |  | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-2018 | W2 – W20 / 0,0 – 2,0 МПа |
|  |  |  | Определение морозостойкости | ГОСТ 10060-2012 (первый метод- п.5.1); (второй метод-п. 6.1) | F 25 - F1000 |
|  |  |  | Истираемость | ГОСТ 13087-2018 | G1 – G3 / 0,0 - 0,9 г/см2 |
|  |  |  | Методы определения прочности по образцам, отобранных из конструкции | ГОСТ 28570-2019, ГОСТ 10180-2012 | от 3,5 до 100 МПа |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.ИЛ_______________________ _

от «_____»_________________20___г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | 1.Щебень и гравий из горных пород для строительства автомобильных дорог 2.Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 1.ГОСТ 32703-2014 2.ГОСТ 8267-93 | Определение гранулометрического (зернового) состава | ГОСТ 33029-2014 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 21153.0-75 | 0,063÷90,0 мм 5 (3) ÷ 120 мм |
|  |  |  | Отбор образцов | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ Р 58407.2-2020 | 40 кг |
|  |  |  | Определение насыпная плотности и пустотности | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1; 4.17.3 | 1300-1650 кг/м3 0 ÷ 60 % |
|  |  |  | Определение средней плотности и пористости | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16 | 2,400-2,700 г/см3 |
|  |  |  | Определение истиной плотности | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15 | 2,500-2,800 г/см3 |
|  |  |  | Определение дробленных зерен в щебне из гравия | ГОСТ 33051-2014 ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 | от 0 до 100 % |
|  |  |  | Определение водопоглощения | ГОСТ 8269.0-97 п.4.18 | 0,5-2,0 % |
|  |  |  | Определение содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 33055-2014 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 | 1,0-3,0)% |
|  |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 | 0,25-0,5% |
|  |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 | 0,0-50,0% |
|  |  |  | Содержание зерен слабых | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 | 5 – 15 % |
|  |  |  | Определение дробимости | ГОСТ 33030-2014 ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 | Марка по дробимости: М 200 до М 1400 |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.ИЛ_______________________

от«_____»______________20___г

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Щебень и гравий из горных пород для строительства автомобильных дорог 2.Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ |  |  | Определение влажности | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  | 0,5-5,0 % |
|  |  |  |  | Прочность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.20 |  | М400-М1400 |
|  |  |  |  | Определение морозостойкости | ГОСТ 33109-2014 ГОСТ 8269.0-97 п.4.12.2 |  | F15-F400 |
| 4. | Смеси щебеночно-гравийно-песчаная, песчано-гравийная | ГОСТ 8267-93 ГОСТ 25607-2009 ГОСТ 23735-2014 | Определение зернового состава |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8735-88 п.3 | 0,16 мм ÷ 150,0мм |  |
|  |  |  | Определение дробимости |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 | 0,5….100% |  |
|  |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 | 0,0÷50,0 % |  |
|  |  |  | Определение истиной плотности |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15 | 2,400÷2,700 г/см3 |  |
|  |  |  | Ускоренное определение морозостойкости |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12.2 | F15 - F400 |  |
|  |  |  | Определение дробленных зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 | от 0 до 100% |  |
|  |  |  | Определение насыпной плотности |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 | 1,4 - 1,8 кг/м3 |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.ИЛ_______________________ _

от«_____»______________20___г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Цемент | ГОСТ 31108-2020 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 30515-2013 | Отбор проб | ГОСТ 30515-2013 | от 1 – 5кг |
|  |  |  | Тонкость помола | ГОСТ 30744-2001 п.5.1 | Остаток на сите 008 0-15 % |
|  |  |  | Прочность на сжатие и изгиб | ГОСТ 30744-2001 п.8 | 3,4-6,4 МПа (изгиб) 21,5-62,5 МПа (сжатие) |
|  |  |  | Нормальная густота цементного теста | ГОСТ 30744-2001 п.6.2.1 | 24 ÷ 30 % |
|  |  |  | Равномерность изменения объема | ГОСТ 30744-2001 п.7 | 0 ÷ 10 мм. |
|  |  |  | Сроки схватывания | ГОСТ 30744-2001 п.6.2.2; 6.2.3 | 45 мин - 10 час |
|  |  |  | Водоотделение | ГОСТ 310.6-2020 ГОСТ 25328-82 п.3.4 | 0 - 30 % |
|  |  |  | Плотность цементного теста | ГОСТ 34532-2019 п.3.3 | 1,4 ÷ 2,3 г/см3 |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.ИЛ_______________________ _

от«_____»______________20___г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Песок дробленный для строительства автомобильных дорог Песок для строительных работ | ГОСТ 32730-2014 ГОСТ 8736-2014 | Отбор проб | ГОСТ 8735-88 ГОСТ 32728-2014 ГОСТ Р 58407.1-2020 | от 3-15 кг |
|  |  |  | Определение зернового состава и модуля крупности | ГОСТ 32727-2014 ГОСТ 8735-88, п.3 | 1,8 ÷ св.3,8 от 0,7 до 3,5 |
|  |  |  | Определение остаток на сите 0,63 | ГОСТ 8735-88, п.3 | 0 - 75% |
|  |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8735-88 п.4 | 0,25 – 1 % |
|  |  |  | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 32725-2014 ГОСТ 8735-88 п.5.3 | от 0 до 10% 2 - 10% |
|  |  |  | Истинная плотность | ГОСТ 8735-88 п.8 | 1 ÷ 3,5 г/см3 |
|  |  |  | Определение насыпной плотности и пустотности | ГОСТ 8735-88, п.9.1 | 1100 - 1650 кг/м3 0÷60% |
|  |  |  | Определение влажности | ГОСТ 8735-88, п.10 | 1,5 - 10% |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.ИЛ_______________________ _

от«_____»______________20___г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог Смеси песчано-гравийные для строительных работ | ГОСТ 25607-2009 ГОСТ 23735-2014 | Отбор образцов | ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ 25607-2009 | От 0,05 до 120 мм |
|  |  |  | Определение зернового состава смесей | ГОСТ 8269.0-97 | От 0,05 до 120 мм |
|  |  |  | Определение максимальной плотности при оптимальной влажности | ГОСТ 22733-2016 | 1,45 ÷ 2,64 г/см3 |
|  |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 | От 0 до фактического содержания, % |
|  |  |  | Определение содержания глины в комках | ГОСТ 25607-2009 п.5.8 | От 0 до фактического содержания, % |
|  |  |  | Определение оптимальной влажности готовых смесей | ГОСТ 22733-2016 ГОСТ 8269.0-97п.4.18 | 1,0 - 15,0 % |
|  |  |  | Определение числа пластичности щебня и готовой смеси | ГОСТ 25607-2009 п.5.9 | 0 ÷ 7 |
|  |  |  | Определение водостойкости щебня | ГОСТ 25607-2009 п.5.10 | В1 - В2 / 0,0 – 3,0 % |
|  |  |  | Определение коэффициента фильтрации готовых смесей | ГОСТ 25607-2009 п.5.11 | 0,2 ÷ 7 мин/сут |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.ИЛ_______________________ _

от«_____»______________20___г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Грунты | ГОСТ 25100-2020 | Определение коэффициента водонасыщения | ГОСТ 25100-2020 | от 0 до 1 |
|  |  |  | Определение влажности | ГОСТ 5180-2015 п.5 | 0 ÷ 20 % |
|  |  |  | Определение влажности на границе текучести и влажности на границе раскатывания | ГОСТ 5180-2015 п.7, п. 8 | 20 - 27% 8 - 20 % |
|  |  |  | Определение числа пластичности | ГОСТ 25100-2020 | 1 ÷ 27 |
|  |  |  | Определение плотности частиц | ГОСТ 5180-2015 п.13 | 1 ÷3,5 г/см³ |
|  |  |  | Определение максимальной плотности при оптимальной влажности | ГОСТ 22733-2016 | 1,45 - 2,64 г/см³ |
|  |  |  | Определение гранулометрического состава песчаных и глинистых грунтов ситовым и ареометрическим методом | ГОСТ 12536-2014 п. 4.2; п. 4.3 | 0 ÷ 100 % |
|  |  |  | Определение коэффициента фильтрации; | ГОСТ 25584-2023 п.7 ГОСТ 25100-2020 приложению В | 0,005≥К˃30 м/сут. |
|  |  |  | Содержания органических веществ методом прокаливания. | ГОСТ 23740-2016 п.5.2 | 0 – 50 % |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.ИЛ_______________________ _

от«_____»______________20___г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Грунты | ГОСТ 25100-2020 | Плотность грунта | ГОСТ 5180-2015 п.9 | от 1, 90 до 2,69 г/см3 |
|  |  |  | Определение плотности грунта на месте методом замещение объема | ГОСТ 28514-90 п.3.2 |  |
| 9. | Сварные арматурные и закладные изделия железобетонных конструкций, сварные соединения арматурных стержней, выполняемые при изготовлении и монтаже сборных и возведении монолитных железобетонных конструкций и изделий, и устанавливает требования к арматурным изделиям из стержневой арматурной стали и арматурной проволоки. Металлы. Материалы металлические. | ГОСТ Р 57997-2017 ГОСТ34028-2016 | Относительное сужение площади поперечного сечения | ГОСТ 1497-2023 п.7.11 | 25 - 50 % |
|  |  |  | Выдерживание пластической деформации | ГОСТ Р ИСО 10113-2014 | Выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Предел текучести | ГОСТ 12004-81 п.3.6 ГОСТ 1497-2023 п.7.4 | по НД на прод. |
|  |  |  | Относительное удлинение после разрыва | ГОСТ 12004-81 п.3.1 ГОСТ 1497-2023 п.7.6 | 10 - 25 % 32 -115 МПа |
|  |  |  | Временное сопротивление | ГОСТ 12004-81 п.3.5 ГОСТ 1497-2023 п.7.5 | 32 -115 МПа |
|  |  |  | Относительное сужение после разрыва | ГОСТ 12004-81 п.3.4 | 25 - 50 % |
|  |  |  | Испытание на статическое растяжение | ГОСТ 6996-66 п.8 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 1497-2023 п.7.4 | Выдерживает/не выдерживает |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.ИЛ_______________________ _

от«_____»______________20___г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лабораторный пост возле БСУ |  |  |  |  |  |
| 1. | Бетоны: Бетоны тяжелые и мелкозернистые Бетоны легкие | ГОСТ 25192-2012 ГОСТ 26633-2015 ГОСТ 25820-2021 | Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов | ГОСТ 10180-2012 п.4.2; 4.3;5; 6 | - |