	Грунтово-химическая лаборатория
Департамента инженерных изысканий
при МСА и ЖКХ КР
	
ОБЛАСТЬ
АККРЕДИТАЦИИ 

                                                                                        
	           
                 ОА - ГХЛ                                                                                                
 



                           УТВЕРЖДАЮ

                      Директор КЦА 
                                      
                                         __Ахмеджанова А.Т.  
                                                                                                                                                                                            подпись, расшифровка подписи
М.П.
Приложение к аттестату аккредитации
№ KG_417/КЦА.ИЛ.167
от 27 июня 2022 года
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

                                                                  Грунтово-химической лаборатории «ДИИ при МСА и ЖКХ КР»
наименование испытательной Лаборатории и/или организации заявителя



	№№
п/п
	Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию
	Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию
	Наименование видов испытаний/определяемых 
показателей и отбора образцов
	Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов*

	Диапазон измерений, ед. измерений**

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.Грунты

	1.1
	   
Грунты. Дисперсные песчаные и глинистые грунты
	 ГОСТ 25100-20 Грунты.  Классификация
	Определение влажности
	ГОСТ 5180-2015 п.5. (методом высушивания до постоянной массы)
	(1-50) %

	
	
	
	Определение влажности грунта на границе текучести
	   ГОСТ 5180-2015 п.7.
   (методом балансирного конуса)
	(0-80) %
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	№№ п/п
	Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию
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	ГОСТ 25100-20 Грунты.  Классификация

	Определение влажности грунта на границе раскатывания
	ГОСТ 5180-2015 п.8.  
(методом раскатывания в жгут).
	 (0-40) %

	
	
	
	Определение плотности грунта
	ГОСТ 5180-2015 п.9.  
(методом режущего кольца).
	от 1,3 до 2,2 г/см3

	
	
	
	Определение плотности грунта
	ГОСТ 5180-2015 п.10.  
(методом взвешивания в воде парафинированных образцов)
	от 1,5 до 2,8 г/см3

	1.2
	Природные и техногенные дисперсные грунты
	
	Определение максимальной плотности и оптимальной влажности
	ГОСТ 22733-2016
(метод стандартного уплотнения)
	р от 1,5 до 2,5 г/см3
w от 0 до 30,0 %

	1.3
	Песчаные и глинистые грунты
	
	Определение гранулометрического состава
	ГОСТ 12536-2014 п.4.2.
(ситовым методом)
а) без промывки водой;
б) с промывкой водой.
	от 0,1 до 10 мм

	1.4
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ 
	ГОСТ8267-93ТУ
	Определение истираемости


	ГОСТ 8269.0-97 п.4.10
   Определение истираемости в 
   полочном барабане
	от 5,0 до 50,0 %
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	2. Химический анализ водной вытяжки (1:5)

	



2.0

	



Водная 
вытяжка
	



СП КР 22-105:2024

	  Определение ионов сульфата
	ГОСТ 26426-85, п.1 (весовой метод)
	 от 0,2 мг-экв/100 г и выше*

	
	
	
	  Определение иона хлорида
	ГОСТ 26425-85, п.1 (аргентометрия)
	 от 0,05 мг-экв/100 г и выше*

	
	
	
	  Определение общей жесткости,   
  ионов кальция и магния
	ГОСТ 26428-85, п.1
 (комплексонометрический метод)
	  от 0,5 мг-экв/100 г и выше*

	
	
	
	  Определение окисляемости
	ГОСТ Р 55684-2013, способ Б
 (титриметрия)
	 от 0,0005 % до 0,0250 %

	
	
	
	  Определение ионов карбоната и    бикарбоната.                  
	ГОСТ 26424-85, п.4.2 (титриметрия)
	 от 0,1мг-экв/100 г и выше*

	
	
	
	  Определение ионов кальция
	ГОСТ 26428-85, п.1 (комплексонометрический метод)
	 0,2 мг-экв/100 г и выше*

	
	
	
	  Определение pH

	ГОСТ 26423-85, п.4.3
 (потенциометрический метод)
	 от 5,0 до 14,0 рН



*-методом разбавление пробы

Руководитель «ДИИ при МСА и ЖКХ КР»			                                        Руководитель ___Грунтово-химической лаборатории_
                                 наименование организации                                                                                                                               наименование испытательной Лаборатории
М.П._______________        Момоконов И.Т.    					            	_______________              __Малабаева А.М.  
        подпись                    расшифровка подписи	                                                               		           подпись                             расшифровка подписи     

	


Приложение к аттестату аккредитации
№ KG_417/КЦА.ИЛ.167
от 27 июня 2022 года

[bookmark: _GoBack]
	№№ п/п
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		3. 	Химический анализ грунтовой воды

	3.0
	Грунтовая вода
	
СП КР 22-105:2024


	  Определение ионов сульфата
	ГОСТ 4389-72 п.2 (весовой)
	 от 2,0 мг/л и выше* 

	
	
	
	  Определение иона хлорида
	ГОСТ 4245-72, п.2 (аргентометрия)
	 от 10 мг/л и выше* 

	
	
	
	  Определение общей жесткости

	ГОСТ 31954-2012, разд.4, метод А 
(комплексонометрический метод)
	 от 0,1 оЖ и выше*

	
	
	
	 Определение окисляемости
	ГОСТ Р 55684-2013, способ Б 
(перманганатная окисляемость)
	 от 0,25 мг/л до 5 мг/л

	
	
	
	  Определение ионов карбоната и бикарбоната.
	ГОСТ 31957-2012, метод А (титриметрия)
	 от 0,1 мг/л и выше* 

	
	
	
	  Определение ионов кальция
	ГОСТ 23268.5-78, п.2 (титриметрия)
	 от 1,0 мг/л и выше* 

	
	
	
	  Определение pH

	ГОСТ ISO 10523-2017 
(потенциометрический метод)
	от 5,0 до 14,0 рН




*-методом разбавление пробы
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