УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

__Ахмеджанова А.Т.

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG_417/КЦА.ИЛ.167

от 27 июня 2022 года

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Грунтово-химической лаборатории «ДИИ при МСА и ЖКХ КР»

наименование испытательной Лаборатории и/или организации заявителя

| №№ п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Грунты |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Грунты. Дисперсные песчаные и глинистые грунты | ГОСТ 25100-20 Грунты. Классификация | Определение влажности | ГОСТ 5180-2015 п.5. (методом высушивания до постоянной массы) | (1-50) % |
|  |  |  | Определение влажности грунта на границе текучести | ГОСТ 5180-2015 п.7. (методом балансирного конуса) | (0-80) % |

Руководитель «ДИИ при МСА и ЖКХ КР»			                                        Руководитель ___Грунтово-химической лаборатории_

наименование организации                                                                                                                               наименование испытательной Лаборатории

М.П._______________             Момоконов И.Т.__					             _______________              __Малабаева А.М.

подпись                    расшифровка подписи	                                                               		           подпись                             расшифровка подписи

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG_417/КЦА.ИЛ.167

от 27 июня 2022 года

| №№ п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ 25100-20 Грунты. Классификация | Определение влажности грунта на границе раскатывания | ГОСТ 5180-2015 п.8. (методом раскатывания в жгут). | (0-40) % |
|  |  |  | Определение плотности грунта | ГОСТ 5180-2015 п.9. (методом режущего кольца). | от 1,3 до 2,2 г/см3 |
|  |  |  | Определение плотности грунта | ГОСТ 5180-2015 п.10. (методом взвешивания в воде парафинированных образцов) | от 1,5 до 2,8 г/см3 |
| 1.2 | Природные и техногенные дисперсные грунты |  | Определение максимальной плотности и оптимальной влажности | ГОСТ 22733-2016 (метод стандартного уплотнения) | р от 1,5 до 2,5 г/см3 w от 0 до 30,0 % |
| 1.3 | Песчаные и глинистые грунты |  | Определение гранулометрического состава | ГОСТ 12536-2014 п.4.2. (ситовым методом) а) без промывки водой; б) с промывкой водой. | от 0,1 до 10 мм |
| 1.4 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | ГОСТ8267-93ТУ | Определение истираемости | ГОСТ 8269.0-97 п.4.10 Определение истираемости в полочном барабане | от 5,0 до 50,0 % |

Руководитель «ДИИ при МСА и ЖКХ КР»			                                        Руководитель ___Грунтово-химической лаборатории_

наименование организации                                                                                                                               наименование испытательной Лаборатории

М.П._______________        Момоконов И.Т.					             	_______________              __Малабаева А.М.

подпись                    расшифровка подписи	                                                               		           подпись                             расшифровка подписи

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG_417/КЦА.ИЛ.167

от 27 июня 2022 года

| №№ п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Химический анализ водной вытяжки (1:5) |  |  |  |  |  |
| 2.0 | Водная вытяжка | СП КР 22-105:2024 | Определение ионов сульфата | ГОСТ 26426-85, п.1 (весовой метод) | от 0,2 мг-экв/100 г и выше* |
|  |  |  | Определение иона хлорида | ГОСТ 26425-85, п.1 (аргентометрия) | от 0,05 мг-экв/100 г и выше* |
|  |  |  | Определение общей жесткости, ионов кальция и магния | ГОСТ 26428-85, п.1 (комплексонометрический метод) | от 0,5 мг-экв/100 г и выше* |
|  |  |  | Определение окисляемости | ГОСТ Р 55684-2013, способ Б (титриметрия) | от 0,0005 % до 0,0250 % |
|  |  |  | Определение ионов карбоната и бикарбоната. | ГОСТ 26424-85, п.4.2 (титриметрия) | от 0,1мг-экв/100 г и выше* |
|  |  |  | Определение ионов кальция | ГОСТ 26428-85, п.1 (комплексонометрический метод) | 0,2 мг-экв/100 г и выше* |
|  |  |  | Определение pH | ГОСТ 26423-85, п.4.3 (потенциометрический метод) | от 5,0 до 14,0 рН |

*-методом разбавление пробы

Руководитель «ДИИ при МСА и ЖКХ КР»			                                        Руководитель ___Грунтово-химической лаборатории_

наименование организации                                                                                                                               наименование испытательной Лаборатории

М.П._______________        Момоконов И.Т.    					            	_______________              __Малабаева А.М.

подпись                    расшифровка подписи	                                                               		           подпись                             расшифровка подписи

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG_417/КЦА.ИЛ.167

от 27 июня 2022 года

| №№ п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Химический анализ грунтовой воды |  |  |  |  |  |
| 3.0 | Грунтовая вода | СП КР 22-105:2024 | Определение ионов сульфата | ГОСТ 4389-72 п.2 (весовой) | от 2,0 мг/л и выше* |
|  |  |  | Определение иона хлорида | ГОСТ 4245-72, п.2 (аргентометрия) | от 10 мг/л и выше* |
|  |  |  | Определение общей жесткости | ГОСТ 31954-2012, разд.4, метод А (комплексонометрический метод) | от 0,1 оЖ и выше* |
|  |  |  | Определение окисляемости | ГОСТ Р 55684-2013, способ Б (перманганатная окисляемость) | от 0,25 мг/л до 5 мг/л |
|  |  |  | Определение ионов карбоната и бикарбоната. | ГОСТ 31957-2012, метод А (титриметрия) | от 0,1 мг/л и выше* |
|  |  |  | Определение ионов кальция | ГОСТ 23268.5-78, п.2 (титриметрия) | от 1,0 мг/л и выше* |
|  |  |  | Определение pH | ГОСТ ISO 10523-2017 (потенциометрический метод) | от 5,0 до 14,0 рН |

*-методом разбавление пробы

Руководитель «ДИИ при МСА и ЖКХ КР»			                                        Руководитель ___Грунтово-химической лаборатории_

наименование организации                                                                                                                               наименование испытательной Лаборатории

М.П._______________        Момоконов И.Т.     					            	_______________              __Малабаева А.М.

подпись                    расшифровка подписи	                                                               		           подпись                             расшифровка подписи