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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ


Испытательной Лаборатории ОсОО «Беш-Арча»


наименование испытательной Лаборатории и/или организации заявителя
	№№

п/п
	Наименование объектов, подлежащих испытаниям
	Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию
	Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов
	Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов*
	Диапазон измерений, ед. измерений**

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Твердое топливо
	ГОСТ 10742-71

ГОСТ 1137-88

ГОСТ 113764

ГОСТ 25543-2013
	Отбор проб
	ГОСТ 33814-2016

ГОСТ 10742-71

п.3.1

отбор проб вручную
	24 – 96кг

	2. 
	
	
	Обработка проб (пробоподготовка)
	ГОСТ 10742-71

раздел 4

механизированный способ
	0,085 – 2кг


Руководитель:

ОсОО «Беш-Арча»

Руководитель:

Испытательная Лаборатория


наименование организации
наименование испытательной Лаборатории

М.П.



Абыканов Талгат Кадырбекович




Мирзамахмудов Илхамжон Адхамжонович


подпись
расшифровка подписи
подпись
расшифровка подписи

	1.
	Твердое топливо (продолжение)
	ГОСТ 10742-71

ГОСТ 1137-88

ГОСТ 113764

ГОСТ 25543-2013
	Определения общей влаги
	ГОСТ 11014-2001
п.6.4

гравиметрия
	5 – 15%

	
	
	
	Определение влаги аналитической пробы
	ГОСТ 11014-2001
п.6.3

гравиметрия
	0,1 – 10%

	
	
	
	Определение зольности
	ГОСТ ISO 1171-2012

(ISO 1171:2010, IDT)

гравиметрия
	5 – 40%

	
	
	
	Определение выхода летучих веществ
	ГОСТ ISO 562-2012

(ISO 562:2010, IDT)
гравиметрия
	5 – 30%

	1. 
	
	
	Определение теплоты сгорания 
	ГОСТ 147-2013

(ISO 1928:2009)

п.10.2

калориметрия изотермический режим
	5000 – 10000 Ккал

(20920 – 41840 кДж/кг)

	2. 
	
	
	Определение серы
	ГОСТ 32465-2013

(ISO 19579:2006, MOD)

ИК-спектрометрия
	0,1 – 5%


Руководитель:

ОсОО «Беш-Арча»

Руководитель:

Испытательная Лаборатория


наименование организации
наименование испытательной Лаборатории

М.П.



Абыканов Талгат Кадырбекович




Мирзамахмудов Илхамжон Адхамжонович


подпись
расшифровка подписи
подпись
расшифровка подписи

УТВЕРЖДАЮ


Директор КЦА


_________      ________________


подпись                  расшифровка подписи


М.П.














Приложение к аттестату аккредитации


№ KG417/КЦА.ИЛ_________________


«____»_______________20____г.
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