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	№ п/п
	Наименование объектов подлежащих отбору образцов испытанию
	Обозначение документа на объекты отбора образцов и испытанию
	Наименование видов испытаний/ определяемых показателей  и отбора образцов
	Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов*
	Диапазон измерений,
единицы измерений**

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Субстанции 
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП

	Отбор образцов
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП-ОКК-009
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК 
	Описание 


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК – визуальный
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК 
	Подлинность/идентификация (температура плавления) 
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ,, ГХ, поляриметрия, потенциометрия, аппаратный метод определе-ния температуры плавления 
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм
УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 
-180° ~ +180°, °

0 - 14; ед. рН 

20 - 400, °С


	
	
	USP-NF;  Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК 
	Плотность для жидких субстанций 

	USP-NF;  Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК  - плотнометрический 
	От 0 до 2,0, г/см3
 

	
	
	ГОСТ 29188.2-91; ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК 
	рН


	ГОСТ 29188.2-91; ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC;ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК – потенциометрический
	0 - 14; ед. рН

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Посторонние примеси 
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК -ХР, ТСХ, ВЭЖХ, ГХ
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 



	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; DAB; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Кислотность или щелочность


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК – титриметрия
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Цветность раствора Прозрачность и степень мутности


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК – ХР, визуальный
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC;ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Хлориды 


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК – ХР
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Удельное вращение


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК –поляриметрия
	-180° ~ +180°, °

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Сульфаты


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - ХР 
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Потеря в массе при высушивании 


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC;НД; АНД; ФСП; СП; СКК -  гравиметрия
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Сульфиты, Сульфиды


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - ХР
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Кислотное число


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - титриметрия
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Перекисьное число


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - титриметрия
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Йодное число


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - титриметрия
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Число омыления


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - титриметрия
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Неомыляющие вещества


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - титриметрия
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Вода 

 
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - титриметрия по методу К.Фишера (кулонометрический) 
	От 0,01 до 100,00 мг

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Растворимость 

	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК –  визуальный
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; DAB; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Сульфатная золя, Зола, Остаток после прокаливания

	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; DAB; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - гравиметрия
	0 - 1100, оС

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте 


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - гравиметрия
	0 - 1100, оС

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Показатель преломления


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - рефрактометрия
	 1,3 - 1,7

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Температура затвердевания

 
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - физический
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Удельный показатель поглощения


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК –УФ/В СФ
	190 -1100, нм

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Тяжелые металлы 


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК -ХР, АЭС
	АЭС: 167 – 800 нм



	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Остаточные органические растворители 


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК –ГХ
	ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 



	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Барий, железо, алюминий, никель, мышьяк, ртуть, свинец, калий, кальций, натрий, магний и щелочно-земельные металлы
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК -ХР, АЭС
	АЭС: 167 – 800 нм



	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Фосфаты, нитриты, иодиды, бораты, оксалаты, цианиды, бромиды, ферроцианиды
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК -ХР, АЭС
	АЭС: 167 – 800 нм



	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Электропроводность
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК –кондуктометрия
	0,01-100 мСм/см

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Светопоглащающие примеси
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК – УФ СФ
	190 -1100, нм

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Количественное определение 
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - ВЭЖХ; титр-я; грави-я; УФ/В СФ; ГХ; поляри-я, потенциометрическое титрование 
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

Муф. печь: 0-1100, оС 

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

Пол-рия-180° ~ +180°, °

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК 
	Серы диоксид, предельное со-держание соединений серы, предельное содержание соеди-нений аммиака, нормальный карбонат, предельное содер-жание тиоционата, щавелевая кислота
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC;ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК –  визуальный, ХР, гравиметрия, УФ/В СФ 
	УФ/В СФ: 190 -1100 нм



	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Нерастворимые вещества, нелетучие вещества, окисляющие вещества 
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК – визуальный, ХР, гравиметрия, титримет-рия 
	

	
	
	ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18.
	Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов,

2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов,
3. Escherichia coli,

4. Salmonella spp,

5. Pseudomonas aeruginosa,
	ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод 

	(1-10n) 

КОЕ в 1 г (мл)

Обнаружено/Не обнаружено

	
	
	
	6. Staphylococcus aureus,

7. Энтеробактерии устойчивые к желчи
	
	

	2
	Сборы и лекарственные растительные сырья 
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП

	Отбор образцов
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП-ОКК-009
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; DAB; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Подлиность (Идентификация)


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; DAB; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК – ХР, микроскопия, ТСХ


	               _____________

	
	
	ГФ; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Микроскопия
	ГФ; НД; АНД; ФСП; СП; СКК –микроскопия


	               _____________

	
	
	ГФ; НД; АНД; ФСП; СП; СКК; ВФС; ФС
	Распадаемость (для продукции в брикетах и резано – пресс.)
	ГФ; НД; АНД; ФСП; СП; СКК; ВФС; ФС – физический 


	0 – 60, мин

	
	
	ГФ; НД; АНД; ФСП; СП; СКК; ВФС; ФС
	Средняя масса


	ГФ; НД; АНД; ФСП; СП; СКК; ВФС; ФС – весовой


	 0 – 210, г



	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; DAB; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Зола общая


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; DAB; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - гравиметрия
	0 - 1100, оС

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; DAB; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Влажность


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; DAB; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК -  гравиметрия
	               _____________

	
	
	ГФ; НД; АНД; ФСП; СП; СКК; ВФС; ФС 
	Эфирные масла


	ГФ; НД; АНД; ФСП; СП; СКК; ВФС; ФС – ХР
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; DAB; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Зола, нерастворимая в 10% хлористоводородной кислоте 


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; DAB; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - гравиметрия
	0 - 1100, оС

	
	
	ГФ; НД; АНД; ФСП; СП; СКК; ВФС; ФС
	Частицы сырья, изменившие окраску
	ГФ; НД; АНД; ФСП; СП; СКК; ВФС; ФС - весовой
	0 – 210, г

	
	
	ГФ; НД; АНД; ФСП; СП; СКК; ВФС; ФС 
	Минеральная примесь


	ГФ; НД; АНД; ФСП; СП; СКК;  ВФС; ФС - весовой
	0 – 210, г

	
	
	ГФ; НД; АНД; ФСП; СП; СКК; ВФС; ФС 
	Органическая примесь  


	ГФ; НД; АНД; ФСП; СП; СКК; ВФС; ФС – весовой
	0 – 210, г

	
	
	ГФ; НД; АНД; ФСП; СП; СКК; ВФС; ФС
	Дубильные вещества
	ГФ; НД; АНД; ФСП; СП; СКК; ВФС; ФС – ХР
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Количественное определение 
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК –титр-я; УФ/В СФ; грав-я; ВЭЖХ; ГХ; поляри-я, потенциометрическое титрование 
	УФ/В СФ: 190-1100, нм

Муф. печь: 0-1100, оС 

ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

-180° ~ +180°, °

	
	
	ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18.
	Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов,

2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов,
3. Escherichia coli,

4. Salmonella spp,

5. Pseudomonas aeruginosa,

6. Staphylococcus aureus,

7. Энтеробактерии устойчивые к желчи
	ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод 
	(1-10n) 

КОЕ в 1 г (мл)

Обнаружено/Не обнаружено

	3
	Таблетки
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП
	Отбор образцов
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП-ОКК-009
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК; 
	Упаковка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК; - визуальный
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Маркировка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный
	               _____________

	
	
	USP-NF; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Описание
	USP-NF; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный
	               _____________

	
	
	USP-NF; ГФ; Ph. Eur.; ГФ РФ; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК


	Подлинность 


	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ТСХ, АЭС; ГХ 
	УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ВЭЖХ: 190 - 700, нм

АЭС: 167 – 800 нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК

	Однородность дозирования 
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия, УФ/В СФ, ВЭЖХ, ГХ
	УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Посторонние примеси 
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Средняя масса


	ГФ, USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - весовой
	0 – 210, г

	
	
	ГФ; USP-NF; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Распадаемость


	ГФ, USP-NF; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК -визуальный
	0 – 60, мин

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Растворение 


	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - титриметрия, УФ/В СФ, ВЭЖХ, ГХ
	УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Потеря в массе при высушивании
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – гравиметрия
	               _____________

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Абсорбционная способность 


	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – УФ/ В СФ
	УФ/В СФ: 190 -1100, нм



	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Прочность таблеток на истирание  
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - весовой
	0 – 210, г

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Твердость
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - физический 
	1-400, Н

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Значение рН


	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - потенциометрия
	0 - 14; ед. рН

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Тальк


	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - гравиметрия
	0 - 1100, оС

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Зола
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - гравиметрия
	0 - 1100, оС

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Светапоглащающая примесь


	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – УФ/ В СФ
	УФ/В СФ: 190 -1100, нм



	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Количественное определение
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; АНД;  Р 4.1.1672-03;  НД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия; гравиметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; АЭС; поляриметрия, потенциометрическое титрование 
	Муф. печь: 0-1100, оС 

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

АЭС: 167 – 800 нм

-180° ~ +180°, °

	
	
	НД; АНД; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Определение размеров таблеток (диаметр, толщина)
	НД; АНД; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – физический 
	ЩЦ I: от 0 до 150 мм

	
	
	ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18.
	Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов,

2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов,
3. Escherichia coli,

4. Salmonella spp,

5. Pseudomonas aeruginosa,

6. Staphylococcus aureus,

7. Энтеробактерии устойчивые к желчи
	ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод 


	(1-10n) 

КОЕ в 1 г (мл)

Обнаружено/Не обнаружено

	4
	Капсулы
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП
	Отбор образцов
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП-ОКК-009
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Упаковка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Маркировка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный
	               _____________

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Описание
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный
	               _____________

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК


	Подлинность


	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ТСХ, АЭС; ГХ 
	УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ВЭЖХ: 190 - 700, нм

АЭС: 167 – 800 нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК

	Однородность дозирования 
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия, УФ/В СФ, ВЭЖХ, ГХ
	УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Средняя масса


	ГФ, USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - весовой
	0 – 210, г

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Посторонние примеси 
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	ГФ; USP-NF; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Распадаемость


	ГФ, USP-NF; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК -визуальный
	0 – 60, мин

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Потеря в массе при высушивании 
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – гравиметрия
	               _____________

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Растворение 


	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - титриметрия, УФ/В СФ, ВЭЖХ, ГХ
	УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД;  КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Значение рН
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – потенциометрический
	0 - 14; ед. рН

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Зола

 
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - гравиметрический
	0 - 1100, оС

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Кислотное число


	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия
	               _____________

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Перекисьное число


	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия
	               _____________

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Йодное число


	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия
	               _____________

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Число омыления


	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия
	               _____________

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Количественное определение 
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; АНД;  Р 4.1.1672-03; НД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия; гравиметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; АЭС; поляриметрия, потенциометрическое титрование 
	Муф. печь : 0-1100, оС 

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ВЭЖХ:  190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

АЭС: 167 – 800 нм

-180° ~ +180°, °

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Светопоглащающая примесь


	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – УФ/ В СФ 
	УФ/В СФ: 190 -1100 нм

	
	
	ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18.
	Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов,

2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов,
3. Escherichia coli,

4. Salmonella spp,

5. Pseudomonas aeruginosa,

6. Staphylococcus aureus,

7. Энтеробактерии устойчивые к желчи
	ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод 
	(1-10n) 

КОЕ в 1 г (мл)

Обнаружено/Не обнаружено

	5


	Суспензии
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП
	Отбор образцов
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП-ОКК-009
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Упаковка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Маркировка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный
	               _____________

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Описание
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный
	               _____________

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Плотность 


	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – плотнометрический 
	 0 - 2, г/см3
 

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Значение рН


	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - потенциометричекий
	0 - 14 ед.; рН

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Подлинность 


	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ, АЭС, ГХ
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

АЭС: 167 – 800 нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Однородность дозирования


	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия; УФ/В СФ;  гравиметрия; ВЭЖХ; ГХ; АЭС; поляриметрия
	УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

АЭС: 167 – 800 нм

-180° ~ +180°, 

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Посторонние примеси 
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 


	
	
	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Органические примеси 
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ГХ
	ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Номинальный объем


	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – объемный, весовой
	10 - 500, мл

0 – 210, г

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Время седиментационной устойчивости 


	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – объемный
	10-500, мл

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; АНД; Р 4.1.1672-03; НД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Количественное определение 
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; АНД;  Р 4.1.1672-03;  НД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - АЭС; титр-я; гравиметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; поляриметрия, потенциометрическое титрование 
	АЭС: 167 – 800 нм

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

-180° ~ +180°, °



	
	
	ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18.
	Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов,

2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов,
3. Escherichia coli,

4. Salmonella spp,

5. Pseudomonas aeruginosa,

6. Staphylococcus aureus,

7. Энтеробактерии устойчивые к желчи
	ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод 
	(1-10n) 

КОЕ в 1 г (мл)

обнаружено/не обнаружено
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	Сиропы
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП
	Отбор образцов
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП-ОКК-009
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Упаковка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Маркировка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный
	               _____________

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Описание
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный
	               _____________

	
	
	 USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Плотность 


	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК –  плотнометрический 
	 0 - 2, г/см3
 

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Значение рН


	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - потенциометричекий
	0 - 14 ед.; рН

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Подлинность 


	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; АНД;  Р 4.1.1672-03; НД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ, АЭС, ГХ
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

АЭС: 167 – 800 нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Однородность дозирования


	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - УФ/В СФ; титриметрия; гравиметрия; ВЭЖХ; ГХ; АЭС; поляриметрия
	УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

АЭС: 167 – 800 нм

-180° ~ +180°, °

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Посторонние примеси 
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Органические примеси 
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ТСХ; ГХ
	ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 



	
	
	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Номинальный объем


	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – объемный, весовой
	10 - 500, мл

0 – 210, г

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Количественное определение
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; АНД; НД; Р 4.1.1672-03;  КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; АЭС; поляриметрия, потенциометрическое титрование 
	УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

АЭС: 167 – 800 нм

-180° ~ +180°, °

	
	
	ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18.
	Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов,

2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов,
3. Escherichia coli,

4. Salmonella spp,

5. Pseudomonas aeruginosa,

6. Staphylococcus aureus, 

7. Энтеробактерии устойчивые к желчи
	ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод 


	(1-10n) 

КОЕ в 1 г (мл)

обнаружено/не обнаружено
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	Эмульсии
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС ; СОП
	Отбор образцов
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС ; СОП-ОКК-009
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Упаковка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Маркировка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный
	               _____________

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Описание
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный
	               _____________

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Значение рН


	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - потенциометричекий
	0 - 14 ед.; рН

	
	
	 USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Плотность 


	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – плотнометрический 
	0 - 2, г/см3
 

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Подлинность 


	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; АНД;  Р 4.1.1672-03; НД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ, АЭС, ГХ
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

АЭС: 167 – 800 нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Однонродность дозирования


	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – ВЭЖХ; АЭС;титрим-я; гравим-я; УФ/В СФ; ГХ; поляр-я
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

АЭС: 167 – 800 нм

ГХ: Предел детект-я 1,5 пг С/с 

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Количественное определение
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; АНД;  Р 4.1.1672-03;  НД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – титр-ия; гравим-я; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; АЭС; поляриметрия, потенциометрическое титрование 
	УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

АЭС: 167 – 800 нм

-180° ~ +180°, °

	
	
	ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18.
	Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов,

2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов,
3. Escherichia coli,

4. Salmonella spp,

5. Pseudomonas aeruginosa,

6. Staphylococcus aureus,

7. Энтеробактерии устойчивые к желчи
	ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод 


	(1-10n) 

КОЕ в 1 г (мл)

Обнаружено/Не обнаружено
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	Жидкости
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП
	Отбор образцов
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП-ОКК-009
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Упаковка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Маркировка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный
	               _____________

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Описание
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный
	               _____________

	
	
	 USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Плотность 


	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – плотнометрический 
	 0 - 2, г/см3
 

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Значение рН


	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - потенциометричекий
	0 - 14 ед.; рН

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Подлинность 


	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; АНД;  Р 4.1.1672-03; НД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ, АЭС, ГХ
	ВЭЖХ:  190 - 700, нм

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

АЭС: 167 – 800 нм

ГХ: Предел детект-я 1,5 пг С/с 

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК
	Цветность и мутность раствора
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК - ХР
	_____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК
	Номинальный объем


	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – объемный, весовой
	10 - 500, мл

0 – 210, г

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК
	Сульфаты


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК - ХР
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК
	Хлориды 


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК - ХР
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК
	Альдегиды, метанол, сивушные масла


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК -  ХР, УФ/В СФ, ГХ
	УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 



	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК
	Восстанавливающие вещества


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК -  ХР, УФ/В СФ, ГХ
	УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 



	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Количественное определение 
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; АНД;  Р 4.1.1672-03;  НД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; АЭС; поляриметрия, потенцоиметрическое титрование 
	УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

АЭС: 167 – 800 нм

-180° ~ +180°, °

	
	
	ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18.
	Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов,

2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов,
3. Escherichia coli,

4. Salmonella spp,

5. Pseudomonas aeruginosa,

6. Staphylococcus aureus,

7. Энтеробактерии устойчивые к желчи
	ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод 

	(1-10n) 

КОЕ в 1 г (мл)

Обнаружено/Не обнаружено

	9
	Растворы
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП
	Отбор образцов
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП-ОКК-009
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Упаковка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Маркировка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный
	               _____________

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Описание
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный
	               _____________

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Плотность 


	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – плотнометрический 
	  0 - 2, г/см3
 

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Значение рН


	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - потенциометричекий
	0 - 14 ед.; рН

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;             Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Подлинность 


	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; АНД;  Р 4.1.1672-03; НД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ,  АЭС, ГХ
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

АЭС: 167 – 800 нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Однородность дозирования
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – титр-я; ВЭЖХ; УФ/В СФ;  гравим-я; ГХ; АЭС; поляр-я
	ВЭЖХ:  190 - 700, нм

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

АЭС: 167 – 800 нм

-180° ~ +180°, °

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ;     НД; АНД; ТР; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Механические включения


	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; ТР; НД; АНД;  ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП – микроскопия; визуальный
	___________________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК
	Цветность, прозрачность  и мутность раствора
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК – ХР, визуальный
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК
	Номинальный объем


	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – объемный, весовой
	10 - 500, мл

0 – 210, г

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Посторонние примеси 
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ 
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК
	Осмоляльность


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК -  криоскопический 
	Полумикроосмометр: от 0 до 2000 мОсмоль/кг

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК
	Сульфаты


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК - ХР
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК
	Хлориды


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК - ХР
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК
	Перекисьное число


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК - титриметрия
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК
	Йодное число


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК - титриметрия
	               _____________

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Количественное определение
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; Р 4.1.1672-03; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – тит-ия; гравиметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; АЭС; поляриметрия, потенциометрическое титрование 
	УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ВЭЖХ:  190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

АЭС: 167 – 800 нм

-180° ~ +180°, °

	
	
	ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18.
	Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов,

2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов,
3. Escherichia coli,

4. Salmonella spp,

5. Pseudomonas aeruginosa,

6. Staphylococcus aureus,

7. Энтеробактерии устойчивые к желчи
	ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод 
	(1-10n) 

КОЕ в 1 г (мл)

Обнаружено/Не обнаружено

	
	
	ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0003.15


	Стерильность
	ОФС 1.2.4.0003.15 - метод прямого посева 
	Стерильно/Нестерильно

	
	
	ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0006.15;


	Бактериальные эндотоксины
	ОФС 1.2.4.0006.15 - метод Гель-тромб тест 
	Не более (ПСБЭ) ЕЭ/мл
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	Настойки
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП
	Отбор образцов
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП-ОКК-009
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Упаковка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Маркировка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный
	               _____________

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Описание
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный
	               _____________

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;         Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Подлинность (идентификация) 
	ГФ; USP-NF; НД; АНД; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; ФС; КМС; ТУ; ВФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ, АЭС, ГХ
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

АЭС: 167 – 800 нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	 USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Плотность 
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК –  плотнометрический 
	0 - 2, г/см3


	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Значение рН


	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - потенциометричекий
	0 - 14 ед.; рН

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Посторонние примеси 
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Органические примеси
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Номинальный объем
	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – объемный, весовой
	10 - 500, мл

0 – 210, г

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Сухой остаток
	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - гравиметрия
	               _____________

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Содержание спирта
	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - весовой, плотнометрия, ГХ 
	Весы: 0 – 210, г 

Плотномер: 0-2, г/см3

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Массовая доля общей щелочи 


	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия
	               _____________

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Кислотность


	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия
	               _____________

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Щелочность


	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК
	Тяжелые металлы
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК -ХР, АЭС
	АЭС: 167 – 800 нм



	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Количественное определение
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; Р 4.1.1672-03;  КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ГХ; АЭС;титр-я; грав-я; УФ/В СФ; ВЭЖХ; поляриметрия, потенциометрическое титрование 
	ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

АЭС: 167 – 800 нм

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ВЭЖХ: 190 - 700, нм

-180° ~ +180°, °

	
	
	ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18.
	Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов,

2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов,
3. Escherichia coli,

4. Salmonella spp,

5. Pseudomonas aeruginosa,

6. Staphylococcus aureus,

7. Энтеробактерии устойчивые к желчи
	ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод 


	(1-10n) 

КОЕ в 1 г (мл)

Обнаружено/Не обнаружено
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	Экстракты

(жидкий, сухой, густой)
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП
	Отбор образцов
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП-ОКК-009
	               _____________

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Упаковка
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный
	               _____________

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Маркировка
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК -визуальный
	               _____________

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Описание
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК -визуальный
	               _____________

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;        Р 4.1.1672-03;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Подлинность 
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;             Р 4.1.1672-03;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ, АЭС, ГХ
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

АЭС: 167 – 800 нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	 USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Плотность (для жидких)
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – плотнометрический 
	0 - 2, г/см3


	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Влага (для сухих и густых)
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - гравиметрический
	               _____________

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Спирт (для жидких)
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – ареометрический,  плотнометрический 
	0 - 2, г/см3


	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Тяжелые металлы
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – ХР, АЭС гравимет-й
	АЭС: 167 – 800 нм

Муфельная печь: 0-1100, оС

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Количественное определение 
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; Р 4.1.1672-03; ФС; КМС; ТУ; ВФС; ФСП; СП; СКК - ГХ; АЭС; титриметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; поляриметрия, потенциометрическое титрование 
	ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

АЭС: 167 – 800 нм

УФ/В СФ: 190 -1100, нм 

ВЭЖХ: 190 - 700, нм

-180° ~ +180°, °

	
	
	ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18.
	Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов,

2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов,
3. Escherichia coli,

4. Salmonella spp,

5. Pseudomonas aeruginosa,

6. Staphylococcus aureus,

7. Энтеробактерии устойчивые к желчи
	ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод 
	(1-10n) 

КОЕ в 1 г (мл)

Обнаружено/Не обнаружено
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	Порошки
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП
	Отбор образцов
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП-ОКК-009
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Упаковка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Маркировка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный
	               _____________

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Описание
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный
	               _____________

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Значение рН
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - потенциометричекий
	0 - 14 ед.; рН

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ;    Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК


	Подлинность 


	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ТСХ, АЭС; ГХ 
	УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ВЭЖХ: 190 - 700, нм

АЭС: 167 – 800 нм 

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК

	Однородность дозирования 
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия, УФ/В СФ, ВЭЖХ, ГХ; АЭС
	УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

АЭС: 167 – 800 нм

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Посторонние примеси 
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ; АЭС
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

АЭС: 167 – 800 нм

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Органические примеси 
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ТСХ; ГХ
	ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 



	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Средняя масса


	ГФ, USP-NF; Ph. Eur.; НД;

 АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - весовой
	0 – 210, г

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Абсорбционная способность

 
	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – УФ/ В СФ, ХР
	УФ/В СФ: 190 -1100, нм



	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Потеря в массе при высушивании 


	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – гравиметрия
	               _____________

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Кислота нейтрализующая способность
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - потенциометрический
	0 - 14 ед.; рН

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Количественное 

определение
	ГФ XI; USP-NF; НД; АНД; Ph. Eur.; Р  4.1.1672-03;  КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – ГХ; АЭС; титр-ия; гравим-я; УФ/В СФ; ВЭЖХ; поляриметрия, потенциометрическое титрование 
	ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

АЭС: 167 – 800 нм

Муфельная печь: 0-1100, оС УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ВЭЖХ: 190 - 700, нм

-180° ~ +180°, °

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Тяжелые металлы


	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – ХР,АЭС; гравимет-й
	АЭС: 167 – 800 нм

Муфельная печь: 0-1100, оС

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК
	Механические включения


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК – визуальный
	________________

	
	
	ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18.
	Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов,

2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов,
3. Escherichia coli,

4. Salmonella spp,

5. Pseudomonas aeruginosa,

6. Staphylococcus aureus,

7. Энтеробактерии устойчивые к желчи
	ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод 


	(1-10n) 

КОЕ в 1 г (мл)

Обнаружено/Не обнаружено

	
	
	ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0003.15


	Стерильность
	ОФС 1.2.4.0003.15 - метод прямого посева 
	Стерильно/Нестерильно

	
	
	ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0006.15;


	Бактериальные эндотоксины
	ОФС 1.2.4.0006.15 - метод Гель-тромб тест 
	Не более (ПСБЭ) ЕЭ/мл

	13
	Гранулы
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП
	Отбор образцов
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП-ОКК-009
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Упаковка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Маркировка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный
	               _____________

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Описание
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный
	               _____________

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ;     Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК


	Подлинность 


	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ТСХ, АЭС; ГХ 
	УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ВЭЖХ: 190 - 700, нм

АЭС: 167 – 800 нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК

	Однородность дозирования 
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия, УФ/В СФ, ВЭЖХ, ГХ; АЭС
	УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

АЭС: 167 – 800 нм

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Посторонние примеси 


	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД;

 КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ; АЭС
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

АЭС: 167 – 800 нм

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Органические примеси 


	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД;

 КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ТСХ; ГХ
	ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 



	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Средняя масса


	ГФ, USP-NF; Ph. Eur.; НД;

 АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - весовой
	0 – 210, г

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Значение рН 
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - потенциометричекий
	0 - 14 ед.; рН

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Потеря в массе при высушивании
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – гравиметрический
	               _____________

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Тяжелые металлы
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – ХР, АЭС; гравимет-й
	АЭС: 167 – 800 нм

Муфельная печь: 0-1100, оС

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Количественное определение 
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД;  Р 4.1.1672-03;  КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – ГХ; ВЭЖХ; титр-я; УФ/В СФ; АЭС; поляриметрия, потенциометри-ческое титрование 
	ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

ВЭЖХ: 190 - 700, нм

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

АЭС: 167 – 800 нм

-180° ~ +180°, °

	
	
	ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18.
	Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов,

2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов,

3. Escherichia coli,

4. Salmonella spp,

5. Pseudomonas aeruginosa,

6. Staphylococcus aureus,

7. Энтеробактерии устойчивые к желчи
	ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод 
	(1-10n) 

КОЕ в 1 г (мл)

Обнаружено/Не обнаружено
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	Растворители
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП
	Отбор образцов
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП-ОКК-009
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Упаковка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Маркировка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный
	               _____________

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; НД; АНД;  ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Описание
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - визуальный
	               _____________

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ;     НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Подлинность 


	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - ХР; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ТСХ; АЭС; ГХ 
	УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ВЭЖХ: 190 - 700, нм

АЭС: 167 – 800 нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП 
	Значение рН 


	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП

 - потенциометричекий
	0 - 14 ед.; рН

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ;     НД; АНД; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Прозрачность и степень мутности
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - визуальный
	               _____________

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ;     НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Цветность
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - визуальный
	               _____________

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Органические примеси 
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД;

 КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ТСХ; ГХ
	ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Посторонние примеси 


	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД;

 КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ; АЭС
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

АЭС: 167 – 800 нм

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Количественное определение
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; АЭС; поляриметрия, потенциометрическое титрование 
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

АЭС: 167 – 800 нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18.
	Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов,

2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов,
3. Escherichia coli,

4. Salmonella spp,

5. Pseudomonas aeruginosa, 6. Staphylococcus aureus, 

7. Энтеробактерии устойчивые к желчи
	ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод 


	(1-10n) 

КОЕ в 1 г (мл)

обнаружено/не обнаружено

	15


	Капли
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП
	Отбор образцов
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП-ОКК-009
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Упаковка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Маркировка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный
	               _____________

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; НД; АНД;  ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Описание
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - визуальный
	               _____________

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП 
	Плотность 


	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП 

- плотнометрический 
	  0 - 2, г/см3


	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Подлинность 
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ, АЭС, ГХ
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

АЭС: 167 – 800 нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД;  ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Значение рН
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП – потенциометричекий
	0 - 14 ед.; рН

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП

	Посторонние примеси
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ;     НД; АНД; ТР; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Механические включения
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; ТР; НД; АНД;  ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП–микроскопия; визуальный
	               _____________


	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Количественное определение
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП 

- титриметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; АЭС; поляриметрия, потенциометрическое титрование 
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

АЭС: 167 – 800 нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ;     НД; АНД; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Прозрачность и степень мутности
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП  - визуальный
	               _____________

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ;     НД; АНД; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Цветность
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП  - визуальный
	               _____________

	
	
	ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18.
	Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов,

2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов,
3. Escherichia coli,

4. Salmonella spp,

5. Pseudomonas aeruginosa,

6. Staphylococcus aureus,

7. Энтеробактерии устойчивые к желчи
	ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод 


	(1-10n) 

КОЕ в 1 г (мл)

Обнаружено/Не обнаружено

	
	
	ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0003.15


	Стерильность
	ОФС 1.2.4.0003.15 - метод прямого посева 
	Стерильно/Нестерильно

	
	
	ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0006.15;
	Бактериальные эндотоксины
	ОФС 1.2.4.0006.15 - метод Гель-тромб тест
	Не более (ПСБЭ) ЕЭ/мл

	16


	Аэрозоли
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП
	Отбор образцов
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП-ОКК-009
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Упаковка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Маркировка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный
	               _____________

	
	
	USP-NF; ГФ XI; НД; АНД;  ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Описание
	USP-NF; ГФ XI; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - визуальный


	               _____________

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Подлинность 
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП 

- ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ, АЭС, ГХ
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

АЭС: 167 – 800 нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД;  ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП 
	Проверка упаковки на герметичность
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП 

- визуальный
	               _____________

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП

	Посторонние примеси
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД;  ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ;     НД; АНД; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Средняя масса препарата в одной дозе
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - весовой
	0 - 210, г

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Однородность дозирования 
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ, АЭС, ГХ
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

АЭС: 167 – 800 нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ;     НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Процентный выход содержимого упаковки
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - весовой
	0 - 210, г

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03;  НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Количественное определение 
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; Р 4.1.1672-03;  ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - титриметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; АЭС
	УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

АЭС: 167 – 800 нм

	
	
	
	
	
	

	17


	Спреи
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП
	Отбор образцов
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП-ОКК-009
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Упаковка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Маркировка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный
	               _____________

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; НД; АНД;  ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Описание
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП

 - визуальный
	               _____________

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД;  ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП 
	Проверка упаковки на герметичность
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП 

- визуальный
	               _____________

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Подлинность 
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; Р 4.1.1672-03;   ВФС; ФС; ФСП; СП - ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ, АЭС, ГХ
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

АЭС: 167 – 800 нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Посторонние примеси 
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД;  ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Однородность дозирования 
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП 

- ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ, АЭС, ГХ
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

АЭС: 167 – 800 нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ;     НД; АНД; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Средняя масса препарата в одной дозе
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - весовой
	0 - 210, г

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ;     НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Процентный выход содержимого упаковки
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - весовой
	               _____________

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03;  НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Количественное определение
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; Р 4.1.1672-03;  ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - титриметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; АЭС
	УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

АЭС: 167 – 800 нм

	
	
	
	
	
	

	18
	Суппозитории
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП
	Отбор образцов
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП-ОКК-009
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Упаковка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Маркировка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный
	               _____________

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; НД; АНД;  ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Описание
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - визуальный
	               _____________

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Подлинность 
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ,, ГХ
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД;  ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП 
	Средняя масса
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - весовой
	0- 210, г

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП

	Посторонние примеси
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД;  ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Однородность дозирования
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - титриметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; поляриметрия
	УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

-180° ~ +180°, °

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ;     НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Время растворения (для суппоз. на гидрофильной основе)
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - визуальный
	               _____________

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ;     НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Температура плавления (для суппоз. на липофильной основе)
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - физический
	20 - 400, °С

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03;  НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Количественное определение
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; Р 4.1.1672-03;  ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП – титр-я; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; поляр-я, потенциометрическое титрование 
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18.
	Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов,

2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов,
3. Escherichia coli,

4. Salmonella spp,

5. Pseudomonas aeruginosa,

6. Staphylococcus aureus,

7. Энтеробактерии устойчивые к желчи

8. Candida albicans
	ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод 


	(1-10n) 

КОЕ в 1 г (мл)

Обнаружено/Не обнаружено

	19
	Мази
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП
	Отбор образцов
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП-ОКК-009
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Упаковка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Маркировка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный
	               _____________

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; НД; АНД;  ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Описание
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - визуальный
	               _____________

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Подлинность 


	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ, ГХ
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД;  ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП 
	Масса содержимого упаковки


	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - весовой
	0-210, г

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП

	Посторонние примеси 
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД;  ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Однородность
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - титриметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; поляриметрия
	УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

-180° ~ +180°, °

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Размер частиц 
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП – визуальный
	               _____________

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД;  ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП 
	Значение рН
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - потенциометричекий
	0 - 14 ед.; рН

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03;  НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Количественное определение
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03;  НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - титриметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; поляриметрия, гравиметрия
	УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

-180° ~ +180°, °

Муф. печь: 0-1100, оС

	
	
	ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18.
	Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов,

2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов,
3. Escherichia coli,

4. Salmonella spp,

5. Pseudomonas aeruginosa,

6. Staphylococcus aureus,

7. Энтеробактерии устойчивые к желчи

8. Candida albicans
	ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод 


	(1-10n) 

КОЕ в 1 г (мл)

Обнаружено/Не обнаружено

	20
	Масла
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП
	Отбор образцов
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП-ОКК-009
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Упаковка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Маркировка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Описание
	ГФ; ГФ РФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК –Визуальный
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Подлинность
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ, ГХ
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	USP-NF;  Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Плотность 
	USP-NF;  Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК– плотнометрический 
	От 0 до 2,0, г/см3
 

	
	
	ГОСТ 29188.2-91; ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	рН
	ГОСТ 29188.2-91; ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК- потенциометрический
	0 - 14; ед. рН

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Показатель преломления


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК –рефрактомет-й
	1,3 – 1,7

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Посторонние примеси
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК -ХР, ТСХ, ВЭЖХ, ГХ
	ВЭЖХ:  190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 



	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Кислотное число


	ГФ; ГФ РФ;  USP-NF;  Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Йодное число


	ГФ; ГФ РФ;  USP-NF;  Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Число омыления
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Перекисьное число
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК -титриметрия
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Эфирное число
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК -титриметрия
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Парафин, воск, смоляные масла
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - физический
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Цианиды, синильная кислота
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – ХР
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Растворимость
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК -  гравиметрия
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Восстанавливающие вещества
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК -титриметрия
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Кислотность и щелочность
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК -титриметрия
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Органические примеси
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF;  Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – ХР, ГХ
	ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 



	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03;  НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП
	Количественное определение
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; Р 4.1.1672-03;  ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП – потенциометрическое титрование 
	_____________

	
	
	ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18.
	Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов,

2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов,
3. Escherichia coli,

4. Salmonella spp,

5. Pseudomonas aeruginosa,

6. Staphylococcus aureus,

7. Энтеробактерии устойчивые к желчи

8. Candida albicans
	ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод 


	(1-10n) 

КОЕ в 1 г (мл)

Обнаружено/Не обнаружено

	21
	Драже
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП
	Отбор образцов
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП-ОКК-009
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК; 
	Упаковка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК; - визуальный
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Маркировка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный
	               _____________

	
	
	USP-NF; ГФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Описание
	USP-NF; ГФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный
	               _____________

	
	
	USP-NF; ГФ; Ph. Eur.; ГФ РФ;   Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК


	Подлинность
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ТСХ, АЭС; ГХ 
	УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ВЭЖХ: 190 - 700, нм

АЭС: 167 – 800 нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК

	Однородность дозирования 
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия, УФ/В СФ, ВЭЖХ, ГХ
	УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Посторонние примеси
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Средняя масса
	ГФ, USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - весовой
	0 – 210, г

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Зола
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – гравиметрия
	0 - 1100, оС

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Количественное определение
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; АНД;  Р 4.1.1672-03;  НД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; АЭС; поляриметрия
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

АЭС: 167 – 800 нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18.
	Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов,

2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов,
3. Escherichia coli,

4. Salmonella spp,

5. Pseudomonas aeruginosa,

6. Staphylococcus aureus,

7. Энтеробактерии устойчивые к желчи
	ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод 
	(1-10n) 

КОЕ в 1 г (мл)

Обнаружено/Не обнаружено

	
	
	
	
	
	

	22
	Леденцы лекарственные
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП
	Отбор образцов
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП-ОКК-009
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК; 
	Упаковка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК; - визуальный
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Маркировка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный
	               _____________

	
	
	USP-NF; ГФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Описание
	USP-NF; ГФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный
	               _____________

	
	
	USP-NF; ГФ; Ph. Eur.; ГФ РФ;   Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК


	Подлинность
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ТСХ; ГХ 
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК

	Однородность дозирования
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия, УФ/В СФ, ВЭЖХ, ГХ
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Посторонние примеси
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Средняя масса
	ГФ, USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - весовой
	0 – 210, г

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Зола
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - гравиметрия
	0 - 1100, оС

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Количественное определение
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; поляриметрия
	УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

-180° ~ +180°, °

	
	
	ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18.
	Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов,

2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов,
3. Escherichia coli,

4. Salmonella spp,

5. Pseudomonas aeruginosa,

6. Staphylococcus aureus,

7. Энтеробактерии устойчивые к желчи
	ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод 


	(1-10n) 

КОЕ в 1 г (мл)

Обнаружено/Не обнаружено

	23
	Пастилки лекарственные
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП
	Отбор образцов
	ГФ; Фармакопея ЕАЭС; СОП-ОКК-009
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК; 
	Упаковка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК; - визуальный
	               _____________

	
	
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Маркировка
	НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный
	               _____________

	
	
	USP-NF; ГФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Описание
	USP-NF; ГФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный
	               _____________

	
	
	USP-NF; ГФ; Ph. Eur.;  ГФ РФ;   Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Подлинность
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ТСХ; ГХ 
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Посторонние примеси
	USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Средняя масса
	ГФ, USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - весовой
	0 – 210, г

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Зола
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.;  НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - гравиметрия
	0 - 1100, оС

	
	
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; АНД; Р 4.1.1672-03; НД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК 
	Количественное определение
	ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; АНД;  Р 4.1.1672-03;  НД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; поляриметрия
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18.
	Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов,

2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов,
3. Escherichia coli,

4. Salmonella spp,

5. Pseudomonas aeruginosa,

6. Staphylococcus aureus,

7. Энтеробактерии устойчивые к желчи
	ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод 


	(1-10n) 

КОЕ в 1 г (мл)

Обнаружено/Не обнаружено

	24
	Исходные ингридиенты для БАД, пищевых добавок и диетических добавок
	ГОСТ 31814

	Отбор образцов
	СОП-ОКК-009
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК 
	Описание 


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК Визуальный
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК
	идентификация
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК -ВЭЖХ, поляриметрия, температура плавления, рН, УФ- спектр-я, АЭС, ГХ,  микроскопия
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

167 – 800 нм

-180° ~ +180°, °

20 - 400, °С

0 - 14; ед. рН

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК
	рН


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК Потенциометрический
	0 - 14; ед. рН

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК
	Посторонние примеси 
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК - ХР, ТСХ, ВЭЖХ, ГХ
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК
	Кислотность или щелочность


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК Титриметрический
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК
	Цветность раствора Прозрачность и степень мутности
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК Визуальный
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК
	Хлориды 


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК -ХР
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК
	Удельное вращение


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК Поляриметрический
	-180° ~ +180°, °

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК
	Сульфаты


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК - ХР 
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК
	Потеря в массе при высушивании 


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК Гравиметрический
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК
	Сульфиты, Сульфиды


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК - ХР
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК
	Кислотное число


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК- Титриметрический
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК
	Перекисьное число


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК - Титриметрический
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК
	Йодное число


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК - Титриметрический
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК
	Число омыления


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК -Титриметрический
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК
	Неомыляющие вещества


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК- Титриметрический
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК
	Растворимость 


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК Визуальный
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК
	Сульфатная золя, Зола, Остаток после прокаливания


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК Гравиметрический
	0 - 1100, оС

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК
	Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте 


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК- Гравиметрический
	0 - 1100, оС

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК
	Показатель преломления


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК- Рефрактометрический
	 1,3 - 1,7

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК
	Температура затвердевания

 
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК Физический
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК
	Удельный показатель поглощения


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК - УФ/В СФ
	190 -1100, нм

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК
	Тяжелые металлы 


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК - ХР, АЭС
	АЭС: 167 – 800 нм



	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК
	Остаточные органические растворители 


	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК - ГХ
	ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК
	Барий, железо, алюминий, никель, калий, кальций, натрий, магний и щелочно-земельные металлы
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК - ХР, АЭС
	АЭС: 167 – 800 нм



	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК
	Токсичные элементы (мышьяк, ртуть, свинец, кадмий, олово)
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК - ХР, АЭС
	АЭС: 167 – 800 нм



	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК
	Фосфаты, нитриты, иодиды, бораты, оксалаты, цианиды, бромиды, ферроцианиды
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК - ХР, АЭС
	АЭС: 167 – 800 нм



	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК
	Электропроводность
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК Кондуктометрический
	0,01-100 мСм/см

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК
	Светопоглащающие примеси
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК - УФ СФ
	190 -1100, нм

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК
	Цианиды, синильная кислота
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК - ХР
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК
	Растворимость
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК Визуальный
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК
	Восстанавливающие вещества
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК Титриметрия
	               _____________

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК
	Количественное определение 
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК - ВЭЖХ; титриметрия; УФ/В СФ; ГХ; АЭС, поляриметрия, гравиметрия
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

Муф. печь: 0-1100, оС 

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

Пол-рия-180° ~ +180°, °

АЭС: 167 – 800 нм

	
	
	ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18.
	Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов,

2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов,
3. Escherichia coli,

4. Salmonella spp,

5. Pseudomonas aeruginosa,

6. Staphylococcus aureus,

7. Энтеробактерии устойчивые к желчи
	ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая 

чистота» - Глубинный метод 
	(1-10n) 

КОЕ в 1 г (мл)

Обнаружено/Не обнаружено

	25
	Пищевые добавки, БАДы, Нутриенты, Диетические добавки (в виде таблеток, капсул, порошков, гранул, сиропов, суспензии, спреи, эмульсии, драже, пастилки, леденцы, масла, капли)


	ГОСТ 31814, ГОСТ 1511.0, ГОСТ 31904

	Отбор образцов
	СОП-ОКК-009
	               _____________

	
	
	ТР ТС 005/2011 
	Упаковка
	ГОСТ 5556-81; ГОСТ 16337-2004; ГОСТ 12301-2006; ГОСТ 25250-88; ГОСТ 745-2014; ГОСТ Р 53416-2009; ГОСТ 32625-2014 Визуальный
	               _____________

	
	
	ТР ТС 022/2011
	Маркировка
	ТР ТС 022/2011- Визуальный
	               _____________

	
	
	ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, МУ 08-47/185; МУК 4.1.986-00; ГОСТ Р 51766-01; ГОСТ 26929-94; МУК 4.1.1472-03 ТУ 68-22588590-041-20; ТУ 68-22588590-03-2018; ТУ 68-22588590-02-2018; ТУ68-22588590-031-18; ТУ 68-22588590-032-18;  ТУ 68-22588590-030-13; ТУ   68-22588590-013-07; ТУ 68-2255890-027-13; ТУ 68-22588590-034-18; ТУ 68-22588590-035-18; ТУ 68-22588590-033-18; ТУ 68-22588590-012-11; ТУ 68- 22588590-037-19; ТУ 68- 22588590-038-19; ТУ 68- 22588590-039-19; ТУ 68- 22588590-040-19; ТУ 68- 22588590-036-19; ТУ 68- 22588590-041-19
	Внешний вид


	ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, МУ 08-47/185; МУК 4.1.986-00; ГОСТ Р 51766-01; ГОСТ 26929-94; МУК 4.1.1472-03 ТУ 68-22588590-041-20; ТУ 68-22588590-03-2018; ТУ 68-22588590-02-2018; ТУ68-22588590-031-18; ТУ 68-22588590-032-18;  ТУ 68-22588590-030-13; ТУ   68-22588590-013-07; ТУ 68-2255890-027-13; ТУ 68-22588590-034-18; ТУ 68-22588590-035-18; ТУ 68-22588590-033-18; ТУ 68-22588590-012-11; ТУ 68- 22588590-037-19; ТУ 68- 22588590-038-19; ТУ 68- 22588590-039-19; ТУ 68- 22588590-040-19; ТУ 68- 22588590-036-19; ТУ 68- 22588590-041-19 - Визуальный
	               _____________

	
	
	ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, МУ 08-47/185; МУК 4.1.986-00; ГОСТ Р 51766-01; ГОСТ 26929-94; МУК 4.1.1472-03, ГОСТ Р 53183; ГОСТ 31707, ГОСТ 30178; ГОСТ 33824; ГОСТ Р 54058; ГОСТ EN 12823-2; ГОСТ EN 12821; ГОСТ Р 54637; ГОСТ EN 14122; ГОСТ EN 14152; ГОСТ 31660; ТУ 68-22588590-041-20; ТУ 68-22588590-03-2018; ТУ 68-22588590-02-2018; ТУ68-22588590-031-18; ТУ 68-22588590-032-18;  ТУ 68-22588590-030-13; ТУ   68-22588590-013-07; ТУ 68-2255890-027-13; ТУ 68-22588590-034-18; ТУ 68-22588590-035-18; ТУ 68-22588590-033-18; ТУ 68-22588590-012-11; ТУ 68- 22588590-037-19; ТУ 68- 22588590-038-19; ТУ 68- 22588590-039-19; ТУ 68- 22588590-040-19; ТУ 68- 22588590-036-19; ТУ 68- 22588590-041-19; КМС 1248:2013
	Идентификация
	ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, МУ 08-47/185; МУК 4.1.986-00; ГОСТ Р 51766-01; ГОСТ 26929-94; МУК 4.1.1472-03, ГОСТ Р 53183; ГОСТ 31707, ГОСТ 30178; ГОСТ 33824; ГОСТ Р 54058; ГОСТ EN 12823-2; ГОСТ EN 12821; ГОСТ Р 54637; ГОСТ EN 14122; ГОСТ EN 14152; ГОСТ 31660; ТУ 68-22588590-041-20; ТУ 68-22588590-03-2018; ТУ 68-22588590-02-2018; ТУ68-22588590-031-18; ТУ 68-22588590-032-18;  ТУ 68-22588590-030-13; ТУ   68-22588590-013-07; ТУ 68-2255890-027-13; ТУ 68-22588590-034-18; ТУ 68-22588590-035-18; ТУ 68-22588590-033-18; ТУ 68-22588590-012-11; ТУ 68- 22588590-037-19; ТУ 68- 22588590-038-19; ТУ 68- 22588590-039-19; ТУ 68- 22588590-040-19; ТУ 68- 22588590-036-19; ТУ 68- 22588590-041-19 - ВЭЖХ, поляриметрия, температура плавления, рН, УФ- спектр-я, АЭС, ГХ,  микроскопия
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 

-180° ~ +180°, °

20 - 400, °С

0 - 14; ед. рН

	
	
	ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ТУ 68-22588590-041-20; ТУ 68-22588590-02-2018
	рН


	ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ТУ 68-22588590-041-20; ТУ 68-22588590-02-2018 Потенциометрический
	0 - 14; ед. рН

	
	
	ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ТУ 68-22588590-041-20; ТУ 68-22588590-02-2018
	Кислотность или щелочность


	ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ТУ 68-22588590-041-20; ТУ 68-22588590-02-2018 Титриметрический
	               _____________

	
	
	ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ Р 51487; ГОСТ ИСО 3960, ТУ 68-22588590-012-20; ТУ 68-22588590-023-20
	Перекисьное число


	ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ Р 51487; ГОСТ ИСО 3960 -Титриметрический
	               _____________

	
	
	ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ 5475; ГОСТ Р ИСО 3961, ТУ 68-22588590-012-20; ТУ 68-22588590-023-20
	Йодное число


	ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ 5475; ГОСТ Р ИСО 3961, ТУ 68-22588590-012-20; ТУ 68-22588590-023-20 Титриметрический
	               _____________

	
	
	ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ 5478; ГОСТ ISO 3657; ТУ 68-22588590-012-20; ТУ 68-22588590-023-20
	Число омыления


	ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ 5478; ГОСТ ISO 3657; ТУ 68-22588590-012-20; ТУ 68-22588590-023-20 Титриметрический
	               _____________

	
	
	ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, МУ 08-47/185; МУК 4.1.986-00; ГОСТ Р 51766-01; ГОСТ 26929-94; МУК 4.1.1472-03, ГОСТ Р 53183; ГОСТ 31707, ГОСТ 30178; ГОСТ 33824; ГОСТ Р 54058; ГОСТ EN 12823-2; ГОСТ EN 12821; ГОСТ Р 54637; ГОСТ EN 14122; ГОСТ EN 14152; ГОСТ 31660; ТУ 68-22588590-041-20; ТУ 68-22588590-03-2018; ТУ 68-22588590-02-2018; ТУ68-22588590-031-18; ТУ 68-22588590-032-18;  ТУ 68-22588590-030-13; ТУ   68-22588590-013-07; ТУ 68-2255890-027-13; ТУ 68-22588590-034-18; ТУ 68-22588590-035-18; ТУ 68-22588590-033-18; ТУ 68-22588590-012-11; ТУ 68- 22588590-037-19; ТУ 68- 22588590-038-19; ТУ 68- 22588590-039-19; ТУ 68- 22588590-040-19; ТУ 68- 22588590-036-19; ТУ 68- 22588590-041-19
	Посторонние примеси 
	ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, МУ 08-47/185; МУК 4.1.986-00; ГОСТ Р 51766-01; ГОСТ 26929-94; МУК 4.1.1472-03, ГОСТ Р 53183; ГОСТ 31707, ГОСТ 30178; ГОСТ 33824; ГОСТ Р 54058; ГОСТ EN 12823-2; ГОСТ EN 12821; ГОСТ Р 54637; ГОСТ EN 14122; ГОСТ EN 14152; ГОСТ 31660; ТУ 68-22588590-041-20; ТУ 68-22588590-03-2018; ТУ 68-22588590-02-2018; ТУ68-22588590-031-18; ТУ 68-22588590-032-18;  ТУ 68-22588590-030-13; ТУ   68-22588590-013-07; ТУ 68-2255890-027-13; ТУ 68-22588590-034-18; ТУ 68-22588590-035-18; ТУ 68-22588590-033-18; ТУ 68-22588590-012-11; ТУ 68- 22588590-037-19; ТУ 68- 22588590-038-19; ТУ 68- 22588590-039-19; ТУ 68- 22588590-040-19; ТУ 68- 22588590-036-19; ТУ 68- 22588590-041-19- ХР, ТСХ, ВЭЖХ, ГХ
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 



	
	
	ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, МУ 08-47/185; МУК 4.1.986-00; ГОСТ Р 51766-01; ГОСТ 26929-94; МУК 4.1.1472-03, ГОСТ Р 53183; ГОСТ 31707, ГОСТ 30178; ГОСТ 33824; ГОСТ Р 54058; ГОСТ EN 12823-2; ГОСТ EN 12821; ГОСТ Р 54637; ГОСТ EN 14122; ГОСТ EN 14152; ГОСТ 31660; ТУ 68-22588590-041-20; ТУ 68-22588590-03-2018; ТУ 68-22588590-02-2018; ТУ   68-22588590-013-07; ТУ 68-2255890-027-13; ТУ 68-22588590-034-18; ТУ 68-22588590-035-18; ТУ 68-22588590-033-18; ТУ 68-22588590-012-11; ТУ 68- 22588590-037-19; ТУ 68- 22588590-038-19; ТУ 68- 22588590-039-19; ТУ 68- 22588590-040-19; ТУ 68- 22588590-036-19; ТУ 68- 22588590-041-19; КМС 1248:2013
	Потеря в массе при высушивании 


	ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, МУ 08-47/185; МУК 4.1.986-00; ГОСТ Р 51766-01; ГОСТ 26929-94; МУК 4.1.1472-03, ГОСТ Р 53183; ГОСТ 31707, ГОСТ 30178; ГОСТ 33824; ГОСТ Р 54058; ГОСТ EN 12823-2; ГОСТ EN 12821; ГОСТ Р 54637; ГОСТ EN 14122; ГОСТ EN 14152; ГОСТ 31660; ТУ 68-22588590-041-20; ТУ 68-22588590-03-2018; ТУ 68-22588590-02-2018; ТУ 68-22588590-030-13; ТУ   68-22588590-013-07; ТУ 68-2255890-027-13; ТУ 68-22588590-034-18; ТУ 68-22588590-035-18; ТУ 68-22588590-033-18; ТУ 68-22588590-012-11; ТУ 68- 22588590-037-19; ТУ 68- 22588590-038-19; ТУ 68- 22588590-039-19; ТУ 68- 22588590-040-19; ТУ 68- 22588590-036-19; ТУ 68- 22588590-041-19 - Гравиметрический
	               _____________

	
	
	ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ 5476-80, ТУ 68-22588590-036-19; ТУ 68-22588590-012-20; ТУ 68-22588590-023-20
	Кислотное число


	ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ 5476-80, ТУ 68-22588590-036-19- Титриметрический
	               _____________

	
	
	ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ 5479; ТУ 68-22588590-012-20; ТУ 68-22588590-023-20
	Неомыляющие вещества


	ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ 5479; ТУ 68-22588590-012-20; ТУ 68-22588590-023-20 Титриметрический
	               _____________

	
	
	ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ 27494; ГОСТ 15113.8; ТУ 68-22588590-041-20; ТУ 68-22588590-02-18; ТУ 68-22588590-031-18; ТУ 68- 22588590-032-18; КМС 1248:2013
	Сульфатная золя, Зола, Остаток после прокаливания


	ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ 27494; ГОСТ 15113.8; ТУ 68-22588590-041-20; ТУ 68-22588590-02-18; ТУ 68-22588590-031-18; ТУ 68- 22588590-032-18 – Гравиметрия


	0 - 1100, оС

	
	
	ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ 5482; ГОСТ ISO 280, ТУ 68-22588590-012-20; ТУ 68-22588590-023-20
	Показатель преломления


	ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ 5482; ГОСТ ISO 280, ТУ 68-22588590-012-20; ТУ 68-22588590-023-20 Рефрактометрический
	 1,3 - 1,7

	
	
	ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ 30349, ГОСТ 32689.1; МУК 4.1.1133; КМС 1248:2013
	Остаточные органические растворители

	ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ 30349, ГОСТ 32689.1; МУК 4.1.1133 - ГХ
	ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с 



	
	
	ТР ТС 021/2011, ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ Р 51637; КМС 1248:2013
	Барий, железо, алюминий, медь, никель, мышьяк, ртуть, йод,  калий, кальций, натрий, селен, магний и щелочно-земельные металлы
	ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ Р 51637; КМС 1248:2013; ГОСТ 31707; ГОСТ 31660; ГОСТ 26928; ГОСТ 30178 - ХР, АЭС
	АЭС: 167 – 800 нм



	
	
	ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, МУ 08-47/185; МУК 4.1.986-00; ГОСТ Р 51766-01; ГОСТ 26929-94; МУК 4.1.1472-03, ГОСТ Р 53183; ГОСТ 31707, ГОСТ 30178; ГОСТ 33824; ГОСТ Р 54058; ГОСТ EN 12823-2; ГОСТ EN 12821; ГОСТ Р 54637; ГОСТ EN 14122; ГОСТ EN 14152; ГОСТ 31660; ТУ 68-22588590-041-20; ТУ 68-22588590-03-2018; ТУ 68-22588590-02-2018; ТУ68-22588590-031-18; ТУ 68-22588590-032-18;  ТУ 68-22588590-030-13; ТУ   68-22588590-013-07; ТУ 68-2255890-027-13; ТУ 68-22588590-034-18; ТУ 68-22588590-035-18; ТУ 68-22588590-033-18; ТУ 68-22588590-012-11; ТУ 68- 22588590-037-19; ТУ 68- 22588590-038-19; ТУ 68- 22588590-039-19; ТУ 68- 22588590-040-19; ТУ 68- 22588590-036-19; ТУ 68- 22588590-041-19; КМС 1248:2013
	Количественное определение витаминов, минеральных веществ 
	ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, МУ 08-47/185; МУК 4.1.986-00;  МУК 4.1.1472-03, ГОСТ Р 53183; ГОСТ 31707, ГОСТ 30178; ГОСТ 33824; ГОСТ Р 54058; ГОСТ EN 12823-2; ГОСТ EN 12821; ГОСТ Р 54637; ГОСТ EN 14122; ГОСТ EN 14152; ГОСТ 31660; ГОСТ Р 54058; ГОСТ EN 12823-2; ГОСТ 7047; ГОСТ EN 12821; ГОСТ Р 54637; ГОСТ EN 12823-2; ГОСТ Р 34634; ГОСТ EN 12822; ГОСТ EN 14122; ГОСТ 31483; ГОСТ EN 14152; ТУ 68-22588590-041-20; ТУ -03-2018; ТУ -02-2018; ТУ-031-18; ТУ -032-18;  ТУ -030-13; ТУ   -013-07; ТУ -027-13; ТУ -034-18; ТУ -035-18; ТУ -033-18; ТУ -012-11; ТУ -037-19; ТУ -038-19; ТУ -039-19; ТУ -040-19; ТУ -036-19; ТУ -041-19; КМС 1248:2013 - ВЭЖХ; АЭС, титриметрия; УФ/В СФ; поляриметрия, гравиметрия
	ВЭЖХ: 190 - 700, нм

Муф. печь: 0-1100, оС 

УФ/В СФ: 190 -1100, нм

Пол-рия-180° ~ +180°, °

АЭС: 167 – 800 нм

	
	
	ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03 
	Фосфаты, нитриты, иодиды, бораты, оксалаты, цианиды, бромиды, ферроцианиды
	ГОСТ 18309; ГОСТ 33045; ГОСТ 6709 - ХР, АЭС
	АЭС: 167 – 800 нм



	
	
	ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ 31770
	Электропроводность
	ГОСТ 31770 Кондуктометрический
	0,01-100 мСм/см

	
	
	ТР ТС 021/2011, ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ Р 51637; КМС 1248:2013
	Ртуть, мышьяк, кадмий, свинец, хром, кобальт
	ТР ТС 021/2011, ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ Р 51637; КМС 1248:2013; ГОСТ 31707; ГОСТ Р 53183; ГОСТ 30178; ГОСТ 33824 - ХР, АЭС
	АЭС: 167 – 800 нм



	
	
	ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18.
	Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов,

2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов,
3. Escherichia coli,

4. Salmonella spp,

5. Pseudomonas aeruginosa,

6. Staphylococcus aureus,

7. Энтеробактерии устойчивые к желчи
	ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод 


	(1-10n) 

КОЕ в 1 г (мл)

Обнаружено/Не обнаружено

	26
	Вода очищенная
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Описание
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ% НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный 
	____________

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Значение рН
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК- потенциометричес-кий 
	0 - 14 ед.; рН

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Сухой остаток
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – гравиметрия 
	_____________

	
	
	ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18.
	Микробиологическая чистота:

1. Общее число аэробных микроорганизмов

2. Escherichia coli

3. Pseudomonas aeruginosa

4. Staphylococcus aureus
	ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод 
	(1-102) 

КОЕ в 1 мл



	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Электропроводность
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК –кондуктометрия 
	0,01-100 мСм/см

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Кислотность и щелочность, восстанавливающие вещества, диоксид углерода, сульфаты, хлориды, нитраты, аммиак, кальций и магний, тяжеллые металлы
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – ХР 
	

	27
	Вода для инъекций
	ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18., Ph. Eur.;
	Микробиологическая чистота:

1. Общее число аэробных микроорганизмов
	ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод 
	(1-102) 

КОЕ в 1 г (мл)

обнаружено/не обнаружено в 100 мл

	
	
	ГФ XIV, ОФС.1.2.4.0003.15
	Стерильность
	ОФС 1.2.4.0003.15 - метод прямого посева 
	Стерильно/Не стерильно

	
	
	
	
	
	

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Описание
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный 
	____________

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Сухой остаток
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – гравиметрия 
	_____________

	
	
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК
	Кислотность и щелочность, восстанавливающие вещества, сульфаты, хлориды, нитраты, аммиак, кальций и магний, 
	USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – ХР 
	

	
	
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК
	Электропроводность
	ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК –кондуктометрия 
	0,01-100 мСм/см


Примечание 1: Наименование объектов испытаний составлены в соответствии с Фармакопеями и Номенклатурой лекарственных форм, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии № 172 от 22.12.2015 г, ТР ТС 021 и USP.
Сокращения:
ГФ - Государственная фармакопея СССР; 

ГФ РФ -  Государственная фармакопея Российской Федерации; 

USP-NF -  Фармакопея США и Национальный формуляр;

Ph. Eur. - Европейская фармакопея 

ВР -  Британская фармакопея;

Ph. Int. - Международная фармакопея;

IndP - Индийская фармакопея;

JP - Японская фармакопея; 

ГФ РК - Государственная фармакопея Республики Казахстана; 

ChP - Китайская фармакопея;

FCC- Food chemical codex;

JECFA – Joint Expert Committee on Food Additives
Р 4.1.1672-03 – Руководство по методам контроля качества и безопасноси биологически активных добавок к пище;
МУК 4.1.1472-03 - Атомно-абсорбционное определение массовой концентрации ртути
в биоматериалах животного и растительного происхождения;

МУ – Методические указания;

ГОСТ- Государственный стандарт;
КМС – Кыргыз Мамлекеттик стандарт;

НД  - Нормативный документ;

АНД -  Аналитический нормативный документ; 

ФСП - Фармакопейная статья предприятия; 

СП - Спецификация производителя;
СКК – Спецификация контроля качества;
ВФС – Временная фармакопейная статья;

ФС – Фармакопейная статья;

ТУ – Технические условия;

ХР -Химические реакции;

ТСХ - Тонкослойная хроматография;

ВЭЖХ - Высокоэффективная жидкостная хроматография;

УФ/В СФ – Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой области;

АЭС - Атомно-эмиссионная пламенная спектрофотометрия;             
ГХ - Газовая хроматография.
Гибкая область по матрице, по аналиту, по производительности метода, по методу
Генеральный директор ОсОО «БИОВИТ»_____________А. Ж. Бабаев                                                                   Руководитель ОКК___________Кемелбек к. И.
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