# УТВЕРЖДАЮ»

Директор  КЦА

______________ А.Т. Ахмеджанова

подпись

# Приложение к аттестату аккредитации

# № KG 4 17/ КЦА. ОК. 0684_______

от "____"____________20    г

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

испытательной лаборатории филиала КПП ОАО ПСФ «Бишкеккурулуш»

наименование Органа контроля и организации заявителя

Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020 С

Схема/ы контроля/инспекции*входной контроль сырья, оперативный контроль и приемочный контроль производства

| №№ п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка области и диапазона контроля/ инспекции) | Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля | Определяемые характеристики, где уместно | Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция | Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Метод контроля/инспекции |  |
| 1 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые | Закон КР №18от 29.01.10 ГОСТ 13015—2012 ГОСТ 26633-2012 | Документальный контроль Отбор проб и входной контроль по качеству Приемочный контроль по качеству | ГОСТ 13015—2012 ГОСТ 26633-2012 ТР-01 КПП | (50-402) кгс/см2 5-50 МПа |
| 2 | Бетонные и железобетонные изделия | Закон КР №18от 29.01.10 ГОСТ 13015-2012 ГОСТ1 8 9 8 0 -2015 | Документальный контроль Приемочный контроль по качеству Определение прочности неразрушающим методом контроля пластической деформации (молоток Кашкарова, Оргтехстроя) | ГОСТ 13015—2012 ГОСТ 18105—2018 ГОСТ1 8 9 8 0 -2015 ГОСТ 22690-2015 ТР-02 КПП ТР-03 КПП ТР-04 КПП | - |
| 3 | Кирпичная кладка | ГОСТ 24992-2014 | - прочности сцепления в кирпичной кладке | ГОСТ 24992-2014 | (1,2-1,8) кгс/см2 |