	Клинико-диагностическая лаборатория 

Эндокринологического центра МЗ КР
	Область аккредитации
	ОА 


  













	Клинико-диагностическая лаборатория 

Эндокринологического центра МЗ КР
	Область аккредитации
	ОА 


Приложение к аттестату аккредитации
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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ


_________________________Клинико-диагностическая лаборатория Эндокринологического центра_________________
наименование медицинской Лаборатории  и/или организации заявителя 

	№ п.п.
	Наименование биологических образцов
	Наименование определяемых характеристик и методов исследований / и забора биологических образцов*
	Диапазон измеряемой величины**
	Адрес проведения исследований



	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Кровь
	Взятие крови из вены для гематологических,   общеклинических, биохимических исследований СОП
	-
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	2. 
	Кровь
	
Взятие крови из пальца для биохимических исследований
	-
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	
	
	Биохимические исследования
	
	

	3. 
	Сыворотка крови/ Венозная плазма

Цельная венозная кровь


	Глюкоза (GOD-POD) ферментативный метод фотометрии с глюкозооксидазой-пероксидазой по контрольной точке
	0,3 - 25 ммоль/л
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	4. 
	 Капиллярная, венозная, артериальная и неонотальная кровь 
	Глюкоза (экспресс анализ-акку-чек актив), фотометрический метод, энзим глюкозагидрогеназа (GDH-PQQ).
	0,6 - 33,3 ммоль/л
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	5. 
	 Цельная капиллярная кровь 
	Глюкоза  (экспресс анализ клевер чек) электрохимический метод тестирования, с использованием ферментаглюкозодегидрогеназы (GDH-FAD)

амперометрический метод с использованием фермента глюкозодегидрогеназы (GDH-FAD)
	1,1-33,3 ммоль/л
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	6. 
	Цельная капиллярная кровь
	Глюкоза  (экспресс анализ урит) биоэлектрический метод теститрования
	0,6 -33,3 ммоль/л
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	7. 
	Сыворотка крови/ Венозная плазма


	Перорально глюкозотолерантный тест (натощак) Глюкоза (GOD-POD) ферментативный метод фотометрии с глюкозооксидазой-пероксидазой по контрольной точке
	0,3 - 25 ммоль/л
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	8. 
	Сыворотка крови
	Перорально глюкозотолерантный тест (через 2 часа нагрузки) Глюкоза (GOD-POD) ферментативный метод фотометрии с глюкозооксидазой-пероксидазой по контрольной точке
	0,3 - 25 ммоль/л
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	9. 
	Сыворотка крови
	Глюкоза крови венозная (постпрандиальная через 2 часа после еды) Глюкоза (GOD-POD) ферментативный метод фотометрии с глюкозооксидазой-пероксидазой по контрольной точке
	0,3 - 25 ммоль/л
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	10. 
	Цельная кровь (плазма)
	Гликолизированный гемоглобин (HbA1c), ферметативный химический метод по контрольной точке
	3-16%
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	11. 
	Цельная кровь 
	Гликолизированный гемоглобин (HbA1c) (экспресс анализ) флуоресцентный иммуноанализ
	4-14,5 %
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	12. 
	Сыворотка крови
	Триглицериды энзиматический колориметрический метод  (фотометрический) (GPO-POD)
	0,1 - 12,5 ммоль/л
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	13. 
	Сыворотка крови

	Холестерин (CHOD-PAP) энзиматический колориметрический метод  (фотометрический) колориметрический
	0,50-20,00 ммоль/л
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	14. 
	Сыворотка крови
	Холестерин высокой плотности (HDL) энзиматический колориметрический метод 

 (фотометрический) (Direct method)
	0,05-6 ммоль/л
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	15. 
	Сыворотка крови
	Холестерин низкой плотности (LDL) энзиматический колориметрический метод (фотометрический) (Direct method)
	0,05-20 ммоль/л
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	16. 
	Сыворотка крови
	Креатинин энзиматический колориметрический метод  (фотометрический) (SOX)
	10-7000 мкмоль/л
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	17. 
	Сыворотка крови
	Мочевая кислота (UA)  энзиматический колориметрический метод  (фотометрический) Uricase-Peroxidase method)
	20,8-1500 мкмоль/л
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	18. 
	Сыворотка крови
	Мочевина (UREA)  энзиматический колориметрический метод  (фотометрический) Urease-GLDH
	0,9 – 40 мкмоль/л
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	19. 
	Сыворотка крови
	 Аспартатаминотрансфераза АСТ (AST)   энзиматический колориметрический метод  (фотометрический) IFCC метод
	4-800 мккат/л
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	20. 
	Сыворотка крови
	 Аланинаминотрансфераза АЛТ (ALT) энзиматический колориметрический метод  (фотометрический) IFCC метод
	4-1000 мккат/л
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	21. 
	Сыворотка крови
	Общий билирубин (Bil-T)  энзиматический колориметрический метод  (фотометрический) DSA метод

Прямой билирубин
	1,7-600 мкмоль/л
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	22. 
	Сыворотка крови
	Прямой билирубин (Bil-D)   энзиматический колориметрический метод  (фотометрический) DSA метод


	1-260 мкмоль/л
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	23. 
	Сыворотка крови
	Щелочная фосфатаза (ALP) энзиматический колориметрический метод  (фотометрический) IFCC метод
	5-800 Ед/л
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	24. 
	Сыворотка крови
	Общий белок (ТР)  энзиматический колориметрический метод  (фотометрический) Биуретовый метод
	2 – 120 г/л
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	25. 
	Сыворотка крови
	Альбумин  (ALB) энзиматический колориметрический метод  (фотометрический) Бромкрезоловый зеленый метод
	3-60 г/л
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	26. 
	Сыворотка крови
	 С-реактивный белок СРБ ( СRP)  (экспресс анализ) флуоресцентный  иммуноанализ, сэндвич- иммунодетекционный метод
	0,5- 200 мг/л
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	27. 
	Сыворотка крови
	Ферритин (экспресс анализ) флуоресцентный метод иммуноанализ, сэндвич- иммунодетекционный метод
	5-1000 нг/мл
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	28. 
	Сыворотка крови
	Альфа амилаза (а-АМY) энзиматический колориметрический метод  (фотометрический) IFCC метод 
	5-1500 Ед/л
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	
	
	Общеклинические исследования
	
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	29. 
	Кровь
	Общий анализ крови: гемоглобин, эритроциты, эритротарные индексы (гематокрит, MCH, MCHC, MCV, RDW), лейкоциты, подсчет тромбоцитов, подсчет лейкоформулы, СОЭ, и.т.д. (20 параметров) (Метод импеданса проточной жидкости и колориметрический метод)


	
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	30. 
	
	Метод лазерной проточной цитометрии все ниже след-щие показатели:
WBC % Количество лейкоцитов 
	3.50-9.50
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	31. 
	
	Neu   % Процент нейтрофилов 
	40.0-75.0
	

	32. 
	
	Lym  % Процент  лимфоцитов 
	20.0-50.0
	

	33. 
	
	Mon  % Процент моноцитов 
	3.0-10.0
	

	34. 
	
	Eos  % Процент эозинофилов 
	0.4-8.0
	

	35. 
	
	Bas  % Процент базофилов
	0.0-1.0
	

	36. 
	
	Neu  # Количество нейтрофилов 
	1.80-6.30
	

	37. 
	
	Lym # Количество лимфоцитов 
	1.10-3.20
	

	38. 
	
	Mon # Количетво моноцитов 
	0.10-0.60
	

	39. 
	
	Eos  # Количество эозинофилов 
	0.02-0.52
	

	40. 
	
	Bas  # Количество базофилов 
	0.00-0.06
	

	41. 
	
	*ALY#Количество ненормальных лимфоцитов 
	0.00-0.20
	

	42. 
	
	*LIC % Процент больших незрелых клеток 
	0.0-2.5
	

	43. 
	Кровь
	RBC Количество эритроцитов  (электроимпедансный метод)
	3.80-5.80
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	44. 
	Кровь
	HGB Концентрация гемоглобина (колориметрический метод)
	11.5-17.5
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	45. 
	Кровь
	Расчетные показатели

HCT Гематокрит 
	35.0-50.0
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	46. 
	
	MCY Средний корпускулярный обьем
	82.0-100.0
	

	47. 
	
	MCH Средний корпускулярный обьeм
	27.0-34.0
	

	48. 
	
	MCHC Средняя корпускулярная  концентрация гемоглобина
	31.6-35.4
	

	49. 
	
	RDW-CV  Ширина распределения эритроцитов- Коэффициент вариации 
	11.1-16.0
	

	50. 
	
	RDW-SD Ширина распределения эритроцимтов-Стандартные отклонения
	35.0-56.0
	

	51. 
	Кровь
	PLT Количество тромбоцитов 

(электроимпедансный метод)
	125-350
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	52. 
	
	MPV Средний обьем тромбоцитов (электроимпедансный метод)
	6.5-12.0
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	53. 
	Кровь
	PDW Ширина распределения эритроцитов 
	9.0-17.0
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	54. 
	
	PCT Тромбокрит

	0.108-0.282
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	55. 
	
	СОЭ (метод Панченкова)
	1-90 мм/ч
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	56. 
	Моча (ОАМ с микроскопией осадка)
	Общий анализ мочи: Физико-химические свойства (цвет, прозрачность, относительная плотность, реакция рН, белок, глюкоза, билирубин, ацетон и др.), микроскопия осадка 
	
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	57. 
	Моча (ОАМ на анализаторе Sysmex 1500)

	Метод проточной цитометрии:

 RBC ( красные кровяные тельца) 
	2,0-20 000,0 /µL
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	58. 
	
	NL RBC (неизмененные эритроциты) 
	2,0-20 000,0/µL
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	59. 
	
	WBC (лейкоциты) 
	1,0-20 000/µL
	

	60. 
	
	EC (эпителиалные клетки) 
	1,5-250,0/µL
	

	61. 
	
	Squa.EC (плоскоклеточные эпителиалные клетки) 
	1,0-230,0/µL
	

	62. 
	
	Non SEC (неплоскоклеточные эпителиалные клетки) 
	1,5-80,0/µL
	

	63. 
	
	Tran.EC ( переходные эпителиалные клетки) 
	1,5-20,0/µL
	

	64. 
	
	RTEC (эпителиалные клетки почечных канальцев) 
	1.5-80.0/µL
	

	65. 
	
	CAST (Цилиндры) 
	1,00–30,00 /µL
	

	66. 
	
	Hy. CAST (Гиалиновые цилиндры) 
	1,00–30,00 /µL
	

	67. 
	
	Path. CAST  (Негиалиновые цилиндры) 
	1,00–20,00 /µL

	

	68. 
	
	BACT (Бактерии) 
	5,0–10 000,0  /µL
	

	69. 
	
	X”TAL  (Кристаллы) 
	10,0–200,0 /µL

	

	70. 
	
	YLC (Дрожжеподобные клетки) 
	10,0–200,0 /µL
	

	71. 
	
	MUCUS  (Слизь) 
	Нет* Полуколичественное отображение /µ

	

	72. 
	Моча
	Уробилиноген (URO) 
	Обнаружено/не обнаружено
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	73. 
	
	Кровь BLD (красные кровянные клетки RBC, Гемоглобин,
	Обнаружения
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	74. 
	
	Белок PRO
	Обнаружения
	

	75. 
	
	Глюкоза GLU
	Обнаружения
	

	76. 
	
	Ацетон KET (кетоновые тела)
	Обнаружения
	

	77. 
	
	Билирубин BIL
	Обнаружения
	

	78. 
	
	Нитриты NIT
	Обнаружения
	

	79. 
	
	Удельный вес
	Обнаружения
	

	80. 
	
	LEU
	Обнаружения
	

	81. 
	
	рН
	Обнаружения
	

	82. 
	
	Креатинин CRE
	Обнаружения
	

	83. 
	
	Соотношение белка и креатинина P/C
	Обнаружения
	

	84. 
	
	Соотношение альбумина и креатинина A/C
	Обнаружения
	

	85. 
	
	Альбумин ALB
	Обнаружения
	

	86. 
	Моча
	Микроальбуминурия (экспресс анализ) флуоресцентный иммуноанализ
	5-300 мг/л
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	87. 
	Моча
	Анализ мочи по Зимницкому (метод сбора суточной мочи)
	1000-1050 мл
	г. Бишкек ул. Панфилова №199

	88. 
	Моча
	Анализ мочи по Нечипоренко (метод количественного подсчета форменных элементов/микроскопия)

Лейкоциты 

Эритроциты

Цилиндры
	до 2000 в 1мл
до 1000 в 1мл
20 гиал. в 1мл

Эээээ


	г. Бишкек ул. Панфилова №199
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