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Санитарно- гигиенической лаборатории отдела лабораторных испытаний  ЦПЗ и ГСЭН город Каракол с ФКДСО 
наименование испытательной лаборатории и организации – заявителя
	№
	Наименование объектов

испытаний
	Обозначение  документа на продукцию, нормативы контроля
	Н

Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов
	Обозначение НД на методы                                           Испытаний/ определяемых показателей и процедуры отбора образцов
	Диапазон измерений, ед.

Измерений *

	  1
	           2
	3
	4
	5
	6

	  1.
	                                                                            1 Пищевые продукты
	

	  1.1.
	Молоко  и молочная продукция


	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

№ 880 от 09.12.11г.                                      

ТР ТС  033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» 

 № 67 от 09.10.13г.


	Определение кислотности

Массовая доля жира

Массовая доля влаги

Пестициды  Гексахлорциклогексан

 ( альфа-, гамма-изомеры);

ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 3624-92    Титриметрический метод

 ГОСТ 5867-90    Определение  методом Гербера 

ГОСТ 3626-73  Гравиметрический метод 

ГОСТ 23452-2015 п.8 (ТСХ) 


	От 0,1 до 250 0Т

От 0,1 до 90%

От 0,1до 85 %

От 0,05 до 0,1мг/кг

 от  0,05 до 0,1мг/кг 

	
	Вид гибкости №1; № 4  касающихся  матрицы /пробы и метода
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	1.2.
	Масло растительное 
	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

№ 880 от 09.12.11г.    

ТР ТС 024/2011 «Масложировая продукция» № 883 от 09.12.11г.
	Кислотное число

Перекисное число

Остаточное количество пестицидов      

 α β γ -  ГХЦГ  

ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 31933-2012 п.7 

Титриметрический метод 

ГОСТ 26593-85 

Титриметрический метод
МУ. Москва «Колос» 1977г стр 12  (ТСХ)
	от 0,1 до 30 мг КОН/гр.

от 0,1 до 40 ммоль/кг1/2О

ГХЦГ от 0,02 до 0,2мг/дм3.

ДДТ от 0,02 до 0,2 мг/дм3.

	1.3
	Готовые   мясопродукты и продукты их переработки.


	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

№ 880 от 09.12.11г.

ТР ТС 034/2013 «О безопасности  мяса и мясной продукции» 

№    68 от 09.10.13г.


	Массовая доля нитрита натрия

Массовая доля хлористого натрия

Массовая доля влаги 

Остаточное количество пестицидов      

 α β γ  -  ГХЦГ  

ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 8558.1.-2015 п.8

фотоколориметрический метод 

ГОСТ 9957-15 метод Мора п.7
Титриметрический метод 

ГОСТ 9793-2016 

Гравиметрический метод 

МУ. Москва «Колос» 1977г Метод определения микроколичеств хлорорганических пестицидов в продуктах питания. стр. 9
утвержденный МЗ КР от 24.05.96г (ТСХ).
	от 0,00002 до 0,012 вкл %

от  0,1 до 10%

от 1,0 до 85%

ГХЦГ от 0,02 до 0,1 мг/кг

ДДТ и его метаболиты     от  0,02 до                    0,1мг/кг

	
	Вид гибкости №1; № 4  касающихся  матрицы /пробы и метода
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	1.4
	Мука пшеничная общего назначения для производства хлеба и хлебобулочных изделий 


	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

№ 880 от 09.12.11г.

ТР КР «О безопасности обогащенной муки»

№569 от 16.08.2012г


	Влажность 

Железо 

Остаточное количество пестицидов      

 α β γ -  ГХЦГ  

ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 9404-88 Гравиметрический метод
ГОСТ 26928-86

фотоколориметрический метод

МУ. Москва «Колос» 1977г Метод определения микроколичеств хлорорганических пестицидов в продуктах питания. стр.9 утвержденный МЗ КР от 24.05.96. (ТСХ).
	от 0,001 до 15

от 0,08 до 40 мг/кг                                                    

ГХЦГ от 0,05 до 0,5 мг/кг.

ДДТ от 0,02 до 0,1 мг/кг.



	1.5
	Макаронные изделия 
	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».№ 880 от 09.12.11г
	Влажность 

Кислотность 
	ГОСТ 31964-2012 Гравиметрический  метод

ГОСТ 31964-2012Титриметрический метод
	от 0,001 до 13%

от 0,1 до 100

	1.6
	Пищевая йодированная соль.
	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

№ 880 от 09.12.11г. 
ТР «О безопасности йодированной соли» №456 от 28.06.2012г 

	Массовая доля влаги 

Массовая доля йода 
	ГОСТ Р 54729-2011

(гравиметрия)

ГОСТ Р 51575-2000 п. 4.2

(титриметрия)
	от 0,05 до 5,00%

20,0-60,0 мкг/г.

	
	Вид гибкости №1; № 4  касающихся  матрицы /пробы и метода
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	1.7
	Хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 
	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

№ 880 от 09.12.11г


	Влажность 

Пористость мякиша 

Кислотность мякиша 

Остаточное количество пестицидов      

 α β γ -  ГХЦГ  

ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 21094-22
Гравиметрический метод 

ГОСТ 5669-96

Метод определения пористости

ГОСТ 5670-96 Титриметрический метод

МУ. Москва «Колос» 1977г. Метод определения микроколичеств хлорорганических пестицидов в продуктах питания. стр.9

утвержденный МЗ КР

 от 24.05.96. (ТСХ).
	от 0,001 до 60%

от 0,1 до 70%

от 0,1 до 80
ГХЦГ от 0,05 до 0,5 мг/кг.

ДДТ от 0,02 до 0,1 мг/кг.



	1.8
	Мучные кондитерские изделия 
	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

№ 880 от 09.12.11г

ГОСТ 24901-2014

ГОСТ 15810-2014


	Щелочность

Влажность 

Остаточное количество пестицидов      

 α , γ  -  ГХЦГ  

ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 5898-22 п.8
Титриметрический метод

ГОСТ 5900-2014 
Гравиметрический  метод

МУ. Москва «Колос» 1977г Метод определения микроколичеств хлорорганических пестицидов в продуктах питания. стр. 9

утвержденный МЗ КР  от 24.05.96. (ТСХ).
	от  0,01 до 5,0 градус

от 0,5 до 50,0 %

 от 0,02 до 0,2 мг/кг.

 от 0,02 до 0,2 мг/кг.



	
	Вид гибкости №1; № 4  касающихся  матрицы /пробы и метода
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	1.9
	Мед натуральный
	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
№ 880 от 09.12.11г

ГОСТ 19792-2017
	Массовая доля воды


	ГОСТ 31774-2012Рефрактометрия


	от 13 до 25 %


	1.10
	Консервы овощные, фруктовые, ягодные. Соки и нектары овощные и овощефруктовые
	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

№ 880 от 09.12.11г.    

ТР ТС 023/2011 «Соковая продукция из фруктов и овощей»
	 Титруемая кислотность 
Массовая доля хлоридов 

Определение нитратов
Определение растворимых сухих веществ
	 ГОСТ ISO 750-2013
Титриметрический метод 
 ГОСТ 26186-84 п.3

Аргенометрический метод
ГОСТ 29270-95 п. 5

Ионометрический метод
ГОСТ ISO 2173-2013 Рефрактометрия


	от 0,1 до 5 % 

от 0,01 до 5%

от 6,0 до 9188 мг/кг

от 0,1 до 85,0 %

	1.11
	Плоды, овощи и фрукты свежие.

Плоды, овощи  и продукты их  переработки.
	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

№ 880 от 09.12.11г


	Определение нитратов

Остаточное количество пестицидов.      

 α β γ -  ГХЦГ  

ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 29270-95 п. 5

(ионометрия)

МУ 5048-89 п.2

(ионометрия)

ГОСТ  30349-96 п. 4 (ТСХ)
МУ. Москва «Колос» 1977г
	от 6,0 до 9188 мг/кг

от 24,0 до 9188 мг/кг

ГХЦГ от 0,01 до 0,5 мг/кг.

ДДТ от 0,01 до 0,1 мг/кг.

	
	Вид гибкости №1; № 4  касающихся  матрицы /пробы и метода
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