Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.__________________

«_____»________________20____г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

______________________________

подпись     расшифровка подписи

М.П.

«_______»_______________20____г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Лаборатория неразрушающего контроля  в качестве органа контроля ОсОО «АБ Строй Групп»

______________________________________________________________________________________________________

наименование Органа контроля и организации заявителя

| №№ п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка классификации) | Контролируемые элементы (для ОК неразрушающего контроля также условное обозначение сварного соединения) | Обозначение документа, регулирующего объект контроля | Вид контроля | Обозначение документа на методы и процедуру контроля, испытаний и отбора – образов* | Диапазон измерений, ед. измерения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Обозначение технологической карты |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Крюк, крюковая обойма крана. | Вся поверхность. | МУ 36.22.2002–86 РД 22-82-81 Технический Регламент «О безопасности подъемно-транспортного оборудования в процессе его эксплуатации» | Визуальный и измерительный контроль | РД 03-606-03 | Толщина металла 1мм-200мм |
| 2 | Ванная сварка стержней арматуры. | Сварные стыки и металлоконструкции. | ГОСТ 14098-91 | Визуальный и измерительный контроль | РД 03-606-03 | Толщина металла 2.0-2000мм |
|  |  |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 23858-79 | Толщина стен(3-12) |

Генеральный директор ОсОО «АБ Строй Групп»			                    	_______	                         _Асаналиев А.А.

наименование  организации							                  подпись	                              расшифровка подписи

Начальник ЛНК ОсОО «АБ Строй Групп»							_______      	 Иманалиев  Э.К.

наименование  лаборатории									подпись	                     расшифровка подписи