УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                Приложение к аттестату аккредитации

Директор КЦА   при    МЭ   КР                                                                                                                                                                             № КG417/КЦА. ОК._______________ ______________________Ж. Ж. Чапаев                                                                                                                                                              Переутверждена__________________

«_____»_____________2020г.                                                                                                                                                                                 «_____»______________2020г.

| №№ п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка классификации) | Контролируемые элементы (условное обозначение сварного соединения) | Обозначение документа, регулирующего объект контроля | Вид контроля | Обозначение документа на методы и процедуру контроля | Диапазон измерений, ед. измерения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Обозначение технологической карты |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Газопроводы надземные: высокого давления - св.0,3 до 0.6Мпа (св.3 до 6кгс/см2) св.0.6 до 1.2МПа (св. 6 до 12кгс/см2) среднего давления - св.0,005 до 0,3 Мпа (св.0,05 до 3кгс/см2 низкого давления - до 0,005МПа (0,05кгс/см2) | С2; С17; Т8. Труб (57-720) мм | СНиП К.Р. 42. 02:2015 (СНиП 2. 04.08-87) ГОСТ 23055-78 СТО Газпром 2-2.4-083-2006 | ВИК | Тех карта ТКВИК-01.03 | Толщина стен (4-14) мм |
|  |  |  |  |  | РД03-606-03, ГОСТ16037-86. РД-08.00-60.30.00.- КТН-046-1-05 |  |
|  |  |  |  | РК | Тех карта ТКРК-01.01 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ7512-82.ВСН 012-88 часть 1. СНиП III-42-80* |  |
|  |  |  |  | УЗК | Тех карта ТКУК-01.02 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ14782-87. ВСН 012-88 РД-08.00-60.30.00- КТН-046-1-05 |  |
|  |  |  | СТО Газпром 2-2.4-083-2006 РД 153-34.1-17.461-00 | РТ (капиллярная цветная дефектоскопия- ПВК) Расширение_______ | Тех карта ОТК ПВК-01-13 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по II классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 18442-80. |  |
|  |  |  | СТО Газпром 2-2.4-083-2006 РД-13-05-2006 | МТ (магнитопорошковая дефектоскопия-МПК) Расширение_______ | Тех карта ОТК МПК-01-12 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по «Б» классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 56512-2015, |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№ КG417/КЦА. ОК. _______________

Переутверждена_______________

«____»__________________2020г

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Газопроводы подземные: высокого давления – св.0,3 до 0.6МПа (св.3 до 6 кгс/см2) св.0.6 до 1.2МПа (св. 6 до 12кгс/см2) св.0.6 до 1.6МПа (св. 6 до 16кгс/см2)- для сжиженных газов; среднего давления - св.0,005 до 0,3 МПа(св.0,05 до 3кгс/см2 ); низкого давления - до 0,005МПа (до 0,05кгс/см2) | С2, С17, Т8. Труб (57-720) мм | СНиП К.Р. 42. 02:2015 (СНиП 2. 04.08-87) ГОСТ 23055-78 СТО Газпром 2-2.4-083-2006 | ВИК | Тех карта ТКВИК -01.03 | Толщина стен (4-14) мм |
|  |  |  |  |  | РД03-606-03, ГОСТ16037-86., РД-08.00-60.30.00.- КТН-046-1-05 |  |
|  |  |  |  | РК | Тех карта ТКРК -01.01 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ7512-82.ВСН0012-88 часть 1. ,СНиП III-42-80* |  |
|  |  |  |  | УЗК | Тех карта ТКУК -01.02 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ14782-87. ВСН 012-88, РД-08.00-60.30.00- КТН-046-1-05 |  |
|  |  |  | СТО Газпром 2-2.4-083-2006 РД 153-34.1-17.461-00 | РТ (капиллярная цветная дефектоскопия- ПВК) Расширение_______ | Тех карта ОТК ПВК-01-13 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по II классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 18442-80. |  |
|  |  |  | СТО Газпром 2-2.4-083-2006 РД-13-05-2006 | МТ (магнитопорошковая дефектоскопия-МПК) Расширение_______ | Тех карта ОТК МПК-01-12 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по «Б» классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 56512-2015, |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№ КG417/КЦА. ОК. ________________

Переутверждена_________________

«____»_________2020г

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Сварные соединения: Магистральные газопроводы свыше 1,2 МПа (12кгс/см2) до 10 МПа (100кгс/см2) | С2, С17. Труб (57-1020) мм | СНиП III42-80 ВСН 012-88 ВСН006-89 СТО Газпром 2-2.4-083-2006 СНиП 2.05.06-85 | ВИК | Тех инструкция ТИМГ -01.03 | Толщина стен (3,5-22)мм |
|  |  |  |  |  | РД03-606-03, ГОСТ16037-86, РД34-10-130-96 |  |
|  |  |  |  | РК | Тех карта ТКРК -01.01 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ7512-82.ВСН 012-88 часть 1. СНиП III-42-80* |  |
|  |  |  |  | УЗК | Тех карта ТКУК -01.02 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 14782-86, ВСН 012-88, РД-08.00-60.30.00- КТН-046-1-05 |  |
|  |  |  | СТО Газпром 2-2.4-083-2006 РД 153-34.1-17.461-00 | РТ (капиллярная цветная дефектоскопия- ПВК) Расширение_______ | Тех карта ОТК ПВК-01-13 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по II классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 18442-80. |  |
|  |  |  | СТО Газпром 2-2.4-083-2006 РД-13-05-2006 | МТ (магнитопорошковая дефектоскопия-МПК) Расширение_______ | Тех карта ОТК МПК-01-12 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по «Б» классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 56512-2015, |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№ КG417/КЦА. ОК. ______________

Переутверждена________________

«____»_________________2020г

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Оборудование ГРП (газорегуляторные пункты) | С2, С17. Т8. Труб (20-325)мм | СНиП КР 42. 02:2015 (СНиП 2. 04. 08-87) СТО Газпром 2-2.4-083-2006 | ВИК | Тех карта ТКВИК -01.03 | Толщина стен (2- 7)мм |
|  |  |  |  |  | РД03-606-03, ГОСТ16037-86. РД-08.00-60.30.00.- КТН-046-1-05 |  |
|  |  |  |  | РК | Тех карта ТКРК -01.01 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 7512-82 ВСН 012-88 часть 1. СНиП III-42-80* |  |
|  |  |  |  | УЗК | Тех карта ТКУК -01.02 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 14782-86 ВСН 012-88 РД-08.00-60.30.00- КТН-046-1-05 |  |
|  |  |  | СТО Газпром 2-2.4-083-2006 РД 153-34.1-17.461-00 | РТ (капиллярная цветная дефектоскопия- ПВК) Расширение_______ | Тех карта ОТК ПВК-01-13 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по II классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 18442-80. |  |
|  |  |  | СТО Газпром 2-2.4-083-2006 РД-13-05-2006 | МТ (магнитопорошковая дефектоскопия-МПК) Расширение_______ | Тех карта ОТК МПК-01-12 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по «Б» классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 56512-2015, |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№ КG417/КЦА. ОК. _______________

Переутверждена_________________

«____»____________________2020г

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Внутри домовые и внутри цеховые газопроводы | С2. С17. Т8. Труб (20-40)мм | СНиП КР 42. 02:2015 (СНиП 2. 04. 08-87) СТО Газпром 2-2.4-083-2006 | ВИК | Тех карта ТКВИК -01.03 | Толщина стен (2- 4)мм |
|  |  |  |  |  | РД03-606-03, ГОСТ16037-86. РД-08.00-60.30.00.- КТН-046-1-05 |  |
|  |  |  |  | РК | Тех карта ТКРК -01.01 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 7512-82 ВСН 012-88 часть 1. СНиП III-42-80* |  |
|  |  |  |  | УЗК | Тех карта ТКУК -01.02 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 14782-86 ВСН 012-88 РД-08.00-60.30.00- КТН-046-1-05 |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№ КG417/КЦА. ОК. _______________

Переутверждена________________

«____»_________2020г

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Газораспределительные устройства (ГРУ) | С2, С17. Т8. труб (20-100) мм | СНиП КР 42. 02:2015 (СНиП 2. 04. 08-87) СТО Газпром 2-2.4-083-2006 | ВИК |  | Тех карта ТКВИК -01.03 | Толщина стен (2- 5)мм |
|  |  |  |  |  |  | РД03-606-03, ГОСТ16037-86. РД-08.00-60.30.00.- КТН-046-1-05 |  |
|  |  |  |  | РК |  | Тех карта ТКРК -01.01 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 7512-82 ВСН 012-88 часть 1. СНиП III-42-80* |  |
|  |  |  |  | УЗК |  | Тех карта ТКУК -01.02 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 14782-86 ВСН 012-88 РД-08.00-60.30.00- КТН-046-1-05 |  |
|  |  |  | СТО Газпром 2-2.4-083-2006 РД 153-34.1-17.461-00 | РТ (капиллярная цветная дефектоскопия- ПВК) Расширение_______ |  | Тех карта ОТК ПВК-01-13 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по II классу |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18442-80. |  |
|  |  |  | СТО Газпром 2-2.4-083-2006 РД-13-05-2006 | МТ (магнитопорошковая дефектоскопия-МПК) Расширение_______ |  | Тех карта ОТК МПК-01-12 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по «Б» классу |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 56512-2015, |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№ КG417/КЦА. ОК. _______________

Переутверждена_________________

«____»_________2020г

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Изоляционные покрытия труб | Толщина, адгезия изоляционного покрытия труб | СНиП III-42-80 ГОСТ 25812-83 ГОСТ Р 51164-98 | ВИК толщина, адгезия покрытия | Тех.карта ТКИМ 01.07-08 | Толщина (3- 10)мм, Адгезия (1,0-5,0)кгс/см2 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 25812-83 |  |
| 8 | Сварные соединения: сосудов, работающих под давлением до 20кгс/см2 (СУГ) в системе газоснабжения | С2, С17. | СНиП КР 42. 02:2015 СО 153-34.17-2003 СТО Газпром 2-2.4-083-2006 | ВИК | Тех карта ТКВИК-01.03 | Толщина стенок (10-25)мм |
|  |  |  |  |  | РД03-606-03, ГОСТ16037-86. РД-08.00-60.30.00.- КТН-046-1-05, |  |
|  |  |  |  | РК | Тех карта ТКРК -01.01 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 7512-82 ВСН 012-88 часть 1. СНиП III-42-80* |  |
|  |  |  |  | УЗК | Тех карта ТКУК -01.02 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 14782-86, ВСН 012-88 РД 08.00.60.30.00 КТН-046-1-05 |  |
|  |  |  | СТО Газпром 2-2.4-083-2006 РД 153-34.1-17.461-00 | РТ (капиллярная цветная дефектоскопия- ПВК) Расширение_______ | Тех карта ОТК ПВК-01-13 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по II классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 18442-80. |  |
|  |  |  | СТО Газпром 2-2.4-083-2006 РД-13-05-2006 | МТ (магнитопорошковая дефектоскопия-МПК) Расширение_______ | Тех карта ОТК МПК-01-12 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по «Б» классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 56512-2015, |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№ КG417/КЦА. ОК. ______________

Переутверждена________________

«____»_________2020г

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Сварные соединения (стыки) трубопроводов пара и горячей вода (электродуговая сварка 111) | С2, С17, Т8, Т9 труб Ø (40 – 1020)мм | ПБ 10-573-03, РД 34.17.302-97, ГОСТ 16037- 80, ГОСТ 23055-78 СТО Газпром 2-2.4-083-2006 | ВИК | ТКССА-01.09 | Толщина стенки (до3; 3-5; 8-11; 11-14)мм по классу 7 |  |
|  |  |  |  |  | РД03-606-03, ГОСТ16037-86. РД-08.00-60.30.00.- КТН-046-1-05 |  |  |
|  |  |  |  | РК | Тех карта ТКРК -01.01 |  |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ7512-82.ВСН 012-88 часть 1. СНиП III-42-80* |  |  |
|  |  |  |  | УЗК | Тех карта ТКУК -01.02 |  |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 14782-86, ГОСТ 23859-79, ВСН 012-88РД 08.00.60.30.00. КТН-046-1-05 |  |  |
| 10 | Сварные соединения (стыки) трубопроводов пара и горячей воды (газовая сварка 311) | С2, С17, Н1, Н3, Н4, У18 труб Ø (15-150)мм | ПБ 10-573-03, ГОСТ 16037- 80 ГОСТ 23055-78 СТО Газпром 2-2.4-083-2006 | ВИК | Тех. карта ТКВИК-01-03 |  | Толщина стенки (до3; 3-5) мм по классу 7 |
|  |  |  |  |  | РД 03-606-03, РД 34-10-130-96 |  |  |
|  |  |  |  | РК | Тех карта ТКРК-01-01 |  |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 7512-82, ВСН012-88,ч.1 , |  |  |
|  |  |  |  | УЗК | Тех карта ТКУК-01-02 |  |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ14782-86, ВСН012-88,ч.1 |  |  |
|  |  |  |  |  | РД 03-606-03, РД 34-10-130-96 |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№ КG417/КЦА. ОК. ______________

Переутверждена_________________

«____»_________2020г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Сварные соединения (стыки) трубопроводы водоснабжения (электродуговая сварка 111) | С2, С17, Т8, Т9 труб Ø (57-1020)мм | СНиП 3.05.04-85* ГОСТ 16037- 80, ГОСТ 23055-78 СТО Газпром 2-2.4-083-2006 | ВИК | Тех. карта ТКВИК-01-03 | Толщина стенки (до3; 3-5; 8-11; 11-14)мм по классу 7 |
|  |  |  |  |  | РД 03-606-03, РД 34-10-130-96 |  |
|  |  |  |  | РК | Тех карта ТКРК-01-01 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 7512-82, ВСН012-88,ч.1 |  |
|  |  |  |  | УЗК | Тех карта ТКУК-01-02 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ14782-86, ВСН012-88,ч.1 |  |
| 12 | Сварные соединения (стыки) трубопроводы водоснабжения ( газовая сварка 311) | С2, С17, Н1, Н3, Н4, У18 труб Ø (15-150)мм | СНиП 3.05.04-85* ГОСТ 16037- 80, ГОСТ 23055-78 СТО Газпром 2-2.4-083-2006 | ВИК | Тех. карта ТКВИК-01-03 | Толщина стенки (до3; 3-5) мм по классу 7 |
|  |  |  |  |  | РД 03-606-03, РД 34-10-130-96 |  |
|  |  |  |  | РК | Тех карта ТКРК-01-01 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 7512-82, ВСН012-88,ч.1 |  |
|  |  |  |  | УЗК | Тех карта ТКУК-01-02 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ14782-86, ВСН012-88,ч.1 |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№ КG417/КЦА. ОК. _____________

Переутверждена________________

«____»_________2020г

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Сварные соединения металлоконструкций, выполняемых в строительстве (фермы, балки, колонны, арматура) | С2, С17, Т8, Т9 | СНиП III-18-75 ГОСТ 23118-2012 СТО Газпром 2-2.4-083-2006 | ВИК | Тех. карта ТКВИК-01-03 | Толщина металла (4-20)мм |
|  |  |  |  |  | РД 03-606-03, РД 34-10-130-96 |  |
|  |  |  |  | РК | Тех карта ТКРК-01-01 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 7512-82, ВСН012-88,ч.1 |  |
|  |  |  |  | УЗК | Тех карта ТКУК-01-02 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ14782-86, ВСН012-88,ч.1 |  |
| 14 | Изоляционные покрытия труб | Толщина, адгезия изоляционного покрытия труб | СНиП III-42-80 ГОСТ Р 51164-98 | Сплошность изоляционного покрытия Расширение_______ | Тех карта ОТК ИП-01.11 | (5-40) кВ |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 25812-83 |  |