УТВЕРЖДАЮ

Директор  КЦА   при    МЭ КР

___________________ Ж.Ж.Чапаев

«_____»______________________2019 г.

М.П.

| №№ п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка классификации) | Контролируемые элементы (условное обозначение сварного соединения) | Обозначение документа, регулирующего объект контроля | Вид контроля | Обозначение документа на методы и процедуру контроля, испытаний________________ Обозначение технологической карты | Диапазон измерений, ед. измерения**мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Магистральные и промысловые трубопроводы газа (далее газопроводы) Сварное соединение труб Ø 57мм - Ø 720мм | С2; С17; Т8. (ГОСТ 16-037) | СНиП 3-42-80 ВСН 006-89 ВСН 012-88 ч.2 СТО Газпром 2-2.4-083-2006 ГОСТ 23118-99 СНиП КР 42-02:2015 | Ультразвуковой Визуально-измерительный Радиографический | ГОСТ14782-87 Тех карта ТКУЗК - ОК РД-03-606-03 Тех карта ТКВИК - ОК ГОСТ7512-82 Тех карта ТКУЗК - ОК | До 3 Св. 3 до 5 Св. 5 до 8 Св. 11 до 14 |
| 1 3 4 5 | Подземные газопроводы Газопроводы низкого давления до 0,005 Мпа (0,05 кгм/см2) Сварное соединение труб Ø 57мм - Ø 420мм Газопроводы среднего давления св. 0,005 до 0,3 Мпа (св. 0,05 до 3 кгс/ см2) Сварное соединение труб Ø 57мм - Ø 420мм Газопроводы высокого давления св. 0,3 до 0,6 МПа (св. 3 до 6 кгс/см2) Сварное соединение труб Ø 57мм - Ø 420мм Газопроводы высокого давления св. 0,6 до 12 МПа (св. 6 до 12 кгс/см2) св. 0,6 до 1,6 МПа (св. 6 до 16 кгс/см2) для сжиженных газов. Сварное соединение труб Ø 57мм - Ø 420мм Надземные газопроводы Газопроводы низкого давления до 0,005 Мпа (0,05 кгм/см2) Сварное соединение труб Ø 57мм - Ø 273мм Газопроводы среднего давления св. 0,005 до 0,3 Мпа (св. 0,05 до 3 кгс/ см2) Сварное соединение труб Ø 57мм - Ø 273мм Газопроводы высокого давления св. 0,3 до 0,6 МПа (св. 3 до 6 кгс/см2) Сварное соединение труб Ø 57мм - Ø 273мм Газопроводы высокого давления св. 0,6 до 1,2 МПа (св. 6 до 12 кгс/см2) св. 0,6 до 1,6 МПа (св. 6 до 16 кгс/см2) для сжиженных газов. Сварное соединение труб Ø 57мм - Ø 273мм | С2; С17; Т8. (ГОСТ 16-037) С2; С17; Т8. (ГОСТ 16-037) С2; С17; Т8. (ГОСТ 16-037) С2; С17; Т8. (ГОСТ 16-037) С2; С17; Т8. (ГОСТ 16-037) С2; С17; Т8. (ГОСТ 16-037) С2; С17; Т8. (ГОСТ 16-037) С2; С17; Т8. (ГОСТ 16-037 | СНиП 3-42-80 ВСН 006-89 ВСН 012-88 ч.2 СТО Газпром 2-2.4-083-2006 ГОСТ 23118-99 СНиП КР 42-02:2015 СНиП 3-42-80 ВСН 006-89 ВСН 012-88 ч.2 СТО Газпром 2-2.4-083-2006 ГОСТ 23118-99 СНиП КР 42-02:2015 СНиП 3-42-80 ВСН 006-89 ВСН 012-88 ч.2 СТО Газпром 2-2.4-083-2006 ГОСТ 23118-99 СНиП КР 42-02:2015 СНиП 3-42-80 ВСН 006-89 ВСН 012-88 ч.2 СТО Газпром 2-2.4-083-2006 ГОСТ 23118-99 СНиП КР 42-02:2015 СНиП 3-42-80 ВСН 006-89 ВСН 012-88 ч.2 СТО Газпром 2-2.4-083-2006 ГОСТ 23118-99 СНиП КР 42-02:2015 СНиП 3-42-80 ВСН 006-89 ВСН 012-88 ч.2 СТО Газпром 2-2.4-083-2006 ГОСТ 23118-99 СНиП КР 42-02:2015 СНиП 3-42-80 ВСН 006-89 ВСН 012-88 ч.2 СТО Газпром 2-2.4-083-2006 ГОСТ 23118-99 СНиП КР 42-02:2015 СНиП 3-42-80 ВСН 006-89 ВСН 012-88 ч.2 СТО Газпром 2-2.4-083-2006 ГОСТ 23118-99 СНиП КР 42-02:2015 | Ультразвуковой Визуально-измерительный Радиографический Ультразвуковой Визуально-измерительный Радиографический Ультразвуковой Визуально-измерительный Радиографический Ультразвуковой Визуально-измерительный Радиографический Ультразвуковой Визуально-измерительный Радиографический Ультразвуковой Визуально-измерительный Радиографический Ультразвуковой Визуально-измерительный Радиографический Ультразвуковой Визуально-измерительный Радиографический | ГОСТ14782-87 Тех карта ТКУЗК- ОК РД-03-606-03 Тех карта ТКВИК- ОК ГОСТ7512-82 Тех карта ТКУЗК- ОК ГОСТ14782-87 Тех карта ТКУЗК- ОК РД-03-606-03 Тех карта ТКВИК- ОК ГОСТ7512-82 Тех карта ТКУЗК- ОК ГОСТ14782-87 Тех карта ТКУЗК- ОК РД-03-606-03 Тех карта ТКВИК- ОК ГОСТ7512-82 Тех карта ТКУЗК- ОК ГОСТ14782-87 Тех карта ТКУЗК- ОК РД-03-606-03 Тех карта ТКВИК- ОК ГОСТ7512-82 Тех карта ТКУЗК- ОК ГОСТ14782-87 Тех карта ТКУЗК- ОК РД-03-606-03 Тех карта ТКВИК- ОК ГОСТ7512-82 Тех карта ТКУЗК- ОК ГОСТ14782-87 Тех карта ТКУЗК- ОК РД-03-606-03 Тех карта ТКВИК- ОК ГОСТ7512-82 Тех карта ТКУЗК- ОК ГОСТ14782-87 Тех карта ТКУЗК- ОК РД-03-606-03 Тех карта ТКВИК- ОК ГОСТ7512-82 Тех карта ТКУЗК- ОК ГОСТ14782-87 Тех карта ТКУЗК- ОК РД-03-606-03 Тех карта ТКВИК- ОК ГОСТ7512-82 Тех карта ТКУЗК- ОК | До 3 Св. 3 до 5 Св. 5 до 8 Св. 11 до 14 |
|  |  |  |  |  |  | До 3 Св. 3 до 5 Св. 5 до 8 Св. 11 до 14 |
|  |  |  |  |  |  | До 3 Св. 3 до 5 Св. 5 до 8 Св. 11 до 14 |
|  |  |  |  |  |  | До 3 Св. 3 до 5 Св. 5 до 8 Св. 11 до 14 |
|  |  |  |  |  |  | До 3 Св. 3 до 5 Св. 5 до 8 Св. 11 до 14 |
|  |  |  |  |  |  | До 3 Св. 3 до 5 Св. 5 до 8 Св. 11 до 14 До 3 Св. 3 до 5 Св. 5 до 8 Св.11 до 14 До 3 Св. 3 до 5 Св. 5 до 8 Св.11 до 14 |
|  | Внутридомовые и внутрицеховые газопроводы, ГРУ Газопроводы низкого давления до 0,005 Мпа (0,05 кгм/см2) в жилых домах и общественных зданиях, на предприятиях бытового обслуживания населения непроизводственного характераØ 57мм - Ø 159мм | С2; С17; Т8. (ГОСТ 16-037 | СНиП 3-42-80 ВСН 006-89 ВСН 012-88 ч.2 СТО Газпром 2-2.4-083-2006 ГОСТ 23118-99 СНиП КР 42-02:2015 | Ультразвуковой Визуально-измерительный Радиографический | ГОСТ14782-87 Тех карта ТКУЗК- ОК РД-03-606-03 Тех карта ТКВИК- ОК ГОСТ7512-82 Тех карта ТКУЗК- ОК | До 3 Св. 3 до 5 Св. 5 до 8 Св. 11 до 14 |