ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Организация с ограниченной ответственностью «Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы «Калыстык»

наименование испытательной Лаборатории и/или организации заявителя

| № п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Продукция растениеводства | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Отбор проб | МУ №5048-89 | --- |
|  |  |  | Определение нитратов | МУ №5048-89 (ионометрический метод) | 3,5÷30000млн-1 мг/кг |
| 2 | Молоко и молочная продукция (сметана, творог, айран) | ТР/ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» | Отбор проб | ГОСТ Р ИСО 707-2010 | --- |
|  |  |  | Определение титруемой кислотности | ГОСТ Р 54669-2011 п. 7 (индикаторный метод (титриметрический)) | (2,0÷250˚Т) |
| 3 | Молоко коровье сырое | ТР/ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» | Определение наличия возбудителя бруцеллеза | ГОСТ 34105-2017 п. 7.3 (метод «КР с молоком») | ---- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Мясо (говядина, баранина, конина, свинина) и продукты убоя сельскохозяйственных животных | «Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно–санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов», утвержд. Межправительственным Советом по сотрудничеству в области ветеринарии государств-участников СНГ от 06.04.2000г., г. Ашхабад. | Определение свежести: - количество бактерий и степени распада мышечной ткани; - прозрачность и аромат бульона | ГОСТ 23392-2016 (микроскопический метод) ГОСТ 23392-2016 (химический метод определения продуктов первичного распада белков в бульоне) | --- |