| УТВЕРЖДАЮ Директор КЦА _________ _Ж.Ж. Чапаев______ подпись расшифровка подписи М.П. Приложение к аттестату аккредитации № KG417/КЦА.OK_________________ «_______»_______________202 г.. ## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ Органа контроля по проведению контроля неразрушающими методами Лаборатория металлов и сварки в качестве органа контроля ЗАО «Кыргызэнергоремонт» Тип органа контроля по ISO/IEC 17020_С_ |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка классификации области и диапазона контроля/ инспекции) |  | Контролируемые элементы, условное обозначение сварного соединения) | Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля/инспекции | Вид/метод контроля/инспекции | Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержа-щие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция | Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно |  |  |
|  |  |  |  |  | Определяемые характеристики | Обозначение технологической карты, где уместно |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1. | Грузоподъемные краны |  | Сварные стыки | МУ 36.22.2002–86 РД 22-82-81 РД10-112-96 | Визуальный и измерительный контроль | РД 03-606-03 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № KG417/КЦА.OK_________________ «_______»_______________202 г. |  |  |  |
|  |  |  | и металло- конструкции. (СТ-1; СТ-2… СТУ-1; СТУ-2… Мк1; Мк2…) | ТР ТС 010/2011 «О безопасности подъемно-транспортного оборудования в процессе его эксплуатации» | Ультразвуковая Дефектоскопия | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 55724-2013 | Толщина металла 1мм-200мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Ультразвуковая толщинометрия | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 16809-2015 | 1мм-200мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Магнитопорошковый контроль | ГОСТ 21105-87 ОСТ 26-01-84-78 РД 13-05-2006 | 2,5мкм-0,05мм |  |  |

| 2 | Объекты котлонадзора: Паровые и водогрейные котлы, работающие под давлением.более 0,07Мпа с температурой воды выше 1150. Трубопроводы пара и горячей воды; 1-4 категории,работающие под давлением.более 0,07Мпа с температурой воды выше 1150 Сосуды, работающие под давлением.более 0,07Мпа | Сварные стыки и металлоконструкции.(СТ-1; СТ-2.. СТУ-1; СТУ-2… Мк1; Мк2… | РД 03-421-01 ТР ТС 010/2011 «О безопасности оборудования в процессе его эксплуатации» Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. | Визуальный и измерительный контроль | РД 03-606-03 РД 34.10.130-96 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия Ультразвуковая толщинометрия | ГОСТ 14782-86 ГОСТ55724-2013 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 16809-2015 | Толщина металла 1мм-20мм 1мм-200мм |
|  |  |  |  | Магнитопоршковый контроль | ГОСТ 21105-87 ОСТ 26-01-84-78 РД 13-05-2006 | 2,5мкм-0,05мм |
| 3. | Стержневая металлическая арматура железобетонных конструкций и металлоконструкций | Сварные стыки стержней арматуры и металлоконструкции (СТ-1; СТ-2.. СТУ-1; СТУ-2… Мк1; Мк2…) | ГОСТ 14098-91 | Визуальный и измерительный контроль Ультразвуковой контроль | РД 03-606-03 РД 34.10.130-96 ГОСТ 23858-79 | Толщина металла 5мм-40мм |