|  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Директор КЦА _______________Чапаев Ж.Ж подпись М.П. Приложение к аттестату аккредитации № KG 417/КЦА.ИЛ.147 от «18» июля 2018г |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов испытаний | Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля, включая ТР ТС |  | Наименование видов испытаний/ определяемых показателей и процедуры отбора образцов |  | Обозначение документа на методы испытаний/определяемых показателей и процедуры отбора образцов | Диапазон измерений, ед. измерений* |  |
| 1 | Молоко и молочные продукты | ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и продуктов его переработки». Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии №28 от 13.02.2018г. ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции". |  | определение кислотности |  | ГОСТ 3624-92, п.3 (титриметрический метод) | 1,0 ÷ 200⁰ Т |  |
|  |  |  |  | массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 (кислотный метод) | 0,1 ÷ 40% |  |
|  |  |  |  | массовая доля плотности |  | ГОСТ Р 54758-2011 (ареометрический метод) | 1015 ÷ 1040 кг/м3 |  |
| 2 | Молоко сырое. Молоко пастеризованное Восстановленное сухое молоко. |  |  | Определение наличия остаточных количеств антибиотиков. Качественный метод. |  | ГОСТ 32219-2013. Иммуноферментные методы определения наличия антибиотиков. (Тест – набор №7). | - |  |
|  |  |  |  | Определение остаточных количеств антибиотиков: тетрациклина левомицетина (хлорамфеникол) стрептомицина |  | Метод: Иммуноферментный анализ. МВИ.МН 3951-2015, СОП 07-2018 МВИ.МН 2436-2015, СОП 06-2018 МВИ.МН 2642-2015, СОП-08-2018 | 1,0 ÷ 18,0 мкг/кг 0,075 ÷ 0,750 мкг/кг 10,0 ÷ 810 мкг/кг |  |
|  |  |  |  | Определение тяжелых элементов: кадмий свинец |  | ГОСТ EN 14084-2014 (Атомно-абсорбционно- спектрофотометрический) | 0,005 ÷ 1,0 мг/кг 0,05 ÷ 3,0 мг/кг |  |
| 3 | Мясо всех видов убойных животных и продукты переработки мяса, субпродукты, мясо птицы. | ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и продуктов его переработки». Решение Коллегии ЕАЭК №28 от 13.02.2018г. ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции". |  | Определения концентрации водородных ионов |  | ГОСТР 51478-99 (ИСО-2917-74) (потенциометрический метод) | 4,0 ÷ 14,00 ед. рН |  |
|  |  |  |  | Определение наличия остаточных количеств антибиотиков. |  | ГОСТ Р 55481-2013 (качественный метод) | - |  |
|  |  |  |  | Определение остаточных количеств антибиотиков: тетрациклина левомицетина (хлорамфеникол) стрептомицина |  | МВИ.МН 3951-2015, СОП 07-2018 МВИ.МН 2436-2015, СОП 06-2018 МВИ.МН 2642-2015, СОП-08-2018 (иммуноферментный анализ) | 2,0 ÷18,0 мкг/кг 0,018 ÷ 0,75 мкг/кг 75,0 ÷ 2025 мкг/кг |  |
|  |  |  |  | Определение тяжелых элементов: кадмий свинец |  | ГОСТ EN 14084-2014 (Атомно- абсорбционно- спектрофотометрический) | 0,005 ÷ 1,0 мг/кг 0,05 ÷ 3,0 мг/кг |  |
| 4 | Рыбы и рыбные продукции | ТР ТС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбные продукции». Решение Коллегии ЕАЭК №162 от 18.10.2016г. ТР ТС 021/2011 |  | Определение наличия остаточных количеств антибиотиков. |  | ГОСТ Р 55481-2013 (качественный метод) | - |  |
|  |  |  |  | Определение тяжелых элементов: кадмий свинец |  | ГОСТ EN 14084-2014 (Атомно- абсорбционно- спектрофотометрический | 0,005 ÷ 1,0 мг/кг 0,05 ÷ 3,0 мг/кг |  |
| 5 | Яйцо | ТР ТС 021/2011 |  | Определение наличия остаточных количеств антибиотиков. |  | ГОСТ Р 55481-2013 (качественный метод) |  |  |
|  |  |  |  | Определение тяжелых элементов: кадмий свинец |  | ГОСТ EN 14084-2014 (Атомно- абсорбционно- спектрофотометрический) | 0,005 ÷ 1,0 мг/кг 0,05 ÷ 3,0 мг/кг |  |
| 6 | Мёд | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии №28 от 13.02.2018г. |  | определение диастазного числа |  | ГОСТ 34232-2017 (спектрофотометрический метод) | 3,0 ÷ 40,0 ед.Готе |  |
|  |  |  |  | массовая доля воды |  | ГОСТ 31774-2012 (рефрактометрический метод) | 13,0 ÷ 25% |  |
|  |  |  |  | свободной кислотности |  | ГОСТ 32169-2013 (потенциометрический метод) | 1,0 ÷ 80 мэкв/кг |  |
|  |  |  |  | Определение остаточных количеств антибиотиков: Тетрациклин левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ Р 54655-2011 (иммуноферментный анализ) | 4,0 ÷ 90 мкг/кг 0,075÷0,750 мкг/кг |  |
|  |  |  |  | Определение тяжелых элементов: кадмий свинец |  | ГОСТ EN 14084-2014 (Атомно- абсорбционно- спектрофотометрический) | 0,005 ÷ 1,0 мг/кг 0,05 ÷ 3,0 мг/кг |  |
| 7. | Продукты растениеводства | ТР ТС 021/2011 |  | Содержание нитратов |  | МУ 5048-89 (ионометрический метод) | 27 ÷ 8877 мг/кг |  |