УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

_________      Ж.Ж.   Чапаев

подпись                  расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK_________________

«_______»_______________202____г.

«_____»________________201____г.

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

группа инспектирования по отбору проб Государственного предприятия «Центральная   лаборатория» по проведению контроля вывозимых руд, концентратов и отходов, содержащих драгоценные металлы  и сопутствующие извлекаемые  металлы

наименование Органа контроля и организации заявителя

Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020 А

Схема/ы контроля/инспекции*сплошной контроль партии

| №№ п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка области и диапазона контроля/ инспекции) | Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля | Определяемые характеристики, где уместно | Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция | Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Метод контроля/ инспекции |  |
| 1 | Горные породы, руды и концентраты благородных металлов и сопутствующие извлекаемые металлы | ПП КР №540 от 14 сентября 2017 г. ПП КР №208 от 17 апреля 2020 г. | -Определение массы заявленной партии -Определение размера максимального куска -Определение массы точечной пробы | ГОСТ 14180-80 КМС СТРК 1199-2020 ТПР 7.1.2 | от 1 т до 100 т 1мм-120мм 0,5кг-10кг |

| Директор ГП «Центральная лаборатория» наименование организации М.П.____________ Мурзабеков К.З. подпись расшифровка подписи | Руководитель группы инспектирования по отбору проб Государственного предприятия наименование Органа контроля «Центральная лаборатория» ____________ Малаева Н.Ш подпись расшифровка подписи |
| --- | --- |

| 2 | Горные породы, руды и концентраты благородных металлов и сопутствующие извлекаемые металлы | ПП КР №540 от 14 сентября 2017 г. ПП КР №208 от 17 апреля 2020 г. | -Определение коэффициента вариации содержания благородных металлов -Определение массы объединенной пробы -Определение числа точечных проб - Определение схемы точек отбора проб - Отбор образцов, пробоподготовка | ГОСТ 14180-80 КМС СТРК 1199-2020 ТПР 7.1.2 | 5%-100% 5-500 кг 5-350 Метод поперечных сечений (биг-бег, контейнер, бочки); Схема двойного конверта (вагон); Метод вычерпывания; Сушка, дробление, грохочение, сокращение истирание. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Определение массовой доли влаги объединенной пробы | ГОСТ 13170-80 Гравиметрический метод | от 10 до 50% |

| Директор ГП «Центральная лаборатория» наименование организации М.П.____________ Мурзабеков К.З.___ подпись расшифровка подписи | Руководитель группы инспектирования по отбору проб Государственного предприятия «Центральная лаборатория» наименование Органа контроля ____________ Малаева Н.Ш. подпись расшифровка подписи |
| --- | --- |