УТВЕРЖДАЮ

Директор Центра аккредитации при МЭ КР

М.П.         ______________________   Д.А.Урманбетов

«______»  _____________________2013 год

Приложение к аттестату аккредитации

№        KG 417/КЦА ИЛ                          .

от « _____» ______________ 2013 года

ОБЛАСТЬ АККРЕДИДАЦИИ

Лаборатории испытаний нефтепродуктов БЦИС ЦСМ при МЭ КР

| № п/п | Наименование объектов испытаний | Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля | Наименование видов испытаний/ определяемых показателей | Обозначение документа на методы испытаний/ определяемых показателей | Диапазон измерений, единицы измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бензины автомобильные | ГОСТ 2084-77* | Детонационная стойкость: октановое число по моторному методу по исследовательскому методу | ГОСТ 511-82 ГОСТ 8226-82 | от 40 до 100 ед. о.ч. от 40 до 100 ед. о.ч. |
|  |  |  | Массовая концентрация свинца (фотоколориметрический) | ГОСТ 28828-90 | от отсутствия (<0,005) до 5,0 мг |
|  |  |  | Фракционный состав (метод А) | ГОСТ 2177-99 | от 20 до 360(С |
|  |  |  | Давление насыщенных паров (метод Рейда) | ГОСТ 1756-2000 | от 0 до 180 кПа |
|  |  |  | Кислотность (титриметрический) | ГОСТ 5985-79 с доп. по п.4.3 ГОСТ 2084-77 | от отсутствия до100 мг КОН на 100 см3 бензина |
|  |  |  | Концентрация фактических смол (по Бударову) | ГОСТ 8489-85 | от отсутствия до 10000 мг на 100 см3 топлива |
|  |  |  | Массовая доля серы (ламповый метод) | ГОСТ 19121-73 | от отсутствия (<0,001) до 1,5 % |
|  |  |  | Испытание на медной пластинке | ГОСТ 6321-92 | - |
|  |  |  | Водорастворимые кислоты и щелочи (рН-метрический, индикаторный) | ГОСТ 6307-75 | от 1 до 14 единиц рН - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бензины автомобильные (продолжение) | ГОСТ 2084-77* | Механические примеси и вода (визуально) | ГОСТ 2084-77 п.4.4 | - |
|  |  |  | Цвет (визуально) | ГОСТ 2084-77 п.4.4 | - |
|  |  |  | Плотность при 20(С (ареометрический) | ГОСТ 3900-85 | от 650 до 1180 кг/м3 |
| 2 | Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. | ГОСТ Р 51105-97 * | Октановое число по моторному методу по исследовательскому методу | ГОСТ 511-82 ГОСТ 8226-82 | от 40 до 100 ед. о.ч. от 40 до 100 ед. о.ч. |
|  |  |  | Концентрация свинца (фотоколориметрический) | ГОСТ 28828-90 | от отсутствия (<0,005) до 5,0 мг |
|  |  |  | Массовая доля серы (ламповый метод) | ГОСТ 19121-73 | от отсутствия (<0,001) до 1,5 % |
|  |  |  | Испытание на медной пластинке | ГОСТ 6321-92 | - |
|  |  |  | Внешний вид (визуально) | ГОСТ Р 51105-97, п.7.3 | - |
|  |  |  | Давление насыщенных паров ( метод Рейда) | ГОСТ 1756-2000 | 0-180 кПа |
|  |  |  | Фракционный состав (метод А) | ГОСТ 2177-99 | от 20 до 360(С |
|  |  |  | Индекс испаряемости | ГОСТ Р 51105-97 п.7.4 | 50-1500 |
|  |  |  | Плотность при 15(С (ареометрический) | ГОСТ Р 51069 - 97 | от 650 до 1180 кг/м3 |
| 3. | Бензины автомобильные | ГОСТ Р 51313-99 | Детонационная стойкость: Октановое число по моторному методу - по исследовательскому методу | ГОСТ 511-82 ГОСТ 8226-82 | от 40 до 100 ед. о.ч. от 40 до 100 ед. о.ч. |
|  |  |  | Концентрация свинца (фотоколориметрический) | ГОСТ 28828-90 | от отсутствия (<0,005) до 5,0 мг |
|  |  |  | Давление насыщенных паров ( метод Рейда) | ГОСТ 1756-2000 | от 0 до 180 кПа |
|  |  |  | Фракционный состав (метод А) | ГОСТ 2177-99 | от 20 до 360(С |
|  |  |  | Массовая доля серы (ламповый метод) | ГОСТ 19121-73 | от отсутствия (<0,001) до 1,5 % |
| 4. | Фракция лёгкая углеводородная экспортная для промышленных целей | КМС 1146:2008* | Плотность при 15(С (ареометрический) | ГОСТ Р 51069 - 97 | от 650 до 1180 кг/м3 |
|  |  |  | Фракционный состав (метод А) | ГОСТ 2177-99 | от 20 до 360(С |
|  |  |  | Давление насыщенных паров ( метод Рейда) | ГОСТ 1756-2000 | от 0 до 180 кПа |
|  |  |  | Кислотность (титриметрический) | ГОСТ 5985-79 | от отсутствия до100 мг КОН на 100 см3 топлива |
|  |  |  | Массовая доля серы (ламповый метод) | ГОСТ 19121-73 | от отсутствия (<0,001) до 1,5 % |
|  |  |  | Массовая доля свинца (фотоколориметрический) | ГОСТ 28828-90 | от отсутствия (<0,005) до 5,0 мг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Фракция лёгкая углеводородная экспортная для промышленных целей | КМС 1146:2008* | Испытание на медной пластинке | ГОСТ 6321-92 | - |
|  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей (рН-метрический, индикаторный) | ГОСТ 6307-75 | от 1 до 14 единиц рН - |
| 5. | Нефрас-С 50/170 | ГОСТ 8505-80 | Фракционный состав (метод А) | ГОСТ 2177-99 | от 20 до 360(С |
|  |  |  | Массовая доля серы (ламповый метод) | ГОСТ 19121-73 | от отсутствия (<0,001) до 1,5 % |
|  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей (рН-метрический, индикаторный) | ГОСТ 6307-75 | от 1 до 14 единиц рН - |
|  |  |  | Кислотность (титриметрический) | ГОСТ 5985-79 | от отсутствия до100 мг КОН на 100 см3 нефраса |
|  |  |  | Содержание фактических смол (по Бударову) | ГОСТ 8489-85 | от отсутствия до 10000 мг на 100 см3 топлива |
|  |  |  | Испытание на медной пластинке | ГОСТ 6321-92 | - |
|  |  |  | Содержание механических примесей и воды (визуально) | ГОСТ 8505-80 п.4.2 | - |
|  |  |  | Испытание на образование масляного пятна (визуально) | ГОСТ 8505-80 п.4.3 | - |
| 6. | Уайт-спирит | ГОСТ 3134-78 | Плотность при 20(С (ареометрический) | ГОСТ 3900-85 | от 650 до 1180 кг/м3 |
|  |  |  | Фракционный состав (метод А) | ГОСТ 2177-99 | от 20 до 360(С |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | от 2 до 300(С |
|  |  |  | Массовая доля общей серы (ламповый метод) | ГОСТ 19121-73 | от отсутствия (<0,001) до 1,5 % |
|  |  |  | Испытания на медной пластинке | ГОСТ 6321-92 | - |
|  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей (рН-метрический, индикаторный) | ГОСТ 6307-75 | от 1 до 14 единиц рН - |
|  |  |  | Содержание механических примесей и воды (визуально) | ГОСТ 3134-78 п.3.3 | - |
| 7. | Сольвент нефтяной | ГОСТ 10214-78 | Внешний вид и цвет (визуально) | ГОСТ 2706.1-74 | - |
|  |  |  | Плотность при 20(С (ареометрический) | ГОСТ 3900-85 | от 650 до 1180 кг/м3 |
|  |  |  | Фракционный состав (метод А) | ГОСТ 2177-99 | от 100 до 200(С |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. | Сольвент нефтяной |  | Массовая доля серы (ламповый метод) | ГОСТ 19121-73 | от отсутствия (<0,001) до 1,5 % |
|  | (продолжение) |  | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-87 | от 2 до 300(С |
|  |  |  | Реакция водной вытяжки | ГОСТ 2706.7-74 | - |
| 8. | Сольвент каменноугольный | ГОСТ 1928-79 | Внешний вид (визуально) | ГОСТ 2706.1-74 и ГОСТ 1928-79 п.4.2. | - |
|  |  |  | Плотность при 20(С (ареометрический) | ГОСТ 3900-85 разд.1 и ГОСТ 1928-79 п.4.3 | от 650 до 1180 кг/м3 |
|  |  |  | Реакция водной вытяжки | ГОСТ 2706.7-74 | - |
| 9. | Жидкости охлаждающие | ГОСТ 28084-89* | Внешний вид (визуально) | ГОСТ 28084-89 п.4.1 | - |
|  | низкозамерзающие |  | Плотность при 20(С (ареометрический) | ГОСТ 18995.1-73 | от 1,000 до 1,180 г/см3 |
|  |  |  | Температура начала кристаллизации | ГОСТ 28084 п.4.3 и ГОСТ 18995.5-73 | от минус 65 до плюс 20 (С |
|  |  |  | Водородный показатель (рН-метрический) | ГОСТ 22567.5-93 и ГОСТ 28084-89 п.4.8 | 0-14 ед. рН |
|  |  |  | Щелочность потенциометрическим титрованием | ГОСТ 28084-89 п.4.9 | 0,2-20 см3 0,1М HCl |
|  |  |  | Фракционные данные | ГОСТ 28084-89 п.4.4 | от 20 до 360(С |
| 10. | Топливо дизельное | ГОСТ 305-82* | Фракционный состав (метод А) | ГОСТ 2177-99 | от 20 до 400(С |
|  |  |  | Кинематическая вязкость при 20(С | ГОСТ 33-2000 | от 0,6 до 1000 мм2/с |
|  |  |  | Температура застывания (метод Б) | ГОСТ 20287-91, ГОСТ 305-82 п.5.2 | от минус 60 до плюс 20 (С |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | от 2 до 300(С |
|  |  |  | Температура помутнения (метод Б) | ГОСТ 5066-91 | от минус 65 до плюс 20 (С |
|  |  |  | Массовая доля серы (ламповый метод) | ГОСТ 19121-73 | от отсутствия (<0,001) до 1,5 % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. | Топливо дизельное |  | Испытание на медной пластинке | ГОСТ 6321-92 | - |
|  | (продолжение) |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей (рН-метрический, индикаторный) | ГОСТ 6307-75 | от 1 до 14 единиц рН - |
|  |  |  | Концентрация фактических смол (по Бударову) | ГОСТ 8489-85 | от отсутствия (<2) до 10000 мг на 100 см3 топлива |
|  |  |  | Кислотность (титриметрический) | ГОСТ 5985-79 | от отсутствия до100 мг КОН на 100 см3 топлива |
|  |  |  | Содержание механических примесей (гравиметрический) | ГОСТ 6370-83 | от отсутствия до 100% |
|  |  |  | Содержание воды | ГОСТ 2477-65 | от отсутствия до 100% |
|  |  |  | Плотность при 20(С (ареометрический) | ГОСТ 3900-85 | от 650 до 1180 кг/м3 |
| 11. | Топливо для реактивных | ГОСТ 10227-86* | Плотность при 20(С (ареометрический) | ГОСТ 3900-85 | от 650 до 1180 кг/м3 |
|  | двигателей |  | Фракционный состав (метод А) | ГОСТ 2177-99 | от 20 до 400(С |
|  |  |  | Кинематическая вязкость при 20(С | ГОСТ 33-2000 | от 0,6 до 1000 мм2/с |
|  |  |  | Кислотность (титриметрический) | ГОСТ 5985-79, п.4.2 ГОСТ 10227-86 | от отсутствия до 100 мг КОН на 100 см3 топлива |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | от 2 до 300(С |
|  |  |  | Концентрация фактических смол (по Бударову) | ГОСТ 8489-85 | от отсутствия до 10000 мг на 100 см3 топлива |
|  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей (рН-метрический, индикаторный) | ГОСТ 6307-75, ГОСТ 10227-86 п.4.9 | от 1 до 14 единиц рН - |
|  |  |  | Температура начала кристаллизации (метод Б) | ГОСТ 5066-91 | от минус 60(С до плюс 20 (С |
|  |  |  | Массовая доля серы (ламповый метод) | ГОСТ 19121-73 | от отсутствия (<0,001) до 1,5 % |
|  |  |  | Испытание на медной пластинке | ГОСТ 6321-92 | - |
|  |  |  | Содержание механических примесей и воды (визуально) | ГОСТ 10227-86 п.4.5 | - |
|  |  |  | Давление насыщенных паров (метод Рейда) | ГОСТ 1756-2000 | 0-180 кПа |
|  |  |  | Взаимодействие с водой (визуально) | ГОСТ 27154-86 | от 1 до 2 баллов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12. | Топливо нефтяное. Мазут | ГОСТ 10585-99* | Вязкость при 80( и 100 (С условная Вязкость кинематическая при 80( и 100 (С | ГОСТ 6258-85 ГОСТ 33-2000 | от 1 до 20,0 градусов ВУ от 2 до 1000 мм2/с |
|  |  |  | Температура застывания (метод Б) | ГОСТ 20287-91 | от минус 10 до 60(С |
|  |  |  | Массовая доля механических примесей (гравиметрический) | ГОСТ 6370-83 | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-65 | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей (рН-метрический, индикаторный) | ГОСТ 6307-75 | от 1 до 14 единиц рН - |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | от 2 до 300(С |
|  |  |  | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-87 | от 20 до 360(С |
|  |  |  | Плотность при 20(С (ареометрический) | ГОСТ 3900-85 | от 830 до 1300 кг/м3 |
| 13. | Мазут облегчённый М 200. | КМС 1095:2007* | Плотность при 20(С (ареометрический) | ГОСТ 3900-85 | от 830 до 1000 кг/м3 |
|  |  |  | Массовая доля механических примесей (гравиметрический) | ГОСТ 6370-83 | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-65 | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Температура застывания (метод Б) | ГОСТ 20287-91 | от 0 до 60(С |
|  |  |  | Вязкость при 100 (С условная | ГОСТ 6258-85 | от 1,0 до 20,0 градусов ВУ |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | от 2 до 300(С |
| 14. | Газойль вакуумный | КМС 1096:2007* | Внешний вид и цвет (визуально) | КМС 1096:2007 | - |
|  |  |  | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-65 | от 0 до 100 % |
|  |  |  | Температура застывания (метод Б) | ГОСТ 20287-91 | от минус 60 до 60(С |
|  |  |  | Массовая доля серы (ламповый метод) | ГОСТ 19121-73 | от отсутствия (<0,001) до 1,5 % |
|  |  |  | Плотность при 20(С (ареометрический) | ГОСТ 3900-85 | от 770 до 950 кг/м3 |
|  |  |  | Массовая доля механических примесей (гравиметрический) | ГОСТ 6370-83 | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | от 2 до 300(С |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15. | Присадка для производства композиций нефте- и химпродуктов. | КМС 1097:2008 | Плотность при 20(С (ареометрический) | ГОСТ 3900-85 | от 770 до 950 кг/м3 |
|  |  |  | Массовая доля серы (ламповый метод) | ГОСТ 19121-73 | от отсутствия (<0,001) до 1,5 % |
|  |  |  | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-65 | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Массовая доля механических примесей (гравиметрический) | ГОСТ 6370-83 | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | от 2 до 300(С |
|  |  |  | Вязкость при 100 (С условная | ГОСТ 6258-85 | от 1,0 до 20,0 градусов ВУ |
| 16. | Нефть товарная лёгкая | КМС 1098:2007 | Выход фракций (метод А) | ГОСТ 2177-99 | от 0 до 100 % |
|  |  |  | Температура застывания (метод Б) | ГОСТ 20287-91 | от минус 30 до 50(С |
|  |  |  | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-65 | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Массовая доля механических примесей (гравиметрический) | ГОСТ 6370-83 | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Массовая доля серы (ламповый метод) | ГОСТ 19121-73 | от отсутствия (<0,001) до 1,5 % |
|  |  |  | Плотность при 20(С (ареометрический) | ГОСТ 3900-85 | от 770 до 860 кг/м3 |
| 17. | Сырьё для процессов вторичной перегонки с тщательным фракционированием «HAITEK» | КМС 1102:2007 | Фракционный состав (метод А) | ГОСТ 2177-99 | от 150 до 360(С |
|  |  |  | Температура застывания (метод Б) | ГОСТ 20287-91 | от 0 до 30(С |
|  |  |  | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-65 | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Плотность при 20(С (ареометрический) | ГОСТ 3900-85 | от 830 до 1000 кг/м3 |
|  |  |  | Массовая доля механических примесей (гравиметрический) | ГОСТ 6370-83 | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | от 2 до 300(С |
| 18. | Топливо печное светлое | КМС 1107:2007* | Внешний вид и цвет | визуально | - |
|  |  |  | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-65 | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Температура застывания (метод Б) | ГОСТ 20287-91 | от минус 60 до 60(С |
|  |  |  | Массовая доля серы (ламповый метод) | ГОСТ 19121-73 | от отсутствия(<0,001) до 1,5 % |
|  |  |  | Плотность при 20(С (ареометрический) | ГОСТ 3900-85 | от 770 до 1000 кг/м3 |
|  |  |  | Массовая доля механических примесей (гравиметрический) | ГОСТ 6370-83 | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | от 2 до 300(С |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | Смеси нефтяные очищенные для разжижения сырых нефтей «GRUDE OIL LIGHT» | КМС 1137:2008* | Плотность при 20(С (ареометрический) | ГОСТ 3900-85 | от 770 до 1000 кг/м3 |
|  |  |  | Массовая доля механических примесей (гравиметрический) | ГОСТ 6370-83 | от отсутствия и 100 % |
|  |  |  | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-65 | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Температура застывания (метод Б) | ГОСТ 20287-91 | от минус 10 до 60(С |
|  |  |  | Массовая доля серы (ламповый метод) | ГОСТ 19121-73 | от отсутствия (<0,001) до 1,5 % |
| 20. | Стабилизированный остаток атмосферной перегонки нефти | КМС 1184:2010 | Плотность при 20(С (ареометрический) | ГОСТ 3900-85 | от 770 до 950 кг/м3 |
|  |  |  | Фракционный состав (метод А) | ГОСТ 2177-99 | от 25 до 360(С |
|  |  |  | Массовая доля механических примесей (гравиметрический) | ГОСТ 6370-83 | от отсутствия и 100 % |
|  |  |  | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-65 | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Температура застывания (метод Б) | ГОСТ 20287-91 | от минус 30 до 50(С |
|  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей (рН-метрический, индикаторный) | ГОСТ 6307-75 | - |
|  |  |  | Кинематическая вязкость при 20(С | ГОСТ 33-2000 | от 2,0 до 30,0 мм2/с |
|  |  |  | Кислотность (титриметрический) | ГОСТ 5985-79 | от отсутствия до 100 мг КОН на 100 см3 топлива |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | от 20 до 300(С |
| 21. | Нефть сырая очищенная | КМС 1191:2010* | Температура застывания (метод Б) | ГОСТ 20287-91 | от минус 30 до 50(С |
|  |  |  | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-65 | от отсутствия и 100 % |
|  |  |  | Массовая доля механических примесей (гравиметрический) | ГОСТ 6370-83 | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Плотность при 20(С (ареометрический) | ГОСТ 3900-85 | от 650 до 1180 кг/м3 |
| 22. | Сырьё для производства битума | КМС 1213:2010* | Плотность при 20(С (ареометрический) | ГОСТ 3900-85 | от 650 до 1180 кг/м3 |
|  |  |  | Массовая доля механических примесей (гравиметрический) | ГОСТ 6370-83 | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-65 | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | от 2 до 300(С |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | Масла моторные универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей | ГОСТ 10541-78* | Вязкость кинематическая - при 100(С - при 40(С | ГОСТ 33-2000 | от 2,0 до 1000 мм2/с |
|  |  |  | Индекс вязкости | ГОСТ 25371-97 | от 0 до 250 единиц |
| 24. | Масла моторные для автотракторных дизелей | ГОСТ 8581-78 | Плотность при 20(С (ареометрический) | ГОСТ 3900-85 | от 830 до 950 кг/м3 |
|  |  |  | Массовая доля механических примесей (гравиметрический) | ГОСТ 6370-83 | от отсутствия до 10 % |
| 25. | Масла моторные для дизельных двигателей | ГОСТ 12337-84* | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-65 | от отсутствия до 10 % |
|  |  |  | Температура застывания (метод Б) | ГОСТ 20287-91 | от минус 60 до 20(С |
| 26. | Масла моторные М-14В2 и М-20В2 | ГОСТ 23497-79 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-87 | от 20 до 300(С |
| 27. | Масла МТ-16П и М-16ПЦ | ГОСТ 6360-83 | Щелочное число (метод потенциометрического титрования) | ГОСТ 11362-96 | от 0,05 до 100 мг КОН на 1 г масла |
| 28. | Масла моторные автотракторные | ГОСТ Р 51634-2000 | Кинематическая вязкость при 100(С | ГОЛСТ 33-2000 | от 2,0 до 30,0 мм2/с |
|  |  |  | Щелочное число (метод потенциометрического титрования) | ГОСТ 11362-96 | от 0,05 до 100 мг КОН на 1 г масла |
|  |  |  | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-87 | от 20 до 360(С |
|  |  |  | Плотность при 20(С (ареометрический) | ГОСТ 3900-85 | от 830 до 950 кг/м3 |
| 29. | Масла авиационные | ГОСТ 21743-76* | Кинематическая вязкость при 40°С Кинематическая вязкость при 100°С | ГОСТ 33-2000 | от 2,0 до 30,0 мм2/с |
| 30. | Масла компрессорные | ГОСТ 1861-73* | Индекс вязкости | ГОСТ 25371-97 | от 0 до 250 единиц |
|  |  |  | Кислотное число (титриметрический) | ГОСТ 5985-79 | от отсутствия до 100 мг КОН на 1 г масла |
|  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей (рН-метрический, индикаторный) | ГОСТ 6307-75 | от 1 до 14 единиц рН - |
| 31. | Масло компрессорное из сернистых нефтей | ГОСТ 9243-75 | Содержание механических примесей (гравиметрический) | ГОСТ 6370-83 | от отсутствия до 10 % |
|  |  |  | Содержание воды | ГОСТ 2477-65 | от отсутствия до 10 % |
| 32. | Масла нефтяные турбинные | ГОСТ 9972-74* | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-87 | от 20 до 360(С |
|  | с присадками |  | Плотность при 20°С (ареометрический) | ГОСТ 3900-85 | от 830 до 950 кг/м3 |
|  |  |  | Температура застывания (метод Б) | ГОСТ 20287-91 | от минус 60 до 0(С |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33. | Масло приборное МВП | ГОСТ 1805-76 | Кинематическая вязкость при 50°С Кинематическая вязкость при 20°С | ГОСТ 33-2000 | от 0,6 до 1000 мм2/с |
| 34. | Масла для холодильных машин | ГОСТ 5546-86* | Индекс вязкости | ГОСТ 25371-97 | от 0 до 250 единиц |
|  |  |  | Кислотное число (титриметрический) | ГОСТ 5985-79 | от отсутствия до 100 мг КОН на 1 г масла |
|  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей (рН-метрический, индикаторный) | ГОСТ 6307-75 | от 1 до 14 единиц рН - |
|  |  |  | Содержание механических примесей (гравиметрический) | ГОСТ 6370-83 | от отсутствия до 10 % |
|  |  |  | Содержание воды | ГОСТ 2477-65 | от отсутствия до 10 % |
|  |  |  | Температура застывания (метод Б) | ГОСТ 20287-91 | от минус 60 до 0(С |
|  |  |  | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-87 | от 20 до 360(С |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | от 20 до 300(С |
|  |  |  | Плотность при 20°С (ареометрический) | ГОСТ 3900-85 | от 830 до 950 кг/м3 |
| 35. | Масла индустриальные | ГОСТ 20799-88* | Кинематическая вязкость при 40°С | ГОСТ 33-2000 | от 2,0 до 1000 мм2/с |
|  |  |  | Кислотное число (титриметрический) | ГОСТ 5985-79 | от отсутствия до 100 мг КОН на 1 г масла |
|  |  |  | Содержание механических примесей (гравиметрический) | ГОСТ 6370-83 | от отсутствия до 10 % |
|  |  |  | Содержание воды | ГОСТ 2477-65 | от отсутствия до 10 % |
|  |  |  | Температура застывания (метод Б) | ГОСТ 20287-91 | от минус 60 до 0(С |
|  |  |  | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-87 | от 20 до 360(С |
|  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей (рН-метрический, индикаторный) | ГОСТ 6307-75 | от 1 до 14 единиц рН - |
|  |  |  | Плотность при 20°С (ареометрический) | ГОСТ 3900-85 | от 830 до 950 кг/м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36. | Масла турбинные | ГОСТ 32-74* | Кинематическая вязкость при 40°С Кинематическая вязкость при 50°С Кинематическая вязкость при 100(С | ГОСТ 33-2000 | от 2,0 до 1000,0 мм2/с |
|  |  |  | Индекс вязкости | ГОСТ 25371-97 | от 0 до 250 единиц |
|  |  |  | Кислотное число (титриметрический) | ГОСТ 5985-79 | от отсутствия до 100 мг КОН на 1 г масла |
| 37. | Масла трансмиссионные | ГОСТ 23652-79* | Содержание водорастворимых кислот и щелочей (рН-метрический, индикаторный) | ГОСТ 6307-75 | от 1 до 14 единиц рН - |
|  |  |  | Содержание механических примесей (гравиметрический) | ГОСТ 6370-83 | от отсутствия до 10 % |
|  |  |  | Содержание воды | ГОСТ 2477-65 | от отсутствия до 10 % |
|  |  |  | Температура застывания (метод Б) | ГОСТ 20287-91 | от минус 60 до 0(С |
|  |  |  | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-87 | от 20 до 300(С |
|  |  |  | Плотность при 20°С (ареометрический) | ГОСТ 3900-85 | от 830 до 950 кг/м3 |
| 38. | Масла трансформаторные | ГОСТ 982-80* | Кинематическая вязкость при 50°С Кинематическая вязкость при 20°С | ГОСТ 33-2000 | от 2,0 до 1000 мм2/с |
| 39. | Масло трансформаторное селективной очистки | ГОСТ 10121-76 | Кислотное число (титриметрический) | ГОСТ 5985-79 | от отсутствия до 100 мг КОН на 1 г масла |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | от 20 до 300(С |
|  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей (рН-метрический, индикаторный) | ГОСТ 6307-75 | от 1 до 14 единиц рН - |
|  |  |  | Содержание механических примесей (гравиметрический) | ГОСТ 6370-83 | от отсутствия до 10 % |
|  |  |  | Температура застывания (метод Б) | ГОСТ 20287-91 | от минус 60 до 0(С |
|  |  |  | Плотность при 20°С (ареометрический) | ГОСТ 3900-85 | от 830 до 950 кг/м3 |
|  |  |  | Массовая доля серы (ламповый метод) | ГОСТ 19121-73 (для селект.очистки) | от 0,01 до 1,5 % |
|  |  |  | Прозрачность при 5°С | ГОСТ 982-80 п.5.3 | - |
| 40. | Масло АМГ-10 | ГОСТ 6794-75 | Внешний вид (визуально) | ГОСТ 6794-75 п.3.2 | - |
|  |  |  | Температура начала кипения | ГОСТ 2177-99 при загруз. 50 см3 | от 20 до 300(С |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40. | Масло АМГ-10 | ГОСТ 6794-75 | Кинематическая вязкость при 50°С | ГОСТ 33-2000 | от 2,0 до 30,0 мм2/с |
|  | (продолжение) |  | Кислотное число (титриметрический) | ГОСТ 5985-79 и ГОСТ 6794-75 п.3.7 | от отсутствия до 100 мг КОН на 1 г масла |
|  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей (рН-метрический, индикаторный) | ГОСТ 6307-75 | от 1 до 14 единиц рН - |
|  |  |  | Содержание воды | ГОСТ 2477-65 | от отсутствия до 10 % |
|  |  |  | Плотность при 20°С (ареометрический) | ГОСТ 3900-85 | от 770 до 950 кг/м3 |
|  |  |  | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-87 | от 20 до 300(С |
| 41. | Масло С-220 | ГОСТ 8463-76 | Кинематическая вязкость при 100°С Кинематическая вязкость при 50°С Кинематическая вязкость при 20°С | ГОСТ 33-2000 | от 0,6 до 1000 мм2/с |
|  |  |  | Кислотное число (титриметрический) | ГОСТ 5985-79 | от отсутствия до 100 мг КОН на 1 г масла |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | от 20 до 300(С |
|  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей (рН-метрический, индикаторный) | ГОСТ 6307-75 | от 1 до 14 единиц рН - |
|  |  |  | Содержание механических примесей (гравиметрический) | ГОСТ 6370-83 | от отсутствия до 10 % |
|  |  |  | Температура застывания (метод Б) | ГОСТ 20287-91 | от минус 60 до 0(С |
|  |  |  | Плотность при 20°С (ареометрический) | ГОСТ 3900-85 | от 650 до 1180 кг/м3 |
| 42. | Масло консервационное К-17 | ГОСТ 10877-76 | Внешний вид (визуально) | ГОСТ 10877-76п.3.2 | - |
|  |  |  | Кинематическая вязкость при 100°С | ГОСТ 33-2000 и ГОСТ 10877-76 п.3.3 | от 0,6 до 1000 мм2/с |
|  |  |  | Массовая доля свободных органических кислот и свободной щелочи в пересчете на NaOH | ГОСТ 6707-76 | от 0,01 до 1% |
|  |  |  | Массовая доля механических примесей (гравиметрический) | ГОСТ 6479-73 | от отсутствия до 10 % |
|  |  |  | Температура застывания (метод Б) | ГОСТ 20287-91 | от минус 60 до 0(С |
|  |  |  | Содержание воды | ГОСТ 2477-65 | от отсутствия до 10 % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 43. | Смазка трансмиссионная полужидкая ЦИАТИМ - 208 | ГОСТ 16422-79 | Внешний вид (визуально) | ГОСТ 16422-79п.4.2 | - |
|  |  |  | Кислотное число (титриметрический) | ГОСТ 5985-79 | от отсутствия до 100 мг КОН на 1 г смазки |
|  |  |  | Массовая доля механических примесей (гравиметрический) | ГОСТ 16422-79 п.4.5 | от отсутствия до 10 % |
|  |  |  | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-65 | от отсутствия до 10 % |
| 44. | Смазка железнодорожная Л3 – ЦНИИ | ГОСТ 19791-74 | Внешний вид (визуально) | ГОСТ 19791-74 п.3.2 ГОСТ 6267-74 п.3.2 | - |
|  |  |  | Температура каплепадения | ГОСТ 6793-74 | от 20 до 250(С |
| 45. | Смазка ЦИАТИМ-201 | ГОСТ 6267-74* | Коллоидная стабильность (метод А) | ГОСТ 7142-74 | от 0 до 30 % |
|  |  |  | Массовая доля свободных органических кислот и свободной щелочи в пересчете на NaOH | ГОСТ 6707-76 | от отсутствия(<0,02) до 1,0 % |
|  |  |  | Массовая доля механических примесей (гравиметрический) | ГОСТ 6479-73 | от отсутствия до 10 % |
|  |  |  | Пенетрация при 25°С (метод А) | ГОСТ 5346-78 | от 0 до 360 мм-1 |
|  |  |  | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-65 | от отсутствия до 10 % |
| 46. | Смазка Литол-24 | ГОСТ 21150-87* | Внешний вид (визуально) | ГОСТ 21150-87п.3.2 | - |
|  |  |  | Температура каплепадения | ГОСТ 6793-74 | от 20 до 250(С |
|  |  |  | Коллоидная стабильность (метод А) | ГОСТ 7142-74 | от 0 до 30 % |
|  |  |  | Массовая доля свободных органических кислот и свободной щелочи в пересчете на NaOH | ГОСТ 6707-76 | от отсутствия (<0,02) до 1,0 % |
|  |  |  | Массовая доля механических примесей (гравиметрический) | ГОСТ 6479-73 и ГОСТ 21150-87п.3.5 | от отсутствия до 10 % |
|  |  |  | Пенетрация при 25°С (метод А) | ГОСТ 5346-78 | от 0 до 360 мм-1 |
|  |  |  | Массовая доля свободных органических кислот | ГОСТ 6707-76 | от отсутствия(<0,02) до 1,0 % |
|  |  |  | Содержание воды | ГОСТ 2477-65 и ГОСТ 21150-87 п.3.4 | от отсутствия до 10 % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 47. | Смазка графитная | ГОСТ 3333-80 | Внешний вид (визуально) | ГОСТ 3333-80 п.4.2 | - |
|  |  |  | Температура каплепадения | ГОСТ 6793-74 | от 20 до 250(С |
|  |  |  | Коллоидная стабильность (метод А) | ГОСТ 7142-74 | от 0 до 30 % |
|  |  |  | Пенетрация при 25°С (метод А) | ГОСТ 5346-78 | от 0 до 360 мм-1 |
|  |  |  | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-65 | от отсутствия до 10 % |
| 48. | Смазка Солидол синтетический | ГОСТ 4366-76* | Внешний вид (визуально) | ГОСТ 4366-76 п.3.2 | - |
|  |  |  | Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH | ГОСТ 6707-76 | от отсутствия (<0,02) до 1,0 % |
|  |  |  | Массовая доля органических кислот | ГОСТ 6707-76 | от отсутствия (<0,02) до 1,0 % |
|  |  |  | Пенетрация при 25°С (метод А) | ГОСТ 5346-78 | от 0 до 360 мм-1 |
|  |  |  | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-65 и ГОСТ 4366-76 п.3.4 | от отсутствия до 10 % |
|  |  |  | Содержание механических примесей нерастворимых в соляной кислоте (гравиметрический) | ГОСТ 6479-73 | от отсутствия до 10 % |
| 49. | Смазка ЦИАТИМ - 203 | ГОСТ 8773-73* | Внешний вид (визуально) | ГОСТ 8773-73 п.3.2 | - |
|  |  |  | Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH | ГОСТ 6707-76 | от отсутствия (<0,02) до 1,0 % |
|  |  |  | Содержание свободных органических кислот | ГОСТ 6707-76 | от отсутствия (<0,02) до 1,0 % |
|  |  |  | Температура каплепадения | ГОСТ 6793-74 | от 20 до 250(С |
|  |  |  | Коллоидная стабильность (метод А) | ГОСТ 7142-74 | от 0 до 30 % |
|  |  |  | Пенетрация при 25°С (метод А) | ГОСТ 5346-78 | от 0 до 360 мм-1 |
| 50. | Смазка, солидол жировой | ГОСТ 1033-79 | Внешний вид (визуально) | ГОСТ 1033-79 п.4.2 | - |
|  |  |  | Температура каплепадения | ГОСТ 6793-74 | от 20 до 250(С |
|  |  |  | Пенетрация при 25°С (метод А) | ГОСТ 5346-78 | от 0 до 360 мм-1 |
|  |  |  | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-65 | от 0 до 10 % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50. | Смазка, солидол жировой (продолжение) | ГОСТ 1033-79 | Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH | ГОСТ 6707-76 | от отсутствия (<0,02) до 1,0 % |
|  |  |  | Содержание свободных органических кислот | ГОСТ 6707-76 | от отсутствия до 1,0 % |
| 51. | Топливо авиационное для газотурбинных двигателей ДЖЕТ А-1 (Jet A-1) | ГОСТ Р 52050- 2006 | Плотность при 15(С (ареометрический) | ГОСТ Р 51069 - 97 | от 650 до 1180 кг/м3 |
|  |  |  | Фракционный состав (метод А) | ГОСТ 2177 - 99 | от 25 до 360(С |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356 - 75 | от 20 до 300(С |
|  |  |  | Внешний вид: а) визуальная оценка | визуально | - |
|  |  |  | Температура замерзания (метод Б) | ГОСТ 5066 - 91 | от минус 60 до плюс 20 (С |

# Примечание: * - и другая НД по стандартизации