УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА  _______________ Ж.Ж. Чапаев

Приложение к аттестату аккредитации

№ КG417/КЦА _____________________

от «_____»_________________  20___г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ Отдела радиационной безопасности

Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики

| № п/п | Наименование объектов испытаний | Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение документа на методы испытаний/определяемых показателей и процедуры отбора образцов | Диапазон измерений, ед. измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вода питьевая центрального водоснабжения, упакованная природная минеральная, природная питьевая и столовая вода | ТР КР «О безопасности питьевой воды» | Измерение суммарной альфа-активности и суммарной бета-активности | МИ суммарной альфа- и бета-активности водных проб с помощью радиометра УМФ-2000. Радиометрический метод. МР по приготовлению счетных образцов для спектрометрических комплексов с программным обеспечением «ПРОГРЕСС». МИ суммарной альфа-активности радионуклидов в счетных образцах с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС». МИ суммарной бета-активности радионуклидов в счетных образцах с использованием сцинтилляционного бета-радиометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС». Альфа- и бета-спектрометрический метод. | от 0,02 Бк до 1000Бк по альфа-активности и от 0,1 до 3000Бк по бета-активности, Бк/л |
|  |  |  | Измерение объемной активности радона-222 | МИ ОА радона-222 в воде с помощью радиометра радона типа РРА. Радиометрический метод. | 20¸20000 Бк |
|  |  |  |  | МИ содержания радия и радона в природных водах с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра «Прогресс-Гамма». Гамма-спектрометрический метод. | Минимально измеряемые значения: н/б 0,1 Бк/л |

Директор ДПЗиГСЭН МЗ и СР КР										        Начальник ОРБ

___________________ С.А. Абдыкадыров                                                                                                                                  ___________________    Н.Т. Казыбаев

Приложение к аттестату аккредитации

№ КG417/КЦА ______________________   «_____»_________________  20___г.

| 2 | Пищевые продукты | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». ТР ТС 023/2011 «ТР на соковую продукцию из фруктов и овощей». ТР ТС 024/2011 «ТР на масложировую продукцию» ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». | Удельная активность радионуклидов: - цезий-137; - стронций-90. | МР по приготовлению счетных образцов для спектрометрических комплексов с программным обеспечением «ПРОГРЕСС». МИ активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гама-радиометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС». Сцинтилляционный бета-спектрометр с программным обеспечением «ПРОГРЕСС». МИ измерения активности радионуклидов. Гамма- и бета- спектрометрический метод. | Cs-137: от 3 до 5х107 Бк; Sr-90: в пробе массой 10г в стандартной кювете активностью до 50 Бк при наличии К-40 в пробе – от 0,5 до 1х106 Бк. Sr-90: при отсутствии в пробе бета-излучающих нуклидов в счетном образце – от 0,1 до 1х106 Бк. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Директор ДПЗиГСЭН	МЗ и СР КР									                  Начальник ОРБ

___________________ С.А. Абдыкадыров                                                                                                                              ___________________    Н.Т. Казыбаев

Приложение к аттестату аккредитации

№ КG417/КЦА ______________________   «_____»_________________  20___г.

| 3 | Строительные материалы | ТР КР «О радиационной безопасности» №224, ст. 7 ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов» | Удельная активность естественных радионуклидов (ЕРН): -радий-226; -торий-232; - калий-40 | МР по приготовлению счетных образцов для спектрометрических комплексов с программным обеспечением «ПРОГРЕСС» ГОСТ 30108-94. МИ активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гама-радиометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС». Гамма-спектрометрический метод. | Ra-226: от 8 до 5х107 Бк; Th-232: от 8 до 5х107 Бк; К-40: от 40 до 5х107 Бк; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Минеральное сырье | СП 2.6.1.004-03. Обращение с минеральным сырьем и материалами с повышенным содержанием природных радионуклидов | Удельная активность ЕРН: -радий-226; -торий-232; - калий-40; - Аэфф | МР по приготовлению счетных образцов для спектрометрических комплексов с программным обеспечением «ПРОГРЕСС» ГОСТ 30108-94. МИ активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гама-радиометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС». Гамма-спектрометрический метод | Ra-226: от 8 до 5х107 Бк; Th-232: от 8 до 5х107 Бк; К-40: от 40 до 5х107 Бк; |

Директор ДПЗиГСЭН	МЗ и СР КР									                  Начальник ОРБ

___________________ С.А. Абдыкадыров                                                                                                                              ___________________    Н.Т. Казыбаев

Приложение к аттестату аккредитации

№ КG417/КЦА ______________________   «_____»_________________  20___г.

| 5 | Вода питьевая | ТР КР «О безопасности питьевой воды» | Отбор проб. | Суммарная активность альфа-и бета-излучающих радионуклидов в природных водах (пресных и минерализованных) подготовка проб и измерения МЭИ ОА радона-222 в воде с помощью радиометра радона типа РРА. | от 0,02 Бк до 1000Бк по альфа-активности и от 0,1 до 3000Бк по бета-активности, Бк/л 20¸20000 Бк . м-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Директор ДПЗиГСЭН МЗ и СР КР									                    Начальник ОРБ

___________________ С.А. Абдыкадыров                                                                                                                              ___________________    Н.Т. Казыбаев