УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

_______________      _Ж.Ж.   Чапаев______

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK_________________

«_______» _______________20____г.

«_____»________________20____г.

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

по проведению радиационного контроля

(деятельность)

__Отдела радиационной безопасности ДПЗиГСЭН МЗ и СР КР__

(наименование органа контроля и организации заявителя)

Тип органа контроля по ISO/IEC 17020 «А»

| №№ п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка области и диапазона контроля/ инспекции) | Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля | Определяемые характеристики, где уместно | Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция | Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Метод контроля/ инспекции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объекты, использующие источники ионизирующего излучения | Закон КР «О радиационной безопасности населения КР»; Закон КР ТР «О радиационной безопасности»; Закон КР «Об общественном здравоохранении» Закон КР «О хвостохранилищах и горных отвалах»; Постановления Правительства КР | Рентгеновское и гамма излучение | СанПиН 2.6.1.011-08; СанПиН 2.6.1.008-03; СанПиН 2.6.1.001-03; СанПиН 2.6.1.007-03; СанПиН 2.6.1.006-03 Радиометрический и спектрометрический метод. | 0,1 мкЗв/ч - 1 Зв/ч (0-100) мкР/с |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK_________________

«_______» _______________20____г.

| 2 | Общественные и жилые здания, территории населенных пунктов, производственные территории, ввозимые, вывозимые грузы (багаж), ТНП, территории хвостохранилищ и горных отвалов | Законы КР; ППКР; ТР КР «О радиационной безопасности». Ст.7 | Гамма-излучение | Методика № 22; Методика № 31; МУ 2.6.1.2838-11; МУ 2.6.1.2398-08. Радиометрический метод. | 0,1 мкЗв/ч ÷1 Зв/ч; 0,1 мкЗв/ч ÷10 мЗв/ч; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Жилые, нежилые, рабочие помещения, на открытом воздухе, радоновые лечебницы, подземные сооружения (хранилище, тоннель и др.). | ТР КР «О радиационной безопасности» | Объемная активность радона-222 | МИ объемной активности радона-222 в воздухе с помощью радиометра радона типа РРА. РЭ комплекса измерительного для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов «АЛЬФАРАД плюс АР». Радиометрический и радонометрический метод. | 20¸20000 Бк. м-3 |
|  |  |  | Идентификация радионуклидов | Руководство по эксплуатации ТИАЯ.412155.001 Спектрометрический метод. | 0-100% |
| 4 | Поверхности объектов (помещение, оборудование, транспорт мебель и т.д.) | ТР КР «О радиационной безопасности». Ст.7 | Плотность потока бета-частиц, испускаемых с загрязненной радиоактивными веществами поверхности | Руководство по эксплуатации НПУП «АТОМТЕХ» Радиометрический метод. | Плотность потока бета-частиц от 10 до 104част. / (мин-1 ·см2) мкЗв/ч |
| 5 | Воздух, эманирующий с поверхности земли | ТР КР «О радиационной безопасности» | Плотность потока радона-222 | МИ плотности потока радона-222 с поверхности земли с помощью радиометра радона типа РРА. РЭ комплекса измерительного для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов «АЛЬФАРАД» плюс АР». Радонометрический метод. | 20¸20000 Бк . м-3 |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK_________________

«_______» _______________20____г.

| 6 | Почвенный воздух | ТР КР «О радиационной безопасности» | Объемная активность радона-222 | МИ объемной активности радона-222 в почвенном воздухе с помощью радиометра радона типа РРА. РЭ комплекса измерительного для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов «АЛЬФАРАД» Радонометрический метод. | 20¸20000 Бк . м-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Воздух. | ТР КР «О радиационной безопасности» | Отбор проб | Методика экспрессного измерения плотности потока радона-222 с поверхности земли с помощью радиометра радона типа РРА. Методика экспрессного измерения объемной активности радона-222 в почвенном воздухе с помощью радиометра радона типа РРА. РЭ комплекса измерительного для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов «АЛЬФАРАД». | 20¸20000 Бк . м-3 |