| ТЭЦ г. Бишкек |  | Область аккредитации | Копия № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Химическая лаборатория химического цеха |  |  | Изменение № |  |
| Код | ОА-21 |  | Дата изм-я |  |

УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

М.П         ___________               Чапаев Ж.Ж.

подпись                          инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации

_                                       __________________

от  «         »          ______________      20____  г.

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ

Химическая лаборатория химического цеха  ТЭЦ г. Бишкек__________________

наименование испытательной лаборатории организации заявителя

| №№ п/п | Наименование объектов испытаний | Обозначение документа на продукцию, норма-тивы контроля | Наименование видов испытаний/ определяемых показателей | Обозначение методов /методик испытаний | Диапазон измерений, единица измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Уголь: Угли Казахстана | КР СТ 1056-2007 Схема №1 «от Топливно-транспортного цеха ТЭЦ на проведение анализов уг-ля и мазута химлаборато-рией на 2021г.» Утвержден Руководством 19.02.21. | Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии Зольность на сухое состоя-ние топлива | ГОСТ 27314-91/ методом высушивания ГОСТ 11022-95/ методом медленного озоления | 5-20% 2- 40% |

РУКОВОДИТЕЛЬ   ТЭЦ г. Бишкек                                          РУКОВОДИТЕЛЬ                              химической  лаборатории

наименование организации                                                                               наименование испытательной лаборатории

М.П. ____________               Воропаев А.В.                                                        _______________                   Михайленко Д.А.

подпись                      расшифровка подписи                                                                подпись                               расшифровка подписи

| ТЭЦ г. Бишкек |  | Область аккредитации | Копия № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Химическая лаборатория химического цеха |  |  | Изменение № |  |
| Код | ОА-21 |  | Дата изм-я |  |

Приложение к аттестату аккредитации

_                                       __________________

от  «         »          ______________      20____  г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Схема №2 от «Производс-твенно-технического отде-ла» ТЭЦ на проведение анализов топлива (уголь, мазут) химлабораторией на 2021г.» утвержден Руководством ТЭЦ 19.02.2021г Схема №3 «от Лаборато-рии тепло-технических режимов ТЭЦ» на прове-дение анализов угля хим-лабораторией на 2021г.» утвержден Руководством ТЭЦ 19.02.2021г. | Высшая теплота сгорания Низшая теплота сгорания рабочего топлива Массовая доля серы Выход летучих веществ | ГОСТ 147-13/ адиабатический изотермический ГОСТ 147-2013 расчетный метод ГОСТ 8606-2015/ метод Эшка ГОСТ 6382-01/ - метод определения выхо-да летучих веществ в ка-менных углях – в одной печи. ГОСТ ИСО 5071-1-2013 - метод с применением двух печей в бурых углях и лигнита | 13000-35000 кдж/кг (3100-8300 ккал/кг) 14650-25120 кдж/кг (3500-6000 ккал/кг); 0,1-1,0% 25-50% 30-45% |

РУКОВОДИТЕЛЬ   ТЭЦ г. Бишкек                                          РУКОВОДИТЕЛЬ                              химической  лаборатории

наименование организации                                                                               наименование испытательной лаборатории

М.П. ____________               Воропаев А.В.                                                        _______________                   Михайленко Д.А.

подпись                      расшифровка подписи                                                                подпись                               расшифровка подписи

| ТЭЦ г. Бишкек |  | Область аккредитации | Копия № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Химическая лаборатория химического цеха |  |  | Изменение № |  |
| Код | ОА-21 |  | Дата изм-я |  |

Приложение к аттестату аккредитации

_                                       __________________

от  «         »          ______________      20____  г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Угли Средней Азии | ГОСТ 8298-89 Схема №1 «от Топливно-транспортного цеха ТЭЦ на проведение анализов уг-ля и мазута химлаборато-рией на 2021г.»Утвержден Руководством 19.02.21. Схема №2 от «Производс-твенно-технического отде-ла» ТЭЦ на проведение анализов топлива (уголь, мазут) химлабораторией на 2021г.» утвержден Руко-водством ТЭЦ 19.02.2021г Схема №3 «от Лаборато-рии тепло-технических режимов ТЭЦ» на прове-дение анализов угля хим-лабораторией на 2021г.» утвержден Руководством ТЭЦ 19.02.2021г. | Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива Зольность на сухое состояние топлива Высшая теплота сгорания Низшая теплота сгорания рабочего топлива Выход летучих веществ Массовая доля серы | ГОСТ 27314-91/ методом высушивания ГОСТ 11022-95/ методом медленного озоления ГОСТ 147-2013/ адиабатический изотермический ГОСТ 147-2013 расчетный метод ГОСТ 6382-01/ - метод определения выхо-да летучих веществ в ка-менных углях- в одной печи. ГОСТ ИСО 5071-1-2013/ метод с использованием воздушно-сухого угля (бурый уголь и лигниты ГОСТ 8606-93/ метод Эшка | 10 - 40% 8 - 50% 13000-35000 кдж/кг (3100-8300 ккал/кг) 6280-20930кдж/кг (1500-5000 ккал/кг) 30-45% 35-45% 0,5-2,0% |

РУКОВОДИТЕЛЬ   ТЭЦ г. Бишкек                                          РУКОВОДИТЕЛЬ                              химической  лаборатории

наименование организации                                                                               наименование испытательной лаборатории

М.П. ____________               Воропаев А.В.                                                        _______________                   Михайленко Д.А.

подпись                      расшифровка подписи                                                                подпись                               расшифровка подписи

| ТЭЦ г. Бишкек |  | Область аккредитации | Копия № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Химическая лаборатория химического цеха |  |  | Изменение № |  |
| Код | ОА-21 |  | Дата изм-я |  |

Приложение к аттестату аккредитации

_                                       __________________

от  «         »          ______________      20____  г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Мазут | ГОСТ 10585-2013 | Низшая теплота сгорания в пересчете на сухое топливо Вязкость условная при 100ºС Температура вспышки в открытом тигле. Массовая доля воды Температура застывания Плотность при 15ºС | ГОСТ 21261-91/ адиабатический изотермический расчетный метод ГОСТ 6258-85/ в вискозиметре типа ВУ ГОСТ 4333-2014/метод Бренкена ГОСТ 2477-2014 ГОСТ 20287-91/ метод Б охлаждением ГОСТ 31392-09 / ареометрический | 37680-50240 кДж/кг 2 - 8 градусы ВУ 110 - 220ºС 0 - 50% 4 -42ºС 820 – 1120 кг/м3 |

РУКОВОДИТЕЛЬ   ТЭЦ г. Бишкек                                          РУКОВОДИТЕЛЬ                              химической  лаборатории

наименование организации                                                                               наименование испытательной лаборатории

М.П. ____________               Воропаев А.В.                                                        _______________                   Михайленко Д.А.

подпись                      расшифровка подписи                                                                подпись                               расшифровка подписи

| ТЭЦ г. Бишкек |  | Область аккредитации | Копия № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Химическая лаборатория химического цеха |  |  | Изменение № |  |
| Код | ОА-21 |  | Дата изм-я |  |

Приложение к аттестату аккредитации

_                                       __________________

от  «         »          ______________      20____  г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Известь строительная | ГОСТ 9179-2018 | Активные оксид кальция + оксид магния Непогасившиеся зерна | ГОСТ 22688-2018/ титрованием ГОСТ 22688-2018/ погашением и взвешиванием | 30 - 95% 0 - 50% |
| 4 | Соль поваренная | ГОСТ 51574-2000 | Массовая доля влаги. Массовая доля хлористого натрия. Массовая доля нераствори-мого в воде остатка | ГОСТ 13685-84/ гравиметри-ческим методом ГОСТ 13685-84/ пересчетом химсостава поваренной соли, выраженных в массовых % ионов, на солевой состав ГОСТ 13685-84/ гравиметрии-ческим методом | 0 - 10% 80 - 99% 0 – 1,5% |

РУКОВОДИТЕЛЬ   ТЭЦ г. Бишкек                                          РУКОВОДИТЕЛЬ                              химической  лаборатории

наименование организации                                                                               наименование испытательной лаборатории

М.П. ____________               Воропаев А.В.                                                        _______________                   Михайленко Д.А.

подпись                      расшифровка подписи                                                                подпись                               расшифровка подписи