ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Отдела серологии Центра ветеринарной диагностики и экспертизы по северному региону

наименование испытательной Лаборатории и/или организации заявителя

| № п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сыворотка крови сельскохозяйственных животных (крупнорогатого скота, мелко-рогатого скота, лошадей, ослов, верблюдов, свиней, собак и др.) | Единые ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю по ТС | Определение антител к возбудителю бруцеллеза Определение антител к возбудителю хламидиоза Определение антител к возбудителю случной болезни Определение антител к возбудителю ИНАН Определение антител к возбудителю сапа | Методические указания №0115-1337/1 (РБП, РА, РСК) Методические указания №0115-1337/5 (РСК) Методические указания №0115-1337/3 (РСК) Методические указания №0115-1337/7 (РДП) Методические указания №0115-1337/4 (РСК) | Качественный Качественный Качественный Качественный Качественный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Молоко коровье | Единые ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю по ТС | Определение антител к возбудителю бруцеллеза | Методические указания №0115-1337/2 (кольцевая реакция с молоком) | Качественный |