ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Отдела вирусологии и молекулярной диагностики Центра ветеринарной диагностики и экспертизы по северному региону

наименование испытательной Лаборатории и организации заявителя

| № п/п | Наименование объектов испытаний | Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение документа на методы испытаний/ определяемых показателей и процедуры отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| 1 | Патологические материалы, афты от ротовой полости, венчика и межпальцевой щели от крупнорогатого скота, мелко-рогатого скота, лошадей и свиней и др. | Единые ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю по ТС | Выявление антигена вируса ящура | СОП-ОВМД №205 (ИФА) | Качественный |  |  |  |  |
|  |  |  | Выявление антитела вируса бешенства | СОП-ОВМД-№301 (ИФА) | Качественный |  |  |  |  |
|  |  |  | Выявление антигена вируса бешенства | ГОСТ 26075-2013,пункт 7 М FA | Качественный |  |  |  |  |
|  |  |  | Выявление антигена Чумы МРС | СОП-ОВМД-№210 (ИФА) | Качественный |  |  |  |  |
| 2 | Сыворотка крови крупнорогатого скота, мелко-рогатого скота, свиней, птиц и др. | Единые ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю по ТС | Определение антител к неструктурным белкам ящура(NSP) | СОП-ОВМД №204 (ИФА) | Качественный |  |  |  |  |
|  |  |  | Определение противоящурных антител в сыворотке крови | СОП-ОВМД №206 (ИФА) | Качественный |  |  |  |  |
|  |  |  | Определение антител Чумы мелких жвачных | СОП-ОВМД №211 (ИФА) | Качественный |  |  |  |  |
|  |  |  | Определение антител лейкоза крупно-рогатого скота | СОП-ОВМД №213 (конкурентный ИФА) | Качественный |  |  |  |  |
|  |  |  | Выявление общих антител к нуклепротеиду вирусу гриппа А (грипп птиц) | СОП-ОВМД №100 (конкурентный ИФА) | Качественный |  |  |  |  |
|  |  |  | Определение антител к вирусу инфекционного ларинготрахеита кур | СОП-ОВМД №105 (ИФА) | Качественный |  |  |  |  |
|  |  |  | Определение антител Африканской чумы лошадей | СОП-ОВМД №351 (ИФА) | Качественный |  |  |  |  |