| Общество с ограниченной ответственностью “ПрофиЛаб” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативная лаборатория по замерам неионизирующих излучений, измерение ЭМП, освещенности, шума, вибрации и микроклимата Кыргызская Республика 720033 г. Бишкек ул.Тоголок-Молдо, 60а каб. 319 Тел. +996312 32 50 67 E-mail:profilab.ltd@mail.ru |  |  |  |  | Дата издания март 2020г. Издание №_2__ Изменение № 2 от 19.01.2021г. дата ревизии |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ |  |  |  |  |  |
| Приложение к аттестату аккредитации. №. от; «; »; 20__ г.. УТВЕРЖДАЮ |
| Директор Кыргызского центра аккредитации |  |  |
| должность руководителя органа по аккредитации |  |  |
|  |  | Ж.Ж.Чапаев |
| подпись |  | инициалы, фамилия |

Область аккредитации

Оперативной лаборатории по замерам  неионизирующих

излучений, измерение ЭМП, освещенности, шума, вибрации и  микроклимата

| № п/п | Наименование объектов контроля | Обозначение документа на объект контроля | Наименование видов /типа и области контроля | Обозначение документа на методы и процедуры контроля, испытаний и процедуры отбора образцов испытаний | Диапазон измерений, ед. измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Производственные помещения Жилые общественные здания Передающие радиотехнические объекты (Телевизионные, радиовещательные, спутниковые, мобильные, транковые, сотовые, радиорелейные станции, Базовые станции сотовых операторов, сотовые телефоны, рации)СВЧ-печи | СанПиН 2.1.8./2.2.4.012-03 ГОСТ 12.1.006-84 СанПиН 2.1.8./2.2.4.011-03 СанПиН 2.2.4.3359-2016 пункт 7 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 | Электромагнитные излучения СВЧ и РЧ: Плотность потока энергии 0,3-18ГГц | СанПиН 2.2.4.3359-2016 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 СанПиН 2.1.8./2.2.4.012-03 | 0,3 -18 ГГц, мкВт/см2 |
| 2 | Производственные помещения и жилые общественные здания, территория жилой застройки | СанПиН 2.2.4.3359-2016 пункт 7 СанПиН 2.1.2.2645-10 | Напряженность электромагнитного поля ПЧ (50Гц) и ВЧ: | ГОСТ 12.1.002-84 СанПиН 2.2.4.3359-2016 пункт 7 Приложение № 2 ПП КР № 201, Приложение № 3. | 1)от 49 до 51Гц, в/м 2) 5 Гц-400кГц |
|  |  | СН 2.4/2.1.8.562-96 МСН 2.04-03-2005 Приложение № 14 ПП КР № 201 | Уровень шума | ГОСТ ISO 9612-2016 ГОСТ 23337-2014 СанПиН 2.2.4.3359-2016 пункт 3 | 2.4Гц -20кГц, дБа |

Страница 1 из 2.

| Генеральный директор |  |  |  |  |  |  | ОсОО «ПрофиЛаб» |  |  |  |  |  | Начальник ОЛ ОсОО «ПрофиЛаб» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | наименование организации |  |  |  |  |  | наименование испытательной лаборатории |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | И. А. Буланбеков |  |  |  |  |  |  | Н. Т. Аманова |  |  |
| подпись |  |  |  |  |  |  |  | инициалы, фамилия |  |  |  | подпись |  |  | инициалы, фамилия |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью “ПрофиЛаб” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативная лаборатория по замерам ионизирующих, измерение ЭМП, освещенности, шума, вибрации и микроклимата Кыргызская Республика 720033 г. Бишкек ул.Тоголок-Молдо, 60а каб. 319 Тел. +996312 32 50 67 E-mail:profilab.ltd@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата издания март 2020г. Издание №_2__ Изменение № 2 от 19.01.2021г. дата ревизии |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение к аттестату аккредитации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от | « |  | » |  |  |  |  | 20__ г. |

|  |  |  |  |  |  | СН 2.4/2.1.8.566-96 ГОСТ ИСО 8041-2006 СанПиН 2.2.4.3359-2016 пункт 4 |  | Уровень вибрации | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31319-2006 |  |  |  |  | 1-80 Гц дБа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | СанПиН 2.2.4/2.1.1.004-03 СанПиН 2.2.4.3359-2016 пункт 10 СНиП 23-05-95 |  | Естественное и искусственное освещение | ГОСТ 24940-2016 |  |  |  |  | 10-200000лк, лк |  |
|  |  |  |  |  |  | СанПиН 2.1.2.001-003 Приложение № 2 ПП КР № 201 СанПиН 2.2.4.3359-2016 пункт 2 СанПин 30494-2011 |  | Температура, влажность, скорость движения воздуха | ГОСТ 30494-2011 |  |  |  |  | 0-50 оС, 10-98% 0.1-20м/с |  |
| Генеральный директор |  |  | ОсОО «ПрофиЛаб» |  |  | __________________________________ КОНЕЦ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ |  |  |  | Страница 2 из 2 Начальник ОЛ ОсОО «ПрофиЛаб» |  |  |  |
|  |  |  | наименование организации |  |  |  |  |  |  | наименование испытательной лаборатории |  |  |  |
|  |  |  |  | И. А. Буланбеков |  |  |  |  |  |  |  | Н. Т. Аманова |  |
| подпись |  |  |  | инициалы, фамилия |  |  |  |  | подпись |  |  | инициалы, фамилия |  |