УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА         Чапаев Ж.Ж.

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417/КЦА. ИЛ.064 .

от «27»ноября 2019г.

до «27»ноября 2023г.

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

_______________________Центральная заводская лаборатория  ОсОО «Интергласс»__________________

наименование испытательной  Лаборатории  и организации заявителя

| №№ п/п | Наименование объектов испытаний | Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение документа на методы испытаний/ определяемых показателей и процедуры отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Стекло листовое бесцветное | ГОСТ 111-2014 | Коэффициент направленного пропускания света стекла и стеклоизделий Величина остаточных внутренних напряжений стекла Водостойкость | ГОСТ 410-2014 ГОСТ 3519-91 ГОСТ 10134.1-2017 | 0-100 мА 0-70 нм/см 0,1-2,00 см3 0,01 н.раствора соляной кислоты |