УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА МЭР КР ___________  Ж.Ж.Чапаев

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417/КЦА.ИЛ._____

от «_____»____________________________20___г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Лаборатория ОсОО «Стюарт Эссей энд Инвайронментал Лэборэторис»

| №№ п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/ определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Руды и продукты их переработки, геологические пробы | ГОСТ 33207-2014 ГОСТ Р 53198-2008 и другие | Подготовка проб (дробление, истирание, рассев) для анализа | SAEL-SP-01-2020 (код P5a) | - Крупность дробления - Крупность истирания | - -2 мм - -0.075мкм |
| 2 | Руды и продукты их переработки, геологические пробы | ГОСТ 33207-2014 ГОСТ Р 53198-2008 и другие | Определение золота пробирным методом с атомно-абсорбционным окончанием. | измерение Au-2020 код Au2 (Au-АА23, Au-АА24) разложение SAEL-AUX-P-13 | - Au | - 0.005 – 10 г/т |
| 3 | Руды и продукты их переработки, геологические пробы | ГОСТ 33207-2014 ГОСТ Р 53198-2008 и другие | Определение золота пробирным методом с атомно-абсорбционным окончанием. | измерение Au-2020 код Au4 разложение SAEL-AUX-P-13 | - Au | - 0.050 – 100 г/т |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Руды и продукты их переработки, геологические пробы | ГОСТ 33207-2014 ГОСТ Р 53198-2008 и другие | Многоэлементный анализ геохимических проб атомно-эмиссионным методом с индуктивно связанной плазмой. Определяемые элементы: - Серебро - Алюминий - Барий - Бериллий - Висмут - Кальций - Кадмий - Кобальт - Хром - Медь - Железо - Калий - Лантан - Магний - Марганец - Молибден - Натрий; - Никель - Фосфор - Свинец - Олово - Стронций - Теллур - Титан - Ванадий - Вольфрам - Иттрий - Цинк - Цирконий. | MA-AR/ES/G измерение MA/ES/G разложение SAEL-AUX-P-15 | Ag | 1-100г/т | Ni | 1г/т-1% |
|  |  |  |  |  | Al | 0.01-5% | P | 10г/т-1% |
|  |  |  |  |  | Ba | 10г/т-1% | Pb | 3.5г/т-1% |
|  |  |  |  |  | Be | 0.5-100г/т | Sn | 2.5-1000г/т |
|  |  |  |  |  | Bi | 3.5г/т-1% | Sr | 5г/т-1% |
|  |  |  |  |  | Ca | 0.01-5% | Te | 5-1000г/т |
|  |  |  |  |  | Cd | 0.5-500г/т | Ti | 10-1000г/т |
|  |  |  |  |  | Co | 1г/т-1% | V | 1г/т-1% |
|  |  |  |  |  | Cr | 0.5-5000г/т | W | 10-1000г/т |
|  |  |  |  |  | Cu | 1г/т-1% | Y | 1-1000г/т |
|  |  |  |  |  | Fe | 0.01-5% | Zn | 2г/т-1% |
|  |  |  |  |  | K | 0.01-5% | Zr | 1г/т-5000г/т |
|  |  |  |  |  | La | 10г/т-1% |  |  |
|  |  |  |  |  | Mg | 0.01-5% |  |  |
|  |  |  |  |  | Mn | 5г/т-1% |  |  |
|  |  |  |  |  | Mo | 1г/т-1% |  |  |
|  |  |  |  |  | Na | 0.01-5% |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 5 | Руды и продукты их переработки, геологические пробы | ГОСТ 33207-2014 ГОСТ Р 53198-2008 и другие | Определение содержания серы (общей, сульфатной, сульфидной) | SAEL-WA-34-2020 (Метод1А и 1В) SAEL-WA-34-2020 (Метод2А и 2В) SAEL-WA-34-2020 (Метод2А и 2В) | - S общая - Sсульфидная - Sсульфатная |  | - 0.01-50% - 0.01-30% - 0.01-30% |  |
| 6 | Руды и продукты их переработки, геологические пробы | ГОСТ 33207-2014 ГОСТ Р 53198-2008 и другие | Определение содержания общего и органического углерода | SAEL-WA-44-2020 (Метод1А и 1В) SAEL-WA-44-2020 (Метод2А и 2В) SAEL-WA-44-2020 (Метод2А и 2В) | - C общая - Сорг - Снеорг |  | - 0.01-50% - 0.01-20% - 0.01-20% |  |
| 7 | Пыль воздуха осевшая на фильтре | ГОСТ Р ИСО 16258-1-2017 и другие | Определение свинца атомно-эмиссионным методом с индуктивно-связанной плазмой | измерение SAEL-W-6-2020 разложение SAEL-AUX-P-19 | - Свинец |  | - 0.02-1мг/л |  |
| 8 | Биологические материалы (кровь) | ГОСТ 33674-15 | Определение металлов атомно-эмиссионным методом с индуктивно-связанной плазмой | измерение SAEL-W-6-2020 (D3, bio) разложение SAEL-AUX-P-21 | - Свинца |  | - 0.02-1мг/л |  |
| 9 | Пробы окружающей среды (Природные и сточные воды) | ГОСТ 17.1.1.02-77 и другие. | Определение содержания цианидов (общего фотоколориметрическим методом или методом титрования, диссоциируемых слабой кислотой фотоколориметрическим методом или методом титрования, свободных цианидов фотоколориметрическим методом) | SAEL-WA-5-2020 | - CN общие |  | - 0.005-300мг/л |  |
| 10 | Пробы окружающей среды (Природные и сточные воды) | ГОСТ 17.1.1.02-77 и другие. | Определение содержания карбонатов и бикарбонатов объемным методом | SAEL-WA-10-2020 | - HCO3 |  | - 1-300 мг/л |  |
| 11 | Пробы окружающей среды (Природные и сточные воды) | ГОСТ 17.1.1.02-77 и другие. | Определение содержания общей щелочности объемным методом | SAEL-WA-10-2020 | - Общая щелочность |  | - 1-250 мг/л |  |
| 12 | Пробы окружающей среды (Природные и сточные воды) | ГОСТ 17.1.1.02-77 и другие. | Определение содержания общего фосфора фотоколориметрическим методом | SAEL-WA-12-2020 | - P |  | - 0.01-50 мг/л |  |
| 13 | Пробы окружающей среды (Природные и сточные воды) | ГОСТ 17.1.1.02-77 и другие. | Определение содержания взвешенных веществ весовым методом | SAEL-WA-13-2020 | - Взвешенные вешества |  | - 1-10000 мг/л |  |
| 14 | Пробы окружающей среды (Природные и сточные воды) | ГОСТ 17.1.1.02-77 и другие. | Определение содержания нитритов фотоколориметрическим методом | SAEL-WA-14-2020 | - NO2 |  | - 0.001-10 мг/л |  |
| 15 | Пробы окружающей среды (Природные и сточные воды) | ГОСТ 17.1.1.02-77 и другие. | Определение содержания нитратов фотоколориметрическим методом | SAEL-WA-16-2020 | - NO3 |  | - 0.1-100 мг/л |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 16 | Пробы окружающей среды (Природные и сточные воды) | ГОСТ 17.1.1.02-77 и другие. | Определение содержания сульфатов гравиметрическим методом | SAEL-WA-17-2020 | - SO4 |  | - 1-1000 мг/л |  |
| 17 | Пробы окружающей среды (Природные и сточные воды) | ГОСТ 17.1.1.02-77 и другие. | Определение содержания хлоридов методом титрования | SAEL-WA-18-2020 | - Cl |  | - 0.5-200 мг/л |  |
| 18 | Пробы окружающей среды (Природные и сточные воды) | ГОСТ 17.1.1.02-77 и другие. | Определение содержания сухого остатка гравиметрическим методом | SAEL-WA-19-2020 | - Сухой остаток |  | - 1-10000 мг/л |  |
| 19 | Пробы окружающей среды (Природные и сточные воды) | ГОСТ 17.1.1.02-77 и другие. | Определение рН потенциометрическим методом | SAEL-WA-21-2020 | - рН |  | - 1-12 единиц рН |  |
| 20 | Пробы окружающей среды (Природные и сточные воды) | ГОСТ 17.1.1.02-77 и другие. | Определение содержания роданидов фотоколориметрическим методом | SAEL-WA-22-2020 | - SCN |  | - 0.05-200 мг/л |  |
| 21 | Пробы окружающей среды (Природные и сточные воды) | ГОСТ 17.1.1.02-77 и другие. | Определение содержания мутности нефелометрическим методом | SAEL-WA-23-2020 | - Мутность |  | - 0.01-4000NTU |  |
| 22 | Пробы окружающей среды (Природные и сточные воды) | ГОСТ 17.1.1.02-77 и другие. | Определение содержания общей жесткости методом титрования | SAEL-WA-25-2020 | - Общая жесткость |  | - 1-1000 мг/л |  |
| 23 | Пробы окружающей среды (Природные и сточные воды) | ГОСТ 17.1.1.02-77 и другие. | Определение содержания аммиака фотоколориметрическим методом | SAEL-WA-26-2020 | - NH3 |  | - 0.04-50 мг/л |  |
| 24 | Пробы окружающей среды (Природные и сточные воды) | ГОСТ 17.1.1.02-77 и другие. | Определение содержания общего азота по Кьельдалю фотоколориметрическим методом | SAEL-WA-30-2020 | - TKN |  | - 0.04-150 мг/л |  |
| 25 | Пробы окружающей среды (Природные и сточные воды) | ГОСТ 17.1.1.02-77 и другие. | Определение содержания нитратов, нитритов, фторидов, хлоридов, сульфатов, бромидов и фосфатов методом ионной хроматографии | SAEL-WA-47-2020 | - Нитраты - Фториды - Хлориды - Сульфаты |  | - 0.01-500мг/л - 0.01-500мг/л - 0.01-500мг/л - 0.01-500мг/л |  |