УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА ___________  Ж.Чапаев

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№    ____________________________

от «_____»_________________20___  г.

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории геометрических и механических измерений  БЦИСМ

наименование калибровочной лаборатории и  организации, в состав которой она входит

| № п/п | Измеряе-мая величина | Объекты калибровки | Диапазон измерений, кН | Расширенная неопределенность измерений, % | Процедура, место проведения калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Сила | Пресса гидравлические и испытательные машины одно и многодиапазонные многопоршневые | 5 - 2000 | Неопределенности: - индикации от ± 0,5 до ± 3,0, - повторяемости от 0,5 до 3,0, - нуля ± 0,05 до ± 0,3 | МК KG-204.01-2017 «Пресса гидравлические и испытательные машины. Методика калибровки» Калибровка на месте нахождения заказчика |

Руководитель ____БЦИСМ                    				              Руководитель  лаборатории геометрических и механических  измерений

наименование  организации                                                              					            наименование калибровочной  лаборатории

________         Соороноев Э.К._       							 _________                  Эвлияева М.З.

подпись                       расшифровка подписи		    				                        подпись                                  расшифровка подписи