ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Республиканского научно-практического центра контроля качества лабораторной диагностики инфекционных болезней

Научно-производственного объединения «Профилактическая медицина»

Министерства  здравоохранения  КР

| № п/п | Наименование объектов испытаний | Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля | Наименование видов испытаний/ определяемых и отбора образцов | Обозначение документа на методы испытаний/ определяемых показателей и процедуры отбора образцов | Диапазон измерений, единицы измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Диагностические медицинские иммуннобиологические препараты (ДМИБП) для определения антигенов и антител возбудителей инфекционных заболеваний: | Технический регламент Кыргызской Республики «О безопасности изделий медицинского и ветеринарного назначения для лабораторной диагностики в искусственных условиях (in vitro)». Постановлением правительства КР №173 от 5 апреля 2013 г. ГОСТР 51088-2012 | 1.Чувствительность, специфичность и воспроизводимость методами иммуноферментного анализа (ИФА), реакции пассивной гемагглютинации (РПГА), реакции плазменных реагинов (РПР), реакции агглютинации (РА), реакции микропреципитации (РМП), экспресс тестирование (ЭТ) | СП 3.3.2.015-94; МУ 3.3.2.684-98; СП 3.3.2.561-96; МУ 3.3.2.112-02; МУ 3.3.2.1081-01; ГОСТ Р 51352-99 ГОСТ Р ЕН 13640-2010; СОП 03-03-ДП.8; СОП 03-03-ДП.9; СОП 03-03-ДП.10; СОП 03-03-ДП.11; СОП 03-05-ИФА.1; СОП 03-03-ДП.12; СОП 03-03-ДП.13. СОП 03-03-ДП.14. | Качественное определение Оптическая Плотность (ОП) для ИФА Качественное определение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | ВИЧ | Технические условия (Паспорт, инструкция по применению изготовителя ДМИБП). | 1.1 ИФА, ЭТ |  |  |
| 1.2 | Вирусные гепатиты А, В, С, Д, Е, G |  | 1.2 ИФА, ЭТ |  |  |
| 1.3 | Сифилис |  | 1.3 ИФА, ЭТ, РПГА, РПР,РМП |  |  |
| 1.4 | Хламидиоз, токсоплазмоз, ЦМВ, ВПГ, микоплазмоз, уреоплазмоз |  | 1.4 ИФА, ЭТ |  |  |
| 1.5 | Бруцеллез |  | 1.5 ИФА, РА, ЭТ, РПГА |  |  |