УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

_______________      ___Ж.Ж.   Чапаев____

подпись                       расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK.072______________

«__________»    октября  2021 год

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Органа контроля по радиационному обследованию лома и отходов  черных, цветных металлов  и сплавов

ОсОО «БиКазМет»

наименование Органа контроля и организации заявителя

Тип органа контроля по ISO/IEC 17020 ___А____

| №№ п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка области и диапазона контроля/ инспекции) | Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля | Определяемые характеристики, где уместно | Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция | Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Метод контроля / инспекции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Лом и отходы: - черных металлов, - цветных металлов, - сплавов | ТР КР «О радиационной безопасности» № 224 от 29.11.2011г. ГОСТ 2787 – 75 ГОСТ 1639 -2009 - пПКР от 26 октября 2011 года № 674; - пПКР от 6 июня 2003 года № 329; | Определение мощности дозы гамма-излучения | МУК 2.6.1.1087 - 02 «Радиационный контроль металлолома», утв. главным санитарным врачом РФ от 04.01.2002г. принят на территории КР постановлением главного государственного санитарного врача КР № 6 от 30.03.2005г. Методика измерения радиоактивного загрязнения металлоотходов и других ТНП по гамма-излучению (пост. главного санитарного врача КР №31 от 26.07.2000г.) | 0 - 3·104с-1 |
|  |  |  | Взрывобезопасность | ГОСТ 2787-75 ГОСТ 1639-2009 | (визуальный метод) |