УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

К.Ш. Жунушакунов

__________________________

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№  ______________________________

от «_____»_________________20___г.

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

_______________________________Грунтово-химической лаборатории ОАО «КыргызГИИЗ»______________ _______________

наименование испытательной Лаборатории и/или организации заявителя

| №№ п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Грунты |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Грунты: Дисперсные, песчаные и глинистые | ГОСТ 5180-2015 | Определение влажности | ГОСТ 5180-2015 п.5. (методом высушивания до постоянной массы) | от 0,01 и более 100,0 % |
| 1.2 |  |  | Определение влажности грунта на границе текучести | ГОСТ 5180-2015 п.7. (методом балансирного конуса) | до 80,0 и более % |

Руководитель ___ОАО «КыргызГИИЗ»______			                                        Руководитель ___Грунтово-химической лаборатории_

наименование организации                                                                                                                               наименование испытательной Лаборатории

М.П._______________       __Чаус А. К.____							_______________       ____Горьковая В. Ф.___

подпись                    расшифровка подписи	                                                               		           подпись                               расшифровка подписи

Приложение к аттестату аккредитации

№  ______________________________

от «_____»_________________20___г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 |  |  | Определение влажности грунта на границе раскатывания | ГОСТ 5180-2015 п.8. (методом раскатывания в жгут). | до 40,0 и более % |
| 1.4 |  |  | Определение плотности грунта | ГОСТ 5180-2015 п.9. (методом режущего кольца). | от 1,3 до 2,2 г/см3 |
| 1.5 |  |  | Определение плотности грунта | ГОСТ 5180-2015 п.10. (методом взвешивания в воде парафинированных образцов) | от 1,5 до 2,8 г/см3 |
| 1.6 | Природные и дисперсные грунты | ГОСТ 22733-2016. | Определение максимальной плотности и оптимальной влажности | ГОСТ 22733-2016 (метод стандартного уплотнения) | р от 1,5 до 2,5 г/см3, ώ от 9,0 до 30,0 %. |
| 1.7 | Песчаные и глинистые грунты | ГОСТ 12536-2014 | Определение гранулометрического состава | ГОСТ 12536-2014 п.4.2. (ситовым методом) а) без промывки водой; б) с промывкой водой. | от 0,01 до 100,0 % |
| 1.8 |  |  | Определение микроагрегатного состава | ГОСТ 12536-2014 п.4.3. (ареометрическим методом) | от 0,01 до 100,0 % |
| 1.9 | Щебень, гравий | ГОСТ 8269.0-97. | Определение истираемости. | ГОСТ 8269.0-97 п.4.10. Определение истираемости в полочном барабане | от 5,0 до 50,0 % |

Руководитель ___ОАО «КыргызГИИЗ»______			                                        Руководитель ___Грунтово-химической лаборатории_

наименование организации                                                                                                                               наименование испытательной Лаборатории

М.П._______________       __Чаус А. К.____							_______________       ____Горьковая В. Ф.___

подпись                    расшифровка подписи	                                                               		           подпись                               расшифровка подписи

подписи

Приложение к аттестату аккредитации

№  ______________________________

от «_____»_________________20___г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Химический анализ водной вытяжки (1:5) и грунтовой воды |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Водная вытяжка | ГОСТ 26426-85 п.1 | Определение ионов сульфата | (весовой метод) | от 1мг-экв/100г и выше |
|  | Грунтовая вода | ГОСТ 4389 – 72 п.2 |  | (весовой метод) | от 2,0 мг/л и выше |
| 2.2 | Водная вытяжка | ГОСТ 26425-85 | Определение иона хлорида | (аргентометрия) | от 2 мг-экв/100г и выше |
|  | Грунтовая вода | ГОСТ 4245-72 п.2. |  | (аргентометрия) | от 10 мг/л и выше |
| 2.3 | Водная вытяжка | Е.В.Аринушкина. «Руководство по химическому анализу почв»; | Определение общей жесткости | (титриметрия), (комплексонометрический метод) | от 0,5мг-экв/100г и выше |
|  | Грунтовая вода | ГОСТ 31954-2012 Метод А. |  | (титриметрия), (комплексонометрический метод) | от 0,1 оЖ и выше |
| 2.4 | Водная вытяжка | Е.В.Аринушкина. «Руководство по химическому анализу почв». 1970 г.стр 417-419. | Определение окисляемости. | (титриметрия), (пермангонатная окисляемость) | от 0,0005 % и выше |
|  | Грунтовая вода | ГОСТ Р 55684-2013 Способ Б. |  | (титриметрия), (пермангонатная окисляемость) | от 0,25 до 100 мгО/л |
| 2.5 | Водная вытяжка | ГОСТ 26424-85 | Определение ионов карбоната и бикарбоната. | (титриметрия) | от 0.1мг-экв/100г и выше |
|  | Грунтовая вода | Возная Н.Ф. Химия воды и микробиология. 1967г., стр.167-169 |  | (титриметрия) | от 5,0 мг/л. и выше |

Руководитель ___ОАО «КыргызГИИЗ»______			                                        Руководитель ___Грунтово-химической лаборатории_

наименование организации                                                                                                                               наименование испытательной Лаборатории

М.П._______________       __Чаус А. К.____							_______________       ____Горьковая В. Ф.___

подпись                    расшифровка подписи	                                                               		           подпись                               расшифровка подписи

Приложение к аттестату аккредитации

№  ______________________________

от «_____»_________________20___г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Водная вытяжка | ГОСТ 26428-85 | Определение ионов кальция | (титриметрия), (комплексонометрический метод.) | от 0.5 мг-экв /100 г и выше |
|  | Грунтовая вода | А.А. Резников «Методы анализа природных вод». Стр 146-148. |  | (титриметрия), (комплексонометрический метод.) | от 1мг/л и выше |
| 2.7 | Водная вытяжка | ГОСТ 26423-85 | Определение pH | (рН-метрия) | от 5,0 до 11,0 рН |
|  | Грунтовая вода | ГОСТ ISO 10523-2017 (рН-метрия) |  | (рН-метрия) | от 5,0 до10,0 рН |
| 2.8 | Грунтовая вода | Возная Н.Ф. Химия воды и микробиология. 1967г., стр.167-173. | Определение свободной углекислоты. | (титриметрия) | от 1.0 мг/л и выше |
| 2.9 | Почва | Е. В. Аринушкина «Руководство по химическому анализу почв». 1970 г. стр.283-284 | Определение гипса | Извлекают гипс раствором 0,2 н HCl, (химико-термический метод) | от 0,05 % и выше |

Руководитель ___ОАО «КыргызГИИЗ»______			                                        Руководитель ___Грунтово-химической лаборатории_

наименование организации                                                                                                                               наименование испытательной Лаборатории

М.П._______________       __Чаус А. К.____							_______________       ____Горьковая В. Ф.___

подпись                    расшифровка подписи	                                                               		           подпись                               расшифровка подписи